Bytów, 10.03.2026 r.

BRZ.271.7.2026.AZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa drogi ul. Wrzosowej w Rzepnicy.

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że do SWZ została załączona cała dokumentacja projektowa i techniczna. Załączona dokumentacja jest kompletna.

Pytanie 2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje ważną decyzją o pozwoleniu na budowę nr 246/2024/W z dnia 05.07.2024 r., która stanowi załącznik do SWZ.

Pytanie 3. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu zgodnie z wymaganiami SWZ, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje prawem do nieruchomości na cele budowlane w zakresie robót do wykonania objętych projektem budowlanym.

Pytanie 4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany plac budowy w zakresie objętym projektem budowlanym i że Wykonawca nie zostanie obciążony kosztami zajęcia pasa drogowego.

Pytanie 5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

Pytanie 6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci.

Odpowiedź: Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny. Szczegółowy zakres robót dla zadania określają: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Do wyceny należy przyjąć koszt usunięcia kolizji objęty w dokumentacji budowlanej.

Pytanie 7. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co w przypadku wystąpienia robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć wszystkie prace objęte w dokumentacji przetargowej oraz niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

Pytanie 8. Wykonawca wnosi o informację co należy zrobić z destruktem powstałym rozbiórki nawierzchni bitumicznej? Jeśli utylizacja spoczywa na Wykonawcy to czy Zamawiający będzie wymagał dokumentów potwierdzających utylizację materiału.

Odpowiedź: Powstały z rozbiórki nawierzchni bitumicznej destrukt należy zutylizować. Do wyceny należy przyjąć koszty utylizacji materiału. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających utylizację materiału.

Pytanie 9. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej ułożenia kostki betonowej na ciągu pieszo-rowerowym o powierzchni ok. 1040m2. Prosimy o zweryfikowanie i dopisanie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny. Szczegółowy zakres robót dla zadania określają: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Do wyceny należy przyjąć ułożenie kostki betonowej 8x10x20 BF w kolorze czerwonym na ciągu pieszo – rowerowym o powierzchni 1035 m2.

Pytanie 10. W projekcie budowlanym istnieją rozbieżności co do grubości kostki betonowej na chodniku i ścieżce rowerowej. W opisie technicznym grubość 6 cm, natomiast na przekrojach konstrukcyjnych grubość 8cm. Prosimy o wskazanie prawidłowej grubości kostki betonowej.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć grubość kostki jak na przekrojach konstrukcyjnych 8 cm – kostka 8x10x20.

Pytanie 11. Z uwagi na projektowany zbiornik retencyjny zlokalizowany w terenie nie przejazdowym o obciążeniu eksploatacyjnym 5kN/m2  prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie zbiornika z innego materiału o tożsamej pojemności i przeznaczeniu.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć zbiornik retencyjny zgodny z dokumentacją projektową.

Pytanie 12. W związku z informacją w opisie technicznym o przeprowadzonych badaniach geotechnicznych prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź: Opinia geotechniczna jest umieszczona w projekcie budowlanym.

Pytanie 13. Czy zgodnie z opisem technicznym dot. Branży wodociągowej Wykonawca powinien uwzględnić w swojej wycenie badania bakteriologiczne? Jeśli tak prosimy o uwzględnienie w przedmiarze.

Odpowiedź: Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny. Szczegółowy zakres robót dla zadania określają: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Do wyceny należy przyjąć wykonanie badań bakteriologicznych.

Pytanie 14. Wg specyfikacji technicznej należy wbudować wpust betonowy  fi450, głębokość osadnika 0,5m, natomiast wg projektu wpust betonowy fi500, głębokość osadnika 1,0m. Prosimy o wskazanie, który wariant należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć wybudowanie wpustu betonowego DN500, głębokość osadnika 1,0 m.

Pytanie 15. Na profilach dot. Kanalizacji deszczowej brak studni D12a, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający załącza brakujący profil podłużny dla studni D12a.

Pytanie 16. W przedmiarze dot. Kanalizacji deszczowej brak pozycji dot. Ułożenia rury osłonowej PE dn315 w ilości 8m. Prosimy o dopisanie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny. Szczegółowy zakres robót dla zadania określają: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Do wyceny należy przyjąć ułożenie rury osłonowej PE dn315 w ilości 8m.

Pytanie 17.  W przedmiarze dot. wodociągu brak pozycji dot. Ułożenia rury osłonowej PE dn200 w ilości 8m. Prosimy o dopisanie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny. Szczegółowy zakres robót dla zadania określają: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Do wyceny należy przyjąć ułożenie rury osłonowej PE dn200 w ilości 8m.

Pytanie 18. Wg specyfikacji technicznej należy rury trzonowe do studzienek PVC karbowane dn425, natomiast wg projektu PVC lite, gładkie dn400. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju rur jakie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć rury PVC lite, gładki dn400.

Pytanie 19. Prosimy o wyjaśnienia treści dokumentacji w zakresie wykonania wcinki w sień SN 15kV. Czy podczas realizacji przedmiotowych robót wymagane jest zapewnienie ciągłości zasilania odbiorców. W przypadku konieczności utrzymania zasilania prosimy o wskazanie: 1) Czy należy przewidzieć zastosowanie agregatu prądotwórczego; 2)określenie wymaganych parametrów technicznych agregatu;  3) jednoznaczne wskazanie, czy zapewnienie agregatu oraz jego obsługa leżą po stronie Wykonawcy, Zamawiającego / Właściciela Sieci

Odpowiedź: Przebudowę sieci SN15kV należy zrobić w ścisłym porozumieniu z Energa Operator. Operator na etapie usuwania kolizji określi czy i na jakich warunkach możliwe jest wyłączenie sieci na czas wykonywania przepięcia.

Pytanie 20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na samodzielne korygowanie przedmiarów o nieujęte pozycje, które należy wykonać.

Odpowiedź: Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do wyceny. Szczegółowy zakres robót dla zadania określają: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Do wyceny należy przyjąć także zakres robót objęty w projekcie budowlanym, który nie został ujęty w przedmiarach.

Pytanie 21. Proszę o dodanie do przedmiaru pozycji związanych z budową ścieżki rowerowej z kostki lub o potwierdzenie, że należy przyjąć do wyceny powierzchnię zgodną z projektem w ilości 1035m2.

Odpowiedź: Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny. Szczegółowy zakres robót dla zadania określają: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Do wyceny należy przyjąć ułożenie kostki betonowej 8x10x20 BF w kolorze czerwonym na ciągu pieszo – rowerowym o powierzchni 1035 m2.