Załącznik nr 7
Szczegółowy opis analizatorów
A/ Analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości - minimalne wymagania techniczne
Nazwa oferowanego analizatora: ….........................
Nazwa producenta: ..................................
Rok produkcji: …...........................
	Opis wymaganych parametrów technicznych / niespełnienie wymagań spowoduje odrzucenie oferty/ 
	Warunek wymagany
	Parametry 
oferowane

	1. Zamawiający dopuszcza analizator nowy lub używany, nie starszy niż 5 letni.
2. Pełna automatyzacja wykonywania badań (dotyczy napełniania testów  w obrębie aparatu, inkubacji, odczytu wyników i usuwania testów po zakończonym odczycie).
3. Testy całkowicie szczelne po napełnieniu zawiesiną drobnoustrojów, bezpieczne dla użytkownika, bez możliwości rozlania lub wycieku materiału zakaźnego, niewymagające dodawania żadnych odczynników w celu otrzymania wyników końcowych.
4. Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane.
5. Fabrycznie nadrukowane kody kreskowe na testach identyfikacyjnych  
i antybiogramowych odczytywane czytnikiem kodów, dołączonym do zestawu.
6. Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych.
7. Zapewnienie bezpieczeństwa danych przez logowanie do systemu.
8. Pojemność aparatu: maksymalnie 30 miejsc pomiarowych.
9. Ciężar do 80 kg.
10. Aparat wyposażony w zewnętrzny komputer, drukarkę, urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny drobnoustrojów oraz UPS  (o mocy dostosowanej do zaoferowanego aparatu).
11. Oprogramowanie w systemie Windows.
12. Interpretacja wyników przez zaawansowany system ekspertowy przedstawiona graficznie.
13. Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności: HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSB, AmpC, KPC (do potwierdzenia wydrukiem z aparatu).
14. Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności.
	Tak 
	


	lp.
	Opis parametrów technicznych / parametry oceniane 
	Warunek wymagany

	Parametry 

oferowane 
	Punktacja 

	1.
	Analizator z oprogramowaniem umożliwiającym interpretację antybiogramów według nowych zasad EUCAST
	Tak/nie
	
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

	2.
	Testy identyfikacyjne i antybiogramowe szczelnie zamknięte po napełnieniu, 
bez możliwości ich otwarcia.
	Tak/nie
	
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.


Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia urządzenia do pomiaru gęstości zawiesin mikroorganizmów przez cały okres obowiązywania umowy. 

Charakterystyka aparatu:

Automatyczne rejestrowanie wartości w skali McFarlanda i dołączanie numeru identyfikacyjnego laboratorium.

Automatyczne przesyłanie wyników do systemu laboratoryjnego.

Urządzenie  przeznaczone jest do stosowania wyłącznie z probówkami polistyrenowymi, a zakres odczytu wynosi od 0,00 do 4,00 w skali McFarlanda.
B/ Analizator do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych - wymagania techniczne
Nazwa oferowanego analizatora: …..........................
Nazwa producenta: ..................................
Rok produkcji: ….............................
	Lp. 
	Opis wymaganych parametrów technicznych / niespełnienie wymagań spowoduje odrzucenie oferty/ 
	Warunek wymagany
	Parametry 

oferowane

	1.
	Aparat spełniający wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
	Tak
	

	2.
	Zamawiający dopuszcza analizator nowy lub używany, nie starszy niż 2 letni 
	Tak
	

	3.
	Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu.
	Tak
	

	4.
	Aparat do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych. Wymóg dołączenie atestów.
	Tak
	

	5.
	Aparat z oprogramowaniem dającym następujące możliwości:
A/  wprowadzanie danych o pacjencie, takich jak;  nazwisko, imię,  B/  możliwość podglądu prób; krzywych przebiegu reakcji , prób dodatnich
	Tak
	

	6.
	Pojemność analizatora min. 100 miejsc.
	Tak
	

	7.
	Analizator wyposażony  w  urządzenie podtrzymujące napięcie o mocy stosownie do zaoferowanego aparatu – UPS.
	Tak
	


