Załącznik nr1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa wraz z  montażem 17 okien w budynku internatu ZS Tułowice

- Zakres zamówienia.

- Warunki przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia to:

- demontaż i utylizacja starych okien oraz ram kpl. na koszt Wykonawcy

- dostawa, montaż nowych okien „na gotowo” (UWAGA! na wzór istniejących)

- dostawa, montaż rolet materiałowych okiennych przeciwsłonecznych w kasetach na prowadnicach (UWAGA! na wzór istniejących)

- UWAGA! Montaż nastąpi podczas pracy internatu tj. zakwaterowaniu uczniów w pokojach obiektu!

- Stan istniejący.

Obecnie w budynku internatu Zespołu Szkół w Tułowicach zamontowane okna wskutek długotrwałej eksploatacji i zaobserwowanych uszkodzeń podlegają wymianie.

Na zdjęciach umieszczonych w niniejszym dokumencie zobrazowane jest umiejscowienie nowego okna stanowiącego wzór w niniejszym postępowaniu.

- Stan planowany.

Montaż okien drewnianych malowanych w kolorze białym 3-szybowe z nawietrznikami automatycznymi.

Montowane okna ze słupkiem ruchomym z roletami przeciwsłonecznymi.

Współczynnik termiczny min. Uw=0.86W/m2.K

Szczegóły opisane w Audycie efektywności energetycznej budynku – stanowiący załącznik do postępowania.

Przeprowadzenie wizji lokalnej oraz wykonanie pomiarów wskazanych otworów okiennych

jest obligatoryjne przed złożeniem oferty.

DODATKOWE WYMAGANIA:

- Każdy oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

- Oferent powinien posiadać doświadczenie przy pracach w obiektach zabytkowych.

- Podczas gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatną regulację okuć okiennych, zawiasów oraz klamek

- Do obowiązku Wykonawcy będzie należało dostarczenie następujących dokumentów:

Dokumenty materiałowe – Certyfikaty, Atesty, Aprobaty techniczne;

- Gwarancja.

- Gwarancja bez ograniczeń na powyższy przedmiot zamówienia powinna wynosić nie mniej niż 3 lata (lub zgodnie z treścią oferty) od dnia jego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego.

- W ramach gwarancji należy przewidzieć naprawę/wymianę wadliwego elementu w ciągu 14 dni oraz dostarczenie w okresie 7 dni od wystąpienia wady na cały okres naprawy elementu zastępczego o funkcjonalności nie gorszej niż istniejący oraz bezpłatne zainstalowanie / skonfigurowanie go w infrastrukturze Zamawiającego.

- Materiały i urządzenia.

Okna (ramy, szyby), okucia, klamki winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania.

Używane materiały instalacyjne powinny posiadać deklaracje zgodności CE.

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego…