[image: image1.png]Gmina Dobroszyce
Rynek 16, 56-410 Dobroszyce

tel.: 71 314-11-67, 71 314-12-10,
fax: 71 314-12-76

DOBROSZYCE sekretariat@dobroszyce.pl, www.dobroszyce.pl
DOBRE ZYCIE NIP 911177 7340 REGON 931 934 779





ZP.271.6.2026



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA



na dostawy pn.
„Dostawa oraz montaż systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodno- kanalizacyjną w Gminie Dobroszyce” 

w ramach zadania inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowych na terenie gminy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) [zwanej dalej  „PZP”].
CPV:

48810000-9 Systemy informacyjne
Sporządzili:

Inspektor ds. zamówień publicznych: Ewelina Przybycień (w zakresie formalno – prawnym)

Inspektor ds. inwestycji: Magdalena Albekier (w zakresie merytorycznym)

Weryfikacja formalno-prawna:
Radca Prawny: …………………….
Zatwierdził:
……………………………………….
Dobroszyce, dnia 10.11.02.2026r.
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Dobroszyce

ul. Rynek 16, 56-410 Dobroszyce

tel. (071) 31-41-167

NIP 911 17 77 340

Godziny pracy: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dobroszyce.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
III. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320 ze zm.).
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powód niedokonania podziału na części: Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi i organizacyjnymi wynikającymi z wymogów dofinansowania, ponieważ nie ma pewności zawarcia umów na różne części w jednym postępowaniu, gdyż podział postępowania na części może spowodować brak ofert na wszystkie z nich. Postępowanie o udzielenia zamówienia zapewnia szeroki dostęp dla rynku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie w ocenie Zamawiającego podział zamówienia na części zwiększyłby koszty pośrednie wykonania przedmiotu zamówienia. Niniejsze zamówienie dotyczy zakresu, który sprawia, iż wykonanie go w ramach jednej części i przez jednego wykonawcę będzie stanowić najbardziej efektywny z punktu widzenia technicznego i formalnego sposób realizacji. Zamawiający otrzyma również gwarancję na dostarczony przedmiot zamówienia od jednego Wykonawcy, a w przypadku większej liczby Wykonawców mogłyby wystąpić duże problemy z wyegzekwowaniem roszczeń zwłaszcza, gdy poszczególne części składowe przedmiotu zamówienia tworzą jedną całość. Stąd podział zamówienia jest niecelowy i nie doprowadziłby do powstania oszczędności.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, tj. zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 pzp.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7.  Zamawiający NIE WYMAGA wpłaty wadium.
8.  Zamawiający ŻĄDA wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. 
10. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie na przedmiotowe zadanie ze środków unijnych: „Wsparcie w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności. 
W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 310 Pzp, tj. jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

1. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty, z możliwością prowadzenia negocjacji.

2. Zamawiający, korzystając z uprawnienia o jakim stanowi art. 288 ust. 1 PZP, ogranicza liczbę Wykonawców, których może zaprosić do negocjacji do 3 (trzech). W celu ograniczenia liczby Wykonawców zaproszonych do negocjacji ofert Zamawiający zastosuje kryterium ceny i wybierze trzy oferty najkorzystniejsze w tym kryterium. 

3. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji, Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:

1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

2) których oferty zostały odrzucone, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.

5. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji przed ich ujawnieniem.

6. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający poinformuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych.

7. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:

1) nazwę i adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania,

2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone a także termin otwarcia tych ofert  

8. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.

9. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

10. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. 

11. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

V.  Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw pn. „Dostawa oraz montaż systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodno- kanalizacyjną w Gminie Dobroszyce” 
w ramach zadania inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowych na terenie gminy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

1.1.  W zakresie zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa wraz z instalacją systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodociągową w Gminie Dobroszyce, w postaci systemu wizualizacji SCADA jako kompleksowego rozwiązania informatycznego, które umożliwia zbieranie, przetwarzanie i wizualizację danych z różnych urządzeń oraz systemów automatyki. 

Planowany do zakupu system wizualizacji przeznaczony jest do automatyki dla stacji uzdatniania wody w Łuczynie, stacji uzdatniania wody w Jenkowicach, stacji uzdatniania wody w Dobroszycach. Wszystkie powyższe stacje mają za zadanie zasilanie w wodę nieruchomości i obiektów na terenie Gminy Dobroszyce. 

Wizualizacje SCADA są graficznymi interfejsami użytkownika, które prezentują dane w sposób przejrzysty i zrozumiały, umożliwiając operatorom skuteczne zarządzanie procesami technologicznymi. Dzięki systemowi można monitorować stan urządzeń, kontrolować parametry procesów oraz szybko reagować na wszelkie nieprawidłowości czy awarie, ponadto możliwe jest optymalne sterowanie procesami.

1.2.  Zamówienie obejmuje:
a) Przedstawienie koncepcji systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodociągową obejmującą całą sieć wodociągową (stacji uzdatniania wody oraz przyszłościowo inne jej elementy np. punkty pomiarowe) w zakresie realizacji zadania - do akceptacji przez Zamawiającego;

b) Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń (jeżeli są wymagane); 

c) Wykonanie systemu monitoringu i sterowania siecią wodociągową wraz z dostawą materiałów i urządzeń, wykonaniem niezbędnych prac i modyfikacji;
d) Testowanie i sprawdzenie poprawności działania; 

e) Szkolenia pracowników  Użytkownika i wdrożenie systemu. 

UWAGA! 

Zamawiający zaleca Wykonawcom przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów celem uwzględnienia wszelkich prac niezbędnych do realizacji zadania w tym prac w zakresie dostosowania istniejących obiektów do wymagań technicznych, modyfikacji oprogramowania, utworzenia i wyposażenia dyspozytorni oraz zapewnienia komunikacji między dyspozytornią i obiektami.

Zamawiający wyraża gotowość przygotowania wizji lokalnej obiektów i współuczestnictwa na każde życzenie Wykonawcy w celu oceny przez Wykonawcę wszelkich czynników koniecznych zdaniem Wykonawcy dla należytego przygotowania oferty, tj. ujęcia w niej całego planowanego, zamawianego zakresu i wykonania umowy.

1.3. Wykonawca dostarczy oprogramowanie SCADA pozwalające na integrację sprzętu i oprogramowania oraz niezbędne narzędzia umożliwiające: 
a) monitorowanie, zbieranie, przetwarzanie, wizualizację i raportowanie danych, 

b) sterowanie, parametryzowanie i regulację, 

c) zapis informacji o zdarzeniach i ich archiwizację. 

1.4. System umożliwiać ma przedstawienie w sposób przejrzysty aktualnej sytuacji, stanu obiektu w czasie rzeczywistym oraz możliwości przedstawienia stanów historycznych wybranych parametrów obiektu (np. poziom wody w zbiorniku, ciśnienie pracy zestawu pompowego), a także umożliwienie reakcji operatora na stany awaryjne oraz ustawienia parametrów pracy sterowanego obiektu.

System umożliwiać ma bieżące nadzorowanie obiektów technologicznych sieci wodociągowej poprzez pełny monitoring stanu pracy obiektów polegający na wizualizacji danych w formie graficznej, kontroli wszystkich istotnych parametrów, sygnalizacje stanów alarmowych, możliwość zdalnego sterowania obiektami, analizę i archiwizację danych. Musi również posiadać możliwość przekazywania informacji o stanach alarmowych w formie SMS na telefon komórkowy dla zdefiniowanych numerów telefonów oraz edycję i definiowanie krytycznych alarmów. 

Wszystkie dane agregowane będą na lokalnym serwerze bazodanowym, a następnie wizualizowane i archiwizowane. 

Dla systemu SCADA przewiduje się architekturę typu klient-serwer w skład, której wchodzić będzie serwer i stacja operatorska pracująca jako klient, zlokalizowana w budynku Oczyszczalni Ścieków ul. Truskawkowej (centrum dyspozytorskie). 

Transmisja danych oparta będzie o technologię GPRS operatora komórkowego.
2. Wymagania koncepcyjne, techniczne oraz funkcjonalno-użytkowe

2.1. Zadanie obejmuje również włączenie do nowego systemu obiektów monitorowanych w ramach obecnie działającego systemu monitoringu i sterowania. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe działanie systemu w zakresie monitorowanych obiektów. 
2.2. Koncepcja systemu teleinformatycznego powinna zawierać minimum:
a) Ogólny zarys proponowanego systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodociągową;
b) Opis technologii budowy i wdrożenia systemu monitoringu i sterownia;
c) Opis proponowanych do dostarczenia urządzeń zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ewentualnych urządzeń dodatkowych niezbędnych do wykonania systemu;
d) Mechanizm zgłaszania i usuwania usterek, awarii wdrożonych rozwiązań.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję systemu teleinformatycznego oraz przyjęte rozwiązania techniczne do akceptacji przed rozpoczęciem prac związanych z dostawami i montażem elementów systemu. 
2.3. Jako system monitoringu i sterowania należy rozumieć w ogólności system złożony z  elementów: 
a) urządzeń pomiarowych (Stacji Uzdatniania Wody oraz przyszłościowo inne jej elementy np. punkty pomiarowe);
b) systemu transmisji danych z monitorowanych obiektów do serwera agregującego i archiwizującego dane pomiarowe;
c) programu wizualizacji sieci z ukazanymi na niej obiektami, którymi przewidziane jest zdalne sterowanie.
2.4. System monitoringu i sterowania musi zapewnić:
a) monitoring obiektów: stacje uzdatniania wody w zakresie:

· napięcie zasilania (brak napięcia),

· stan komunikacji,

· stan urządzeń (sprawność/awaria, praca, tryb pracy),

· stan pracy zaworów (otwarty/zamknięty/awaria),

· poziom przepływu (pomiar ciągły, sumaryczny),

· poziomy alarmowe i robocze,
b) zdalne sterowanie pracą urządzeń:

·  załączenie/wyłączenie wybranego urządzenia,

·  odstawienie wybranego urządzenia,

·  zmianę wartości załączenia/wyłączenia urządzeń, dotyczące poziomów załączenia i wyłączenia pomp głębinowych pracujących na zbiorniki wody czystej, blokady suchobiegowej zestawu pomp sieciowych,

·  obsługę funkcji alarmowych,

·  zmianę wartości poziomów załączenia/wyłączenia urządzeń,

c) wizualizację danych na ekranie monitorów stanowiska dyspozytorskiego z kontrolą wszystkich zadanych parametrów pracy, 

d) włamaniu do komory lub szafki,

e) tabelaryczne i graficzne przedstawienie mierzonych wielkości i ich archiwizowanie,

f) sygnalizację stanów alarmowych z możliwością włączania i wyłączania informowania o wystąpieniu awarii na obiekcie w postaci ekranów pop-up, komunikatów dźwiękowych, SMS,

g) dla obiektów wyposażonych w przepływomierze elektromagnetyczne możliwość generowania bilansów rocznych, miesięcznych, dobowych, godzinowych  zakresie co najmniej ostatnich 12 miesięcy, 

h) prezentacja bilansów przepływu w postaci tabelarycznej lub wykresów – jeżeli zamontowany jest przepływomierz, 

i) urządzenia GPRS na obiektach muszą być wymienione na takie, w którym możliwe będzie aktywowanie VPN do szyfrowania połączenia,

j) możliwość eksportu dziennika zdarzeń, alarmów, bilansów do formatu .xls lub csv,

k) zmiany wartości progów nastaw parametrów pracy i progów alarmowych.

l) archiwizacja parametrów pracy obiektu, zdarzeń i stanów alarmowych.

m) generowanie raportów, wykresów stanów wielkości bieżących i historycznych

Zamawiający wymaga by przyjęty system pozwalał w przyszłości na jego swobodną rozbudowę, przez dowolnego innego Wykonawcę.

System powinien być systemem otwartym, umożliwiającym późniejszy dalszy rozwój systemu i jego rozbudowę o urządzenia innych producentów. 

3. Wymagania dla systemu monitoringu i wizualizacji

a) Wykonawca dostarczy wszelki niezbędny sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie w tym serwer danych i aplikacji - stację serwerową, stację operatorską (kliencką) oraz dokona pełnej instalacji i konfiguracji. 

b) Stacja serwerowa będzie dedykowana tylko i wyłącznie dla systemu SCADA. 

c) Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowany (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2024 r.).

Musi posiadać kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy do uruchomienia i pracy. 
d) Wykonawca zapewni i przekaże Zamawiającemu wszelkie licencje oprogramowania zainstalowanego na stacji serwerowej i stacji klienckiej z okresem obowiązywania odpowiadającym udzielonej rękojmi. 

e) Licencja SCADA musi być wielkościowo dostosowana do zrealizowania niniejszego zadania z zapewnieniem rezerwy w wysokości 15% planowanej wielkości z zastrzeżeniem, że Zamawiający w dalszej perspektywie czasu będzie mógł swobodnie rozszerzyć tę licencję do wielkości wynikającej z potrzeb rozbudowy systemu. 
W związku z tym licencja SCADA musi być licencją dostarczaną w swobodnym obrocie handlowym.

f) System powinien być wykonany na poziomie technicznym zgodnym ze stanem aktualnej wiedzy technicznej odpowiadającej stosowanym rozwiązaniom technicznym i obowiązującym standardom. 

g) System powinien być systemem otwartym, ogólnodostępnym (np. iFIX, Asix, InTouch, itp.), umożliwiającym późniejszy dalszy rozwój systemu i jego rozbudowę o urządzenia innych producentów. 

h) Musi być dostępny w polskiej wersji językowej (dotyczy warstwy wizualizacyjnej (tryb runtime)) wraz z ogólnodostępną dokumentacją techniczną oraz ogólnodostępnym wsparciem technicznym. 
i) System SCADA należy zbudować w architekturze typu klient-serwer, w centrum dyspozytorskim ma być zbudowane jedno stanowisko operatorskie wraz z serwerem do zbierania danych monitoringu. 
j) System zarówno pod względem programowym jak i sprzętowym powinien zapewniać bezpieczeństwo przesyłanych danych.

k) System zapewni co najmniej 3-letni okres przechowywania danych z dynamicznym dostępem oraz dostęp do zapisów archiwalnych z okresu 6 lat. 

l) Zamawiający oczekuje przedstawienia propozycji rozwiązań dotyczących sposobu obsługi i sterowania urządzeń, alarmów, trendów, raportów i innych przewidzianych funkcjonalności oraz modyfikacji i dostosowania szaty graficznej i zastrzega sobie prawo wniesienia uwag i oczekiwań, co do wyżej wymienionych elementów w zakresie możliwym, wynikającym z funkcjonalności dobranego systemu SCADA.
4. Pozostałe wymagania:
a) Zamawiający wymaga, aby na etapie realizacji Wykonawca zapewnił ciągłość funkcjonowania obecnego systemu monitorowania, sterownia i nadzoru nad obiektami, jednakże dopuszcza okres przejściowy związany z integracją wizualizowanych obiektów SUW z nowym systemem SCADA, w którym brak będzie wizualizacji obecnego systemu. 
b) System monitoringu zarówno pod względem programowym jak i sprzętowym powinien zapewniać bezpieczeństwo przesyłanych danych.

c) Wykonawca przeprowadzi również szkolenie upoważnionych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, administrowania, instalacji, konfiguracji, modyfikacji aplikacji wykonanej w środowisku SCADA i zabezpieczania przed uszkodzeniem.
5. Wymagania dla stacji operatorskiej:
      Stacja operatorska dla systemu SCADA będzie posiadał minimalne wymagania:

a) Procesor Intel I7 minimum: 2.0-4.5GHz, 

b) Pamięć RAM minimum 32 GB, DDR4.

c) Karta graficzna z możliwością podłączenia do 4 monitorów, port HDMI lub DP.

d) Karta sieciowa LAN 10/100/1000MB/s.

e) Dysk twardy minimum 2 x 1 TB M2 lub SSD.

f) Obudowa Mini Tower.

g) Monitor 32” rozdzielczość FULL HD 1920x1080 - 2szt.

h) Karta sieciowa minimum 3x 1GB/s.

i) Zasilacz minimum 1x 550 Wat.

j) Złącza - panel tylni:

· 2x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0),

· 2x RJ-45 (LAN).

k) System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro (64bit).
l) Micrfosoft Office 2022 lub nowszy PL PRO.
m) UPS 1500 VA Online Sinus.
n) Klawiatura.

o) Mysz.

p) Drukarka Laserowa – Kolor.

q) Niezbędne okablowanie.

r) Program antywirusowy licencja minimum 3 lata.
6. Wymagania dla serwera:
	Obudowa 
	Obudowa Rack o wysokości max 2U. Możliwość instalacji minimum 8 dysków 3.5”. Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. 

	Płyta główna 
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów 3rd Generacji Intel Xeon. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

	Chipset 
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 

	Procesor 
	Zainstalowany jeden procesor min. 16-rdzeniowy klasy x86, min. 2.9 GHz, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 132 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. 

Dopuszcza się zastosowanie procesora o niższym taktowaniu bazowym (np. 2.0 GHz), pod warunkiem spełnienia wymogu wydajności określonego w SWZ (wynik w wymaganym teście/benchmarku) oraz pełnej kompatybilności z oferowanym serwerem i systemem operacyjnym.

	RAM 
	Minimum 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. 

	Funkcjonalność pamięci RAM 
	Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR, Partial Cache Line Sparing 

	Gniazda PCI 
	Min. 1 slot PCIe x16 generacji 4 i 1 slot PCIe x4. 

	Interfejsy sieciowe/FC/SAS 
	Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) 

	Dyski twarde 
	Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD 

Zainstalowane 4 dyski SSD SATA o pojemności min. 960GB, 6Gb, 2,5“ Hot-Plug. 

Konfiguracja RAID 5. 

Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. 

Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. 
Dopuszcza się rezygnację z wymogu instalacji dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego z dwoma nośnikami flash i synchronizacją z poziomu BIOS, pod warunkiem zapewnienia równoważnej funkcjonalności uruchomienia środowiska (boot) poprzez:

dwa nośniki M.2 / SSD skonfigurowane w RAID 1 lub inne rozwiązanie zapewniające redundancję nośnika rozruchowego, bez zmniejszania wymaganej liczby wnęk/zatok na dyski.


	Kontroler RAID 
	Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących. 

	Wbudowane porty 
	3xUSB, w tym min. 1 port USB 3.0 

2 porty VGA z czego 1 na panelu przednim 

	Video 
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1080 

	Wentylatory 
	Redundantne 

	Zasilacze 
	Redundantne, Hot-Plug min. 800W każdy. 

	System operacyjny/dodatkowe oprogramowanie 
	System operacyjny Windows Server Standard 2022 2019
Pięć sztuk licencji użytkownika na system wraz z usługami pulpitu zdalnego dedykowane dla systemu operacyjnego Windows Server 2022 

	Dodatkowe urządzenia 
	DVD +/-RW napęd SATA wewnętrzny.  Dopuszcza się zewnętrzny napęd DVD +/-RW, podłączy przez USB, kompatybilnego z oferowanym serwerem

	Bezpieczeństwo 
	1) Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. 

2) Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. 

3) BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła 

4) Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

5) Moduł TPM 2.0 

6) Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera 

7) Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem. 



	Diagnostyka 
	Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 

	Karta Zarządzania 
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: 

1) zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; 
2) zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); 
3) szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; 
4) możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; 
5) wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; 
6) wsparcie dla IPv6; 
7) wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; 

8) możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; 

9) możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; 

10) integracja z Active Directory; 

11) możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; 

12) wsparcie dla dynamic DNS; 

13) wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej;
14) możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera;
15) możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera.

	Certyfikaty 
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2019, Microsoft Windows 2022. 

	Warunki gwarancji 
	2 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 

Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 

Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. 

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. 

	Dokumentacja użytkownika 
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 


Serwer zabudowany w obudowie RACK 6U 18U. W obudowie RACK należy umieścić:

· UPS RACK 3000 VA SINUS ONLINE,

· listwę  gniazd z wyłącznikiem.
7. Wymagania dla systemu wizualizacji:

System wizualizacji powinien się składać z: 

a) głównego okna synoptycznego, 

b) okna szczegółowego urządzenia/obiektu główne.
8. Główne okno synoptyczne|: 

a) Główne okno synoptyczne (okno startowe) musi umożliwiać podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów. W celu szybkiej analizy stanu monitorowanych obiektów bez konieczności przełączania poszczególnych okien szczegółowych obiektów wyświetlane obiekty na mapie synoptycznej lub technologicznej powinny zawierać podstawowe, najważniejsze informacje o obiekcie przedstawione w sposób graficzny (np. pracę, awarię, gotowość, odstawienie urządzenia, aktualny poziom w zbiorniku). 
b) Okno startowe musi być wyposażone w pasek menu gdzie znajdują się wszystkie monitorowane obiekty. 

c) Dodatkowo pole z nazwą obiektu musi zmieniać kolor wraz ze zmianą statusu obiektu: 
· brak koloru, podświetlenia - gotowość urządzenia/obiektu, 
· kolor zielony sygnalizuje pracę urządzenia/obiektu, 

· kolor czerwony sygnalizuje awarię urządzenia/obiektu, 

· kolor pomarańczowy sygnalizuje, że obiekt nadal pozostaje w statusie awarii, 

ale awarię potwierdził użytkownik systemu wizualizacji, 
d) Obszar alarmów bieżących, w tym obszarze okna startowego należy umieścić w formie tabeli informacje o alarmach występujących na wszystkich monitorowanych obiektach. Należy wyświetlać w tabeli następujące informacje: 

· data i godzina wystąpienia alarmu, 

· nazwę obiektu, 

· opis (rodzaj) alarmu, 

· data ustąpienia alarmu, 

· datę i godzinę potwierdzenia alarmu przez użytkownika, 

· nazwę użytkownika potwierdzającego alarm. 

e) Okno alarmów bieżących powinno dodatkowo umożliwiać sortowanie alarmów, indywidualne i grupowe potwierdzanie alarmów. 
f) Obszar ostatnio dodanych notatek do urządzeń/obiektów. Każde urządzenie/obiekt pozwala w oknie szczegółowym obiektu dodać indywidualnej notatki, informacji o obiekcie. W oknie startowym należy umieścić listę ostatnio dodanych notatek. Lista powinna zawierać informację o nazwie obiektu, data i godzina dodania, użytkownik który dodał notatkę oraz treść notatki. 

g) Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych użytkownik powinien mieć możliwość wylogowania. Użytkownik z najwyższymi uprawnieniami administratora musi mieć możliwość dostępu do panelu zarządzania kontami użytkowników. W panelu tym musi być możliwość dodania/usunięci konta oraz czasowej dezaktywacji/aktywacji konta. Ustawienia poziomu dostępu dla poszczególnych kont, resetowania haseł dostępu dla istniejących kont. 
9. Ekran szczegółowy urządzenia/obiektu 

Ekran szczegółowy powinien zawierać wszystkie dane dotyczące danego urządzenia/obiektu. Ekran szczegółowy w zależności od uprawnień danego operatora musi umożliwiać zdalne załączenie, wyłączenie, odstawienie urządzeń, zmianę nastaw lub poziomów. 
Ekran szczegółowy powinien zawierać klika obszarów:

a) Nagłówek ekranu z nazwą obiektu,

b) Pasek, wygląd paska i funkcjonalność jak w głównym oknie synoptycznym, pozwala na przechodzenie pomiędzy ekranami szczegółowymi obiektów bez wracania na mapę w oknie startowym,

c) Obszar informacyjny, zawierać powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej aktualizacji danych. oraz sile sygnału GSM. 

d) Obszar raportów, musi umożliwić użytkownikowi łatwe sporządzenie raportów odnoście: czasu pracy, przepływu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili musi być możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.

e) Obszar wykresu bieżącego. Muszą się w nim znaleźć wykresy przedstawiający pracę poszczególnych urządzeń, poziomów w zbiornikach z ostatnich 6 godzin. 

10. Dodatkowe wymagania stawiane systemu monitoringu i wizualizacji. 
      System monitoringu i wizualizacji musi posiadać dodatkowo następujące funkcje:

a) Funkcja zdarzeniowo-czasowa – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść sterownika PLC oraz dodatkowo stacja monitorująca może zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu z danego modułu telemetrycznego. Inaczej mówiąc, w momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorującej zostaje wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja monitorująca może czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść. 

b) Wizualizacja alarmów na wszystkich obiektach lub urządzeniach w formie tabeli alarmów bieżących, alarmy powinny być podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora. 

c) Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – powinna umożliwiać przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma pełne prawa dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania urządzeniami (np. zdalnego załączenia pompy lub zdalnej zmiany poziomów pracy). 

d) Funkcja alarmów historycznych – ma umożliwiać przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadać możliwość uzyskania informacji kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora. 

e) Funkcja alarmów bieżących – powinna umożliwiać wizualizacje w postaci tabeli wszystkich bieżących (niepotwierdzonych) stanów alarmowych z monitorowanych obiektów lub urządzeń. W jednoznaczny sposób identyfikować, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny), czy już ustąpił (kolor: zielony). Dopuszcza się rozwiązanie równoważne , w którym okno listy alarmów posiada logiczny podział np. na Alarmy Aktywne, Nieaktywne oraz Historyczne, a status alarmów prezentowany jest poprzez kombinację kolumn statusu, ikon czy kolorów, zamiast wyłącznie binarnej sygnalizacji kolorystycznej. Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powinien on zostać umieszczony w bazie danych systemu i powinna być możliwość przeglądania go za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub urządzeniu powinien aktywować się sygnał dźwiękowy, którego będzie można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co powala na wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, ponieważ zostanie on przywołany przez system w momencie awarii na którymś z monitorowanych obiektów.

f) Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi obiektami lub urządzeniami – system monitoringu powinien umożliwiać informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu danych z obiektu. 

g) Alarm włamania – system powinien wywołać na stacji monitorującej alarm włamania po określonym czasie od jego wystąpienia i nie rozbrojeniu obiektu o ile sygnał ten jest wprowadzany do sterownika PLC  obiektu. 

h) Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danego obiektu lub urządzenia. 

i) Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. Informacje te są przechowywane lokalnie w pamięci sterownika PLC, a nie w stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji monitorującej). 

j) Zdalne załączanie/wyłączanie pomp. 

k) Wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii pomp, w okresie ostatnich 6 godzin. 

l) Raporty – możliwość sporządzania raportów odnośnie: czasu pracy, przepływu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia. 

m) SMS - Dodatkowo system ma umożliwiać wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach. 

n) Wiadomości tekstowe - Dodatkowo system ma umożliwiać wysyłanie wiadomości tekstowych pod wskazany adres e-mail momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach. 

o) Dostawca monitoringu musi zapewnić usługę call center - wsparcia technicznego min w godzinach od 7:00 do 15:00, w dni robocze. Czas reakcji na zgłoszenie maksymalnie do 2 godziny.
11. Wymagania dla transmisja danych

      Transmisja danych ma być oparta o technologię GPRS z zastosowaniem szyfrowanego łącza VPN. Koszty związane z utrzymaniem sieci telemetrycznej GPRS i SMS ponosi Użytkownik. 
 12. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie i zgodnie z:
a)  niniejszym SWZ,

b) umową wraz z załącznikami,

c) ofertą,
d) specyfikacją i wymaganiami producenta.
UWAGA!
Zamawiający wyjaśnia, że obliczona przez Wykonawcę cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie posiadane i rozpoznane we własnym zakresie informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Ponadto Wykonawca uwzględni w ofercie również koszty wykonania nieujętych w opisie SWZ prac i czynności koniecznych do prawidłowego wykonania i należytego  funkcjonowania wszelkich elementów przedmiotu umowy.
13.W RAMACH WYNAGRODZENIA WYKONAWCA UWZGLĘDNI RÓWNIEŻ: 

a) w przypadku korzystania z podwykonawców - koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność, 

b) wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,
c) uporządkowanie terenów zajętych na czas prowadzenia robót montażowych oraz naprawy wszelkich szkód powstałych na skutek prowadzenia tych robót, w tym odbudowanie uszkodzonych lub zdemontowanych urządzeń.
14. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 48810000-9 Systemy informacyjne
15. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym  Załącznik nr 2 do SWZ. 
16. ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI – Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm, ocen technicznych lub jakościowych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej SWZ. Jeżeli w przedmiocie zamówienia wskazano jakiekolwiek cechy techniczne i jakościowe przez odniesienie do polskich norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w przedmiocie zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jako równoważne mogą być traktowane tylko takie rozwiązania, które będą spełniać przynajmniej minimalne wymogi określone w SWZ (art. 99 ust. 6 PZP).
17. WARUNKI WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA: wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, wytycznymi Zamawiającego oraz niniejszą SWZ wraz z załącznikami. 
18. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż:

  400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy 00/100 złotych) 

19. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi 
i podwykonawców,

b) ochrony budynków, budowli, obiektów i urządzeń podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i ponosił będzie odpowiedzialność za ich uszkodzenie,

c) zawarcia umowy z Podwykonawcami - w przypadku powierzenia części zakresu robót Podwykonawcom, na warunkach określonych we wzorach umowy, stanowiących załączniki nr 2 do SWZ,
d) realizacji inwestycji przy uwzględnieniu zaleceń wynikających z wydanych decyzji, uzgodnień, warunków i opinii.
20.Wykonawca co najmniej na trzy dni przed podpisaniem umowy, dostarczy Zamawiającemu tabelę elementów cenotwórczych sporządzoną na podstawie niniejszego SWZ. Tabela zawierać ma wszystkie elementy składające się na przedmiot umowy przewidziane do dostawy i montażu, w tym min. elementy stacji operatorskiej, serwera. 
21.W okolicznościach, o których mowa w art. 95 PZP: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZATRUDNIENIA przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących, wskazane przez Zamawiającego w ust. 19 poniżej, czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.). 
22. Stosownie do treści art. 95 ust. 2 pkt.1) ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tj.: pracowników  wykonujących: roboty montażowe, roboty instalacyjne i porządkowe.
23.Wykonawca dokumentuje zatrudnienie osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP w następujący sposób:

a) najpóźniej w dniu podpisania umowy (przed jej podpisaniem), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w ust. 22 czynności w zakresie realizacji zamówienia, zawierające wykaz tych osób, obejmujący dane osobowe tj. imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę i jej rodzaj oraz zakres obowiązków pracownika (stanowisko). 
b) na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić poświadczone za zgodność z oryginałem: kopię umów o pracę zatrudnionych pracowników, oświadczenie zatrudnionego pracownika, oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę (art. 438 PZP), zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika (stanowisko).
c) Wykonawca wraz z każdą fakturą złoży Zamawiającemu oświadczenia swoje i Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego o treści zgodnej z postanowieniami zawartymi powyżej lit a). 
24. Zamawiający informuje, że obowiązek informacyjny, sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 21-23 oraz uprawnienia kontrolne Zamawiającego i sankcje za uchybienie obowiązkowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej, opisane są we wzorach umowy, stanowiących załączniki nr 2 do SWZ.

25. W przypadku zmiany pracowników wykonawcy lub podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 22 czynności w zakresie realizacji zamówienia, z którymi zostały zawarte umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeks pracy wraz z wykazem tych pracowników, zawierającym dane wskazane w ust. 20 lit a powyżej.
26. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 462 PZP żąda: 
a) wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani,

b) aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót lub usług.

27. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP oraz w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

28. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych Podwykonawców.
29. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu na wykonane usługi rękojmi na okres minimum 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i warunkach wynikających z niniejszej SWZ. Okres rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. 
VI. Termin wykonania zamówienia.
Do 10 tygodni od podpisania umowy. 
VII.
Wymagania dotyczące wadium.

Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.
VIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 PZP oraz wskazanym zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Ponadto dopuszczalna jest zmiana umowy w okolicznościach i na warunkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4, ust. 3 i 4.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, zachowania formy pisemnej.

IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz w zakładce „Centrum Pomocy”. 

2.1 Zamawiający rekomenduje Wykonawcom zapoznanie się z materiałami dotyczącymi Platformy e-Zamówienia w szczególności z regulaminem dostępnym pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-

https://ezamowienia.gov.pl/soz/latest-faq

https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

3. Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego powinna być sygnowana wskazanym nr referencyjnym sprawy.

4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 

6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 

9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 

10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowieniapubliczne@dobroszyce.pl (nie dotyczy składania ofert).

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ - zaleca się przesłanie wniosku w wersji edytowalnej na adres e-mail: zamowieniapubliczne@dobroszyce.pl 

12. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

13. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowieniapubliczne@dobroszyce.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra  Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415 z późn.zm.).
14. Wykonawca zobowiązany jest składać wszystkie dokumenty (oferty oraz oświadczenia) pod rygorem nieważności opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

15. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

16. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

17. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

18. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 17, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami wymaganymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 19. Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

20. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 18, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
X. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie wskazanej w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 i pkt 7 PZP oraz w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025r. poz. 514);
- spełniają następujące, określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że prowadząc działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli taki wpis jest wymagany przepisami;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że jest:

- UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  w  zakresie  prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w tym od odpowiedzialności deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, na sumę określoną zgodnie z Rozdziałem V ust. 11 SWZ.
3) Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej jeżeli wykaże:
    w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją systemu teleinformatycznego Scada do obsługi gospodarki wodno- ściekowej. 
2. Zgodnie z art. 116 ust. 2  ustawy PZP  Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
XI. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

1) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedłoży odpowiednio do zadania, na które składa ofertę:

 wykaz dostaw, o których mowa w rozdz. X ust. 1  pkt. 3 SWZ - załącznik nr 4 do SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca przedłoży: 

 opłaconą aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub 
inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż: 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy 00/100 złotych) 
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji oraz oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 7.

3. W zakresie nieuregulowanym PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415 z późn.zm.)  oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).  
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118  ustawy PZP, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 
5. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy stosuje się odpowiednio (ust. 3 SWZ).
6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

7. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona składa aktualne na dzień ich złożenia podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy PZP.
8. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

9. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
XI.I. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
1. Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych (art. 106 PZP):

a) Specyfikację techniczną, kartę katalogową lub inny dokument, potwierdzający, że oferowana stacja operatorska oraz serwer, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
2. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą.

3. Zgodnie z art. 107 ust. 2 PZP jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. 
XII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i w art. 109 ustawy PZP oraz  w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025r. poz. 514), zwanej dalej „ustawą w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę”

1.   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
    oraz na postawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025r. poz. 514):

7) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

8) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

9) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 
2. Wykluczenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. pkt. 7 - 9, następuje na okres trwania okoliczności określonych w tych punktach.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania – na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy PZP – Wykonawcę:

1) w stosunku do którego:

- otwarto likwidację,

- ogłoszono upadłość, 

- którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 

- zawarł układ z wierzycielami, 

- którego działalność gospodarcza jest zawieszona,

- albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; oraz
2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do:

- wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

- odszkodowania, 

- wykonania zastępczego lub 

- realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 110 ust. 1 i art. 111 ustawy PZP. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  

XIII. 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:
1)  „Cena brutto” – C;

2) „Okres rękojmi” – R;
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

	Kryterium
	Waga [%]
	Liczba punktów
	Sposób oceny wg wzoru

	Cena brutto 
	60%
	60
	                    Cena brutto  najtańszej oferty

C = -----------------------------------------  x 60 pkt

                Cena brutto badanej oferty

	Rękojmia
	40%
	40
	Co najmniej 24 miesiące                    – 0 pkt.

powyżej 24 do 30 miesięcy włącznie – 20 pkt

powyżej 30 miesięcy do 36 miesięcy – 40 pkt


*Wskazane w tabeli informacje w zakresie: „Rękojmi”, należy zamieścić w odpowiedniej pozycji formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W zakresie Okres Rękojmi Zamawiający rozumie: okres rękojmi za wady.
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

​​​​​ S = C +R

gdzie:

S – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

R – punkty uzyskane w kryterium „Rękojmia” – Rękojmia (na elementy konstrukcyjne, roboty budowlane, drogowe, instalacje, urządzenia, wyposażenie).
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane oraz dostawy i urządzenia składające się na przedmiot zamówienia, rękojmi na okres: minimum 24 miesiące, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. W ofercie Wykonawca może zaoferować wydłużenie okresu rękojmi do 36 miesięcy. Okres rękojmi stanowi jedno z kryteriów punktowanych podczas oceny ofert.
4.1 Jeśli w ofercie Wykonawca nie zaoferuje okresu rękojmi za wady (pozostawi puste pole), Zamawiający przyjmie, że okres rękojmi wynosi  24 miesiące.
4.2 Jeśli w ofercie Wykonawca zaoferuje okres rękojmi za wady krótszy od 24 miesięcy – oferta podlega odrzuceniu, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

4.3 Jeśli w ofercie Wykonawca zaoferuje okres rękojmi za wady dłuższy od 36 miesięcy – odpowiednio dla zadania – Zamawiający w celu dokonania oceny ofert przyjmie okres rękojmi za 36 miesięcy. 
5. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert. 
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

7.1 Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

7.2 Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

11. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 10, oferta podlega odrzuceniu, a zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.
XIV. 
Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w kwestiach merytorycznych – Inspektor ds. inwestycji – Magdalena Albekier (tel. 71 31 41 167 w. 0), w godzinach: 9.00 - 15.00,  

- w kwestiach formalnych – inspektor ds. zamówień publicznych - Ewelina Przybycień (tel. 71 31 41 167 w. 9), w godzinach: 9.00 – 15.00.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
XV. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni tj. do dnia 19.03.2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

4.  W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
XVI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta powinna być sporządzona, w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę według postanowień niniejszej SWZ.

4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

5. Do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 1 do SWZ, należy załączyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ, stanowiące dowód potwierdzający, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe określone w SWZ,
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na załączniku nr 3a do SWZ (jeżeli dotyczy);

3) zobowiązanie innego podmiotu – załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ust. 4 PZP) – załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).

5) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa Pełnomocnik;
6) przedmiotowy środek dowodowy tj. Specyfikację techniczną, kartę katalogową lub inny dokument, potwierdzający, że oferowana stacja operatorska oraz serwer, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
7) Pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
7.1 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie nr referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

7.2 Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

8. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust 5 pkt. 6, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

9. Ust. 8 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu  wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

10. Postanowienia ust. 6–8 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego, jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. 
12. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:

1) Wykazu dostaw wraz z instalacją (montażem) systemu teleinformatycznego Scada do obsługi gospodarki wodno- ściekowej, o których mowa w rozdz. X SWZ - wg wzoru – załącznik nr 4 do SWZ 
2) Opłaconej aktualnej polisy ubezpieczenia związanej z rodzajem wykonywanej działalności.

3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 7,

– z uwzględnieniem postanowień SWZ – Rozdział XVI ust. 7 powyżej.
13. Jeżeli Wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych lub złożone podmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

XVII. Poleganie na zasobach innych podmiotów.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ww. ust. 3 winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz winien określać w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z zobowiązaniem, o którym mowa w Rozdz. XVII ust 3 SWZ (Załącznik nr 5 do SWZ), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdz. XI SWZ – zgodnie z Załącznikiem 3a do SWZ. 
XVIII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne / konsorcja)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. XVI ust. 5 pkt. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia, których wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie  warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy będą wykonywać roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
5. W przypadku, o którym mowa w ww. ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. 
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
XIX. Sposób oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 18.02.2026r., do godz. 09.00.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Ofertę sporządza się w języku polskim.

5. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu »Wykonawca« na Platformie e
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy eZamówienia, w tym składania ofert określa »Regulamin Platformy e-Zamówienia«, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce »Centrum Pomocy«.

6. Zamawiający wymaga złożenia oferty w oparciu o wzór Formularza ofertowego stanowiącego  załącznik nr 1 do SWZ. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wypełniony formularz podpisujemy podpisem wewnętrznym. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. Szczegółowe informacje, jak podpisywać podpisem kwalifikowanym znajdują się w „Instrukcji podpisywania”.
Uwaga! Po podpisaniu nie należy modyfikować pliku.
UWAGA: niniejsze postępowanie prowadzone jest bez wykorzystania formularza interaktywnego dostępnego na platformie. 
7. W celu złożenia oferty, należy przejść do szczegółów postepowania i wybrać zakładkę „Oferty/wnioski”, widoczną po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola „przeciągnij” i „upuść”, służące do dodawania plików. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”), Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. 
8. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 
9. Po wprowadzeniu plików, należy wcisnąć przycisk „Wyślij pliki i złóż ofertę”, a następnie potwierdzić, że chce się złożyć ofertę.

10. W tym momencie system rozpoczyna proces walidacji składanych plików, ich automatycznego szyfrowania, pakowania i składania na platformie. Po zakończeniu procesu na ekranie pojawia się informacja, że proces składania ofert się zakończył i można pobrać dokumenty potwierdzające złożenie oferty.  Jeśli proces zakończył się pozytywnie można pobrać potwierdzenia przyjęcia i odbioru dokumentu tzw. Elektroniczne Potwierdzenie Przyjęcia (EPP) i Elektroniczne Potwierdzenie Otrzymania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w szczegółach postepowania w zakładce „Oferty/Wnioski”. System wyświetli okno umożliwiające pobranie dokumentów na lokalne zasoby użytkownika.

11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W celu wycofania złożonej oferty przez Wykonawcę, należy przejść do szczegółów postepowania, wybrać zakładkę „Oferty/wnioski” a następnie użyć przycisku „Wycofaj ofertę”. Funkcja dostępna jest tylko dla użytkowników mających rolę „Wycofanie ofert/Wniosków/Prac konkursowych”. Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i będzie można pobrać dokument potwierdzający wycofanie oferty, tzw. Elektroniczne Potwierdzenie Wycofania (EPW).
13. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 
XX. Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2026r.  o godzinie 09:30.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub  ach zawartych w ofertach. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania.  

XXI.  Sposób obliczenia ceny. 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę ryczałtową brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). Cena podana na formularzu ofertowym jest ceną ostateczną i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Ewentualne przypadki zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) przewidziane zostały w projekcie umowy – załącznik nr  2 do SWZ.
2. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z  powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania zamówienia.
4. Podana cena musi być wyrażona w polskich złotych (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę). Jeżeli oferta będzie zawierała ceny wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 PZP.
5. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1) stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 PZP, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki z art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną  podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie. 

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

9. W ofercie, o której mowa w ust. 8, wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

   4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
XXII. 
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienie publicznego, z uwzględnieniem art. 577 PZP, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienie złożono tylko jedną ofertę̨. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do przedłożenia:
a) dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

b) oświadczenia, o którym mowa w rozdziale V ust. 23 lit a SWZ, dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności,
c) umowy konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), zgodnej z zaleceniami wskazanymi poniżej w ust. 7. 
d) tabeli elementów cenotwórczych, o której mowa w rozdziale V ust. 20. 
6. Tabela elementów cenotwórczych, o której mowa w ust. 5 lit d, będzie stanowiła załącznik do umowy.
7. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:

a) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,

b) cel zawarcia umowy,

c) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),

d) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,

e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Niedopełnienie przez Wykonawcę formalności, o których mowa w rozdziale XXII SWZ ust. 5 będzie  uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ze skutkami przewidzianymi w ustawie Pzp.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienie publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie.
XXIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 ust. 2 ustawy PZP.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie oraz bez konieczności składania przez Zamawiającego innych dokumentów poza oświadczeniem Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających go do skorzystania z zabezpieczenia.

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne i wykonalne oraz pozostawać będzie w dyspozycji Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, zgodnie z postanowieniami Umowy w sprawie Zamówienia. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby obowiązywało ono w odpowiedniej wysokości do zakończenia powyższych okresów, przy zachowaniu odpowiednich mechanizmów przedłużających okresy obowiązywania tego zabezpieczenia na wypadek przedłużenia okresu wykonywania Umowy lub okresu rękojmi.

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki    ochrony prawnej” PZP. 

XXV.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA DOBROSZYCE ul. Rynek 16, 56-410 Dobroszyce, reprezentowana przez Wójta Gminy Dobroszyce.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych: w imieniu GMINY DOBROSZYCE jest inspektor danych osobowych Marek Adamaszek, adres e-mail: iod@dobroszyce.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art.6 ust.1 lit. b i c RODO w celu prowadzenia postępowania w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami nr ZP.271.6.2026 pn.: „Dostawa oraz montaż systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodno- kanalizacyjną w Gminie Dobroszyce”  w ramach zadania inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowych na terenie gminy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników Platformy e-Zamówienia, na której Urząd Ochrony Danych Osobowych prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/
5. Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pan/Pani:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

         Jednocześnie informuję się, że na Panu/Pani spoczywa obowiązek wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z realizacją obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Pan/Pani bezpośrednio pozyska. Ponadto spoczywające na Pani/Panu obowiązki dotyczą także obowiązków informacyjnych wynikających z art.14 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane zostają przekazane Zamawiającemu, w szczególności na podstawie art. 143e ustawy PZP i których dane pośrednio Pani/ Pan pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
XXVI. Załączniki do SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz OFERTA 
ZAŁĄCZNIK NR 2 -  wzór Umowy 
ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie stanowiące dowód potwierdzający, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu,
ZAŁĄCZNIK NR 3a - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
ZAŁĄCZNIK NR 4 -  Wykaz dostaw i montażu systemu teleinformatycznego  

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Załącznik nr 1 do SWZ

OFERTA

	(pieczęć Wykonawcy)
	


Nazwa:……………………………..

Adres:………………………………

województwo: ...................................

powiat: ..............................................

REGON: ...........................................

NIP: ..................................................

Nr telefonu: (0-    )..............................

Nr fax: (0-    ).....................................

e-mail: ..............................................

Gmina Dobroszyce 

ul. Rynek 16

56-410 Dobroszyce  
Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na zadanie pn.

„Dostawa oraz montaż systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodno- kanalizacyjną w Gminie Dobroszyce” 

w ramach zadania inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowych na terenie gminy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

Oferujemy wykonanie dostawy wraz z instalacją będącą przedmiotem zamówienia za następującą ryczałtową cenę:

	- wartość netto
	
	.......................................
	PLN
	

	- podatek VAT
	........ %
	.......................................
	PLN
	

	- wartość brutto
	
	.......................................
	PLN
	

	- słownie:
	........................................................................................................................
	PLN

	
	
	


Na wykonany przedmiot umowy, udzielimy .................... miesięcy rękojmi.

1.  Cena obejmuje: 

· wszelkie opłaty

· wszystkie koszty i ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Akceptujemy warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

5. Deklarujemy termin wykonania przedmiotu zamówienia – zgodnie z SWZ i wzorem umowy.
6. Oświadczamy, że oferowane przez nas usługi są zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w tym z zawartym w SWZ i załącznikach do niej opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń do tych dokumentów. Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

8. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niej żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 19.03.2026r.
10. Osobą do kontaktów i dokonywania bieżących ustaleń z zamawiającym jest: ................................................................................................., tel. .......................................
11. Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania przez podwykonawców wraz ze wskazaniem nazw podwykonawców: 

1) .................................................................................................................................................

2) ……………………………………………………………………………………………….

3) ……………………………………………………………………………………………

12. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione.
13. INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić)
:
- wybór oferty nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
- wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto.
14. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem (zatrudnia mniej niż 10 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR): TAK / NIE*

Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem (zatrudnia mniej niż 50 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR):  TAK / NIE*

Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem (nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, zatrudnia mniej niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR):  TAK / NIE*

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej :  TAK / NIE*

Skrót literowy nazwy państwa: ……….

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  TAK / NIE*

Skrót literowy nazwy państwa: ………
16. Integralną częścią oferty są:

1) ............................................

2)……………………………

.................................., dnia ...............................    

...................................................................    

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
*niepotrzebne skreślić
UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAC KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)

oraz 

na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Dostawa oraz montaż systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodno- kanalizacyjną w Gminie Dobroszyce” w ramach zadania inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowych na terenie gminy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 i pkt 7 ustawy PZP oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt. X SWZ
…………….……. (miejscowość), dnia………….…….r.

………………………………………

(podpis)

2.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025r. poz. 514) w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

…………….……. (miejscowość), dnia………….…….r.

………………………………………

(podpis)

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w SWZ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…….(miejscowość), dnia………………….r.

…………………………………………

(podpis)

4. Oświadczam, że bezpłatny dostęp do podmiotowych środków dowodowych, tj. ............ * można uzyskać pod adresem .....................................................

5. Oświadczam, że podmiotowe środki dowodowe, tj. .........* są w posiadaniu Zamawiającego w dokumentacji ......... (wskazać np. nr sprawy lub nr postępowania) oraz są one prawidłowe i aktualne.

* wskazać podmiotowe środki dowodowe z wymienionych w Rozdz. XI  SWZ, których to dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAC KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
Załącznik nr 3a

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

(pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa oraz montaż systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodno- kanalizacyjną w Gminie Dobroszyce” w ramach zadania inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowych na terenie gminy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJACEGO ZASOBY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp.

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt
4 i 7 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025r. poz. 514) w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

4. 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy Pzp.*

* podać z wyżej wymienionych w ust. 1 i 2 – jeżeli dotyczy

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze ……………………………………………................................ .
4.  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w SWZ. 

5.  Oświadczam, że bezpłatny dostęp do podmiotowych środków dowodowych, tj. ............ * można uzyskać pod adresem .....................................................
Oświadczam, że podmiotowe środki dowodowe, tj. .........* są w posiadaniu Zamawiającego w dokumentacji ......... (wskazać np. nr sprawy lub nr postępowania) oraz są one prawidłowe i aktualne.

* wskazać podmiotowe środki dowodowe z wymienionych w Rozdz. XI  SWZ, których to dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(podpis podmiotu udostępniającego zasoby)

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAC KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

Załącznik nr 4 do SWZ
	(pieczęć Wykonawcy)
	


WYKAZ DOSTAW ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT 

ZGODNYCH Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO (dotyczy dostawy wraz z instalacją systemu teleinformatycznego Scada do obsługi gospodarki wodno- ściekowej) *
Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Rodzaj i ilość wykonanych dostaw– dokładne wyszczególnienie wykonanych dostaw zgodnie z opisem w odniesieniu do wymogów SWZ
	Wartość

(w zł)
	Daty

realizacji 
	Miejsce wykonywania dostaw, nazwa Zamawiającego

	
	
	
	
	


.................................., dnia ...............................    

...................................................................    

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

*Wpisać jedynie zadania, w przypadku których Wykonawca dysponuje dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw i załączyć odpowiednie dokumenty w kolejności wpisu w wykazie.

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAC KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
Załącznik nr 5 do SWZ
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ja niżej podpisany:

	


(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz:

	


(nazwa (firma) i dokładny adres podmiotu)

zobowiązuję się do oddania na potrzeby wykonania zamówienia n/w zasobów: 

	


(określenie dostępnych dla Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

	


(nazwa (firma) Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia [ZP.271.6.2026] dotyczącego zadania pn. „Dostawa oraz montaż systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodno- kanalizacyjną w Gminie Dobroszyce” w ramach zadania inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowych na terenie gminy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

Oświadczam, iż:

1) 
udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:

	


2)
sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

	


3)
zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

	


4)
będę realizował roboty budowlane, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się
do warunków udziału, na których polega Wykonawca:

	


                                                                                  (podpis podmiotu udostępniającego zasoby)

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAC KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
Załącznik nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
 WYKONAWCA:
	


(pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres)

OŚWIADCZENIE 

WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) [zwanej dalej także „Pzp”]
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „Dostawa oraz montaż systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodno- kanalizacyjną w Gminie Dobroszyce” w ramach zadania inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowych na terenie gminy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

poszczególni Wykonawcy:
	Lp.
	Nazwa Wykonawcy
	Zakres robót budowlanych

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


* niepotrzebne skreślić 
(podpis wykonawcy)

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAC KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
� dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. �w przypadku:


wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,


mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,


importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.








