ZAKRES I PARAMETRY

Remont istniejącej ścieżki rowerowej Biskupiec-Rukławki-Słoneczny Brzeg w zakresie: 146/4, 53/2, 52/2, 48/2, 51, 47/2, 46/2, 45/2, 33/3, 31/2, 203/2, 198/2, 190/2, 355, 196/2, 33/1, 5/2, 5/5, 190/1, 144/2, 146/6 obr.17 Rukławki, gm. Biskupiec.

1) Przełożenie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej gr. 6 cm – 6113.2 m2

2) Poprawienie ustawienia wraz z malowaniem barierek U-12 o łącznej długości - 1246,4 m

Elementy robót budowlanych zapewniających skuteczny odpływ wód opadowych ze ścieżki rowerowej:

3) Prace utrzymaniowe rowów wzdłuż ścieżki rowerowej o łącznej powierzchni – 3074,7 m2

4) Czyszczenie przepustów rurowych pod ścieżką rowerową o łącznej długości - 321 m

5) Konserwacja istniejących wlotów i wylotów przepustów wraz z naprawą umocnień – 36 szt.

1.Montaż wiat na rowery z ławkami i koszem w punktach MOR – 3 szt.

- szerokość: 2100mm, głębokość: 2100mm

- wysokość w najniższym miejscu: 2100mm, wysokość w najwyższym miejscu 2400mm

- ilość miejsc na rowery: 6

- materiał konstrukcji: stal

- materiał konstrukcji: stal

- wypełnienie dachu: blacha falista

2.Montaż wiaty solarnej w MOR w Gminie Biskupiec – 1 szt.

- 4,9 m x 3,1 m

- wysokość 3,2/2,3m

- dach pokryty panelami fotowoltaicznymi – 2 x 320 Wp – łącznie 640Wp

- oświetlenie LED

- konstrukcja: Stalowa, cynkowane i malowana proszkowo

3.Montaż ławki z przewijakiem – 1 szt.

- dł. 2110mm x szer. 685mm x wys. 1200mm

- długość siedziska; 1250mm

- przewijak: 600x640mm, wys. 930mm

- stelaż stalowy

- siedzisko i przewijak z drewna

4.Montaż stacji naprawy rowerów – 1szt.

- wymiary: 134x44x30 cm

- materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo lub termoplastycznie na wybrany RAL

- wyposażenie w klucze min: wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski zestaw kluczy: nastawny, płaski,

imbusowy,

- łyżki do opon (3 szt.)

- pompka.

5.Montaż tablicy informacyjnej z trasa rowerową

- wym. 200cmx300cm

- zamocowana do budynku kołkami rozporowymi lub uchwytami.

6.Montaż tabliczek kierunkowych – 10 szt.

- tabliczki max wymiar A4 (informacyjne o kierunku jazdy)

- zamontowana na istniejących słupkach drogowych.

Przebieg całości szlaku objęty projektem terenu gminy Biskupiec:

Remont ścieżki oraz montaż tabliczek (w miejscu wskazanym przez inwestora)

Obręb Rukławki -  146/4, 53/2, 52/2, 48/2, 51, 47/2, 46/2, 45/2, 33/3, 31/2, 203/2, 198/2, 190/2, 355, 196/2, 33/1, 5/2, 5/5, 190/1, 144/2, 146/6,

Tylko montaż tabliczek (w miejscu wskazanym przez inwestora) :

Obręb Rukławki - 5/6

Obręb Najdymowo - 232/3, 302/2, 302/1, 170

Obręb Czerwonka – 363, 31/2, 38, 366, 63/29

Obręb Wilimy - 279/2, 317, 190, 291, 86/4, 180