Tomaszów Mazowiecki, dnia 27.02.2026 r.

PYTANIE WYKONAWCY

WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

Numer postępowania: WRI.271.1.11.2026.ZP

Ogłoszenie nr 2026/BZP 00116185/01 z dnia 2026-02-18

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c2121640-390f-4aad-b9c5-c271a70587ed

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Przebudowa ulicy Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

PYTANIE NR 1 (WPŁYNĘŁO 26.02.2026 r.)

1. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu prac z branży elektrycznej (przebudowa), gdyż kosztorys jest niezgodny z projektem technicznym.

Według „Kosztorys Ślepy – br. elektryczna (przebudowa).pdf" w dziale 1. Linia kablowa 15kv występują pozycje świadczące o budowie nowej linii kablowej jak:

- ułożenie kabla XRUHAKXS 12/20kV 1x240/50mm2 o łącznej długości 312 metrów,

- wykonanie głowic kątowych KT430TB w ilości 6szt.

oraz:

- ułożenie rur teletechnicznych RHDPE 40/3,7 w ilości 84m,

zaś w dokumentacji „Projekt techniczny – br. elektryczna (przebudowa).pdf" jest tylko informacja o konieczności zabezpieczenia istniejących kabli SN rurą dwudzielną.

ODPOWIEDŹ

W odpowiedzi na zadane pytania wykonawcy w postępowaniu dotyczącym Przebudowy ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim w załączeniu przekazujemy kosztorys nakładczy/przedmiar po korekcie i zmianie.

PYTANIE NR 2 (WPŁYNĘŁO 26.02.2026 r.)

Dotyczy Linia 15 kV - projekt techniczny i specyfikacja techniczna przewiduje obłożenie rurami dwudzielnymi kabli istniejącej kolizji kablowej SN 15kV. Pozycje przedmiaru dotyczą wykonania tzw. wcinki w linię SN i wykonanie pomiarów - czy ten zakres do wyceny jest prawidłowy?

ODPOWIEDŹ

W odpowiedzi na zadane pytania wykonawcy w postępowaniu dotyczącym Przebudowy ul. Browarnej w Tomaszowie Mazowieckim w załączeniu przekazujemy kosztorys nakładczy/przedmiar po korekcie i zmianie.

Wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.

Tomasz Jurek

Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego