OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Nazwa zestawu: Dostawa kamery InGaAs dla Katedry Fizyki Doświadczalnej W11 PWr

- Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Lp. | Nazwa / kluczowe parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne potwierdzające wymagania zamawiającego - WYPEŁNIA WYKONAWCA - |
| --- | --- | --- |
|  | Kamera InGaAs | Nazwa, typ, model i wytwórca systemu: …………………………………………………………………………………………………… |
| 1. | Kamera spektroskopowa z liniową matrycą fotodiod InGaAs chłodzona kriogenicznie, | 1. |
| 2. | Zakres spektralny co najmniej 0,8–1,7 µm, | 2. |
| 3. | Format sensora minimum 1024 pikseli, | 3. |
| 4. | Chłodzenie detektora ciekłym azotem, | 4. |
| 5. | Szum odczytu maksymalnie 500 e⁻ | 5. |
| 6. | Czas ekspozycji od 1ms do co 300s lub dłuższy | 6. |
| 7. | Częstotliwość odczytu minimum 1000Hz | 7. |
| 8. | Sterowanie zewnętrzne wejścia/wyjścia TTL do synchronizacji z aparaturą pomiarową przystosowany do zasilania 230V/50Hz | 8. |
| 9. | Kamera powinna być kompatybilna z monochromatorem typu HRS 500 firmy Teledyne oraz oprogramowanie LightField | 9. |
| 10. | Dodatkowe wymagania Gwarancja przynajmniej 12 miesięcy | 10. |
| 11. | Instalacja kamery na monochromatorze HRS 500 | 11. |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę).

Specyfikacja wynagrodzenia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN/) (kolumna 3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Wypełnia Wykonawca |  |
| 1. | Kamera InGaAs (zgodny z powyższymi wymaganiami Zamawiającego) | 1 |  |  |
| Cena ogółem netto: (suma wartości netto – kolumny 5) |  |  |  |  |
| Wartość VAT (23%): |  |  |  |  |
| CENA OFERTOWA Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia [„Cena” - C]: (suma wartości neto powiększona o wartość vat) Wartość należy przepisać do formularza ofertowego (interaktywny formularz dostępny w systemie) zał. Nr 1 |  |  |  |  |

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).