ZP.271.2.2026.KK

Gorzków-Osada, dnia 24 lutego 2026 r.

Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ

## W związku z prowadzonym postępowaniem pn. “Aktywny Maluch – Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gorzkowie Osadzie”, Zamawiający – Gmina Gorzków, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokonuje jej zmiany w zakresie terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert i terminu związania ofertą.

Wyjaśnienia treści SWZ

Pytania z dnia 18.02.2026 r.:

- Czy w ramach realizacji zamówienia wymagane jest zaangażowanie konserwatora zabytków, zarówno na etapie przygotowania dokumentacji, jak i podczas wykonywania prac? Proszę o potwierdzenie, czy obecność osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia konserwatorskie jest obligatoryjna oraz czy przewidują Państwo określone wymagania względem kwalifikacji konserwatora zabytków.?

Odpowiedź: Z uwagi na wpisanie obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków należy stosować się do wytycznych konserwatorskich podczas wykonywanych prac.

- Projekt techniczny zakłada wykonanie nowych ścianek działowych oraz otynkowanie ich „tynkiem wapienno-piaskowym lub gotowym tynkiem konserwatorskim zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków”. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY w zakresie wymiany stolarki okiennej posiada zapis „Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi”. Podczas wizji na obiekcie zauważono wymienione okna w pozostałej części nie objętej opracowaniem na plastikowe.

Odpowiedź: Należy zastosować się do zapisów w dokumentacji  oraz wytycznych konserwatorskich, jak podano wyżej okna w pozostałej części budynku nie są objęte opracowaniem.

- Proszę o informację, czy w zakresie zamówienia przewidziano wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, która nie została ujęta w przedmiarze robót. Proszę o informację, czy planują Państwo uwzględnić tę instalację w trakcie realizacji inwestycji oraz czy wymagane jest jej wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi technicznymi. Proszę o doprecyzowanie, czy należy przygotować odrębny kosztorys na ten zakres prac.

Odpowiedź: Zaktualizowano kosztorys o lampy, oznakowanie oraz zasilanie instalacji oświetlenia awaryjnego.

- Proszę o informację, czy w świetle obowiązujących przepisów przewidują Państwo konieczność montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu w ramach realizacji zamówienia. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, czy instalacja tego urządzenia jest wymagana oraz czy należy uwzględnić ją w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Odpowiedź: Należy przewidzieć montaż wyłącznika przeciwpożarowego.

- Proszę również o informację, czy w ramach zamówienia dopuszczone jest wykonanie sufitów podwieszanych typu Armstrong. Czy przewidują Państwo możliwość zastosowania tego rozwiązania zgodnie z projektem technicznym oraz czy obowiązują w tym zakresie szczególne wymagania dotyczące parametrów technicznych, estetycznych lub konserwatorskich? Uprzejmie proszę o potwierdzenie, czy wykorzystanie sufitów Armstrong jest akceptowane. Zgodnie z poz. Nr 26 
w przedmiarze robót nie jest określone z jakich materiałów ma zostać wykonany sufit podwieszony. Proszę również o informację, na jakiej wysokości ma zostać wykonany sufit podwieszony z uwagi na wysokość i posadowienie okien.

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie sufitów Armstrong, sufity należy posadowić na wysokości 3,40 m.

Zmiana treści SWZ

Zmiana wynika z konieczności zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do zapoznania się z udzielonymi wyjaśnieniami oraz właściwego przygotowania ofert.

W rozdziale 14 ust. 14.2. SWZ

przed zmianą jest:

- Termin składania ofert: 26.02.2026 r., godz. 10:00.

po zmianie jest:

- Termin składania ofert: 27.02.2026 r., godz. 10:00.

W rozdziale 14 ust. 14.3. SWZ

przed zmianą jest:

- Termin otwarcia ofert: 26.02.2026 r., godz. 10:30.

po zmianie jest:

- Termin otwarcia ofert: 27.02.2026 r., godz. 10:30.

W rozdziale 15 ust. 15.1. SWZ:

przed zmianą jest:

- Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.03.2026 r.

po zmianie jest:

- Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28.03.2026 r.

Zmiana ogłoszenia w zakresie zmiany terminu składnia i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 lutego 2026 r. pod nr 2026/BZP 00126754/01

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy Gorzków

/-/ Piotr Cichosz