Odpowiedzi na pytania

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne na zamówienie, pn. Prace remontowo-budowlane w istniejących pracowniach Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, budowa instalacji fotowoltaicznej posadowionej na dachu Warsztatu Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku oraz ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych na potrzeby realizacji projektu „Transformacja zawodowa Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem 
na 7 zadań.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych?

# Odpowiedź. Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizatorów.

Pytanie 2. Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do wszystkich paneli fotowoltaicznych, czy tylko podlegających zacienieniu?

# Odpowiedź. Żadna część połaci dachu nie będzie zagrożona zacienieniem stąd Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizatorów.

Pytanie 3. W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji 
PV wobec opisu przedmiotu zamówienia?

# Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji PV w zakresie zgodnym z kartą katalogową producenta paneli PV.

Pytanie 4. Prosimy o wskazanie na mapie lub rysunku dokładnego położenia PPE do których mają zostać podłączona przedmiotowe instalacje

# Odpowiedź. PPE do którego mają zostać podłączona przedmiotowe instalacje to pole nr 4 rozdzielni NN przedstawione na zdjęciu nr 5 PFU.

Pytanie 5. Czy do PPE do którego ma zostać podłączona instalacja jest już podłączone jakiekolwiek źródło wytwórcze OZE, jeżeli tak to jakiej mocy?

# Odpowiedź. Do PPE, do którego ma zostać podłączona instalacja nie jest podłączone żadne źródło wytwórcze OZE.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji balastowej?

# Odpowiedź. Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji balastowej, jednak przy takiej konstrukcji wymagane będzie zastosowanie dodatkowych dedykowanych podkładek zabezpieczających pokrycie dachu.

Pytanie 7. Prosimy o wprowadzenie zmian w umowie dotyczących terminu wykonania zamówienia dla części 2. Termin 2 miesięcy od podpisania umowy jest nieadekwatny, gdyż wykonawca instalacji PV będzie mógł rozpocząć roboty dopiero po zakończeniu prac remontowych dachu, wykonywanych przez stronę trzecią. Proponujemy wprowadzić zapis do 2 miesięcy od daty przekazania obiektu.

# Odpowiedź. Zamawiający modyfikuje:

- § 6 załącznika nr 5 B – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy zadania 2), który otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 2 miesięcy od daty przekazania terenu robót.

- Rozdział VII SWZ Termin wykonania zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia do 2 miesięcy od daty przekazania terenu robót.

Należy uwzględnić kilkudniowe przestoje w maju (matury) kiedy prace nie będą mogły być prowadzone.

# Głośne roboty budowlane np. kucie, wyburzanie mogą być prowadzone po wcześniejszej konsultacji terminu z Dyrekcją Szkoły.

- Załącznik nr 1 B do SWZ – Formularz oferty, na podstawie którego należy przygotować ofertę.

Pytanie 8. Czy Zamawiające dopuszcza zastosowanie paneli o innych mocach niż podane w Projekcie technicznym.

# Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania paneli o innych mocach niż podane w Projekcie technicznym.

Pytanie 9. W PFU dla części 2 Zamawiający wskazał tabelę z wymaganiami falownika. Jest to tabela dla falownika o mocy do 33 kW, natomiast nad tabelą napisane jest że falownik ma mieć moc 40 kW. Ponadto tabela zawiera parametry techniczne falownika sieciowego, niedostosowanego do obsługi magazynów energii. W związku z tym

- Ilu falowników wymaga zamawiający?

- Czy zamawiający wymaga oddzielnego falownika dla instalacji PV i oddzielnego dla magazynu energii?

- Prosimy o wskazanie minimalnych parametrów technicznych dla wymaganych falowników.

- Czy zamawiający wymaga falownika i magazynu energii jednego producenta?

# Odpowiedź. Zamawiający nie ma wymagań co do ilości falowników. Na etapie projektowym proszę dobrać falownik, który posiada parametry zapewniające pełną funkcjonalność instalacji w zakresie parametrów podanych w PFU z priorytetem konsumpcji. Zamawiający wymaga falownika i magazynu energii jednego producenta.

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 30 marca 2026 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się 30 marca 2026 r. o godz. 13:00. Zmianie ulega także termin związania ofertą do 28 kwietnia 2026 r.

Lista załączników:

- Zmodyfikowany załącznik nr 1 B do SWZ – Formularz oferty