Odpowiedzi na pytania

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne na zamówienie, pn. Prace remontowo-budowlane w istniejących pracowniach Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, budowa instalacji fotowoltaicznej posadowionej na dachu Warsztatu Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku oraz ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych na potrzeby realizacji projektu „Transformacja zawodowa Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem 
na 7 zadań.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytania dotyczą zadania nr. 4

Pytanie 1. Które łazienki w ramach zadania nr. 4 mają być zmodernizowane

I ile ma być przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

# Odpowiedź. W budynku głównym Zespołu Szkół Technicznych modernizacja obejmuje łazienki o nr:  3009, 3012 - (Plan ZST Piwnica).

# W budynku warsztatu to pomieszczenia 15.1 oraz 15.2 - (A_03 Rzut piętra)

# Na potrzeby osób z niepełnosprawnościami wymagana jest jedna łazienka. Pomieszczenia budynku warsztatu, nr pomieszczeń: 15.1 oraz 15.2 - (A_03 Rzut piętra).

Pytanie 2. Prosimy o sprecyzowanie jaka części budynku warsztatu jest objęta

modernizacją instalacji co i wod-kan i czy zadanie obejmuje też roboty

wentylacyjne a jeżeli tak to w jakim zakresie

# Odpowiedź. Modernizacją co i wod-kan objęte są następujące pomieszczenia warsztatu: -K1, -0.1, -0.2 - (A_01 Rzut piwnic), 0.1÷0.8 - (A_02 Rzut parteru).

# Zadanie nr 4 nie obejmuje rozbudowy wentylacji mechanicznej. Ten zakres prac przewidziany jest w części robót budowlanych.

Pytanie 3. Prosimy o informację czy zadanie nr. 4 obejmuje też roboty budowlane

związane z modernizacją a jeżeli nie to kto ma je wykonać / które zadanie

obejmuje te roboty /

# Odpowiedź. Zadanie nr 4 obejmuje roboty budowlane związane z modernizacją 
co i wod-kan.

Pytanie 4. Prosimy o wyjaśnienie czy zadanie nr. 4 obejmuje tylko roboty w budynku warsztatu ,czy też w jakim zakresie w budynku głównym.

# Odpowiedź. Zadanie nr 4 w budynku głównym Szkoły obejmuje tylko pomieszczenia sanitarne o nr:  3009, 3012 - (Plan ZST Piwnica)

Pytanie 5. Biorąc pod uwagę dość duży zakres robót budowlanych prosimy 
o zmianę terminu wykonania robót instalacyjnych ,które częściowo będą możliwe

dopiero po udostępnieniu pomieszczeń przez firmę wykonującą zakres

budowlany.

# Odpowiedź. Zadania nr 3 oraz zadanie nr 4 rozpatrywać należy niezależnie.  Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania robót instalacyjnych.

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 31 marca 2026 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się 31 marca 2026 r. o godz. 13:00. Zmianie ulega także termin związania ofertą do 29 kwietnia 2026 r.