Załącznik nr 1

Do SWZ nr NLO-3820-04/TP/26

| (nazwa Wykonawcy) | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY CZĘŚĆ NR 1 – Wyposażenie Oddziału Geriatrycznego (I) |
| --- | --- |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka /Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek oddziałowy | 1 sztuka |  |  |  |  |
| 2. | Wózek medyczny, mobilny, narzędziowy | 1 sztuka |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych (Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji - zawarte w cenie oferty - i dostępne w oferowanym produkcie w chwili złożenia oferty.):

| Przedmiot zamówienia: - Wózek oddziałowy – 1 sztuka Model/typ oferowanego sprzętu: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2025r./2026r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| 1 | Długość: 965 mm |  |  |
| 2 | Szerokość: 425 mm |  |  |
| 3 | Wysokość: 905 mm |  |  |
| 4 | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo |  |  |
| 5 | 3 półki |  |  |
| 6 | Wyjmowana nierdzewna taca |  |  |
| 7 | Wyjmowane pojemniki tworzywowe |  |  |
| 8 | Worek na odpady z przykryciem |  |  |
| 9 | Druciany koszyk |  |  |
| 10 | Cztery koła jezdne, w tym dwa z blokadą |  |  |
| Przedmiot zamówienia: - Wózek medyczny, mobilny, narzędziowy – 1 sztuka Model/typ oferowanego sprzętu: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2025r./2026r. |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| 1 | Wymiary całkowite: 750 x 500 x 850-1300 mm |  |  |
| 2 | Wymiar blatu: 750 x 500 mm |  |  |
| 3 | Wymiar powierzchni użytkowej blatu min. 740 x 490 mm |  |  |
| 4 | W całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 |  |  |
| 5 | 1 x blat z podniesionym rantem |  |  |
| 6 | Blat podnoszony ręcznie (regulacja w zakresie 850-1300 mm) |  |  |
| 7 | Podstawa na 4 kołach w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym 2 z blokadą. |  |  |

* w powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE

UWAGA! Nie spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty w zakresie Części nr 1

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami SWZ

Załącznik nr 1

Do SWZ nr NLO-3820-04/TP/26

| (nazwa Wykonawcy) | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY CZĘŚĆ NR 2 – Wyposażenie Oddziału Geriatrycznego (II) |
| --- | --- |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka /Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa medyczna na leki | 2 sztuki |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych (Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji - zawarte w cenie oferty - i dostępne w oferowanym produkcie w chwili złożenia oferty.):

| Przedmiot zamówienia: - Szafa medyczna na leki – 2 sztuki Model/typ oferowanego sprzętu: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2025r./2026r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| 1 | Wysokość: 1890 mm |  |  |
| 2 | Szerokość: 800 mm |  |  |
| 3 | Głębokość min. 430 mm |  |  |
| 4 | Górny przedział z przeszklonymi drzwiami z zamkiem |  |  |
| 5 | Przedział dolny z pełnymi drzwiami metalowymi z zamkiem |  |  |
| 6 | Szafa wykonana ze blachy stalowej o grubości 0,7-1,0 mm |  |  |
| 7 | Szafa wyposażona w koła jezdne |  |  |
| 8 | Zamek blokujący drzwi w dwóch punktach (góra, dół) |  |  |
| 9 | Półki ze szkła o grubości min. 5 mm o nośności min. 20 kg |  |  |
| 10 | Wsporniki półek wyposażone w antypoślizgowe podkładki |  |  |
| 11 | Półki regulowane co 25 mm |  |  |
| 12 | Drzwi skrzydłowe wypełnione szkłem hartowanym o grubości min. 4 mm |  |  |

* w powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE

UWAGA! Nie spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty w zakresie Części nr 2

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami SWZ

Załącznik nr 1

Do SWZ nr NLO-3820-04/TP/26

| (nazwa Wykonawcy) | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY CZĘŚĆ NR 3 – Wyposażenie Oddziału Geriatrycznego (III) |
| --- | --- |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka /Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parawan medyczny, systemowy | 5 sztuk |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

| Przedmiot zamówienia: - Parawan medyczny, systemowy– 5 sztuk Model/typ oferowanego urządzenia: ………………………………………………… Producent/firma: …………………………………………………… Rok produkcji: 2025r./2026r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| 1 | Parawan harmonijkowy mobilny siedmioskrzydłowy |  |  |
| 2 | Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowany proszkowo na biało |  |  |
| 3 | Wypełnienie stelaża - biała płyta z tworzywa PC (poliwęglan) |  |  |
| 4 | Podstawa stalowa lakierowana proszkowo, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 70 mm, wszystkie z blokadą |  |  |
| 5 | System zabezpieczający przed przypadkowym rozłożeniem się parawanu w stanie złożonym w trakcie prowadzenia |  |  |
| 6 | Max. wysokość całkowita 1700 mm |  |  |
| 7 | Ilość skrzydeł: 7 szt. |  |  |
| 8 | Wymiary jednego skrzydła: 300x1500 mm |  |  |
| 9 | Długość w stanie rozłożonym 2250 mm |  |  |

* w powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE

UWAGA! Nie spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty w zakresie Części nr 3

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami SWZ