## Arkusz1
| ZP/TP/2026/8- opatrunki | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
…...........................
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 01
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Opatrunek sterylny bakteriobójczy o dużej chłonnosci z dodatkiem srebra jonowego i nylonowych włókien wzmacniajacych.Może pozostać na ranie do 21 dni. | Postać: OPATRUNEK; dawka: 15x17cm | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Opatrunek antybakteryjny regulujacy poziom wilgotności w ranie.Część chłonna zawiera pianke poliuretanowa a warstwa kontaktowa strukture włókien z jonami srebra.Przylepny na kość krzyżową | Postać: OPATRUNEK; dawka: 16,9x20cm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Opatrunek antybakteryjny regulujacy poziom wilgotności w ranie.Częsc chłonna zawiera pianke poliuretanowa a warstwa kontaktowa strukture włókien z jonami srebra.Przylepny na piętę | Postać: ; dawka: 14,5x19,8 | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Opatrunek hydrowłóknisty o wysokich właściwościach chłonnych. W kontakcie z wysiękiem tworzy żel. Posiadający zdolność sekwencji. Charakteryzujący się wysoką wytrzymałością (min. 0.6 N/cm). Opatrunek przeznaczony do zaopatrywania ran zainfekowanych, owrzodzeń,odleżyn,owrzodzeń stopy cukrzycowej,ran oparzeniowych oraz chirurgicznych | Postać: ; dawka: 10cmx10cm pakowane po 10 sztuk | 1 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | OPATRUNEK NIETKANY TYPU HYDROWŁÓKNISTEGO Z WŁÓKIEN KARBOKSY METYLOCELULOZY SODOWEJ Z DODATKIEM 1,2 % JONÓW SREBRA;TWORZĄCY WILGOTNE ŚRODOWISKO GOJENIA RANY;POCHŁANIAJĄCY I ZATRZYMUJĄCY DUŻE ILOŚCI WYSIĘKU WRAZ Z DROBNOUSTROJAMI;WSPOMAGAJĄCY USUWANIE MARTWICY | Postać: OPATRUNEK; dawka: 15 cm x 15 cm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | OPATRUNEK NIETKANY TYPU HYDROWŁÓKNISTEGO Z WŁÓKIEN KARBOKSY METYLOCELULOZY SODOWEJ Z DODATKIEM 1,2 % JONÓW SREBRA;TWORZĄCY WILGOTNE ŚRODOWISKO GOJENIA RANY;POCHŁANIAJĄCY I ZATRZYMUJĄCY DUŻE ILOŚCI WYSIĘKU WRAZ Z DROBNOUSTROJAMI;WSPOMAGAJĄCY USUWANIE MARTWICY | Postać: OPATRUNEK; dawka: 10 cm x 10 cm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | OPATRUNEK NIETKANY TYPU HYDROWŁÓKNISTEGO Z WŁÓKIEN KARBOKSY METYLOCELULOZY SODOWEJ Z DODATKIEM 1,2 % JONÓW SREBRA;TWORZĄCY WILGOTNE ŚRODOWISKO GOJENIA RANY;POCHŁANIAJĄCY I ZATRZYMUJĄCY DUŻE ILOŚCI WYSIĘKU WRAZ Z DROBNOUSTROJAMI;WSPOMAGAJĄCY USUWANIE MARTWICY | Postać: OPATRUNEK; dawka: 20 cm x 30 cm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Opatrunek piankowy wykonany z pianki poliuretanowej, charakteryzujący się dużą chłonnością oraz wysokim potencjałem retencyjnym. Zapewniający optymalne wilgotne środowisko rany. Możliwość stosowania opatrunku pod kompresjoterapią. Zalecany do zaopatrywania owrzodzeń żylnych odleżyn ran pourazowych oraz operacyjnych. Samoprzylepny. | Postać: ; dawka: 10cmx10cm pakowane po 10 sztuk | 20 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Opatrunek hydrokoloidowy samoprzylepny półprzeźroczysty ,wodoodporny | opatrunek 10cmx10cm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Opatrunek hydrokoloidowy samoprzylepny półprzeźroczysty z sygnalizatorem do zmiany opatrunku | opatrunek 14cmx14cm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Opatrunek cienki i półprzeżroczysty hydrokoloidowy złożony z 3-hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej na rany płytkie z małym wysiękiem | opatrunek 10cmx10cm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Opatrunek hydrokoloidowy złożony z 3-hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej na rany płytkie z małym wysiękiem | opatrunek 10cmx10cm | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Opatrunek o wysokim stopniu zatrzymania płynów ,króry kontroluje poziom wysięku-superabsorber,nieprzylepny | opatrunek 10cmx10cm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Żel hydrokoloidowy do leczenia ran suchych z martwicą suchą.Skład karboksymetyloceluloza,pektyna . | Postać: ; dawka: 30g | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 02
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Seton z gazy sterylny 17- nitk 4 warstw. | Postać: ; dawka: 2 m x 1 cm. | 500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Seton z gazy sterylny 17- nitk 4 warstw. | Postać: ; dawka: 2 m x 2 cm. | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Tupfer gazowy fasolka 17 nitkow jałowy. | Postać: ; dawka: 30 cm x 30 cm x 5 szt | 60 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Tupfer gazowy fasolka 17 nitkow jałowy. | Postać: ; dawka: 15 cm x 15 cm x 5 szt | 120 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Tupfer gazowy fasolka 17 nitkowe nie jałowy. | Postać: ; dawka: 15 cm x 15 cm x 500 szt | 10 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Tupfer gazowy kula 17 nitkowe nie jałowy. | Postać: ; dawka: 50 cm x 50 cm x 25 szt | 1 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Tupfer gazowy kula 17 nitkowe nie jałowy z nitką radiacyją | Postać: ; dawka: 20 cm x 20 cm x 1 szt | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Tupfer gazowy kula 17 nitkowe nie jałowy. | Postać: ; dawka: 20 cm x 20 cm x 250 szt | 20 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Tupfer gazowy kula 17 nitkowe nie jałowy z nitką radiacyjną | Postać: ; dawka: 15 cmx 15 cm x 1szt | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Tupfer gazowy kula 17 nitkowe nie jałowy. | Postać: ; dawka: 15 cmx 15 cm x 250 szt | 20 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Tupfer gazowy kula 17 nitkowe nie jałowy z nitką radiacyjną | Postać: ; dawka: 30 cm x 30 cm x 1 szt | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Tupfer gazowy kula 17 nitkowe nie jałowy. | Postać: ; dawka: 30 cm x 30 cm x 50 szt | 20 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Tupfer gazowy fasolka 17 nitkowe jałowe | Postać: ; dawka: 9,5 cm x 9,5 cm x 5 szt. | 2 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 03
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | CHUSTA TRÓJKĄTNA BAWEŁNIANA | Postać: CHUSTA | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | ELASTYCZNA SIATKA OPATRUNKOWA O DŁUGOŚCI 10 m W STANIE SWOBODNYM (BIODRO,BRZUCH) | Postać: ; dawka: 10 m | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | ELASTYCZNA SIATKA OPATRUNKOWA O DŁUGOŚCI 10 m W STANIE SWOBODNYM (DŁOŃ,STOPA) | Postać: ; dawka: 10 m | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | ELASTYCZNA SIATKA OPATRUNKOWA O DŁUGOŚCI 10 m W STANIE SWOBODNYM (GŁOWA,BIODRO,UDO) | Postać: ; dawka: 10 m | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | ELASTYCZNA SIATKA OPATRUNKOWA O DŁUGOŚCI 10 m W STANIE SWOBODNYM (KLATKA PIERSIOWA, BRZUCH) | Postać: ; dawka: 10 m | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | ELASTYCZNA SIATKA OPATRUNKOWA O DŁUGOŚCI 10 m W STANIE SWOBODNYM (PODUDZIE,KOLANO,RAMIĘ,STOPA ŁOKIEĆ) | Postać: ; dawka: 10 m. | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | ELASTYCZNA SIATKA OPATRUNKOWA O DŁUGOŚCI 10 m W STANIE SWOBODNYM (RAMIĘ,GŁOWA, PODUDZIE,KOLANO) | Postać: ; dawka: 10 m | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 17 NITKOWA | Postać: GAZA; dawka: 1mx1m | 15000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | WATA BAWEŁNIANA | Postać: WATA; dawka: 500 g | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | WATA CELULOZOWA PŁATY. OPAKOWANIE 5 KG. | Postać: PŁATY; dawka: 40 cm x 60 cm | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 04
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | JAŁOWE KOMPRESY DO ODSĄCZANIA PŁYNÓW USTROJOWYCH PRZY OPERACJACH NAUROCHIRURGICZNYCH. WYKONANE Z 4 - WARSTWOWEJ WŁÓKNINY Z TRWALE PRZYMOCOWANĄ NITKĄ KONTRASTUJĄCĄ W PROMIENIACH RTG. ROZMIAR 15 mm x 15 mm. | Postać: 15 mm x 15 mm | 900 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | JAŁOWE KOMPRESY DO ODSĄCZANIA PŁYNÓW USTROJOWYCH PRZY OPERACJACH NAUROCHIRURGICZNYCH. WYKONANE Z 4 - WARSTWOWEJ WŁÓKNINY Z TRWALE PRZYMOCOWANĄ NITKĄ KONTRASTUJĄCĄ W PROMIENIACH RTG. ROZMIAR 20 mm x 50 mm. | Postać: 20 mm x 50 mm | 1600 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | JAŁOWE KOMPRESY DO ODSĄCZANIA PŁYNÓW USTROJOWYCH PRZY OPERACJACH NAUROCHIRURGICZNYCH. WYKONANE Z 4 - WARSTWOWEJ WŁÓKNINY Z TRWALE PRZYMOCOWANĄ NITKĄ KONTRASTUJĄCĄ W PROMIENIACH RTG. ROZMIAR 50 mm x 90 mm. | Postać: 50 mm x 90 mm | 300 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 05
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Opatrunek parafinowy | Postać: ; dawka: 10 cm x 10 cm | 850 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Opatrunek parafinowy | Postać: ; dawka: 10 cm x 40 cm | 550 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 06
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | PRZYLEPIEC NA TKANINIE POKRYTY HYPOALERGICZNYM KLEJEM AKRYLOWYM | Postać: PRZYLEPIEC; dawka: 2,5 CM X 5 M | 12 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | PRZYLEPIEC NA TKANINIE POKRYTY HYPOALERGICZNYM KLEJEM AKRYLOWYM | Postać: PRZYLEPIEC; dawka: 1,25 CM X 5 M | 24 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | PRZYLEPIEC NA TKANINIE POKRYTY HYPOALERGICZNYM KLEJEM AKRYLOWYM | Postać: PRZYLEPIEC; dawka: 5 CM X 5 M | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY NIEJAŁOWY | Postać: ROLKA; dawka: 10 m x 10 cm | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY NIEJAŁOWY | Postać: ROLKA; dawka: 10 m x 15 cm | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | PRZYLEPNE PASKI DO ZAMYKANIA RAN a' 50 szt.(listki sterylne) | Postać: PASKI; dawka: 6 MM X 100 MM | 10 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | PRZYLEPNE PASKI DO ZAMYKANIA RAN a' 50 szt.(listki sterylne) | Postać: PASKI; dawka: 6 MM X 75 MM | 5 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | PRZYLEPNE PASKI DO ZAMYKANIA RAN a' 50 szt.(listki sterylne) | Postać: PASKI; dawka: 12 MM X 100 MM | 8 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 07
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 85% i właściwościach kohezyjnych z podwójnym efektem szczepialności, nie przyczepiająca się do skóry, włosów i odzieży, nie zawierjająca lateksu i nadająca się do sterylizacji. Pakowana pojedyńczo. | Postać: ; dawka: 10cmx4m | 350 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 85% i właściwościach kohezyjnych z podwójnym efektem szczepialności, nie przyczepiająca się do skóry, włosów i odzieży, nie zawierjająca lateksu i nadająca się do sterylizacji. Pakowana pojedyńczo. | Postać: ; dawka: 12cmx20m | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 85% i właściwościach kohezyjnych z podwójnym efektem szczepialności, nie przyczepiająca się do skóry, włosów i odzieży, nie zawierjająca lateksu i nadająca się do sterylizacji. Pakowana pojedyńczo. | Postać: ; dawka: 8cmx20m | 400 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 85% i właściwościach kohezyjnych z podwójnym efektem szczepialności, nie przyczepiająca się do skóry, włosów i odzieży, nie zawierjająca lateksu i nadająca się do sterylizacji. Pakowana pojedyńczo. | Postać: ; dawka: 12cmx4m | 400 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Włókninowy opatrunek do wkłuć obwodowych z dodatkową podkładką, z wycięciem na port pionowy na kleju akrylowym bez zawartości uczulajacego tlenku cynku lub hypoalergicznym kleju kałczukowym | Postać: OPATRUNEK; dawka: 6x8cm | 15000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Plastry do nieinwazyjnego zamykania ran i nacięć chirurgicznych.zastępujące nici chirurgiczne. | Postać: plaster; dawka: 3mmx76mm a 50 | 4 | op | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Plastry do nieinwazyjnego zamykania ran i nacięć chirurgicznych.zastępujące nici chirurgiczne. | Postać: plaster; dawka: 6mm100mm a 50 | 20 | op | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Plastry do nieinwazyjnego zamykania ran i nacięć chirurgicznych.zastępujące nici chirurgiczne. | Postać: plaster; dawka: 25mmx127mm a200 | 5 | op | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Przezroczysty opatrunek hydrożelowy,wyposażony w folie samoprzylepną pozostający na ranie przez 7 dni | Postać: ; dawka: 7,5cmx10cm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 08
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Kompres gazowy jałowy 17N12W KOMPRES 10cmx10cm, pakowany po 20 szt. | Postać: | 5500 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Kompres gazowy jałowy17N 12 w KOMPRES, 10cmx10cm, pakowany po 10 szt. | Postać: | 100 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Kompres gazowy jałowy 17N 16 W z nitką radiacyjną KOMPRES, 10cmx10cm , pakowany po 20 szt. | Postać: | 1500 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | KOMPRES GAZOWY JAŁOWY 17-NITKOWY, 12 WARSTWOWY ,a 3-5 szt KOMPRES, 5cmx5cm | Postać: | 70000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Kompres gazowy jałowy z nitką rtg 17 N 12 w KOMPRES, 7,5 cm x 7,5 cm, pakowany po 10 szt. | Postać: | 1000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Kompres gazowy jałowy 17N 12 w KOMPRES, 5cm x5cm pakowany po 20 szt. | Postać: | 2000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Kompres gazowy jałowy 17N 12 w KOMPRES, 7,5 X 7,5 PAKOWANY PO 20 SZT. | Postać: | 3000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Kompres gazowy jałowy z nitką rtg 17N 12w KOMPRES, 5cmx5cm, pakowany po 10 szt. | Postać: | 300 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | KOMPRES GAZOWY JAŁOWY 17-NITKOWY, 12 WARSTWOWY, a’ 3-5 szt. KOMPRES, 7,5 cm x 7,5 cm | Postać: | 75000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | KOMPRES GAZOWY JAŁOWY 17-NITKOWY, 12 WARSTWOWY, a' 3-5 szt. KOMPRES, 10 cm x 10 cm | Postać: | 35000 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | KOMPRES GAZOWY NIEJAŁOWY 17-NITKOWY, 12 WARSTWOWY, a' 100 szt. KOMPRES, 5 cm x 5 cm x 100 szt. | Postać: | 1800 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | KOMPRES GAZOWY NIEJAŁOWY 17-NITKOWY, 12 WARSTWOWY, a’ 100 szt. KOMPRES, 10 cm x 10 cm x 100 szt. | Postać: | 550 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | KOMPRES GAZOWY NIEJAŁOWY 17-NITKOWY, 12 WARSTWOWY, a' 100 szt. KOMPRES, 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt | Postać: | 500 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | KOMPRES GAZOWY NIEJAŁOWY 17-NITKOWY, 16 WARSTWOWY, a' 100 szt. KOMPRES, 10 cm x 10 cm x 100 szt. | Postać: | 500 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | KOMPRES GAZOWY NIEJAŁOWY 17-NITKOWY, 16 WARSTWOWY, a' 100 szt. KOMPRES, 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt. | Postać: | 200 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | KOMPRES GAZOWY NIEJAŁOWY 17-NITKOWY, 16 WARSTWOWY, a' 100 szt. KOMPRES, 5 cm x 5 cm x 100 szt. | Postać: | 420 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 9
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | HYPOALERGICZNY PLASTER OPATRUNKOWY NA KLEJU BEZ ZAWARTOŚCI UCZULAJĄCEGO TLENKU CYNKU I KAUCZUKU | Postać: PLASTER; dawka: 1 m x 6 cm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | HYPOALERGICZNY PLASTER OPATRUNKOWY NA KLEJU BEZ ZAWARTOŚCI UCZULAJĄCEGO TLENKU CYNKU I KAUCZUKU | Postać: PLASTER; dawka: 1 m x 8 cm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | PRZYLEPIEC CHIRURGICZNY, HYPOALERGICZNY, WŁÓKNINOWY, Z KLEJEM AKRYLOWYM, W KOLORZE BIAŁYM, ODDYCHAJĄCY, W ROLCE. | Postać: PRZYLEPIEC; dawka: 5 CM X 9,14 M | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | PRZYLEPIEC CHIRURGICZNY W 100 % Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ, HYPOALERGICZNY, PERFOROWANY NA CAŁEJ POWIERZCHNI UMOŻLIWIAJĄCEJ PRECYZYJNE DZIELENIE BEZ NOŻYCZEK WZDŁUŻ I W POPRZEK, ODDYCHAJĄCY, Z KLEJEM AKRYLOWYM BEZ ZAWARTOŚCI UCZULAJĄCEGO TLENKU CYNKU. | Postać: PRZYLEPIEC; dawka: 2,5 CM X 9,14 M | 12 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Włókninowy, hypoalergiczny przylepiec chirurgiczny z klejem akrylowym w kolorze białym na rolce | Postać: PRZYLEPIEC; dawka: 1,25cm x 9,14m | 24 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Włókninowy, hypoalergiczny przylepiec chirurgiczny z klejem akrylowym w kolorze białym na rolce | Postać: PRZYLEPIEC; dawka: 2,5cm x 9,14m | 12 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 10
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Opatrunek piankowy o strukturze podobnej do plastra miodu z przezroczystą wodoszczelna folią ochronną.Sterylny. | Postać: ; dawka: 15cmx10cm a 20 sztuk | 5 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Opatrunek piankowy o strukturze podobnej do plastra miodu z przezroczystą wodoszczelna folią ochronną.Sterylny. | Postać: ; dawka: 30 cmx 10cm a20 sztuk | 2 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Opatrunek piankowy o strukturze podobnej do plastra miodu z przezroczystą wodoszczelna folią ochronną.Sterylny. | Postać: ; dawka: 20 cmx 10cm a20 sztuk | 7 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej, przeznaczony na zakażone rany o umiarkowanym i obfitym wysięku. Może pozostawać na ranie do 3 dni. Sterylny 17,5 x 17,5 cm op [a 10 szt] | Postać: ; dawka: 17,5 cmx 17,5cm a10 sztuk | 15 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o dużych właściwościach chłonnych, pięciowarstwowy, silikonowa warstwa kontaktowa, do 7 dni na ranie, dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku, nie przywierający do rany. Posiada znacznik wysięku. Sterylny. 10,3 x 10,3 cm [a 10 szt] [szt] | Postać: ; dawka: 12,9 cmx 10,3cm a10 sztuk | 1 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o dużych właściwościach chłonnych, pięciowarstwowy, silikonowa warstwa kontaktowa, do 7 dni na ranie, dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku, nie przywierający do rany. Posiada znacznik wysięku. Sterylny. 12,9 x 12,9 cm [a 10 szt] [szt] | Postać: ; dawka: 12,9 cmx 12,9cm a10 sztuk | 25 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z luźno utkanej gazy nasączonej 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny. Nie przywiera do rany. Zalecany do ran zakażonych jak i zagrożonych infekcją. Wymaga opatrunku wtórnego. 10 x 10 cm [a 10 szt ] | Postać: ; dawka: 10cmx 10cm a10 sztuk | 1 | op. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 11
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
5 | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne. Materiał nośny siatka poliamidowa pokryta srebrem metalicznym i impregnowana nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów. Aktywny na bakterie gram-ujemne , gramdodat ,MRSA | Postać: ; dawka: 10x10cm | 120 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne. Materiał nośny siatka poliamidowa pokryta srebrem metalicznym i impregnowana nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów. Aktywny na bakterie gram-ujemne , gramdodat ,MRSA | Postać: ; dawka: 10x20cm | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 12
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
2 | Sterylny przezroczysty opatrunek do mocowania cewników centralnych o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej (nakładany w sposób nierównomierny), z klejem wrażliwym na siłę nacisku, opakowanie folia-folia | Postać: OPATRUNEK; dawka: 10cm x 12cm | 3500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Sterylny przezroczysty opatrunek do mocowania kaniul obwodowych i cewników centralnych u dzieci, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przylegania. | Postać: OPATRUNEK; dawka: 4,4cm x 4,4 cm | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Sterylny przezroczysty opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę i 2 paski mocujące, opakowanie folia-folia | Postać: OPATRUNEK; dawka: 5cm x 5,7cm | 2500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Sterylny przezroczysty opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, z wycięciem na port, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przylepnej, opakowanie folia folia | Postać: OPATRUNEK; dawka: 7cm x 6cm | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Włókninowy opatrunek do wkłuć obwodowych z dodatkową podkładką, z wycięciem na port pionowy na kleju akrylowym bez zawartości uczulajacego tlenku cynku i kauczuku | Postać: OPATRUNEK; dawka: 5,1cm x 7,6cm | 5000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 13
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
2 | OPASKA GIPSOWA 3 MIN. | Postać: OPASKA GIPSOWA; dawka: 3 m x 15 cm | 3000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | OPASKA GIPSOWA 3 MIN. | Postać: OPASKA GIPSOWA; dawka: 3 m x 12 cm | 2500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | OPASKA GIPSOWA 3 MIN. | Postać: OPASKA GIPSOWA; dawka: 3 m x 10 cm | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | OPASKA GIPSOWA 3 MIN. | Postać: OPASKA GIPSOWA; dawka: 3 m x 20 cm | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | PODKŁAD PODGIPSOWY SYNTETYCZNY. | Postać: PODKŁAD; dawka: 3 m x 12 cm | 2000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | PODKŁAD PODGIPSOWY SYNTETYCZNY.sterylny | Postać: PODKŁAD; dawka: 3 m x 15 cm | 300 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | PODKŁAD PODGIPSOWY SYNTETYCZNY. | Postać: PODKŁAD; dawka: 3 m x 15 cm | 800 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | PODKŁAD PODGIPSOWY SYNTETYCZNY. | Postać: PODKŁAD; dawka: 3 m x 10 cm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 14
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Dzierżawa aparatów do terapii podciścieniowej na okres trwania umowy | Postać: | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Jałowy opatrunek piankowy o gęstej strukturze porów.Ogranicza wrastanie ziarniny w opatrunek.Wspomaga przyjęcie przeszczepów skóry. | Postać: ; dawka: 15x10cm | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Jałowy opatrunek siatka na ranę .Stosowany do atraumatycznego zaopatrywania ran.Pozostaje na ranie przez 7 dni | Postać: ; dawka: 10x20cm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Karnister do terapii podciśnieniowej kompatybilny z zestawem | Postać: ; dawka: 300ml | 110 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Karnister do terapii podciśnieniowej kompatybilny z zestawem | Postać: ; dawka: 800ml | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Sterylny zestaw opatrunkowy brzuszny zawierający opatrunek hydrofobowy z pianki poliuretanowej i folię do zabezpieczenia narządów | Postać: ; dawka: 38x25x1,6cm | 8 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Sterylny zestaw opatrunkowy zawierający opatrunek hydrofobowy z pianki poliuretanowej | Postać: ; dawka: 30x30x1,6cm | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Sterylny zestaw opatrunkowy zawierający opatrunek hydrofobowy z pianki poliuretanowej | Postać: ; dawka: 18x12,5x3,3cm | 60 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Sterylny zestaw opatrunkowy zawierający opatrunek hydrofobowy z pianki poliuretanowej | Postać: ; dawka: 25x15x3,3cm | 35 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Sterylny zestaw opatrunkowy zawierający opatrunek hydrofobowy z pianki poliuretanowej | Postać: ; dawka: 10x7,5x3,3 cm | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 15
Lp | Artykuł |  | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | OPASKA DZIANA WISKOZOWA | Postać: OPASKA DZIANA; dawka: 4 m x 10 cm | 5500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | OPASKA DZIANA WISKOZOWA | Postać: OPASKA DZIANA; dawka: 4 m x 5 cm | 2200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | OPASKA DZIANA WISKOZOWA | Postać: OPASKA DZIANA; dawka: 4 m x 15 cm | 4500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| OPASKA DZIANA WISKOZOWA sterylna | Postać: OPASKA DZIANA; dawka: 4 m x 15 cm | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| OPASKA ELASTYCZNA JAŁOWA PAKOWANA PO JEDNEJ SZTUCE | Postać: OPASKA ELASTYCZNA; dawka: 5 m x 15 cmX1SZ | 1200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | OPASKA ELASTYCZNA Z ZAPINKĄ | Postać: OPASKA ELASTYCZNA; dawka: 5 m x 12 cm | 1000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | OPASKA ELASTYCZNA Z ZAPINKĄ | Postać: OPASKA ELASTYCZNA; dawka: 5 m x 10 cm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | OPASKA ELASTYCZNA Z ZAPINKĄ | Postać: OPASKA ELASTYCZNA; dawka: 5 m x 15 cm | 4500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 16
Lp | Artykuł |  | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | FOLIA OPERACYJNA WYKONANA Z POLIESTRU, BAKTERIOBÓJCZA, ZAWIERAJĄCA W WARSTWIE KLEJĄCEJ KOMPLEX JODU HYPOALERGICZNA O ROZMIARZE CZĘŚCI KLEJĄCEJ. | Postać: FOLIA OPER.; dawka: 56 CM X 45 CM | 300 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | FOLIA OPERACYJNA WYKONANA Z POLIESTRU, BAKTERIOBÓJCZA, ZAWIERAJĄCA W WARSTWIE KLEJĄCEJ KOMPLEX JODU HYPOALERGICZNA O ROZMIARZE CZĘŚCI KLEJĄCEJ. | Postać: FOLIA OPER.; dawka: 34 CM X 34 CM | 300 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | FOLIA OPERACYJNA WYKONANA Z POLIESTRU, BAKTERIOBÓJCZA, ZAWIERAJĄCA W WARSTWIE KLEJĄCEJ KOMPLEX JODU HYPOALERGICZNA O ROZMIARZE CZĘŚCI KLEJĄCEJ. | Postać: FOLIA OPER.; dawka: 10 CM X 20 CM | 400 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Przylepiec chirurgiczny, w 100% z włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej precyzyjne dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku | Postać: PRZYLEPIEC; dawka: 2,5cm x 9,14m | 2500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Przylepiec chirurgiczny, w 100% z włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej precyzyjne dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku | Postać: PRZYLEPIEC; dawka: 5cm x 9,14m | 300 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Włókninowy, hypoalergiczny przylepiec chirurgiczny z klejem akrylowym w kolorze białym na rolce | Postać: PRZYLEPIEC; dawka: 2,5cm x 9,14m | 3600 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Włókninowy, hypoalergiczny przylepiec chirurgiczny z klejem akrylowym w kolorze białym na rolce | Postać: PRZYLEPIEC; dawka: 1,25cm x 9,14m | 900 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny | Postać: OPATRUNEK; dawka: 10cm x 35cm | 3000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny | Postać: OPATRUNEK; dawka: 5cm x 7,2cm | 2900 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny | Postać: OPATRUNEK; dawka: 10cm x 10cm | 4000 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny | Postać: OPATRUNEK; dawka: 6cm x 10cm | 4500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny | Postać: OPATRUNEK; dawka: 10cm x 25cm | 3700 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny | Postać: OPATRUNEK; dawka: 10cm x 15cm | 5500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny | Postać: OPATRUNEK; dawka: 10cm x 20cm | 3500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 17
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | JAŁOWY TAMPON DO TAMPONADY Z 2 TROKAMI | Postać: 2 x2cmx2 cm | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | JAŁOWY TAMPON DO TAMPONADY Z TROKAREM | Postać: 3 cm x 3 cm | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Bandaż elastyczny nie jałowy uciskowy rozciągliwośc 100%z przędzy poliamidowej i poliuretanowej z zapinką | Postać: 14cmx3m | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 18
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | GĄBKA ŻELATYNOWA O DZIAŁANIU HEMOSTATYCZNYM, ELASTYCZNA, NIEKRUSZĄCA SIĘ, POZWALAJĄCA NA ROLOWANIE ROZM.: 7 x 5 x 0,1 cm. | Postać: gąbka żelatynowa | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | GĄBKA ŻELATYNOWA O DZIAŁANIU HEMOSTATYCZNYM, ELASTYCZNA, NIEKRUSZĄCA SIĘ, ROZM.: 7 x 5 x 1 cm. | Postać: gąbka żelatynowa | 90 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | WATA HEMOSTATYCZNA Z REGENEROWANEJ,UTLENIONEJ CELULOZY, CZAS WCHŁANIANIA 7-14 DNI, O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM W ZAKRESIE MRSA, MRSE, VRE I UDOKUMENTOWANYM pH 2,5-4 .ROZM.: 2,5 x 5,1 cm | Postać: wata hemostatyczną z możliwością rozwarstwiania i pozostawienia do całkowitego wchłonięcia w organizmie,nie dopuszczmy postaci o strukrurze materiału | 120 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | WATA HEMOSTATYCZNA Z REGENEROWANEJ,UTLENIONEJ CELULOZY, CZAS WCHŁANIANIA 7-14 DNI, O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM W ZAKRESIE MRSA, MRSE, VRE I UDOKUMENTOWANYM pH 2,5-4.ROZM.: 5,1 x 10,2 cm | Postać: wata hemostatyczną z możliwością rozwarstwiania i pozostawienia do całkowitego wchłonięcia w organizmie,nie dopuszczmy postaci o strukrurze materiału | 100 | szt. | 75 | 0 | 8% | 0 | 0
| wymagane próbki przy złożeniu oferty dla pakietu nr 18 |  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 19
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Szczotka chirurgiczne z detergentem zawierająca chlorheksydynę stosowana do mycia i dezynfekcji przedoperacyjnej rąk w salach i gabinetach zabiegowych |  | 8000 | szt. | 1.7 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 20
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej piankowy mały 10cm*8cm*3cm |  | 35 | szt. | 171 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej piankowy średni 20cm*12,5cm*3cm |  | 20 | szt. | 190 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej piankowy duży 25cm*15cm*3cm |  | 15 | szt. | 204 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Zestaw gazowy średni |  | 1 | szt. | 230 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Dren kompatybilny z opatrunkiem piankowym i kanistrem |  | 1 | szt. | 107 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Kanister 300ml ze środkiem żelującym skalibrowany co min 50ml kompatybilny z urządzeniem Renasys Touch |  | 50 | szt. | 180 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Kanister 800ml ze środkiem żelującym skalibrowany co min 50ml kompatybilny z urządzeniem Renasys Touch |  | 25 | szt. | 204 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | urządzenie do terapii podciśnieniowej przenośne o wymiarach 20cm*20cm*10cm(+/-3cm), waga bez jednorazowego pojemnika ok.1kg,zakres uprawnień podciśnienia min.od -25 do -200mmHg, dostępne tryby: ciągły i przerywany. W trybie przerywanym możliwość wybrania zmiennych zadanych wartości terapii. Możliwość regulowania częstości ściągania(ustawienia stopnia kompresji).Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe:czas ładowania ok.180min.Możliwość pracy na akumulatorze nie mniej niż 12godzin.Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy o wielkości 10cali wyposażony w automatyczną blokadę. Urządzenie posiada możliwość prowadzenia zapisów z terapii pacjenta. Wbudowane ostrzeżenie i alarmy (wysokie i niskie podciśnienie,wyciek pełnego zbiornika,blokady,nieaktywności,awarii, konserwacji,niskiego lub krytycznego poziomu naładowania akumulatora lub awarii , wraz z urządzeniem wykonawca dostarcza akcesoria dla pacjenta (torba,pasek).Dzierżawa |  | 6 | szt. | 18 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 21
Lp | Artykuł | Szczegółowy opis pozycji | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w opakowaniu handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii lipido-koloidowej | 10cmx12cm | 30 | szt. | 20 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii lipido-koloidowej | 15cmx20cm | 20 | szt. | 49 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Opatrunek impregnowany wykonany w technologii lipido-koloidowej zbudowany z włókninowej wkładkiz włókien o wysokiej chłonnosci i właściwościachhydro-oczyszczających | 10cmx10cm | 40 | szt. | 17.5 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Opatrunek impregnowany wykonany w technologii lipido-koloidowej zbudowany z włókninowej wkładkiz włókien o wysokiej chłonnosci i właściwościachhydro-oczyszczających | 15cmx20cm | 20 | szt. | 52 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Opatrunek zbudowany z włókninowej wkładkiz włókien o wysokiej chłonnosci i właściwościach hydro-oczyszczających (poliakrylan) | 40cmx5cm | 20 | szt. | 20 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Opatrunek wykonany w technoligii lipidokoloidowej zawiera cząski nanooligosacharydów zbudowany z włókninowej wkładkiz włókien o wysokiej chłonnosci i właściwościach hydro-oczyszczających (poliakrylan) | 10cmx12cm | 30 | szt. | 35 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Opatrunek wykonany w technoligii lipidokoloidowej zawiera cząski nanooligosacharydów zbudowany z włókninowej wkładkiz włókien o wysokiej chłonnosci i właściwościach hydro-oczyszczających (poliakrylan) | 15cmx20cm | 10 | szt. | 67 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0