ZPL.273.40.2026															Zał. nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia, parametry, rozwiązania równoważne, wymiary, kolor, przeznaczenie itd. | Dodatkowe wymogi , certyfikaty, normy itp. | Miejsce dostawy | J.M. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bateria umywalkowa jednootworowa z wyciąganym prysznicem wymagana Ø otworu 33-35 mm długość węża razem z rączką 67 cm wężyki 3/8 cala |  | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie ul. Racławicka 1 66-620 Gubin | 4 szt. |
| 2. | Stół z dwoma zlewami i półką Stół z dwoma zlewami i półką wykonany ze stali nierdzewnej, o spawanej konstrukcji zapewniającej sztywność i wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenia pionowe (do 2000 N) i boczne (do 1000 N) wyposażony w wyprofilowaną powierzchnię roboczą z 10 mm zagłębieniem zabezpieczającym przed spływaniem wody poza obrys stołu, zaokrąglone krawędzie wewnętrzne komór zlewów, wyprofilowane dna komór zapewniające całkowite odprowadzenie wody oraz ochronny kołek uziemiający. Szerokość (mm) 1500 Głębokość (mm) 600 Wysokość (mm) 850 |  | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie ul. Racławicka 1 66-620 Gubin | 4 szt. |
| 3. | Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad 1200x700x850 mm Stół przyścienny z blokiem 3 szuflad po prawej stronie oraz szafką zamykaną na drzwi suwane. Materiał wykonania: ferrytyczna stal nierdzewna Szerokość 1200 mm Głębokość 700 mm Wysokość 850 mm Ilość szuflad 3 szt. Konstrukcja spawana | Norma HACCP | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie ul. Racławicka 1 66-620 Gubin | 4 szt. |
| 4. | Szafa magazynowa 2-poziomowa drzwi suwane i 3 półki - szerokość (L): 900 mm - głębokość (B): 500mm - wysokość (H): 2000mm Materiał.: Stal nierdzewna Konstrukcja: spawana |  | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie ul. Racławicka 1 66-620 Gubin | 1 szt. |

* Uwaga! Wszelkie rysunki oraz zdjęcia zamieszczone w niniejszym załączniku mają wyłącznie charakter poglądowy.