## TPCR
ZS im. Mikołaja Kopernika w Koninie - remont sali gimnastycznej
|  | jednostka | ilość | cena jednostkowa | wartość (PLN) | uwagi
0 | PRACE PROJEKTOWE / KOSZTY BUDOWY |  |  | PLN | 0
0.1 | Prace projektowe / Koszty budowy |  |  |  | 0
0.1.1 | Opracowanie wszelkich niezbędnych projektów wykonawczych | kpl | 1 |  | 0
0.1.2 | Dokumentacja powykonawcza | kpl | 1 |  | 0
0.1.3 | Wykonanie aktualizacjI IBP wraz z wdrożeniem oznakowania i wyposażeniem w sprzęt gaśniczy | kpl | 1 |  | 0
0.1.4 | Wykonanie aktualizacji scenariusza ppoż. | kpl | 1 |  | 0
0.1.5 | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 |  | 0
0.1.6 | Kadra - nadzór budowy | kpl | 1 |  | 0
0.1.7 | Zaplecze budowy | kpl | 1 |  | 0
0.1.8 | Wywóz nieczystości i odpadów budowlanych | kpl | 1 |  | 0
0.1.9 | Sprzęt przy pracach na wysokości | kpl | 1 |  | 0
0.1.10 | Inne zdaniem oferenta 1 | kpl | 1 |  | 0
0.1.11 | Inne zdaniem oferenta 2 | kpl | 1 |  | 0
0.1.12 | Inne zdaniem oferenta 3 | kpl | 1 |  | 0
I | Sala gimnastyczna |  |  |  | 0
I.1 | Demontaże |  |  |  | 0
I.1.1 | Demontaż wraz z utylizacją istniejącego parkietu wraz z podkonstrukcją do poziomu posadzki na gruncie | kpl | 1 |  | 0
I.1.2 | Demontaż wraz z utylizacją istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej | kpl | 1 |  | 0
I.1.3 | Demontaż wraz z utylizacją instalacji oświetlenia oraz instalacji zasilających wraz z rozdzielnicą sali gminastycznej | kpl | 1 |  | 0
I.1.4 | Demontaż wraz z utylizacją istniejących grzejników typu Favier wraz z zaślepieniem i dostosowaniem podejść instalacyjnych | kpl | 1 |  | 0
I.1.5 | Demontaż wraz z utylizajcą sprzętu sportowego (drabinki, kosze, pozostałe) | kpl | 1 |  | 0
I.1.5 | Inne zdaniem oferenta 1 | kpl | 1 |  | 0
I.2 | Roboty budowlane |  |  |  | 0
I.2.1 | Podsypka pod warstwy posadzkowe sali gimnasycznej z pospółki zagęszczonej mechanicznie ok. 50cm (należy odtworzyć istniejący poziom posadzki) | m3 | 127.29 |  | 0
I.2.2 | Chudy beton C8/10 gr 10cm | m3 | 25.458 |  | 0
I.2.3 | Wykonanie poziomej hydroizolacji posadzki na gruncie z folii polietylenowej PE o grubości min. 0,3 mm, układanej na zakład min. 20 cm, z wywinięciem na ściany do wysokości min. 15 cm, szczelnie połączonej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem w trakcie dalszych robót. | m2 | 254.58 |  | 0
I.2.4 | Wykonanie izolacji termicznej posadzki na gruncie z płyt styropianowych EPS 200 o łącznej grubości 15 cm, układanych w dwóch warstwach z przesunięciem spoin, zgodnie z PN-EN 13163, o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,036 W/mK, odporności na ściskanie ≥ 200 kPa. | m2 | 254.58 |  | 0
I.2.5 | Posadzka betonowa zbrojona gr. min 15cm | m3 | 38.184 |  | 0
I.2.6 | Konserwacja istniejącej konstrukcji dachu - oczyszczenie, malowanie dedykowanym systemem farb antykorozyjnych | kpl. | 1 |  | 0
I.2.7 | Zamurowanie istniejących otworów okiennych pomiędzy sąsiadującą salą gimnastyczną | kpl. | 1 |  | 0
I.2.8 | Wyprawa tynkarska | m2 |  |  | 0
I.2.9 | Malowanie ścian | m2 |  |  | 0
I.2.10 | Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wraz z obróbką | kpl. | 1 |  | 0
I.2.11 | Dostawa i montaż okien | kpl. | 1 |  | 0
I.2.12 | Dostawa i montaż rolet zewnętrznych w kolorze RAL 7016 wyposażonych w silnik elektryczny sterowane radiowo. Uruchomienie i konfiguracja wg zaleceń Inwestora. Sterowanie za pomocą zadajnika naściennego oraz przez pilot. | kpl. | 1 |  | 0
I.2.13 | Dostawa i montaż parpetów wewnętrznych i zewnętrznych. Parapety wewnętrzne drewniane dębowe szer. 25cm z gr. 4cm (zlicowane ze słupkami międzyokiennymi). Paraperty zewnętrze stalowe, ocynkowane, malowane w kolorze RAL 7016. | mb | 22 |  | 0
I.2.14 | Dostawa i montaż kompletnego systemu sportowej podłogi powierzchniowo‑sprężystej, składającego się z: – warstwy elastycznej z pianki PU gr. 15 mm, – płyty konstrukcyjnej ze sklejki brzozowej gr. 18 mm, – sportowego linoleum gr. min. 3,2 mm z fabrycznym wykończeniem PUR (bez konieczności akrylowania), wraz z przygotowaniem podłoża, dylatacjami, wykończeniami przyściennymi i trwałym oznakowaniem linii boiskowych. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. | m2 | 254.58 |  | 0
I.2.15 | Dostawa maszyny szorująco‑zbierającej do nawierzchni sportowych; zasilanie bateryjne 24 V; szerokość robocza min. 50–60 cm; zbiorniki: czysta woda ≥ 40 l, brudna ≥ 45 l; wydajność ≥ 1800 m²/h; nacisk szczotki ≥ 25 kg; poziom hałasu ≤ 70 dB; koła i osprzęt przystosowane do linoleum sportowego; w komplecie szczotka/pad, listwa ssąca i prostownik. | kpl | 1 |  | 0
I.3 | Instalacje sanitarne |  |  |  | 0
I.3.1 | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno‑wywiewnej z odzyskiem ciepła i ogrzewaniem powietrznym sali gimnastycznej, zasilanym z istniejącej instalacji CO (nagrzewnica wodna), zapewniającej. 3 wymiany powietrza na godzinę w strefie użytkowej do wysokości 4 m, wyposażonej w destryfikatory, czujniki CO₂ i wilgotności oraz sterowanie z panelu użytkownika, z automatycznym przełączaniem trybów pracy (pełna wydajność podczas zajęć sportowych, po zajęciach min. 0,5 wymiany/h), wraz z dostawą centrali, kanałów, armatury, automatyką, uruchomieniem i regulacją. | kpl | 1 |  | 0
I.4 | Instalacje elektryczne |  |  |  | 0
I.4.1 | Dostawa i montaż rozdzielnicy sali gimnastycznej wraz kompletnym wyposażeniem. Doprowadzenie zasilania od przewodu zasilającego istniejącą rozdzielnicę do demontażu. | kpl | 1 |  | 0
I.4.2 | Dostawa kompletnego, mobilnego zestawu nagłośnieniowego renomowanego producenta, opartego na dwóch aktywnych systemach kolumnowych typu słupkowego z subwooferami (2× kolumna + 2× subwoofer), klasy EV Evolve 50M / RCFJ12 (lub równoważne). Minimalna moc jednego systemu: 1000–1200 W RMS, skuteczność ≥ 125 dB SPL. W zestawie mikser audio z min. 6 wejściami mikrofonowymi i 6 liniowymi stereo, z procesorem DSP i efektami (np. Yamaha MG12XU, Soundcraft Signature 12, Allen & Heath ZED‑12FX lub równoważny). Wymagane pokrowce/torby transportowe oraz komplet okablowania sygnałowego i zasilającego. Zestaw kompletny, gotowy do pracy, bez mikrofonów i źródeł dźwięku. | kpl | 1 |  | 0
I.4.3 | Dostawa i montaż zestawów gniazd 2x230V p/t, wraz z doprowadzeniem zasilania, w standardzie IP44. | kpl. | 4 |  | 0
I.4.4 | Dostawa i montaż gniazda trójfazowego 400V 32A wraz z doprowadzeniem zasilania od pomieszczenia zaplecza. | kpl. | 1 |  | 0
I.4.5 | Zasilenie wentylatorów | kpl. | 1 |  | 0
I.4.6 | Zasilenie instalacji ogrzewania podłogowego | kpl. | 1 |  | 0
I.4.7 | Dostawa i montaż kompletnego systemu nagłośnienia sali gimnastycznej obejmującego zestaw: wzmacniacz Tonsil WL-240W+ 8xGłośnik ZGR30-120 naścienny wraz okablowaniem i uruchomieniem (lub równoważny) | kpl. | 1 |  | 0
I.5 | Elementy wyposażenia |  |  |  | 0
I.5.1 | Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej 3x2m przyścienne (profil aluminiowy kwadrat 80x80), głębokość 0,5/0,5m, malowane proszkowo, pasy biało-czerwone | kpl. | 2 |  | 0
I.5.2 | Dostawa i montaż tablic do koszykówki pełnowymiarowych 180x105, z laminantu na podkonstrukcji stalowej wraz z obręczą i siatką; | kpl. | 4 |  | 0
I.5.3 | Dostawa i montaż słupków do siatkówki 3w1 aluminiowych z mechanizmem naciągowym z płynną regulacją, z możliwością demontażu; | szt. | 2 |  | 0
I.5.4 | Dostawa i montaż drabinek drewnianych 2,5x1,8 | kpl. | 9 |  | 0
I.5.5 | Dostawa i montaż materacy ściennych 2x1m | szt. | 22 |  | 0
I.5.6 | Dostawa ławek drewnianych 3m | szt. | 6 |  | 0
I.5.7 | Dostawa i montaż siatek elastycznych na ściany 22x6 | m2 | 132 |  | 0
I.5.8 | Dostawa i montaż kotar w kolorze RAL 5002; system rozsuwania ręcznego; tkanina o gramaturze ok. 260–300 g/m², nieprześwitująca, trudnopalna 11x6m | m2 | 66 |  | 0
I.5.9 | Dostawa sceny modułowej o powierzchni 8×4 m; konstrukcja z podestów scenicznych 2×1 m; wysokość robocza regulowana w zakresie 40–100 cm; nogi teleskopowe aluminiowe; podesty z płyty antypoślizgowej typu heksagonalnego o grubości ok. 12 mm; nośność min. 750 kg/m²; łączenie modułów systemowe (zatrzaskowe/śrubowe); krawędzie zabezpieczone listwami; schodki wejściowe, w cenie pierwszy montaż, poziomowanie i pełne uruchomienie | m2 | 18 |  | 0
I.5.10 | Dostawa ekranu projekcyjnego zwijanego elektrycznie, mocowanego do konstrukcji stalowej dachu; metalowa kaseta zamknięta, odporna na odkształcenia; powierzchnia projekcyjna typu Matt White, gain ok. 1.0; format 4:3; przekątna ok. 200", powierzchnia projekcyjna ok. 400×300 cm (±5%); napęd elektryczny z silnikiem rurowym, sterowanie przewodowe lub radiowe; system zabezpieczeń przed uszkodzeniem (blokada zwijania, ochrona przeciążeniowa silnika); uchwyty montażowe przystosowane do konstrukcji stalowej; kompletne okablowanie, montaż, regulacja i uruchomienie. | kpl | 1 |  | 0
II | Szatnie, łazienka, korytarz, zaplecza - parter |  |  |  | 0
II.1 | Demontaże i wyburzenia |  |  |  | 0
II.1.1 | Wyburzenie istniejącej ściany działowej wraz z utylizacją | kpl | 1 |  | 0
II.1.2 | Demontaż wraz z utylizacją istniejącej stolarki drzwiowej
II.1.3 | Skucie istniejących okładzin ściennych, podłogowych, instalacji, demontaż sufitu podwieszonego i usunięciem wyposażenia toalety wraz z utylizacją | kpl | 1 |  | 0
II.1.4 | Skucie posadzki wraz z utylizacją pod instalację wodnego ogrzewania podłogowego w korytarzu i zapleczach | kpl | 1 |  | 0
II.2 | Roboty budowlane |  |  |  | 0
II.2.1 | Wykucie otworu drzwiowego wraz z obsadzeniem nadproża prefabrykowanego | kpl | 2 |  | 0
II.2.2 | Wykonanie fragmentów ścian działowych | kpl | 1 |  | 0
II.2.3 | Wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek gresowych wraz z przygotowaniem podłoża i hydroizolacją stref mokrych. Posadzka – gres 60×60 cm, PEI IV, antypoślizgowość min. R10; ściany do pełnej wysokości – gres 60×30 cm, nasiąkliwość ≤ 0,5%. Spoiny elastyczne CG2, uszczelnienia w narożach i stykach. Kolorystyka i rodzaj płytek do uzgodnienia z Inwestorem. Półka cenowa 80–100 zł/m². Spadki w kierunku odpływów w kabinach prysznicowych | kpl | 1 |  | 0
II.2.4 | Sufit podwieszony systemowy – kasetony 30×30 cm z rdzeniem z wełny mineralnej na konstrukcji stalowej ocynkowanej, współczynnik pochłaniania dźwięku αw ≥ 0,85, odporność na wilgoć RH 95%, do pomieszczeń sanitarnych i szatni, wraz z kompletnym systemem nośnym i obróbkami przyściennymi. | kpl | 1 |  | 0
II.2.5 | Uzupełnienie wypraw tynkarskich - korytarz, zaplecza, szatnie | m2 |  |  | 0
II.2.6 | Malowanie ścian i sufitów - korytarz, zaplecza | m2 |  |  | 0
II.2.7 | Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicami | szt. | 3 |  | 0
II.2.8 | Dostawa i montaż kabin systemowych do natrysków i toalet | kpl. | 4 |  | 0
II.2.9 | Dostawa i montaż zabudowy meblowej do pom. zaplecza | kpl. | 1 |  | 0
II.2.10 | Dostawa i montaż ławek z wieszakami jednostronnych 200cm | kpl. | 2 |  | 0
II.3 | Instalacje sanitarne |  |  |  | 0
II.3.1 | Dostosowanie instalacji c.o. i montaż grzejników w szatniach i łazience | kpl | 1 |  | 0
II.3.2 | Wykonanie kompletnej instalacji wodnego ogrzewania podłogowego z podłączeniem do istniejącego systemu grzewczego budynku, wraz z rozdzielaczami, sterownikami strefowymi, siłownikami, próbami szczelności, regulacją hydrauliczną oraz niezbędnymi elementami adaptacyjnymi bez ingerencji w źródło ciepła. Sterowanie wi-fi. Lokalizacja: korytarz oraz pomieszczenia zapleczy | kpl | 1 |  | 0
II.3.3 | Dostosowanie instalacji wod-kan | kpl | 1 |  | 0
II.3.4 | Dostawa i montaż 2 misek ustępowych wiszących rimfree ze stelażami podtynkowymi, deskami wolnoopadającymi i przyciskami 3/6 l; montaż 3 umywalek ceramicznych białych z bateriami jednouchwytowymi w kolorze chrom/srebrny, syfonami i odpływami ze stali nierdzewnej. Wykonanie podłączeń wod‑kan, mocowań, uszczelnień oraz sprawdzenie szczelności. | kpl | 1 |  | 0
II.3.5 | Dostawa i montaż odpływów liniowych ze stali nierdzewnej AISI 304 do kabin prysznicowych, długość korytka 800 mm, ruszt perforowany antypoślizgowy, przepustowość min. 60 l/min, syfon suchy wyjmowany do czyszczenia, komplet z kołnierzem uszczelniającym i regulowanymi nogami montażowymi. W zakres wchodzi wykonanie spadków w posadzce, podłączenie do istniejącej instalacji kanalizacyjnej, włączenie w system izolacji podpłytkowej oraz przeprowadzenie próby szczelności. | kpl | 2 |  | 0
II.3.6 | Dostawa i montaż mechanicznych wentylatorów wyciągowych z prowadzeniem kanałów wentylacyjnych ponad dach budynku, dla pomieszczeń szatni i łazienki. Instalacja zapewniająca wymaganą intensywność wentylacji: szatnia – 2 wymiany powietrza na godzinę, łazienka – 5 wymian powietrza na godzinę. Układ wyposażony w automatyczne sterowanie obejmujące czujniki jakości powietrza (CO₂), czujniki wilgotności oraz programowalny regulator pracy | kpl | 1 |  | 0
II.3.7 | Dostawa i montaż przepływowego podgrzewacza wody do zlewu w zapleczu nauczycieli WF; moc min. 6–9 kW; zasilanie 400 V; wydajność ≥ 3 l/min przy ΔT=30 °C; stopień ochrony min. IP25; elektroniczna regulacja temperatury; przyłącza ½"; montaż ścienny wraz z zasileniem i wymaganymi zabezpieczeniami. | kpl. | 1 |  | 0
III.1 | Instalacje elektryczne |  |  |  | 0
III.1.1 | Dostawa i montaż opraw LED do montażu w suficie 30x30cm, barwa światła neutralna 4000K, zapewniających natężenie oświetlenia min. 300 lx zgodnie z obowiązującymi normami. Sterowane czujnikiem ruchu i rzeczywistej obecności (detekcja mikrofalowa/aktywna), w szatni oprawy IP44, w toalecie z natryskami oprawy IP65.” | kpl | 1 |  | 0
III.1.2 | Dostawa i montaż gniazd 230V p/t wraz z doprowadzeniem zasilania w standardzie IP44 w pomieszczeniach szatni. 2 gniazda na szatnię. | kpl | 4 |  | 0
III.1.3 | Dostawa i montaż gniazda trójfazowego 400V 32A wraz z doprowadzeniem zasilania | kpl. | 1 |  | 0
III.1.4 | Zasilenie wentylatorów | kpl | 1 |  | 0
IV | Szatnia, natryski - piwnica |  |  |  | 0
IV.1 | Demontaże i wyburzenia |  |  |  | 0
IV.1.1 | Demontaż wraz z utylizają istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej | kpl | 1 |  | 0
IV.1.2 | Demontaż wraz z utylizacją grzejników | kpl | 1 |  | 0
IV.1.3 | Demontaż wraz z utylizacją istniejącej armatury i ceramiki sanitarnej w toaletach | kpl | 1 |  | 0
IV.1.4 | Demontaż wraz z utylizacją opraw oświetleniowych | kpl | 1 |  | 0
IV.1.5 | Inne zdaniem oferenta 1 | kpl | 1 |  | 0
IV.2 | Roboty budowlane |  |  |  | 0
IV.2.1 | Wykonanie okładzin ściennych szatni z płytek gresowych wraz z przygotowaniem podłoża i hydroizolacją stref mokrych. Ściany do pełnej wysokości – gres 60×30 cm, nasiąkliwość ≤ 0,5%. Spoiny elastyczne CG2, uszczelnienia w narożach i stykach. Kolorystyka i rodzaj płytek do uzgodnienia z Inwestorem. Półka cenowa 80–100 zł/m². | m2 |  |  | 0
IV.2.2 | Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicami i obróbkami | kpl. | 3 |  | 0
IV.2.3 | Dostawa i montaż okien wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną glifów i parapetami. Wewnętrzny parapet - konglomerat kamienny gr. 3cm, zewnętrzny stalowy powlekany. | kpl. | 2 |  | 0
IV.2.4 | Dostawa i montaż ławek z wieszakami jednostronnych 200cm | kpl. | 2 |  | 0
IV.3 | Roboty sanitarne |  |  |  | 0
IV.3.1 | Montaż grzejników płytowych | kpl | 2 |  | 0
IV.3.2 | Dostawa i montaż 2 misek ustępowych wiszących rimfree ze stelażami podtynkowymi, deskami wolnoopadającymi i przyciskami 3/6 l; montaż 3 umywalek ceramicznych białych z bateriami jednouchwytowymi w kolorze chrom/srebrny, syfonami i odpływami ze stali nierdzewnej. Wykonanie podłączeń wod‑kan, mocowań, uszczelnień oraz sprawdzenie szczelności. | kpl | 1 |  | 0
IV.3.3 | Dostawa i montaż mechanicznych wentylatorów wyciągowych z wyprowdzeniem kanałów wentylacyjnych na zewnątrz budynku dla pomieszczeń szatni i łazienki. Instalacja zapewniająca wymaganą intensywność wentylacji: szatnia – 2 wymiany powietrza na godzinę, łazienka – 5 wymian powietrza na godzinę, kabina ustępowa ≥ 50 m³/h. Układ wyposażony w automatyczne sterowanie obejmujące czujniki jakości powietrza (CO₂), czujniki wilgotności oraz programowalny regulator pracy | kpl | 1 |  | 0
IV.3 | Roboty elektryczne |  |  |  | 0
IV.4.1 | Zasilenie wentylatorów | kpl | 1 |  | 0
IV.4.2 | Montaż opraw oświetlenia podstawowego: oprawy LED natynkowe 4000K, sterowane czujnikiem ruchu i rzeczywistej obecności (detekcja mikrofalowa/aktywna), zapewniające min. 300 lx; w szatni oprawy IP44, w łazience z natryskami oprawy IP65. | kpl | 1 |  | 0
IV.4.3 | Montaż osprzętu elektrycznego - gniazdka | kpl | 1 |  | 0
Razem netto
Razem brutto