| Specyfikacja | Parametry |  |
| --- | --- | --- |
| skrzynia z podziałem wewnętrznym na dwie równe części i drążkiem metalowym | materiał | płyta wiórowa melamin. gr. 18 mm |
|  | wysokość z nóżkami i nadstawką | 2100 mm + 60 mm + 340 mm = 2500 mm |
|  | szerokość | 950 mm |
|  | głębokość | 600 mm |
|  | plecy mocowane na wkręty | płyta pilśniowa gr. 3,2 mm wiśnia |
|  | nóżki | kolor aluminium, regulowane 40 x 80 mm |
| Szuflady (3 + 1) wyciągane |  | prowadnice rolkowe |
|  | wysokość | 300 mm |
|  | uchwyty metalowe | wpuszczane prostokątne |
| obrzeża | PCV gr. min. 2 mm w kolorze płyty |  |
| front przesuwny na prowadnicach rolkowych | ilość | 1 |
|  | kolor | płyta wiórowa melamin. typu metalika 851PE gr. 25 |
|  | prowadzenie dolne i górne | typu D/50 |
|  | uchwyt | metalowy wpuszczany |