## Arkusz1
| ZP/TP/2026/14-jednorazówka |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy |  |  |  |  | załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
pakiet 1
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Układ oddechowy Emergency, jednorazowy do respiratora EVE dł. 180cm | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Strzykawka do przepłukiwania PosiFlush, fabrycznie napełniona | 1000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 2
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Filtr antybakteryjny Microgard IIB do spirometru Microlab-płaski | 2 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 3
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Precyzyjny regulator przepływu do płynów infuzyjnych i emulsji tłuszczowych. Zakres regulacji od 2 do 350ml/godz | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Rurka tracheostomijna, zbrojona na całej długości, z mankietem gładko przylegającym przed wypełnieniem. Z regulowanym położeniem kołnierza, klinem i opaską. Rozmiar od 6,0 do 9,0 | 12 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metoda Griggsa, z rurką tracheostomijną BLUselect Suctionaid, z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu, z mankietem Soft-Seal. | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | końcówka do systemu HydroFlow typu Frazier rozmiar 13G X 140mm | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Rurka intubacyjna Portex, Polarna- Północna (wygięta do góry), nosowa, IVORY PCW, z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal od 6,0- 8,0 | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 4
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Port bezigłowy dostępu dożylnego przezroczysty typu neutraclear | 400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Igła do portu 20g/od20mm do32mm | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Extra spike sterylny wyrób jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania i dostrzykiwania leków.Skuteczność bakteriologiczna filtra odpowietrzającego > 99,999% | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Cewnik naczyniowy do embolektomii z balonem 3F,4F,5F,6F,7F dł. 80-82 cm | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | ZESTAW DO ZNIECZULENIA WEWNĄTRZOPONOWEGO 16G,18G typu Perifix , filtr zewnątrzoponowy, cewnik, igła, strzykawka niskooporowa 10 ml. | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Cewnik do drenażu jamy opłucnej z trokarem ostrym od Ch20-Ch32 dł. 40cm | 400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
pakiet 5
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Jednorazowy Videobronchoskop EB 15-S01 | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 6
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Jednorazowa łyżka światłowodowa, standard zielonego zamka, metalowa o matowym wykończeniu, redukującym powstawanie świetlnych refleksów. W pełni kompatybilna z oferowanymi rękojeściami. W rozmiarch Macintosh 0,1,2,3,4,5 oraz Mill 000,00,0,1,2,3,4. | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do przeskornej tracheostomii metodą Ciaglia. W skład zestawu wchodzi skalpel, igła zkaniulą, strzykawka, prowadnica nitinolowa z powłoką PTFE, wstępne wyprofilowane rozszerzadło, rozszerzadło właściwe- jeden rozmiar dla średnic rurek tracheostomijnych 7.0, 8.0, 9.0 z odpowiednim oznaczeniem na korpusie. Całość zapakowana sterylnie na sztywnej tacy. Rurki kompatybilne z zestawem do wyboru. Rurka tracheostomijna z mankietem, z obrotowym łącznikiem 15mm. Rurka z mandrynem- intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na prowadnicę Seldingera i stoperem. Linia rtg na całej długości, elastyczny, przezroczysty kołnierz, w zestawie dwie elastyczne kaniule wewnętrzne kodowane kolorem, szeroka, miękka opaska szyjna. Sterylna, Rozmiary 7.0; 8.0; 9.0mm | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Jednorazowa rękojeść do laryngoskopu, kompatybilna ze wszystkimi łyżkami w standardzie zielonego zamka. Rękojeść z załadowanymi bateriami 3xAAA, z 5mm źródłem śwatła LED, waga 88g, długość 120mm | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Rurka tracheostomijna extra długa z PCV, silikonowa, zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia. Wygiętałukowo z delikatnym zaokrąglonym zakończeniem rurki, o zwiększonej elastyczności, w zestawie szeroka, miękka opaska do mocowania oraz prowadnik- intubator ułatwiający wprowadzenie rurki z otworem na prowadnice Seldingera, sterylna w rozmiarach 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia- kliknięcie potwierdza prawidłowezablokowanie kołnierza. Rurka z mandrynem- intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na prowadnice Seldingera i stoperem. Wykonana z termowrażliwego PVC bez DEH, sterylna z szeroką, miękką opaską. Rozmiary 7.0, 8.0, 9.0. Długość całkowita rurki w poszczególnych rozmiarach: 7.0-66,5mm, 8.0-88,5mm, 9.0-117,3mm. | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Rurka tracheostomijna z mankietem z odsysaniem znad mankietu, zkątem 980 z atraumatycznym otworem umieszczonym z boku rurki tuż nad mankietem oraz z mankietem wstecznie wklejonym, co ułatwia skuteczne odessanie gromadzącej się wydzieliny, z obrotowym łącznikiem 15mm niwelującym siły skrętne, linia rtg na całej długości, elastyczny, przezroczysty kołnierz, szeroka, miękka opaska szyjna, mandryn, przewód do odessania w kolorze żółtym, na baloniku kontrolnym rozmiar rurki i średnica mankietu, sterylna, dostępne kaniule wewnętrzne, rozm. 6,5-10,0 co 0,5mm. | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 7
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | strzykawka insulinowa 1ml sterylna jednorazowa z wtopioną igłą rozmiar 0,3x13 mm pakowana pojedyńczo. | 2000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | strzykawka insulinowa 1ml sterylna jednorazowa z wtopioną igłą rozmiar 0,3x8 mm pakowana pojedyńczo. | 2000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 8
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Zestaw sterylnych węży irygacyjnych do systemy piezoelektrycznego o długości min 2,9m z klipsami do mocowania wzdłuż kabla napędu .Pakowane sterylnie jednostkowo. | 150 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Jednorazowa klipsownica do zabiegów klasycznych odł. 23,8cm, wyposarzona w 20 szt. tytanowych, rowkowanych klipsów „małych” w kolorze niebieskim. Długość zamkniętego klipsa 3,8mm (6szt/op) | 20 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 9
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Jednorazowa sterylna miska do mieszania cementu | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Podchloryn sodu stabilizowany zaw. Min 100g/l aktywnego chloru -roztwór zawierajacy ok 3,9% aktywnego chloru op 5 litrów | 3 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Wkład uszczelniający uniwersalny, jednorazowy, sterylny do trokarów wielorazowych o średnicy 10/12mm z redukcją na5mm-20szt./opak. | 20 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 10
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | ZESTAW DO ZNIECZULENIA WEWNĄTRZOPONOWEGO 16G,18G typu Perifix , filtr zewnątrzoponowy, cewnik, igła, strzykawka niskooporowa 10 ml. | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów zawierający kateter podwójny pigtail wykonany z poliuretanu i zakończony z obu stron krzywizną typu pigtail. Średnica krzywizny pigtail w części miedniczkowej wynosi 2 cm oraz 2 lub 4 cm w części pęcherzowej. Cewnik w części miedniczkowej zakończony na ślepo a w części pęcherzowej otwarty, oba końce katetera posiadające liczne otwory boczne, średnice katetera w rozmiarach od 3F-10F, długości od 14cm do 30 cm. Prowadnik o średnicy 0,22” do0,38” i o dł. 110cm | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Cewnik naczyniowy do embolektomii z balonem 3F,4F,5F,6F,7F dł. 80-82 cm | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 11
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Nakłuwacz bezpieczny,jednorazowy do pobierania krwi z pięty noworodków i wcześniaków rozmiar 1.00x2,50mm ,0,85x1,75mm pakowane po 50 sztuk | 2 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 12
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Sterylny cewnik balonowy jednorazowego użytku (wewnętrzny foleya) wykonany z przeżroczystego silikonu 2-drożny o długosci 40cm jednorazowy i ma zawór do połączenia ze strzykawką Luer lub Luer-Lock do pompowania balonu.Rozmiary od CH14 DO CH 20. Typu rusch brilant | 150 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 13
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Zestaw do drenażu komorowego zewnętrznego/ komplet/ :przeżroczysta , plastikowa torba o pojemności 600 ml / z komora kropelkową zintegrowaną z torbą/ ze skalą ciśnienia 360 mm H2O,hermetyczny system bez filtrów. Przewód o dł 160 cm z zaciskami i zastawka kierunkową, łącznikami Luer-lock, zaworem trójdrożnym i portem Y do wkłuć. Dren komorowy 290 mm.,/ średnica wew. 1,5 mm, zewn. 3mm/ ze znacznikami radiologicznymi. | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego / komplet/ :przeżroczysta , plastikowa torba o pojemności 600 ml / z komora kropelkową zintegrowaną z torbą/ ze skalą ciśnienia 360 mm H2O, hermetyczny system bez filtrów Przewód o dł 160 cm z zaciskami i zastawka kierunkową, łącznikami Luer-lock, zaworem trójdrożnym i portem Y do wkłuć. Dren komorowy 290 mm.,/ średnica wew. 1,5 mm, zewn. 3mm/ ze znacznikami radiologicznymi . | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 14
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Worek do laparoskopii do zabiegów ginekologicznych 400ml | 60 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 15
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Filtr wdechowy do respiratora kompatybilny z respiratorem R86 | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Neonatologiczny układ do resuscytacji | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 16
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Podgrzewany układ oddechowy ze spiralą izolacyjną do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem w komplecie z samonapełniającą się komorą z dwoma pływakami, kompatybilny z urządzeniem Airvo | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Kaniula donosowa Optiflow rozmar, S, M, L | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 17
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Igły do karpulii rozmiar od 0,3 do 0,4 dł od12m do 50mm | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Igła doszpikowa BIG dla dorosłych | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Igła doszpikowa BIG dla dzieci | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Urządzenie do usuwania zszywek | 800 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 18
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Dren płuczący FC jednorazowy sterylny do odsysania i płukania, do toru laparoskopowego Storz | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 19
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Port naczyniowy 3007SEE, 4008SE | 25 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do zakładania portów V02771751 | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Cewnik PICC VO21292214 | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Zestaw do odbarczania odmy Easydrain 681.06 | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Cewnik sylikonowy 6,6 Fr. dł. 90cm typu Broviac Lifecath | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Zestaw do drenazu opłucnej dla noworodków z cewnikiem do drenażu - jednorazowy ( Igły 18G,25G,21G,20G, 1 wentyl ssący do drenazu 1 plastikowy zbiornik z ręcznikiem na płyn XRO - cewnik do drenażu) | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 20
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Elektroda ze złączem do defibrylatorów F7960 | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 21
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Wchłaniany jałowy hemostatyk, powierzchniowy ze 100% regenerowanej oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) w formie proszku; o woni przypominającej karmel, oraz o działaniu bakteriobójczym udokumentowanym badaniem przedklinicznym in vitro, które dostarczone jako dowód poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwia po 24h eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas seruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 22
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Woda sterylna do nawilżania tlenu Aquapak 340ml, | 300 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Cewnik silikonowy zewnętrzny 1-częściowy, 100% silikon, elastyczny, hypoalergiczny, przeźroczysty, dł 9,5cm, od środka pokryty warstwą kleju, łaczy się z każdym workiem do zbiórki moczu. Rozmiar: 25,29,32,36,41 mm | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 23
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Ostrze piły posuwisto-zwrotnej 11.2x0.79x77.5, jednostronne | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 24
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Port niskoprofilowy . Wszczepialny port naczyniowy niskoprofilowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 26x21x10mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 6,5F lub 7,2F o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G x 0,7 mm o dł. 25 mm, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługo jedną ręką 20Gx20mm , sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka Raulersona. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Port wysokoprofilowy . Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 31x22x12mm i wadze 7,7g, objętość wypełnienia 0,6ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 7,2F lub 9,5F. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca, prowadnica typu J, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką 20Gx20mm lub 22Gx20 mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka Raulersona. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka. | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 25
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Cewnik do karmienia Ch 6 gł 40cm z linią kontrastową RTG wzdłuż całej długości oraz znacznik głębokości od 5-35 cm wykonany z termoplastycznego PCV bez flatanów | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Cewnik do podawania leków przez pępowinę ze znacznikiem RTG elastyczny z zaokąglonymi dystalnymi końcówkami ne 5-6Fx350-400ID 1,4mm wykonany z termoplastycznego PCV bez flatanów | 15 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 26
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Dren insulfacyjny z podgrzewaniem, z filtrem dł. 3m jednorazowy, sterylny, pakowany po 10 sztuk. | 10 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 27
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Światłowód stożkowy do hemoroidów Bechtold IRH 600 z wtykiem SMA zgrzewany | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 28
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Osłona na sondę śródoperacyjną, sterylna pakowana po 20szt. | 20 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 29
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Jednorazowa igła biopsyjna, pakowana sterylnie z blokadą głębokości i przymiarem o wymiarach igły zewnętrznej 2,11mm i świetle 1,74mm oraz igły wewnętrznej/tnącej 1,65mm i świetle 1,35 | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Prowadnik igły pasywnej do wyznaczania trajektorii, zewnętrzny i wewnętrzny (do wyboru): jednorazowy zestaw pakowany sterylnie, zawierający zewnętrzną bazę prostą i kątową, prowadnik igły, blokade prowadnika, wkrętyi wkrętak do mocowania na kości czaszki, reduktory średnicy do prowadnika igły | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Markery pasywne do systemu neuronawigacji, jednorazowe, sterylne. Markery kompatybilne z nawigacją Stealth Station S7 i S8 oraz wielorazowym ramieniem do biopsji guzów mózgu pakowane w opakowania zbiorcze po 12,48,60 markerów. | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 30
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Taśma Esmarcha jednorazowa, materiał Polyisopren (PI), bez lateksu. Rozmiar rolki: 10 cm szer. na 4 m dł. Opakowanie zawiera 10 szt | 20 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Taśma Esmarcha jednorazowa, materiał Polyisopren (PI), bez lateksu. Rozmiar rolki: 15 cm szer. na 4 m dł. Opakowanie zawiera 10 szt | 10 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Stabilizator z kanałem powietrznym Dł 68mm szer.23mm grubość 1mm | 20 | para |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Maska twarzowa PCV, jednorazowa. Mankiet uszczelniany powietrzem, uchwyt mocujący kodowany kolorem. Materiał: PCV, pakowana sterylnie. Rozmiary: 1,2,3,4,5,6. Pacjęt: noworodek-dorosły, łącznik: 15,22mm śr.wewn., kodowane kolorem i transparentne. | 60 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Folia na mankiety nie sterylna. Osłona mankietu, zabezpieczająca przed zabrudzeniami, jednorazowego użytku. Rozmiar: mały. | 400 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Folia na mankiety nie sterylna. Osłona mankietu, zabezpieczająca przed zabrudzeniami, jednorazowego użytku. Rozmiar: duży. | 1000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Drenik uszny typu Shepard Grommet z języczkiem .ŚREDNICA 1,02MM.Materiał silikon ilośc 5 sztuk.Wymiar śr.kołnierza 2,30mm,głębokość 1,60mm, średnica przepływu 1,02mm. | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Drenik uszny typu Shea Parasol z języczkiem .ŚREDNICA 1,0mm.Materiał silikon ilośc 5 sztuk.Wymiar śr.kołnierza 1,47mm,głębokość 0,81mm, średnica przepływu 1,02mm. | 52 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Drenik uszny -tuba wentylacyjna silikon niebieski miękki kołnierz w kształcie parasolki z 3 nacięciami ułatwiajacymi składanie w trakcie zakładania śr.1mm ,śred zew 2,9mm,dł-2,8mm | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 31
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Końcówka wielorazowa (5-cio razowa) o długości 12,15 cm i średnicy 1,6mm, zagięta, do uchwytu 36kHz do Cusy Clarity | 2 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Końcówka jednorazowa z ząbkami do guzów twardych i włóknistych, o długości 12,05 cm i średnicy 1,6mm do Cusy Clarity | 4 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Jednorazowe dreny i kasetą do Cusy Clarity | 80 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Jednorazowe klucze montażowe dynamometryczne do uchwytu 36kHz do Cusy Clarity | 80 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 32
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Rękawice chirurgiczne texturowe do procedur ginekologicznych o wydłużonym mankiecie,lateksowe w kolorze naturalnym, bezpudrowe. Jałowe sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i na dłoni. Powierzchnia wewnętrzna z warstwą polimerową. Długość min. 400mm. Opakowanie zbiorcze po 25 par. Rozmiar 6.5, 7.5, 8.5 | 20 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 33
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Igły reparacyjne lakotkowe | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 34
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Wąż ciśnieniowy | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Wąż do ssaka 400cm | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 35
Lp | Artykuł | Ilość | JM | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent | Ilość szt. w op. handlowym | Cena netto za op. handlowe | Nr katalogowy
1 | Aplikator do lidokainy | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0