Numer sprawy: 26.ZP.11.2026                                                                                  Załącznik nr 5 do SWZ
                                                              
ARKUSZ OCENY

ZADANIE NR 1 – IGŁY, KANIULE DOŻYLNE
Wykonawca: ………………………………….

	Lp.
	Parametr
	Skala ocen
	Ocena
	Uwagi

	Pozycja nr 1 - Rękawice diagnostyczne z nitrylu

	1
	Ocena gładkości i wypolerowania powierzchni igły kaniuli
	0 – 2 pkt
	
	

	2
	Szczelność przylegania cewnika do igły
	0 – 2 pkt
	
	

	3
	Ocena twardości i elastyczności stali z której zrobiona została igła
	0 – 2 pkt
	
	

	4
	Ocena odczynu zapalnego
	0 – 2 pkt
	
	

	5
	Ocena elastyczności cewnika
	0 – 2 pkt
	
	

	6
	Ocena połączenia kaniuli z przyrządem do przetoczeń
	0 – 2 pkt
	
	

	7
	Ocena łatwości odłączania przyrządu do przetoczeń od  kaniuli
	0 – 2 pkt
	
	

	8
	Ocena trwałości przytwierdzenia cewnika kaniuli  do portu
	0 – 2 pkt
	
	

	9
	Ocena mechanizmu zabezpieczającego ostrze         ( dotyczy poz. 6 )
	0 – 2 pkt
	
	


Oceny dokonał: .................................



Stanowisko: ........................
                              imię i nazwisko                                     



          Oddział: ..............................

Data: ................................................
Podpis: .............................................





INSTRUKCJA OCENY TECHNICZNEJ

Pakiet nr 1, pozycja nr 5-6 – Igły, kaniule dożylne
Punkt 1. Ostrza igieł kaniuli muszą posiadać gładką, wypolerowaną powierzchnię, zaostrzony koniec co zapewnia prawidłowe przechodzenie przez tkanki (ostrość) igły oraz brak traumatyzacji tkanek w miejscu wkłucia i zabezpiecza przed powikłaniami. Ocena będzie dokonana na podstawie mikroskopowego obrazu próbki oraz na podstawie testu z udziałem pacjenta
Punkt 2. Cewnik musi szczelnie przylegać do igły wprowadzającej i posiadać zwężone brzegi by nie uszkadzać tkanek i nie utrudniać wprowadzania. Ocena będzie dokonana na podstawie mikroskopowego obrazu próbki oraz na podstawie testu z udziałem pacjenta
Punkt 3. Stal, z której jest wykonana igła musi posiadać odpowiedni stosunek twardości i elastyczności. Kryteriów nie spełnia próbka, w której zbyt elastyczna igła się ugina i nie przenosi siły nacisku operatora na ostrze, co uniemożliwia prawidłowe wkłucie. Ocena będzie dokonana na podstawie testu z udziałem pacjenta
Punkt 4. Żaden materiał, z którego wykonany jest wyrób nie może wywoływać odczynów zapalnych.
Punkt 5. Materiał cewnika musi posiadać odpowiednią elastyczność zapewniającą jego ciągłość podczas wielokrotnego zginania. Nie może wystąpić złamanie kaniuli podczas 300 krotnego zginania. Po pozytywnym wyniku tej próby nie może wystąpić przerwanie struktury kaniuli powodujące jej przeciekanie podczas standardowego 72h użycia. . Ocena będzie dokonana na podstawie testu zginania a następnie testu z udziałem pacjenta
Punkt 6. Połączenie kaniuli z przyrządem do przetoczeń musi zachować szczelność podczas 72 h użytkowania. Ocena będzie dokonana na podstawie testu z udziałem pacjenta
Punkt 7. Odłączanie przyrządu do przetoczeń od kaniuli musi być łatwe, nie powodujące wysuwania się kaniuli z ciała pacjenta. Ocena będzie dokonana na podstawie testu z udziałem pacjenta
Punkt 8. Cewnik kaniuli musi być trwale przytwierdzony do portu, tak by nie było możliwe jego oderwanie i pozostanie w naczyniu. Ocena będzie dokonana przez personel medyczny.

Punkt 9. W przypadku kaniul bezpiecznych mechanizm zabezpieczający ostrze musi być niemożliwy do odblokowania podczas celowej próby. Ocena zostanie dokonana przez personel medyczny.

W przypadku oceny 0 pkt dokonujący oceny obowiązany jest szczegółowo uzasadnić swoją ocenę w sposób opisowy w rubryce uwagi!
Strona 3 z 3

