| Poz. | Minimalne, wymagane przez zamawiającego parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe | Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor1 oraz (jeśli istnieją) odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/ nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu | Jednostka miary | Liczba | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednotkowa brutto x liczba) [W PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Probówki do PCR pojedyncze: - z płaskim wieczkiem, - pojemności 0,2 ml - Dnase/Rnase Free - Pyrogen Free - wykonane z nietoksycznego PP o wysokiej wytrzymałości w klasie USP VI - klarowne - matowe pole do opisu na wieczku - jednolita grubość ścianki - konstrukcja zapewniająca łatwe zamykanie i otwieranie - szczelne zamknięcie (utrata w stopniu mniejszym niż 0.2%). Zamawiający dopuszcza różne ilości w jednym opakowaniu – łącznie 3000 szt. |  |  | szt. | 3000 |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet o poj. do 1000 μl typu Eppendorf: - niebieskie z PP - w torbie foliowej, klasa Economy - dopasowane do pipet typu Eppendorf Reasearch i Eppendorf Reference - bez odchyleń od osi pionowej końcówek - końcówki bez zanieczyszczeń w formie pyłów. Zamawiający dopuszcza różne ilości w jednym opakowaniu – łącznie 2500 szt. |  |  | szt. | 2500 |  |  |
| 3. | Końcówki do pipet o poj. do 200 μl typu Gilson: - żółte z PP - w torbie foliowej, klasa Economy - dopasowane do pipet typu Eppendorf Reasearch i Eppendorf Reference - bez odchyleń od osi pionowej końcówek - końcówki bez zanieczyszczeń w formie pyłów Zamawiający dopuszcza różne ilości w jednym opakowaniu – łącznie 4000 szt. |  |  | szt. | 4000 |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet 10μl: - uniwersalne - wolne od DNaz i RNaz - przezroczyste, pakowane w worki - dopasowane do pipet typu Eppendorf Reasearch i Eppendorf Reference - ze znacznikami pojemności 2 i 10 µl - fazowana konstrukcja zapewniająca zmniejszoną retencję próbki - bez odchyleń od osi pionowej końcówek - końcówki bez zanieczyszczeń w formie pyłów Zamawiający dopuszcza różne ilości w jednym opakowaniu – łącznie 10 000 szt. |  |  | szt. | 10 000 |  |  |
| 5. | Probówki typu Eppendorf 1,5 ml: - z podziałką, - bezbarwne z PP (w opakowaniu 500 szt.), z zamknięciem Safe Lock - klarowne - wykonane z przejrzystego polipropylenu - wolne od DNaz, RNaz - niepirogenne - nietoksyczne - bez metali ciężkich - autoklawowalne w 121°C / 15 psi - zakres temperatur pracy: -80°C do 121°C - szczelne zamknięcie Safe Lock – łatwa obsługa jedną ręką - wyraźna skala objętości i białe pole do opisu - odporność na siłę wirowania do 30000g. Zamawiający dopuszcza różne ilości w jednym opakowaniu – łącznie 1500 szt. |  |  | szt. | 1500 |  |  |
| 6. | Probówki do PCR Multiply 0,2 ml: - PP - stożkowodenna - z płaskim wieczkiem z polem do opisu - wymagana kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem RotorGeneBiosphere - sterylna - zamknięcie z daszkiem, z zatrzaskową pokrywką - nadaje się do qPCR - stożkowy kształt podstawy - wysoki profil - 1 dołek - objętość pracy 10 µl - 0,2 ml - maks. wirowanie (RCF) 8000 x g - temperatura wirowania 22 °C - czas wirowania 5 min - autoklawowalne (maks. °C) 121 °C - rozmiar: Objętość próbki 0,2 ml Maks. objętość 200 µl Średnica 7,5 mm Szerokość produktu 7,5 mm Wysokość produktu 20,65 mm Długość produktu 21,7 mm - z Polipropylenu (PP) - przezroczyste - kategoria: diagnostyka in vitro, CE z certyfikatem CE - sterylizacja gazowa - bez pirogenów Zamawiający dopuszcza różne ilości w jednym opakowaniu – łącznie 1000 szt. |  |  | szt. | 1000 |  |  |
| 7. | Ezy mikrobiologiczne 1µl: - sterylne - wielkość oczka: 1 μL – dokładny pomiar i kontrola ilości - długość całkowita: 198,3 mm. - niebieske - oznaczenie rozmiaru dla łatwej identyfikacji - elastyczny uchwyt - gładka powierzchnia pętelki umożliwiająca czyste, równomierne smugi - z wysokoudarowego polistyrenu klasy medycznej - sterylizacja: Gamma - wolne od DNaz, RNaz - bez pirogenów - jednorazowe - opakowanie jednostkowe: maksymalnie 25 sztuk w blistrze Zamawiający dopuszcza różne ilości w jednym opakowaniu – łącznie 3000 szt. |  |  | szt. | 3000 |  |  |
| 8. | Wymazówka: - pałeczka drewniana - wacik bawełniany - sterylna - pakowane indywidualnie - materiał: naturalny trzonek drewniany i miękki, chłonny wacik - sterylizacja: tlenek etylenu (EO) - przeznaczone do jednorazowego użytku Zamawiający dopuszcza różne ilości w jednym opakowaniu – łącznie 2000 szt. |  |  | szt. | 2000 |  |  |
| 9. | Sterylne probówki typu Falcon 50ml Self Standing: - pojemność: 50 ml, typ self-standing (z kołnierzem) - materiał probówki: medyczny polipropylen (PP), nietoksyczny, USP VI Grade - materiał zakrętki: polietylen wysokiej gęstości (HDPE) - sterylność: sterylizowane promieniowaniem elektronowym (E-Beam) - wolne od DNaz, RNaz oraz pirogenów - endotoksyny: poziom zgodny z wymaganiami USP/FDA - skala: podziałka z nadrukiem - pole do opisu: białe, zmatowione pole do oznaczania zawartości - szczelność: zakrętka zapewnia wysoką szczelność, odpowiednia do przechowywania cieczy - wytrzymałość mechaniczna: odporność na RCF do 5000×g - zakres temperatur pracy: od –80°C do +120°C Zamawiający dopuszcza różne ilości w jednym opakowaniu – łącznie 100 szt. |  |  | szt. | 100 |  |  |
| 10. | Sterylne probówki typu Falcon 15ml: - materiał probówki: medyczny polipropylen, USP VI Grade - szczelna zakrętka, wykonana z HDPE - sterylizacja: promieniowanie E-Beam, SAL 10⁻⁶ - wyraźna skala pomiarowa i białe pole do opisu - wysoka przejrzystość i transparentność - sterylne, niepirogenne, wolne od DNase i RNase - wirowanie: do 12 000 g - Zakres temperatur: od -80°C do +120°C. Zamawiający dopuszcza różne ilości w jednym opakowaniu – łącznie 150 szt. |  |  | szt. | 150 |  |  |
| 11. | Sterylne szalki Petriego 90 mm bez wentylacji: - wysokość 16.2 mm - średnica: Ø90 mm - wysokość: 16.2 mm - materiał: nietoksyczny, bezbarwny polistyren - sterylizacja: radiacyjna - bezpieczeństwo: wysoka ochrona przed kontaminacją - przeznaczenie: hodowla mikroorganizmów, badania mikrobiologiczne - dodatkowe cechy: możliwość układania w stosy - automatyczna produkcja w warunkach Clean Room - pakowane po maksymalnie 25 szt. w worku. Zamawiający dopuszcza różne ilości w jednym opakowaniu – łącznie 1800 szt. |  |  | szt. | 1800 |  |  |
| KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta) |  |  |  |  |  |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.