Formularz Cenowo-Techniczny – Część 2

Tablica okulistyczna podświetlana Snellena z pilotem

TABELA 1

| # Opis przedmiotu zamówienia # minimalne techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagania Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. | POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| # 1 | 2 |
| - Tablica okulistyczna podświetlana Snellena z pilotem - w wersji LCD, przeznaczonej do badania ostrości wzroku. - Wymagania techniczne i funkcjonalne: - Rodzaj urządzenia: elektroniczna tablica okulistyczna LCD do badania ostrości widzenia, - Typ optotypów: litery (optotyp literowy w standardzie Snellena), - Sterowanie: zdalne, za pomocą pilota (pilot w zestawie), - Źródło światła: energooszczędne diody LED o wysokiej jasności i równomiernym podświetleniu, - Wymiary urządzenia: 53-56 cm (wysokość) x 39-46 cm (szerokość) x 6 cm (głębokość), - Konstrukcja: - Obudowa do montażu na ścianie lub ustawienia na statywie, - Czytelny ekran o wysokim kontraście i dobrej widoczności w różnych warunkach oświetleniowych. - Instrukcja obsługi w języku polskim. - Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy. | TAK |

TABELA 2

| Oferta cenowa i przedmiotowa – Część 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Nazwa | # Producent/dystrybutor1 oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu | # Liczba | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Kwota ogółem brutto (cena jednostkowa brutto x liczba) # [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tablica okulistyczna podświetlana Snellena z pilotem |  | 1 szt. |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2  nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.