Formularz Cenowo-Techniczny – Część 3

STETOSKOP ELEKTRONICZNY

TABELA 1

| # Opis przedmiotu zamówienia # minimalne techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagania Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. | POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| # 1 | 2 |
| STETOSKOP ELEKTRONICZNY - Stetoskop musi posiadać: - Sygnalizację włączenia - Sygnalizację ładowania - Sygnalizację rozładowania akumulatora - Sygnalizację naładowania - Minimum 35-krotne wzmocnienie dźwięku - Aktywną redukcję szumów - Możliwość wizualizacji fal dźwiękowych - Oliwki douszne wykonane z miękkiego-samouszczelniającego materiału - Głowicę wykonaną z materiału dwustronnego - Przewód wykonany z włókna szklanego - Wagę nie przekraczającą 240 g. - Możliwość przełączania się pomiędzy trybami odsłuchu: analogowym i wzmocnionymi - Możliwość regulacji głośności na urządzeniu - Minimum dwie dwutonowe membrany dla - Dorosłych - Dzieci - Bezprzewodową łączność bluetooth w celu umożliwienia parowania z urządzeniami mobilnymi w celu: - Nagrywania - Wizualizowania - Zapisywania dźwięku - Możliwość współpracy z oprogramowaniem umożliwiającym (zgodnie z zasadami HIPAA): - Zapisywanie i opisywanie nagań na bezpiecznym pulpicie - Udostępnianie nagrań - Przewód do ładowania w wyposażeniu standardowym - Zgodność: urządzenie spełniające wymagania dla wyrobów medycznych – deklaracja zgodności CE - Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy. | TAK |

TABELA 2

| Oferta cenowa i przedmiotowa – Część 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Nazwa | # Producent/dystrybutor1 oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu | # Liczba | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Kwota ogółem brutto (cena jednostkowa brutto x liczba) # [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| STETOSKOP ELEKTRONICZNY |  | 1 szt. |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2  nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.