Formularz Cenowo-Techniczny – Część 5

TABELA 1 						Videootoskop

| # Opis przedmiotu zamówienia # minimalne techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagania Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. | POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| # 1 | 2 |
| Videootoskop – do obrazowania przewodu słuchowego zewnętrznego i błony bębenkowej – z możliwością transmisji obrazu w czasie rzeczywistym na ekran komputera lub monitora. - Wymagania techniczne i funkcjonalne: - Rodzaj urządzenia: videootoskop bezprzewodowy, ładowalny, - Transmisja obrazu: - Bezprzewodowa łączność z komputerem lub monitorem, - W czasie rzeczywistym, - Wysoka rozdzielczość obrazu (min. HD), - Kompatybilność: możliwość stosowania z uniwersalnymi jednorazowymi wziernikami otoskopowymi (standardowa średnica), - Zasilanie: wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania, ładowarka w zestawie, - Oprogramowanie: - Dołączone lub dostępne do bezpłatnego pobrania, - Kompatybilne z systemem Windows, - Umożliwiające rejestrację, zapis i analizę obrazu, - Wyświetlanie obrazu: - Możliwość podglądu na ekranie zewnętrznym: komputer, tablet, monitor. - Instrukcja obsługi w języku polskim. - Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy. | TAK |

TABELA 2

| Oferta cenowa i przedmiotowa – Część 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Nazwa | # Producent/dystrybutor1 oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu | # Liczba | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Kwota ogółem brutto (cena jednostkowa brutto x liczba) # [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Videootoskop |  | 2 sztuki |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2  nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.