KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY:

Obiekt: Wykonanie otworu hydrogeologicznego – studni nr 3 z uzbrojeniem w obudowę studni i montaż pompy

Lokalizacja: Ujęcie wody w m. Prosna gm. Budzyń (dz. nr 159/15)

Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Budzyniu

I. ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) :

| Podstawa | Tablica Poz./Kol. | Wyszczególnienie robót (opis, jm., nakłady) | Robocizna R | Materiały M | Sprzęt S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Transport: |  |  |  |  |  |
| Anal. własna |  | - przewóz sprzętu podstawowego, urządzeń pomocniczych oraz sprzętu i osprzętu wiertniczego na budowę i z powrotem Ss = (3sam. x ……zł/km x …….km) x 2 - przewóz rur wiertniczych na budowę Ss = 2sam. x …….zł/km x …….km - przewóz filtra i obsypki na budowę Ss = 1sam. x …….zł/km x …….km - praca dźwigu przy za i wyładunku sprzętu wiertniczego Sdźwig = 16,0m-g x …….zł/m-g |  |  | ………… ………… ………… ………… |
|  |  | Razem 1 |  |  | ………… |
| 2. Montaż i demontaż wiertni: |  |  |  |  |  |
| KNR 24/71/67 | 2412 01/01 20/01 20/01 2420 01/01 20/01 20/01 | - montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń R = 32,0z-g x …….zł/z-g Sw (praca) = 4,0m-g x …….zł/m-g Sw (postój) = 28,0m-g x …….zł/m-g - demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń R = 21,0z-g x …….zł/z-g Sw (praca) = 3,0m-g x …….zł//m-g Sw (postój) = 18,0m-g x …….zł/mg | ………… ………… |  | ………… ………… ………… ………… |
|  |  | Razem 2 | ………… |  | ………… |
| 3. Wiercenie: |  |  |  |  |  |
| KNR 24/71/67 | 2401 01/02 20/02 2401 01/02 20/02 2401 01/01 20/01 2402 01/01 20/01 2403 01/01 20/01 2403 01/02 20/02 | - wiercenie w rurach Ф 508mm w strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. IV – 27,0m R = 2,20z-g x 27,0m x …….zł/z-g Sw = 2,20m-g x 27,0m x …….zł/m-g - wiercenie w rurach Ф 457mm w strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. IV – 1,0m R = 1,14z-g x 1,0m x …….zł/z-g Sw = 1,14m-g x 1,0m x …….zł/m-g - wiercenie w rurach Ф 457mm w strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. I-III – 2,0m R = 1,14z-g x 2,0m x …….zł/z-g Sw = 1,14m-g x 2,0m x …….zł/m-g - wiercenie w rurach Ф 457mm w strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. I-III – 20,0m R = 1,82z-g x 20,0m x …….zł/z-g Sw = 1,82m-g x 20,0m x …….zł/m-g - wiercenie w rurach Ф 457mm w strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. I-III – 13,0m R = 3,08z-g x 13,0m x …….zł/z-g Sw = 3,08m-g x 13,0m x …….zł/m-g - wiercenie w rurach Ф 457mm w strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. IV – 3,0m R = 4,20z-g x 3,0m x …….zł/z-g Sw = 4,20m-g x 3,0m x …….zł/m-g | ………… ………… ………… ………… ………… ………… |  | ………… ………… ………… ………… ………… ………… |
|  |  | Razem: | ………… |  | ………… |
|  |  | Współczynnik 20% | ………… |  | ………… |
|  |  | Razem 3 | ………… |  | ………… |
| 4. Rurowanie: |  |  |  |  |  |
| KNR 24/71/67 | 2413 01/01 20/01 2414 01/01 20/01 2415 01/01 20/01 | - kolumnowe zapuszczenie rur Ф 457mm od 0,0-27,0m (27,0m) R = 0,30z-g x 27,0m x …….zł/z-g Sw = 0,30m-g x 27,0m x …….zł/m-g - wyciągnięcie rur Ф 508mm z otworu od 27,0-0,0m (27,0m) R = 0,78z-g x 27,0m x …….zł/z-g Sw = 0,78m-g x 27,0m x …….zł/m-g - iłowanie otworu w rurach Ф 508/457mm - (27,0m) R = 0,85z-gx 27,0mx …….zł/z-gx 0,3 Sw= 0,85m-gx 27,0mx …….zł/m-gx 0,3 | ………… ………… ………… |  | ………… ………… ………... |
|  |  | Razem 4 | ………… |  | ………… |
| 5. Filtrowanie: |  |  |  |  |  |
| KNR 24/71/67 | 2416 01/01 20/01 | - zapuszczenie kolumny filtrowej Ф 300/330mm na gł. 66,0m z podciąganiem rur Ф 457mm od 66,0-0,0m R = 0,84z-g x 66,0m x …….zł/z-g Sw = 0,84m-g x 66,0m x …….zł/m-g | ………… |  | ………… |
|  |  | Razem 5 | ………… |  | ………… |
| 6. Pompowanie: |  |  |  |  |  |
| KNR 40/00/90 | 4005 01/01 20/01 4005 01/02 20/02 4005 01/03 20/03 4005 01/04 20/04 4022 01/02 indyw. 4013 01/02 indyw. 40015 01/02 | - montaż pompy głębinowej typu G-100 na gł. do 15,0m R = 6,85z-g x …….zł/z-g Sw = 6,85m-g x …….zł/m-g - dalszy montaż pompy głębinowej typu jw. na gł. 25,0m (25,0-15,0=10:5) = 2kpl R = (1,50z-g x 2kpl) x …….zł/z-g Sw = (1,50m-g x 2kpl) x …….zł/m-g - demontaż pompy głębinowej jw. z gł. 15,0m R = 5,48z-g x …….zł/z-g Sw = 5,48m-g x …….zł/m-g - dalszy demontaż pompy głębinowej jw. z gł. 25,0m (25,0-15,0 = 10:5) = 2kpl R = (1,20z-g x 2kpl) x …….zł/z-g Sw = (1,20m-g x 2kpl) x …….zł/m-g - montaż i demontaż rurociągu do odprowadzania wody Ф 100mm dł. 160,0m R = 0,36r-g x 160,0m x …….zł/r-g - pompowanie oczyszczające –18 godz. R=18,0r-gpompowanie x …….zł/r-g x1,33 Spompa = 18,0m-gpompa x …….zł/m-g - pompowanie pomiarowe – 36 godz. R= 36,0r-gpompowanie x …….zł/r-g x1,33 Spompa = 36,0m-gpompa x …….zł/m-g - przerwa technologiczna po zachlorowaniu studni i na pomiary wzniosu – (24+36godz.) = 60,0godz. R = 60,0r-g x …….zł/r-g | ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… |  | ………… ………… ………… ………… ………… ………… |
|  |  | Razem 6 | ………… |  | ………… |
| 7. Materiały do zabudowy: |  |  |  |  |  |
| Anal. własna |  | - rura podfiltrowa PVC (typ K) Ф 330mm – 3,0m x ……….zł/m - filtr siatkowy PVC (typ K) Ф 330mm – 18,0m x ……….zł/m - rura nadfiltrowa PVC (typ K) Ф 330mm – (45,0+0,5)m x ……….zł/m - denko drewniane DN 300mm – 1 szt. x ……….zł/szt. - prowadniki do rur PVC 330mm – 10szt. x ……….zł/szt. - obsypka filtracyjna – 4,0t x ……..zł/t - wetronit – 3,0t x ……….zł/t - podchloryn sodu – 10l x ……….zł - kapa zabezpieczająca, stalowa Ф 355mm – 1szt. x ……….zł |  | ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… |  |
|  |  | Razem 7 |  | …………. |  |

Podsumowanie I :                                                       Roboty geologiczne (wiertnicze):

|  | # RAZEM | # Robocizna | # Materiały | # Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM | …………... | …………. | …………. | …………. |
| Koszty pośrednie (Kp.) ….% od R+S | …………... | …………. |  | …………. |
| RAZEM {(R+Kp.)+M+(S+Kp.)} | …………... | …………. | …………. | …………. |
| Koszty zakupu (Kz.) ….% od M | …………... |  | …………. |  |
| RAZEM {(R+Kp.)+(M+Kz.)+(S+Kp.)} | …………... | …………. | …………. | …………. |
| Zysk (Z) ….% od R+S | …………... | …………. |  | …………. |
| RAZEM{(R+Kp.+Z)+(M+Kz.)+(S+Kp.+Z)} | …………... | …………. | …………. | …………. |
| ## RAZEM I (netto) : ………………. |  |  |  |  |

II. OBUDOWA STUDNI Z MONTAŻEM POMPY :

| Podstawa | Tablica Poz./Kol. | Wyszczególnienie robót (opis, jm., nakłady) | Robocizna R | Materiały M | Sprzęt S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Transport: |  |  |  |  |  |
| Anal. własna |  | - przewóz materiałów i sprzętu na budowę i z powrotem (zwiezienie) Ss = (1sam. x.…...zł/km x …. km) x2 |  |  | ………… |
|  |  | Razem 1 |  |  | ………… |
| 2. Robocizna z pracą sprzętu: |  |  |  |  |  |
| Anal. własna |  | - wykonanie żelbetowej płyty dennej pod obudowę naziemną R = 16,0z-g x …….zł/z-g - montaż naziemnej obudowy studni R = 8,0z-g x …….zł/z-g - montaż pompy głębinowej na gł. ok. 25,0m R = 8,0z-g x …….zł/z-g Sdźwig = 8,0m-g x …….zł/m-g - prace wykończeniowe (np. piankowanie, silikonowanie, uporządkowanie terenu) R = 6,0z-g x …….zł/z-g | ………… ………… ………… ………… |  | ………… |
|  |  | Razem 2 | ………… |  | ………… |
| 3. Materiały do zabudowy: |  |  |  |  |  |
| Anal. własna |  | - obudowa naziemna typu LANGE - kompletna z połączeniami ze stali nierdzewnej i armaturą Ø 100mm (zasuwa, zawór zwrotny, wodomierz prosty z nadajnikiem impulsów), wyposażona w głowicę studzienną, zawór czerpalny, manometr, czujnik otwarcia, skrzynkę elektryczną oraz oświetlenie wewnętrzne i automatyczne ogrzewanie – 1kpl. - zbrojenie do płyty dennej pod obudowę – 1kpl. …….zł - beton – 1,5m3 x …….zł - pompa głębinowa typu GCA.5.04 (SP 46-7) – 1szt. x ……….zł - przewód elektryczny do pompy – 25,0m x …….zł - rura tłoczna koł. Ø 100mm z rurką do pomiarów zwierciadła wody Ø 40mm – 25,0m x …….zł - śruby, podkładki i nakrętki M-16 – 20,0kg x …….zł - pozostałe (np. silikon, pianka montażowa, rura PCV karbowana) – 1kpl. x …….zł |  | ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… |  |
|  |  | Razem 3 |  | ………… |  |

Podsumowanie II :                                                  Obudowa studni z montażem pompy:

|  | # RAZEM | # Robocizna | # Materiały | # Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM | …………... | …………. | …………. | …………. |
| Koszty pośrednie (Kp.) ….% od R+S | …………... | …………. |  | …………. |
| RAZEM {(R+Kp.)+M+(S+Kp.)} | …………... | …………. | …………. | …………. |
| Koszty zakupu (Kz.) ….% od M | …………... |  | …………. |  |
| RAZEM {(R+Kp.)+(M+Kz.)+(S+Kp.)} | …………... | …………. | …………. | …………. |
| Zysk (Z) ….% od R+S | …………... | …………. |  | …………. |
| RAZEM{(R+Kp.+Z)+(M+Kz.)+(S+Kp.+Z)} | …………... | …………. | …………. | …………. |
| ## RAZEM I (netto) : ………………. |  |  |  |  |

## RAZEM I+II (netto) : ……………….

(słownie: ……………………………………………………………………………………….)

……………………….

(miejscowość i data)

…………………………………….

(podpis)