
Brodnica, dnia 31 marca 2026 r.
ZP.1/2026








Wszyscy Wykonawcy
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
dotyczy postępowania: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brodnica”.
Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwana dalej „pzp”  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Poniżej zamieszczam treść zapytań wraz z wyjaśnieniem:
Pyt.1

Czy kontaktowali się Państwo z gestorami sieci w sprawie możliwości przyłączenia osiedla do sieci zewnętrznych? Chodzi przede wszystkim o to, czy w bezpośredniemu sąsiedztwie działki są istniejące lub projektowane przez miasto sieci? Czy jest możliwość podłączenia budynków bezpośrednio do sieci (tylko projekt przyłącza), czy też należy przewidzieć zaprojektowanie nowych sieci - jakie długie odcinki? Wg geoportalu najbliższe sieci w ul. Sądowej i na osiedlu domków jednorodzinnych. Czy w wycenie prac projektowych należy przyjąć tylko projekty przyłączy? Czy zadanie obejmuje również projekty sieci prowadzonych w drogach gminnych (ul. Siewna, ul. Rataja)?
Odp.

W opracowaniu oprócz przyłączy należy  uwzględnić projektowanie nowych sieci, gdyż cała infrastruktura znajduje się w ul. Rataja oraz ul. Sądowej. Uzyskane warunki techniczne od gestorów sieci pozwolą na dokładne określenie długości i przebieg tras. Wszystkie uzgodnienia z gestorami sieci są po stronie projektanta.

Pyt.2
Połączenie osiedla z układem drogowym. Z tego co widać na google, to ul. Siewna i ul. Rataj to drogi gruntowe. Czy w wycenie prac projektowych należy przyjąć tylko projekt zjazdu? Czy zadanie obejmuje również projekt
dróg gminnych na potrzeby dojazdu do działki (ul. Siewna, ul. Rataja)?
Odp.
Do wyceny należy przyjąć zjazd do ul. Siewnej, która jest drogą asfaltową oraz drogę wewnętrzną oznaczoną 08.KDW w MPZ oraz dojazdy, ciągi piesze zgodnie z oznaczeniem "etapu I" na rys. koncepcji urbanistycznej. 
Pyt. 3

Wnioskujemy o zmianę zakresu podstawowego opracowania w niniejszym zadaniu. Sugerujemy, aby przedmiot zamówienia w zakresie podstawowym obejmował wykonanie kosztorysu wskaźnikowego - niezbędnego dla potrzeb uzyskania finansowania. Końcowy kosztorys inwestorski sporządza się w oparciu o pełną dokumentację projektową w tym wykonawczą wraz z przedmiarem robót.

Odp.
Zakres rzeczowy w przedmiotowym postępowaniu pozostaje bez zmian. 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.











Prezes Zarządu 











   Jan Stocki
