Osielsko, dnia 18 lutego 2026 r.

Zainteresowani Wykonawcy

„Modernizacja Orlika w Żołędowie”

IiZP.271.B.2.2026

Pytanie 1:

Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby spełniał wszystkie jego potrzeby i gwarantował jak najlepszą jakość, natomiast Zamawiający nie ma prawa, aby działać niezgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych, co w tym przetargu ma miejsce, gdyż Zamawiający poprzez określenie konkretnych parametrów i dokumentów wymaganych dla trawy syntetycznej zawęził przetarg do jednego producenta -jednego produktu, co jest niezgodne z prawem zamówień publicznych.

Zamawiający określił wymagania dotyczące sztucznej nawierzchni całkowicie pomijając różnorodność oferowanych na rynku produktów i już w momencie wszczęcia postępowania zdecydował jakiego producenta nawierzchnia ma być zainstalowana na obiekcie w Żołędowie. Niestety Zamawiający ogranicza zasady uczciwej konkurencji i działa niezgodnie z prawem faworyzując konkretnego producenta.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, w tym przypadku parametry sztucznej trawy ma obowiązek upewnić się, że produkty o takich parametrach (przebadane laboratoryjnie) są ogólnodostępne na rynku i każdy z wykonawców ma możliwość wyboru produktu spośród dostępnych na rynku. Zamawiający wprowadza w błąd Wykonawców - świadomie, bądź inspirowany przez osoby trzecie. Tak opisane parametry powodują, ze Zamawiający zamyka wielu firmom możliwość wystartowania w tym przetargu i naraża się na jego kolejne unieważnienie.

Dlaczego przyjęty opis sztucznej nawierzchni trawiastej oparty jest o konkretny produkt, konkretnego producenta, tj. firmę Dywilan – jeden produkt występujący pod dwiema nazwami i dystrybuowany przez dwa różne podmioty?

Pytanie 2:

Dlaczego Zamawiający świadomie przeprowadza przedmiotowe postępowanie z naruszeniem prawa i rezerwuje je dla konkretnego producenta, wskazanego powyżej? Żaden inny producent nie ma tak wyspecyfikowanego produktu, legitymującego się wymaganymi dokumentami.

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że sporządził opis przedmiotu zamówienia respektujący zasady udzielenia zamówień publicznych przy uwzględnieniu, wyłącznie rzeczywiście uzasadnionych obiektywnymi względami, potrzeb. Nadmieniamy jedynie, że KIO stoi na stanowisku, że „niedopuszczalne jest takie opisanie przedmiotu zamówienia, które ogranicza możliwość złożenia ofert, a które nie jest konieczne dla zaspokojenia racjonalnych i obiektywnie uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia w sposób eliminujący funkcjonujące na rynku rozwiązania, musi więc być w stanie przedstawić racjonalne i przekonujące wyjaśnienie takiego działania” (KIO 1066/20, KIO 802/20).

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie że Zamawiający ma świadomość, że opis parametrów w tym postępowaniu to de facto przepisanie w całości opisu technicznego (karty technicznej) oraz wymaganych dokumentów konkretnego produktu producenta Dywilan. Na rynku istnieje duża konkurencja oraz istnieją produkty równie dobre i spełniające wszelkie cele tego postępowania (o dopuszczenie takiego produktu wnosi w tym postępowaniu Pytający). Niestety, sposób ukształtowania parametrów i dokumentów zamówienia powoduje, że inne produkty nie mogą zostać zaoferowane, a Zamawiający pomimo ogłaszania postępowania w trybie konkurencyjnym już wie jaki produkt otrzyma i kto będzie wykonawcą inwestycji, bowiem tak opisał parametry wymaganej trawy.

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgadza się z opinią Instytutu Sportu Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie kolorystyki oraz przekrojów włókien – załącznik do niniejszego zapytania.

Pytanie 6:

Czy zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 Pzp) Zamawiający rozważy zmianę warunków udziału w postępowaniu oraz rozszerzenie dopuszczalnych parametrów trawy tak, aby w postępowaniu mogło wziąć udział więcej niż jeden wykonawca/producent? Prosimy o zaakceptowanie poniższych parametrów i dokumentów:

- Metoda produkcji - tkanie

- Skład włókna – 100% polietylen (PE),

- Wysokość włókna - min. 45 mm, max 50 mm

- Dtex pęczka – min. 12 500

- Ilość pęczków – min. 10 500 szt/m2

- Ilośc włókien – min. 127 000 szt/m2

- Waga runa – min. 1 650 g/m2

- Waga całkowita nawierzchni – min. 2400 g/m2

- Siła wyrywania pęczka po starzeniu - min. 70N

- Przepuszczalność wody przez kompletny system: minimum 7000 mm/h

- Grubość włókna min. 380 mikronów

- Przekrój włókna w kształcie diamentu

- 2 odcienie zieleni

- Podkład trawy : w całości wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen) – 100 % poliolefinowy.

Dokumenty potwierdzające najwyższą jakość oferowanej nawierzchni:

- Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (shock pad, trawa, wypełnienie) przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry sztucznej trawy w tym metodę produkcji oraz potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA

Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality PRO.

b) Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (shock pad + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium posiadające akredytację.

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni,

d) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni, wypełnienia oraz maty elastycznej.

e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję

f) Badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające, że sztuczna trawy nadaje się w 100% (włókno i podkład) do recyklingu. Raport laboratoryjny musi być wykonane przez autoryzowane przez FIFA laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

g) Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny + shock pad) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny.

h) Certyfikat FIFA QUALITY PRO dla oferowanego systemu wykonany na innym obiekcie

Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian.

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Dotyczy: zapisów przetargowych w zakresie przekroju włókna trawy syntetycznej

W związku z Państwa pismem z dnia 11.09.2024r. w sprawie przedstawienia opinii dotyczącej wymagania przez Zamawiającego zaoferowania sztucznej trawy z konkretnym przekrojem poprzecznym włókna przedstawiamy nasze stanowisko:

 W postępowaniach przetargowych bardzo często spotyka się zapisy skonstruowane w taki sposób, że wskazują bezpośrednio na konkretny wyrób lub tylko jednego producenta. Nie świadczy to o poszukiwaniu wyrobu lepszej jakości tylko ograniczeniu lub wręcz wykluczeniu konkurencji. Wymaganie cyt.” …w jednym pęczku trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien i w trzech różnych odcieniach zieleni…” stanowi dobitny dowód na tego typu proceder.

 Na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki pod adresem https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-techniczne2 dostępne jest opracowanie Instytutu Sportu pt. „Nawierzchnie z traw syntetycznych na boiskach sportowych”, gdzie szczegółowo opisano cechy charakteryzujące włókna sztucznych traw ale też inne istotne właściwości wykładziny. W powyższym opracowaniu istnieje również następujący zapis:

„Kształt przekroju włókna nie może być parametrem decydującym o wyborze trawy do zastosowania, gdyż na to czy spełni ona wymagania zamawiającego i jak zachowa się podczas użytkowania mają wpływ wszystkie parametry charakteryzujące wyrób, prawidłowe wykonanie nawierzchni i właściwa, systematyczna konserwacja. Tylko zrównoważone spełnienie wszystkich tych składowych może zapewnić dobrą wydajność boiska.”

 Podsumowując to nie kolory włókien i ich przekroje poprzeczne decydują o walorach użytkowych przyszłego boiska i w naszej ocenie omawiane wymaganie jest niczym więcej niż tylko ograniczaniem konkurencji.

Odpowiedź 1-6:

Zawarta w pytaniu teza, iż określone w dokumentacji przetargowej parametry nawierzchni dotyczące wymagania przez Zamawiającego jedynie trawy tkanej wskazują na jednego producenta i tym samym w sposób niedozwolony ograniczają konkurencję nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia w stanie faktycznym. Biorąc pod uwagę, że trawy tkane produkowane są od kilkunastu lat, jest powszechnie wiadome, że jest więcej niż jeden producent trawy tkanej na rynku, co w kilku wyrokach zaznaczyła już Krajowa Izba Odwoławcza. Co więcej, trawy tkane znajdują coraz większe grono zwolenników ze względu na dobrą jakość i trwałość proponowanych na rynku rozwiązań nawierzchni sportowych ze sztucznej trawy.

Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w swz i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji (UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 3, Warszawa 2009, s. 40).

Zamawiający potwierdza, że przed przystąpieniem do wykonana projektu, zrobił rozeznanie rynku w zakresie aktualnych rozwiązań nawierzchni sportowych, wybrał nawierzchnie, które są jego zdaniem trwałe, ekologiczne i zgodne z najnowszymi trendami tak, aby uniknąć problemów jakościowych w przyszłości oraz reklamacji. Zamawiający opisał wymagania dotyczące sztucznej trawy tak, aby wymagania te spełniały produkty co najmniej dwóch producentów sztucznej trawy działających na rynku niezależnie.

Dokument podpisany przez Panią Dorotę Piętkę mimo odniesienia do opracowania przeglądu rozwiązań Ministerstwa Sportu i Turystyki pod adresem https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-techniczne2 przytacza tylko drobny fragment z opracowanej publikacji. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż sama publikacja nie stanowi ani źródła prawa ani nawet nie jest formą zaleceń czy wytycznych a jest wyłącznie, co też wprost wynika z jej treści „przewodnikiem po świecie sztucznych traw”. Korzystanie z przewodnika przygotowanego na zlecenie ministerstwa winno odbywać się z uwzględnieniem całości jego treści i konkretnych kontekstów zawartych w nim fragmentów, a nie być stosowanymi wybiórczo jak w przypadku załączonego do pytania załącznika.

Odnosząc się do powyższego Zamawiający nie wyraża zgodny na zastosowanie proponowanego rozwiązania, ze względu na parametry trawy nie uwzględniające potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający w celu zapewnienia zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz umożliwienia udziału w postępowaniu szerszemu gronu wykonawców, dopuszcza również zastosowanie trawy syntetycznej tuftowanej, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań technicznych i użytkowych określonych poniżej:

- Metoda produkcji: tuftowana

- Rodzaj i przekrój włókna: włókno monofilowe proste (100%) o o szerokości min. 1,2mm

- Podkład: lateksowy

- Wysokość włókna min. 45mm

- Grubość każdego włókna min. 400um

- Ciężar włókna (Dtex) min.16.000

- Gęstość trawy min. 143.500włókien/m2

- Ilość pęczków: min. 11.960/m2

- Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą min. 70N

- Waga włókna min. 1900g/m2

- Waga całkowita trawy min. 3070g/m2

- Kolor min. 2 odcienie w jednym pęczku

- Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 170N/100mm

- Przepuszczalność wody dla trawy: min. 7500mm/h

- Przepuszczalność wody dla systemu: min. 3000mm/h

- Wypełnienie: „infill” składający się  warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu gumowego EPDM z recyklingu w kolorze czarnym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym

Pod w/w trawę należy zamontować podkład amortyzujący prefabrykowany z otworami drenażowymi o grubości min. 12mm Ze względu na charakter ekologiczny inwestycji nie dopuszcza się maty e-layer.

Z uwagi na dopuszczenie przez Zamawiającego traw produkowanych różnymi metodami - metodą tkania i tuftowania, Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wskazania, który rodzaj traw proponuje do zastosowania, oraz przedstawienia kompletu dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego systemu trawy z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami.

Trawy tkane:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji, rodzaju trawy i okresu gwarancji,

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,

- aktualny Atest PZH lub równoważny dla sztucznej trawy,

- raport z badań laboratoryjnych nawierzchni na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej;

- raport z badan laboratoryjnych nawierzchni potwierdzający parametry systemu nawierzchni (trawa, mata i wypełnienie) oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, mata, wypełnienie), wykonane przez autoryzowane przez FIFA laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat, LLS);

- raport z badań niezależnego Instytutu, że produkt, tj. podkład oraz runo, w całości nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu),

- próbkę oferowanej sztucznej trawy o wymiarach min.20x15cm z metryką producenta.

Trawy tuftowane:

- Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni(tj. mata + trawa+ wypełnienie EPDM) przeprowadzonego przez specjalistyczne, akredytowane  laboratorium potwierdzający zgodność parametrów z FIFA QualityConcept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality i Quality Pro potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów wymaganych w dokumentacji.

- Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata  + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013

- Raportu z badań testu Lisport XL wykonany przez niezależne laboratorium akredytowane przez FIFA na min 20.000 cykli dla oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (trawa+mata+wypełnienie)

- Karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta

- Karta techniczna maty prefabrykowanej

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy i wypełnienia EPDM

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie;

- raport z badań przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, ze włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek - Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków

- Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu);

- Raport z badań włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze.

- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium potwierdzające, że włókno oferowanej trawy  spełnia zalecenia dotyczące ochrony środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7:2019-12 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej”

- badanie reakcji na ogień wg wymagań PN-EN 13501-1:2019-02 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnozapalność dla klasy min. Bfl-s1 dla oferowanego systemu  nawierzchni (podkład amortyzujący+ sztuczna trawa + wypełnienie)

- Raport z badań testu Lisport na min. 600.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający brak widocznych uszkodzeń włókien po 600 000 cykli w teście zużycia Lisport oraz niezmienność położenia włókien.

Pytanie 7:

Po zapoznaniu się z przedmiotową dokumentacją stwierdzamy, że Zamawiający w

znaczący sposób ogranicza konkurencję poprzez manipulację wymaganiami odnośnie parametrów technicznych, dopuszczając system tylko jednego producenta. Wymaga, aby oferowana nawierzchnia

poliuretanowa mieściła się w przedziałach niezgodnych z obowiązującą normą PN EN 14877:2014,

uniemożliwiając zaoferowanie nawierzchni często o lepszych parametrach.

Dokumentacja podaje, że nawierzchnia powinna posiadać następujące parametry:

| WŁAŚCIWOŚCI NAWIERZCHNI | WYNIKI |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 0,6 – 0,8 N/mm2 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu | 55-65 % |
| Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC | 1,7 – 1,9 mm |
| Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23ºC (%) | 37 - 39 |
| Grubość całkowita nawierzchni | Min. 13mm |
| Poślizg nawierzchnia sucha | 90-100 |
| Poślizg nawierzchnia mokra | 55-65 |
| Ścieralność | 58 – 62 g |

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

- Atest Higieniczny PZH

- Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające wyszczególnione powyżej parametry

- Autoryzacja producenta systemu wraz z określeniem gwarancji na produkt

- Karta techniczna systemu

- Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych DIN 18035-6:2021-08

- Kompletny raport z badania zawartości WWA, określający kategorię.

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu.

| parametr |  | wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) |  | ≥ 0,4 |  |
| Wydłużenie podczas zerwania, % |  | ≥ 40 |  |
| Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV: - nawierzchnia sucha - nawierzchnia mokra |  | 80÷110 55÷110 |  |
| Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody) |  | ≥ 150 |  |
| Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g |  | ≤ 4 |  |
| Odporność po przyśpieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² - wydłużenie podczas zerwania, % - amortyzacja, % - multisport - lekkoatletyczna - odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce: - wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm² - zmniejszenie wytrzymałości, % - wydłużenie podczas zerwania po kolcach, % - zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, % |  | ≥ 0,4 ≥ 40 35÷44 typ SA35÷44 35÷50 typ SA35÷50 ≥ 0,4 ≤ 20 ≥ 40 ≤ 20 |  |
| Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm - zmiana barwy, stopnie skali szarej |  | ≤ 4 ≥ 3 |  |
| Amortyzacja, %: |  |  |  |
| - multisport |  | 35÷44 typ SA35÷44 |  |
| Odkształcenie pionowe, mm: - multisport - lekkoatletyczna |  | ≤ 6 ≤ 3 |  |
| Zachowanie się piłki odbitej pionowo: - piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport |  | ≥ 0,89/≥ 85 |  |

Powyższe dowodzi, że parametry podane w dokumentacji są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014.

Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.

Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu (typu NATRSYK), posiadających parametry zgodne 
z normą PN-EN 14877:2014 pod warunkiem posiadania wymaganych dokumentów.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to, aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to, aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że parametry wymagane w dokumentacji postępowania                 są zgodne z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014. Norma ta określa minimalne wymagania techniczne i użytkowe, jakie musi spełniać nawierzchnia poliuretanowa dopuszczona do stosowania, natomiast nie ogranicza możliwości określenia przez Zamawiającego wyższych wymagań jakościowych. Zamawiający, działając w granicach obowiązujących przepisów oraz mając na względzie zapewnienie odpowiedniej trwałości, bezpieczeństwa użytkowania oraz jakości wykonania obiektu, jest uprawniony                     do określenia parametrów technicznych przewyższających wartości minimalne wskazane w normie, o ile wymagania te pozostają obiektywnie uzasadnione charakterem                          i przeznaczeniem inwestycji. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji postępowania, uznając, że określone w niej wymagania stanowią doprecyzowanie oczekiwanego standardu jakościowego nawierzchni.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie trawy syntetycznej o wysokości włókna 60 mm (zamiast wymaganych 50 mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych na poziomie zgodnym lub zbliżonym do wymagań określonych w dokumentacji postępowania?

Parametry proponowanej nawierzchni:

- Technologia produkcji: trawa tkana

- Wysokość włosia: 60 mm

- Zgodność z Koncepcją Jakości FIFA dla Murawy Piłkarskiej (Podręcznik 2015)

- Wypełnienie: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyklingu

- Dtex na kępkę: 17 000

- Grubość włókna: 400 μm

- Gęstość kępek: 9450 kępek/m²

- Gramatura runa: 2106 g/m²

- Wytrzymałość na wyciąganie kępek: 62 N

- Przepuszczalność wody: 5723 mm/h

- Typ włókna: polietylen, monofilament

- Jeden przekrój włókien

- Spód wykonany w całości z PP (polipropylenu) – konstrukcja w 100% z poliolefiny

- Powłoka: PU (opcjonalnie możliwość wykonania powłoki SBR)

- Kolor powierzchni: 2 różne odcienie zieleni

- Linie piłkarskie wklejane w murawę

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku dopuszczenia powyższego rozwiązania przedłożymy wszystkie wymagane dokumenty, atesty oraz certyfikaty określone w SWZ.

W przypadku braku zgody na wysokość 60 mm zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na przedłożeniu zobowiązania producenta potwierdzającego dostawę trawy o wymaganej wysokości 50 mm w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia, wraz z kompletem wymaganych certyfikatów i atestów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań określonych w dokumentacji postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania proponowanej trawy syntetycznej i wymaga złożenia oferty z produktem, którego minimalne parametry określono w dokumentacji projektowej.

W proponowanym rozwiązaniu jest szereg parametrów nie spełniających wymagań Zamawiającego, a mających wpływ na jakość i środowisko, takich jak: ilość pęczków, siła wyrywania pęczka, przepuszczalność wody. Ponadto Zamawiający nie dopuszcza w spodzie trawy warstwy SBR lub PU.