## UTWORZONO DNIA - 16.02.2026
Dzielnica | Ost. kontrola okresowa roczna | Ost. kontrola okresowa 5-letnia | Budynki podrzędne | Obiekt wielkopowierzchniowy? | Data ost. kontr. ob. wielkop. | Identyfikator | RSPO | Id obiektu | Id bud. | Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Rodzaj | Nazwa budynku | Data ost. kontroli okres. rocznej | Data ost. kontroli okres. 5-letniej | Data ostatniej kontroli okres. hydrantów | Data ostatniej kontroli okres. gaśnic | Inne urządzenia p.poż. podlegające okresowym kontrolom | Urządzenie 1 | Urządzenie 1 - data ost. kontroli okresowej | Urządzenie 2 | Urządzenie 2 - data ost. kontroli okresowej | Urządzenie 3 | Urządzenie 3 - data ost. kontroli okresowej | Urządzenie 4 | Urządzenie 4 - data ost. kontroli okresowej | Urządzenie 5 | Urządzenie 5 - data ost. kontroli okresowej | Liczba bud. skład. się na obiekt | Pow. działki | Rok budowy | Modernizacja (Tak/Nie) | Rok modernizacji | Zakres modernizacji | Opis modernizacji | Pow. dachu [m2] | Pow. zabudowy [m2] | Pow. użytkowa [m2] | Kubatura [m3] | Kondygnacje naziemne | Kondygnacje podziemne | Klatki schodowe [szt] | Rodzaj konstrukcji | Liczba lok. mieszk. | Węzeł cieplny | Kotłownia | Instalacja c.o. | Instalacja cwu | Instalacja zimnej wody | Instalacja gazowa | Instalacja kanalizacyjna | Instalacja elektryczna | Instalacja piorunochronna | Rodzaj wentylacji | Urządzenia ppoż | Rodzaj urządzeń ppoż | Dźwigi osobowe | Dźwigi osobowe - liczba | Dźwigi towarowe | Dźwigi towarowe - liczba | Urządzenia dla osób niepełnospr. | Urządzenia dla osób niepełnospr. - rodzaj | Tarasy | Balkony | Boisko | Boisko - rodzaj | Bieżnia do skoku w dal | Siłownia zewnętrzna | Ścieżka rekreacyjna | Teren rekreacyjny z urządzeniami | Pływalnia zewnętrzna | Plac zabaw | Zadaszenia | Obiekty małej arch. | Elementy architektury ogrodowej, w tym: | altrany [szt] | wodotryski [szt] | fontanny [szt] | posągi [szt] | Urządzenia służące utrzymaniu czystości | Ogrodzenie | Inne elementy na terenie zewnętrznym | Inne elementy - opis | Bud. pod. 1 - id | Bud. pod. 1 - rok bud. | Bud. pod. 1 - modernizacje | Bud. pod. 1 - rok mod. | Bud. pod. 1 - zakres mod. | Bud. pod. 1 - zakres mod. inne | Bud. pod. 1 - pow. dachu [m2] | Bud. pod. 1 - pow. zab. [m2] | Bud. pod. 1 - pow. użytk. [m2] | Bud. pod. 1 - kub. całk. [m3] | Bud. pod. 1 - liczb. kond. nadz. | Bud. pod. 1 - liczb. kond. podz. | Bud. pod. 1 - rodz. konstr. | Bud. pod. 1 - liczb. klatek schod. | Bud. pod. 1 - liczb. mieszkań | Bud. pod. 2 - id | Bud. pod. 2 - rok bud. | Bud. pod. 2 - modernizacje | Bud. pod. 2 - rok mod. | Bud. pod. 2 - zakres mod. | Bud. pod. 2 - zakres mod. inne | Bud. pod. 2 - pow. dachu [m2] | Bud. pod. 2 - pow. zab. [m2] | Bud. pod. 2 - pow. użytk. [m2] | Bud. pod. 2 - kub. całk. [m3] | Bud. pod. 2 - liczb. kond. nadz. | Bud. pod. 2 - liczb. kond. podz. | Bud. pod. 2 - rodz. konstr. | Bud. pod. 2 - liczb. klatek schod. | Bud. pod. 2 - liczb. mieszkań
Bielany | 2025-02-28 | 2024-05-24 12:00 | Nie | Nie |  | BCEK | 26486 | 685 | 710 | Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej | Szegedyńska 9A | 01-957 | budynek główny |  | 2025-02-28 | 2024-05-24 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Nie | [10 empty] | 1 | 14679 | 2006/2009 | Nie |  |  |  | 1029 | 1563.3 | 2567 | 9520 | 2 | 1 | 2 | żelbetowa | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Nie |  | Tak | Platforma dla niepełnosprawnych | Tak | Nie | Tak | boisko do piłki siatkowej boisko do koszykówki | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-04-16 12:00 | 2025-04-16 12:00 | Nie | Nie |  | LO_022 | 23486 | 361 | 667 | XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | L. Staffa 111 | 01-884 | budynek główny |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | Tak | pożarowy wyłącznik prądu | 2025-05-07 | brak danych |  | brak danych |  | brak danych |  | brak danych |  | 1 | 4228.7 | 1960 | Tak | 2011 | częściowa |  | brak danych | 1366.6 | 3513 | 14353.5 | 3 | 1 | 2 | żelbetowa | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Tak | Nie | Tak | boisko do piłki nożnej boisko wielofunkcyjne | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-04-10 12:00 | 2024-12-10 12:00 | Nie | Nie |  | LO_039 | 34510 | 60 | 2 | XXXIX Liceum Ogólnokształcące | B. Zuga 16 | 01-806 | budynek główny |  | 2025-04-10 | 2024-12-10 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | Nie | [10 empty] | 1 | 6930 | 1937 | Tak | 1954 | kompleksowa |  | brak danych | 1200 | 2958 | 16786 | 3 | 1 | 2 | murowana | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Tak | Tak | Tak | boisko do piłki nożnej boisko do koszykówki | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-04-10 12:00 | 2024-12-10 12:00 | Nie | Nie |  | LO_039 | 34510 | 60 | 7018 | XXXIX Liceum Ogólnokształcące | B. Zuga 16A | 01-806 | inny budynek | Budynek mieszkalny | 2025-04-10 | 2024-12-10 | brak danych | brak danych | Nie | [10 empty] | 1 | 504 | 1954 | Nie |  |  |  | brak danych | 162 | 213 | 1280 | 2 | 0 | 1 | murowana | 4 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie | Tak | Nie |  | brak danych | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Nie | Tak | Nie
Bielany | 2025-03-12 | 2024-12-10 12:00 | Nie | Nie |  | PPP_10 | 23512 |  | 196 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 | Wrzeciono 24 | 01-963 | budynek główny |  | 2025-03-12 | 2024-12-10 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Tak | Oświetlenie ewakuacyjne | 2025-10-16 | Koce gaśnicze | 2025-10-06 | brak danych |  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 2025-10-16 | brak danych |  | 1 | 11298 | 1970 | Nie |  |  |  | 1020 | 1020 | 3329.7 | 15484 | 2 | 1 | 2 | murowana | 0 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna mechaniczna | Tak | gaśnice | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie | Nie | Tak | boisko do koszykówki boisko wielofunkcyjne boisko wielofunkcyjne z bieżnią okólną | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-03-04 | 2023-08-28 12:00 | Nie | Nie |  | PS_245 | 23469 | 285 | 856 | Przedszkole Specjalne nr 245 dla Dzieci Słabowidzących "Sowy Mądrej Głowy" | K. Pruszyńskiego 1 | 01-870 | budynek główny |  | 2025-03-04 | 2023-08-28 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | TAK | [10 empty] | 1 | 3473 | 1964 | Nie |  |  |  | 670 | 654 | 746.42 | 3082 | 1 | 1 | 1 | murowana | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna mechaniczna | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Tak | krzesełko przyschodowe | Nie | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | Tak | Tak | Tak | Blaszany domek narzędziowy, blaszany domek na zabawki ogrodowe
Bielany | 2025-03-05 | 2022-04-16 12:00 | Nie | Nie |  | P_097 | 23476 | 731 | 700 | Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka" | Twardowska 23 | 01-810 | budynek główny |  | 2025-03-05 | 2022-04-16 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | Nie | [10 empty] | 1 | 4107 | 1955 | Nie |  |  |  | 350 | 353 | 762 | 2954 | 2 | 1 | 3 | murowana | 0 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie | Tak | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Tak | domek gospodarczy
Bielany | 2025-03-06 | 2024-11-13 12:00 | Nie | Nie |  | P_105 | 23494 | 249 | 800 | Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka" | J. Kochanowskiego 10 | 01-864 | budynek główny |  | 2025-03-06 | 2024-11-13 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Tak | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 2025-01-19 | System oddymiający | 2025-01-19 | brak danych |  | brak danych |  | brak danych |  | 1 | 3811 | 1972 | Tak | 2007 | kompleksowa |  | 394 | 404 | 1020.78 | 3857 | 2 | 1 | 2 | murowana | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Tak | 2 | Nie |  | Tak | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Tak | Garaż metalowy, piaskownice betonowe, dwa domki na zabawki, place zabaw dla dzieci,
Bielany | 2025-03-06 12:00 | 2025-03-06 12:00 | Nie | Nie |  | P_181 | 23477 | 286 | 63 | Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki" | K. Pruszyńskiego 5 | 01-870 | budynek główny |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Tak | System Sygnalizacji Pożaru (SSP) | 2025-05-07 | System Oddymiania | 2025-05-07 | brak danych |  | brak danych |  | brak danych |  | 1 | 2787 | 1960 | Tak | 2015 | kompleksowa |  | 508.9 | 422.12 | 778 | 4179 | 2 | 1 | 2 | żelbetowa | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty SSP | Nie |  | Tak | 1 | Nie |  | Tak | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-03-06 | 2022-06-30 12:00 | Nie | Nie |  | P_182 | 23478 | 803 | 814 | Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród" | Z. Nałkowskiej 3 | 01-886 | budynek główny |  | 2025-03-06 | 2022-06-30 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | brak danych | [10 empty] | 1 | 3364 | 1960 | Tak | 2017 | kompleksowa |  | 463.73 | 439.58 | 1352.16 | 6154.87 | 2 | 1 | 6 | murowana | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Tak | 1 | Tak | 1 | Tak | platforma jezdna | Tak | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Tak | wiata rowerowa
Bielany | 2025-03-17 | 2023-09-15 12:00 | Nie | Nie |  | P_268 | 23479 | 547 | 799 | Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk" | Przytyk 5A | 01-962 | budynek główny |  | 2025-03-17 | 2023-09-15 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | Nie | [10 empty] | 1 | 3184 | 1971 | Nie |  |  |  | 378 | 396.9 | 1036.7 | 3857 | 2 | 1 | 2 | murowana | 0 | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Tak | 2 | Nie |  | Tak | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-03-04 | 2022-08-30 12:00 | Nie | Nie |  | P_271 | 23498 | 738 | 822 | Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka" | W. Broniewskiego 93 | 01-876 | budynek główny |  | 2025-03-04 | 2022-08-30 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Nie | [10 empty] | 1 | 4029 | 1972 | Nie |  |  |  | 399 | 1196 | 1036 | 3776 | 2 | 1 | 2 | murowana | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna | Tak | gaśnice | Nie |  | Tak | 2 | Nie |  | Tak | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Tak | Domek narzędziowy
Bielany | 2025-03-05 | 2023-08-23 12:00 | Nie | Nie |  | P_272 | 26487 | 701 | 823 | Przedszkole nr 272 | T. Gajcego 9 | 01-944 | budynek główny |  | 2025-03-05 | 2023-08-23 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | Nie | [10 empty] | 1 | 3350 | 1972 | Nie |  |  |  | 634 | 1033 | 545.4 | 3857 | 2 | 1 | 2 | murowana | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | mechaniczna | Nie |  | Nie |  | Tak | brak danych | Nie |  | Nie | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-03-04 12:00 | 2022-09-05 12:00 | Nie | Nie |  | P_287 | 23463 | 737 | 543 | Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana" | W. Broniewskiego 81 | 01-876 | budynek główny |  | 2025-03-04 | 2022-09-05 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | TAK | Czujniki dymu, przyciski oddymiania i centrala | 2024-12-25 | [8 empty] | 1 | brak danych | 1973 | Tak | 2007 | kompleksowa |  | 398 | 398 | 1037 | 3627 | 2 | 1 | 2 | murowana | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Tak | 2 | Nie |  | Tak | Nie | Tak | boisko do piłki nożnej | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-03-04 | 2022-06-29 12:00 | Nie | Nie |  | P_301 | 23472 | 364 | 759 | Przedszkole nr 301 "Zaczarowany Świat" | L. Staffa 7B | 01-891 | budynek główny |  | 2025-03-04 | 2022-06-29 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | Tak | Hydranty | 2025-03-26 | Centrala oddymiania | 2025-03-26 | Czujki ruchu | 2025-03-26 | brak danych |  | brak danych |  | 1 | 3128 | 1975 | Tak | 2023 | częściowa |  | 528 | 1196 | 1033 | 3856.9 | 2 | 1 | 2 | murowana | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Tak | 2 | Nie |  | Tak | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-03-17 | 2022-03-30 12:00 | Nie | Nie |  | P_306 | 23473 | 684 | 811 | Przedszkole nr 306 "Mali Optymiści" | Szegedyńska 13 | 01-957 | budynek główny |  | 2025-03-17 | 2022-03-30 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | Tak | klimatyzatory | 2025-03-25 | klimatyzator (CRO) | 2025-03-25 | brak danych |  | brak danych |  | brak danych |  | 1 | 3613 | 1975 | Tak | 2007 | częściowa |  | 398 | 403 | 1036.74 | 3870 | 2 | 1 | 2 | żelbetowa | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Tak | 2 | Tak | Stacja/pętla indukcyjna, nosze składane YDC-1A12 | Tak | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-03-04 | 2024-11-18 12:00 | Nie | Nie |  | P_307 | 23500 | 347 | 128 | Przedszkole nr 307 "Wesołe Ekoludki" | Księgarzy 9 | 01-833 | budynek główny |  | 2025-03-04 | 2024-11-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | Nie | [10 empty] | 1 | 3008 | 1975 | Nie |  |  |  | 390 | 390 | 1195 | 3857 | 2 | 1 | 2 | murowana | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna | Tak | brak danych | Nie |  | Tak | 2 | Nie |  | Tak | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | Tak | Tak | Tak | brak danych
Bielany | 2025-03-05 | 2023-09-14 12:00 | Nie | Nie |  | P_308 | 23497 | 44 | 236 | Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały" | Al. W. Reymonta 8A | 01-842 | budynek główny |  | 2025-03-05 | 2023-09-14 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | brak danych | [10 empty] | 1 | 3729 | 1975 | Tak | 2011 | kompleksowa |  | 397.75 | 623.5 | 1033 | 3875 | 2 | 1 | 2 | murowana | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty SSP | Nie |  | Tak | 2 | Tak | platforma dla wózków inwalidzkich na zewnątrz budynku przy wejściu głównym | Tak | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-03-06 | 2022-02-09 12:00 | Nie | Nie |  | P_309 | 23466 | 218 | 23 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 "Baśniowa Kraina" | H. Ch. Andersena 7 | 01-893 | budynek główny |  | 2025-03-06 | 2022-02-09 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Nie | [10 empty] | 1 | 4178 | 1975 | Tak | 2010 | częściowa |  | 670 | 2100 | 1372.12 | 4712.5 | 1 | 1 | 2 | murowana | 0 | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Tak | 1 | Tak | podjazd | Nie | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Nie | Tak | Tak | szklarnia
Bielany | 2025-03-05 12:00 | 2023-09-15 12:00 | Nie | Nie |  | P_318 | 23467 | 251 | 620 | Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek" | J. Kochanowskiego 9A | 01-864 | budynek główny |  | 2025-03-05 | 2023-09-15 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | Nie | [10 empty] | 1 | 3684 | 2018 | Nie |  |  |  | 921.98 | 921.98 | 1053.08 | 4261.86 | 2 | 1 | 1 | murowana | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Tak | 1 | Nie |  | Nie |  | Nie | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-03-05 | 2024-02-09 12:00 | Tak | Nie |  | P_327 | 23480 | 239 | 237 | Przedszkole nr 327 "Kolorowa Kraina" | J. Conrada 10A | 01-922 | budynek główny |  | 2025-03-05 | 2024-02-09 | 2023-07-14 | 2023-06-01 | Nie | [10 empty] | 1 | 4305 | 2019 | brak danych |  |  |  | 853.62 | 924.39 | 1440.87 | 6240.98 | 2 | 0 | 1 | stalowa | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Tak | 1 | Tak | 1 | Tak | winda | Nie | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | Tak | Tak | Nie |  | 2330
Bielany | 2025-03-03 | 2023-01-18 12:00 | Nie | Nie |  | P_328 | 23470 | 384 | 188 | Przedszkole nr 328 "Akademia pod Czereśnią" | M. Dąbrowskiej 5A | 01-903 | budynek główny |  | 2025-03-03 | 2023-01-18 | 2023-08-26 | 2024-08-26 | Nie | [10 empty] | 1 | 4388 | 2018 | Nie |  |  |  | 800.91 | 800.91 | 1440.77 | 6240.98 | 2 | 0 | 1 | inna | 0 | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty SSP | Tak | 1 | Tak | 1 | Tak | pętla indukcyjna, winda | Nie | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Tak | 3 domki ogrodowe
Bielany | 2025-03-03 | 2024-11-14 12:00 | Tak | Nie |  | P_334 | 23464 | 541 | 52 | Przedszkole nr 334 | Przy Agorze 12 | 01-960 | budynek główny |  | 2025-03-03 | 2024-11-14 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | brak danych | [10 empty] | 1 | 4721 | 2019 | brak danych |  |  |  | 720.43 | 821.48 | 1440.87 | 6240.98 | 2 | 0 | 1 | inna | 0 | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty SSP | Tak | 1 | Tak | 1 | Tak | uchwyty w łazience, materac ewakuacyjny, maty antypoślizgowe, ograniczniki przed poślizgiem na schodach, winda, odbiornik FM jako zamiennik pętli indukcyjnej | Nie | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie |  | 2331
Bielany | 2025-03-03 | 2024-11-18 12:00 | Nie | Nie |  | P_340 | 23465 | 736 | 268 | Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka" | W. Bogusławskiego 8A | 01-923 | budynek główny |  | 2025-03-03 | 2024-11-18 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Nie | [10 empty] | 1 | 5596 | 2019 | Nie |  |  |  | 889 | 961 | 2158.55 | 5749.98 | 2 | 1 | 2 | murowana | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty SSP | Tak | 1 | Tak | 1 | Tak | przystosowany dźwig osobowy do przewozu niepelnosprawnych, pętla indukcyjna, materac ewakuacyjny dla niepełnosprawnych | Nie | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Tak | domek narzędziowy, wiata i stojaki na rowery, wiata śmietnikowa
Bielany | 2025-03-03 | 2022-05-31 12:00 | Nie | Nie |  | P_346 | 23468 | 313 | 733 | Przedszkole nr 346 "Pod Kasztanem" | Klaudyny 8 | 01-684 | budynek główny |  | 2025-03-03 | 2022-05-31 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Nie | [10 empty] | 1 | 4802.54 | 2022 | Nie |  |  |  | 1768.4 | 1768.4 | 1589.58 | 7562.37 | 2 | 1 | 2 | żelbetowa | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty SSP | Tak | 1 | Tak | 1 | Tak | winda, podjazdy, 2 miejsca postojowe; łazienki | Tak | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Tak | parking dla samochodów i rowerów
Bielany | 2025-03-06 12:00 | 2025-03-06 12:00 | Nie | Nie |  | P_422 | 123241 | 96 | 641 | Przedszkole nr 422 "Kolorowa Sowa" | Brązownicza 17 | 01-929 | budynek główny |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | Tak | systemy sygnalizacji pożarowej POLON 400 | 2025-04-07 | system oddymiania KLAPY ODDYMIAJĄCE | 2025-04-07 | przeciwpożarowe drzwi | 2025-04-07 | systemy oświetlenia awaryjnego | 2025-04-07 | przeciwpożarowe wyłączniki prądu | 2025-04-07 | 1 | 4680.57 | 1988 | Tak | 2023 | inne | Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa | 736.9 | 736.9 | 1437.22 | 7332.3 | 2 | 1 | 2 | inna | 0 | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty SSP | Tak | 1 | Tak | 1 | Tak | podjazd, winda, łazienki, platforma przenosna | Nie | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Tak | stojaki dla rowerów, miejsca parkingowe
Bielany | 2025-04-16 12:00 | 2025-04-16 12:00 | Nie | Nie |  | SP_053 | 23502 | 577 | 804 | Szkoła Podstawowa nr 53 | Rudzka 6 | 01-689 | budynek główny |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | Nie | [10 empty] | 1 | 16364 | 1967 | Nie |  |  |  | 1200 | 1200 | 3347 | 14769 | 3 | 1 | 4 | murowana | 0 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie | Nie | Tak | boisko do piłki nożnej boisko do piłki siatkowej boisko do koszykówki kort tenisowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-04-23 12:00 | 2025-04-23 12:00 | Nie | Nie |  | SP_077 | 23503 | 608 | 601 | Szkoła Podstawowa nr 77 | Samogłoska 9 | 01-980 | budynek główny |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | Nie | [10 empty] | 1 | 11788 | 1963 | Tak | 2018 | kompleksowa |  | 1168.51 | 1476.24 | 2887.5 | 11891.15 | 3 | 1 | 3 | żelbetowa | 0 | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Tak | 1 | Tak | 1 | Tak | platforma | Nie | Nie | Tak | boisko do piłki nożnej boisko wielofunkcyjne | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-04-09 | 2023-02-16 12:00 | Nie | Nie |  | SP_080 | 23501 | 53 | 189 | Szkoła Podstawowa nr 80 | Aspekt 48 | 01-904 | budynek główny |  | 2025-04-09 | 2023-02-16 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | Nie | [10 empty] | 1 | 12356.3 | 1967 | Tak | 2003 | częściowa |  | 1350 | 1610 | 3907.49 | 15123 | 3 | 0 | 2 | murowana | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie | Nie | Tak | boisko do piłki siatkowej boisko do koszykówki boisko wielofunkcyjne | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Tak | Hala pneumatyczna 25x47 m 1175 m2 - tymczasowy obiekt budowlany (do 180 dni)
Bielany | 2025-03-06 | 2023-03-03 12:00 | Nie | Nie |  | SP_133 | 23504 | 12 | 132 | Szkoła Podstawowa nr 133 | A. Fontany 3 | 01-835 | budynek główny |  | 2025-03-06 | 2023-03-03 | 2020-09-21 | 2023-09-05 | Tak | hydranty wewnętrzne | 2025-03-27 | aparaty gazowe | 2025-03-27 | oświetlenie awaryjne | 2025-03-27 | brak danych |  | brak danych |  | 1 | 9661 | 1956 | Nie |  |  |  | 1150 | 1157.15 | 3080 | 15514 | 3 | 1 | 2 | murowana | 0 | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie | Nie | Tak | boisko do piłki nożnej boisko do piłki siatkowej boisko do koszykówki boisko wielofunkcyjne boisko wielofunkcyjne z bieżnią okólną | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-03-06 | 2023-02-14 12:00 | Nie | Nie |  | SP_187 | 23505 | 362 | 403 | Szkoła Podstawowa nr 187 | L. Staffa 21 | 01-884 | budynek główny |  | 2025-03-06 | 2023-02-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Nie | [10 empty] | 1 | 11373 | 1959 | Nie |  |  |  | 1718.83 | 1718.83 | 5050 | 15800 | 3 | 1 | 2 | żelbetowa | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty SSP | Nie |  | Tak | 1 | Nie |  | Nie | Tak | Tak | boisko do piłki nożnej boisko do piłki siatkowej boisko do koszykówki boisko wielofunkcyjne | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-04-09 | 2022-11-21 12:00 | Nie | Nie |  | SP_209 | 23506 | 43 | 3 | Szkoła Podstawowa nr 209 | Al. W. Reymonta 25 | 01-840 | budynek główny |  | 2025-04-09 | 2022-11-21 | 2023-12-18 | 2024-10-10 | Nie | [10 empty] | 1 | 14362 | 1975 | Tak | 1997 | częściowa |  | 1052 | 1390 | 3658 | 17783 | 3 | 1 | 2 | żelbetowa | 0 | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie | Nie | Tak | boisko do piłki nożnej boisko do piłki siatkowej boisko do koszykówki kort tenisowy | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-02-15 12:00 | 2024-02-29 12:00 | Nie | Nie |  | SP_214 | 34499 | 10 | 847 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 | A. Fontany 1 | 01-835 | budynek główny |  | 2025-02-15 | 2024-02-29 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | Nie | [10 empty] | 1 | 10100 | 1964 | Tak | 2013 | kompleksowa |  | 1345 | 1345 | 3244 | 14500 | 3 | 1 | 2 | żelbetowa | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Tak | 1 | Nie |  | Tak | dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych | Nie | Nie | Tak | boisko do piłki siatkowej boisko do koszykówki boisko wielofunkcyjne | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-03-06 | 2024-12-10 12:00 | Nie | Nie |  | SP_223 | 23507 | 248 | 149 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 | J. Kasprowicza 107 | 01-823 | budynek główny |  | 2025-03-06 | 2024-12-10 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | Nie | [10 empty] | 1 | 12479 | 1961 | Tak | 2024 | kompleksowa |  | 1570 | 1571.22 | 3192 | 15692 | 3 | 1 | 2 | żelbetowa | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Nie |  | Tak | platforma schodowa do poziomu 0 | Nie | Tak | Tak | boisko do piłki nożnej boisko do piłki siatkowej boisko do koszykówki boisko wielofunkcyjne | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | Tak | Tak | Tak | dwa blaszane garaże
Bielany | 2025-03-12 | 2024-12-10 12:00 | Nie | Nie |  | SP_247 | 23508 | 799 | 642 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 | Wrzeciono 9 | 01-951 | budynek główny |  | 2025-03-12 | 2024-12-10 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Nie | [10 empty] | 1 | 11293 | 1966 | Nie |  |  |  | 1958 | 1958 | 3468 | 14249.8 | 2 | 1 | 2 | murowana | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie | Nie | Tak | boisko do piłki nożnej z bieżnią okólną boisko do koszykówki | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Tak | wiata na rowery, garaż, śmietnik
Bielany | 2025-02-28 | 2023-04-06 12:00 | Nie | Nie |  | SP_263 | 34507 | 683 | 584 | Szkoła Podstawowa nr 263 | Szegedyńska 11 | 01-957 | budynek główny |  | 2025-02-28 | 2023-04-06 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | Tak | koc gaśniczy | 2025-05-21 | brak danych |  | brak danych |  | brak danych |  | brak danych |  | 2 | 1 | 1968 | Nie |  |  |  | brak danych | 1470 | 4220.63 | 15353 | 3 | 1 | 2 | murowana | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie | Nie | Tak | boisko do koszykówki boisko wielofunkcyjne z bieżnią okólną | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-03-12 | 2024-11-12 12:00 | Nie | Nie |  | SP_273 | 23509 | 229 | 251 | Szkoła Podstawowa nr 273 | J. Balcerzaka 1 | 01-944 | budynek główny |  | 2025-03-12 | 2024-11-12 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Nie | [10 empty] | 2 | 10000 | 1968 | Tak | 2015 | częściowa |  | 1680 | 1646 | 3329 | 15500 | 3 | 1 | 2 | żelbetowa | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie | Nie | Tak | boisko do koszykówki boisko wielofunkcyjne boisko wielofunkcyjne z bieżnią okólną | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-03-20 | 2024-01-30 12:00 | Nie | Nie |  | SP_289 | 23510 | 739 | 566 | Szkoła Podstawowa nr 289 | W. Broniewskiego 99A | 01-876 | budynek główny |  | 2025-03-20 | 2024-01-30 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | brak danych | [10 empty] | 1 | 11791 | 1972 | Tak | 2016 | częściowa |  | 1590 | 1590 | 4029 | 17738 | 3 | 1 | 2 | żelbetowa | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie | Nie | Tak | boisko do piłki nożnej boisko do piłki siatkowej boisko do koszykówki | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-04-16 | 2022-08-18 12:00 | Nie | Nie |  | SP_293 | 26496 | 250 | 934 | Szkoła Podstawowa nr 293 | J. Kochanowskiego 8 | 01-864 | budynek główny |  | 2025-04-16 | 2022-08-18 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | Tak | AWARYJNE OSWIETLENIE KIERUNKOWE | 2023-12-29 | SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO | 2023-12-29 | brak danych |  | brak danych |  | brak danych |  | 1 | 12181 | 1973 | Tak | brak danych | kompleksowa |  | 791 | 1614.85 | 3658.21 | 17783 | 3 | 1 | 2 | żelbetowa | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie | Nie | Tak | boisko do piłki siatkowej boisko wielofunkcyjne kort tenisowy | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | brak danych |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-03-20 | 2022-06-08 12:00 | Nie | Nie |  | SP_369 | 133677 | 595 | 919 | Szkoła Podstawowa nr 369 | S. Przybyszewskiego 45 | 01-849 | budynek główny |  | 2025-03-20 | 2022-06-08 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | Nie | [10 empty] | 2 | 13927 | 1954 | Nie |  |  |  | brak danych | 1210 | 3199.01 | 14441 | 3 | 1 | 4 | żelbetowa | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie | Nie | Tak | boisko wielofunkcyjne z bieżnią okólną | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | Tak | Tak | Tak | ławki
Bielany | 2025-04-10 | 2024-12-10 12:00 | Nie | Nie |  | SP_408 | 482101 |  | 436 | Szkoła Podstawowa nr 408 | Arkuszowa 202 | 01-934 | budynek główny | budynek główny | 2025-04-10 | 2024-12-10 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Nie | [10 empty] | 1 | 6664 | 1957 | Tak | 2023 | kompleksowa |  | 1365 | 1323 | 1981 | 10100 | 2 | 1 | 2 | żelbetowa | 0 | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Tak | 1 | Tak | 1 | Nie |  | Nie | Nie | Tak | boisko do piłki siatkowej boisko do koszykówki boisko wielofunkcyjne | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-03-20 | 2024-11-20 12:00 | Nie | Nie |  | ZS_010 | 23484 | 749 | 270 | Zespół Szkół nr 10 | W. Perzyńskiego 10 | 01-883 | budynek główny |  | 2025-03-20 | 2024-11-20 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Nie | [10 empty] | 1 | 11503 | 1966 | Nie |  |  |  | 1733.5 | 1733.5 | 3270.28 | 15880.5 | 3 | 1 | 2 | żelbetowa | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie | Nie | Tak | boisko do piłki nożnej boisko do piłki siatkowej boisko do koszykówki | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie
Bielany | 2025-02-21 | 2024-02-15 12:00 | Tak | Nie |  | ZS_018 | 23491 | 605 | 56 | Zespół Szkół nr 18 | S. Żeromskiego 81 | 01-882 | budynek główny |  | 2025-02-21 | 2024-02-15 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Nie | [10 empty] | 1 | 17883000 | 1963 | Tak | 2016 | częściowa |  | 1694.43 | 1777.19 | 3945.06 | 17824 | 3 | 1 | 4 | żelbetowa | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie | Nie | Tak | boisko do piłki siatkowej boisko do koszykówki | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Nie |  | 2312 | 1980 | Tak | 2016 | częściowa |  | 1694.43 | 1777.19 | 3945.06 | 166833 |  |  | żelbetowa | 4 | 0
Bielany | 2025-03-28 | 2024-08-21 12:00 | Nie | Nie |  | ZS_035 | 26481 | 603 | 928 | Zespół Szkół nr 35 | S. Żeromskiego 22/28 | 01-831 | budynek główny |  | 2025-03-28 | 2024-08-21 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Tak | Wyłącznik przeciwpożarowy | 2025-05-27 | Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne | 2025-05-27 | brak danych |  | brak danych |  | brak danych |  | 1 | 9720 | 1953 | Tak | 2018 | kompleksowa |  | 2226 | 1484 | 3249 | 16352 | 3 | 1 | 2 | murowana | 0 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | grawitacyjna mechaniczna | Tak | gaśnice hydranty | Nie |  | Nie |  | Nie |  | Nie | Nie | Tak | boisko do piłki nożnej boisko wielofunkcyjne | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |  |  |  |  | Tak | Tak | Tak | Park do ćwiczeń kalistenicznych