OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadań (zwanych „Zleceniami”) związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg powiatowych w zakresie napraw jezdni i chodników, budowy chodników, konserwacji poboczy, czyszczenia i umocnienia rowów               w ciągu dróg powiatowych Powiatu Opolskiego, które Zamawiający może zlecić zgodnie z zakresem wyszczególnionym w przedmiarze robót.

W ramach zamówienia należy wykonać remonty cząstkowe                        i odnowy  nawierzchni bitumicznych (kategoria ruchu: średni) mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco przy użyciu następujących maszyn: frezarek do nawierzchni bitumicznych, przecinarek z diamentową tarczą tnącą do cięcia asfaltu, skrapiarek, układarek mas bitumicznych, walców stalowych                                  i ogumionych, sprężarek i szczotek mechanicznych tj. zgodnie                           z wymaganiami Specyfikacji technicznych i  według ilości określonych w przedmiarze robót. Zakres robót obejmuje również wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, frezowanie nawierzchni, regulację wysokościową studzienek, konserwację poboczy, budowę                  i remonty chodników. Roboty należy wykonać w terminach określonych w poszczególnych zleceniach.