Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV:

71.32.00.00 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.35.50.00 – 1 – Usługi pomiarowe

71.35.40.00 – 4 – Usługi sporządzania map

71.35.43.00 – 7 – Usługi badań katastralnych

71.32.22.00 – 3 – Usługi projektowania rurociągów

71.24.80.00 – 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Daleszyce

- Przedmiot zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/informacji o wniesieniu braku sprzeciwu dla zadań pn.

  - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej 
w miejscowości Słopiec.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borków.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa nowego ujęcia wody  miejscowości Szczecno” – etap II.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc Suków w ramach zadania budżetowego „Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej”

5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Niwy.

1.2. Uzyskanie wymaganych obowiązującymi przepisami decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, badań oraz innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.

1.3. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania prac budowalnych na podstawie sporządzonego projektu.

- Dane podstawowe:

  - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej 
w miejscowości Słopiec

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec od istniejącej sieci wodociągowej 
w drodze gminnej działka numer ewid. 737 do granicy działki 738. Projektowany odcinek obejmuje dł. około 160 m (w załączeniu mapka z planowanym odcinkiem budowy sieci wodociągowej).

2.2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borków.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borków od istniejących sieci do działek numer ewid. 125/11, 125/19 o długości ok 1 km.

2.3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Szczecno” – etap II

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Szczecno” – etap II wraz 
z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji (w tym decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach na połączenie studni S1 z siecią wodociągową), jak 
i wszelkich prac budowlanych i montażowych koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.

Należy dokonać przeglądu sieci na odcinku od włączenia do sieci wodociągowej dn 110 zlokalizowanej na wysokości działki numer ewid. 787 obręb Szczecno do węzła zlokalizowanego wysokości działki numer ewid. 124/23 obręb Komórki. Przeglądem należy objąć istniejący rurociąg, hydranty oraz węzły.

Opracowanie przeglądu podyktowane jest koniecznością przesyłu wody do miejscowości Komórki wraz z przysiółkami.

Docelowo ujęcie wody ma zaopatrywać w wodę miejscowości Szczecno i Komórki 
z możliwością zasilania innych miejscowości (w kierunku Trzemosnej, Borkowa).

Zadanie dokumentacji projektowej obejmuje m.in.

- zabudowa kontenerowa,

- budowa ujęcia wody,

- budowa zbiornika wyrównawczego (zbiorników wyrównawczych) o pojemności docelowej 200m3;

- budowa sieci przesyłowej wody – główny rurociąg doprowadzający wodę do systemu wodociągowego;

- budowa/rozbudowa/przebudowa odcinka sieci wodociągowej łączącego miejscowości Szczecno i Komórki.

Obecnie miejscowości Szczecno i Komórki zaopatrywane są z ujęcia wody w Pierzchnicy.

Roczne zużycie wody w msc Komórki, Szczecno w 2024 r. – 49.886 m3 .

W związku z planowanym zasilaniem innych miejscowości z projektowanego ujęcia wody przy doborze urządzeń należy przyjąć roczny pobór wody na poziomie ok 140 000 m3.

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z ujęcia wody w Pierzchnicy wynosi 1.120 osób.

Mieszkańcy miejscowości Borków, Słopiec i Trzemosna zaopatrywani w wodę z ujęcia wody w Słopcu wynosi 1.667 osób

Miejscem zlokalizowania ujęcie wody będzie działka numer ewid. 843/2 położona 
w miejscowości Szczecno (będąca własnością Gminy Daleszyce).

Wykonany jest odwiert studzienny S - 1 o głębokości 70,00 m oraz uzyskane jest pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych do zasilenia wodociągu gminnego na cele socjalno – bytowe mieszkańców w ilości:

Qmax s. = 0,0138 m3/s,

Qśr.d = 1200 m3/d,

Qdop. r. = 438000 m3/rok.

Planowana objętość zbiornika wyrównawczego oszacowania jest na podstawie zapotrzebowania w wodę przedmiotowych miejscowości oraz ciągły i utrzymujący się wzrost zaopatrzenia w wodę.

Należy przewidzieć urządzenia tak, aby zapewniały niezawodne i bezpieczne zaopatrzenie 
w wodę pitną mieszkańców miejscowości Szczecno i Komórki w ilości i jakości odpowiadającej obowiązującym normom, a także przyszłych terenów budowlanych 
i inwestycyjnych planowanych do zagospodarowania w najbliższych latach bez ograniczeń związanych z dostępnością wody.

W ramach etapu I wykonano:

- odwiert studni o głębokości 70 m,

- uzyskano pozwolenie wodnoprawne (w załączeniu),

- uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla studni S-1 (w załączeniu).

2.4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków w ramach zadania budżetowego „Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Suków od istniejących sieci do działki numer ewid. 485/8 o długości ok 150 m.

2.5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej 
w miejscowości  Niwy

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Niwy od istniejącej sieci wodociągowej 
do granicy działki 309/5 (w załączeniu mapka z planowanym odcinkiem budowy sieci wodociągowej).

- ZAKRES OPRACOWANIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

  - Mapa do celów projektowych w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej.

  - Wypisy z rejestru gruntów w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych pracami projektowymi.

  - Pisemne uzgodnienia z właścicielami działek dotyczących lokalizacji projektowanych sieci z odejściami oraz uzyskanie zgód na wejście w teren działek w celu wykonania robót budowlanych na wzorze przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Do uzgodnień należy załączyć kserokopię projektu z przebiegiem trasy kanału zatwierdzony czytelnym podpisem właściciela nieruchomości.

  - Opinia geotechniczna oraz dokumentacja z badań podłoża gruntowego w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) – jeśli jest wymagana.

  - Warunki techniczne do projektowania sieci.

  - Opracowania niezbędne do wykonania zamówienia wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających.

  - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi wymaganymi przepisami prawa załącznikami – jeżeli jest wymagana.

  - Decyzja od zarządcy drogi zezwalająca na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z drogą oraz określająca warunki odtworzenia nawierzchni – jeżeli jest wymagana.

  - Opracowania projektowe w przypadku takiej konieczności: operaty wodno – prawne, projekty odbudowy dróg, potoków przełożenia w razie potrzeby sieci energetycznych, gazowych, wod. – kan. Itp.

  - Szczegółowe rozwiązania przekraczania przeszkód terenowych: istniejącego uzbrojenia terenu, ciągów komunikacyjnych, zagospodarowania terenu przepompowni itp.

  - Sporządzenie szczegółowego wykazu drzew do usunięcia kolidujących z przebiegiem zaprojektowanych sieci – jeżeli zajdzie taka konieczność.

  - Protokół uzgodnień z narady koordynacyjnej organizowanej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.).

  - Zamawiający wymaga ustalenia granic działek przylegających do inwestycji, zgodnie z § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów  do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.1670) – jeśli zaistnieje taka konieczność.

- WYMAGANIA OGÓLNE:

  - Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę z projektem zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Całość dokumentacji winna spełniać wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz Prawo zamówień publicznych wraz z dokumentami powołanymi oraz być zgodna z aktualnymi przepisami. Przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić nowelizacje przepisów prawnych, jakie w chwili złożenia projektu mają status aktów oczekujących na wprowadzenie w życie. Dokumentacja powinna być tak wykonana, by Zamawiający mógł zrealizować zadanie bez konieczności wykonywania dodatkowych badań i uzgodnień, opracowań projektów, pomiarów, map, kosztorysów raportów, ocen itp.

  - Przed wystąpieniem o uzyskanie decyzji, uzgodnień, opinii itp. na mocy udzielonego pełnomocnictwa należy wcześniej uzyskać zgodę/akceptacje Zamawiającego.

  - W celu umożliwienia dokonania stosownych uzgodnień oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego stosownych decyzji, zezwoleń, pozwoleń Zamawiający udzieli Projektantowi niezbędnych pełnomocnictw.

  - Przed złożeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci, przebiegi projektowanych tras przewodów (tzw. „koncepcja trasy”) przedstawione na mapie do celów projektowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

  - Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia.

  - Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie prace niezbędne do wykonania powyższych prac, także te niewymienione przez Zamawiającego.

  - Dokumentacje należy przygotować zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej:

- projekt budowlany - 2 egz. dla Zamawiającego + wersja elektroniczna,

- projekt wykonawczy/techniczny – 2 egz. dla Zamawiającego + wersja elektroniczna,

- przedmiar robót – 1 egz. + wersja elektroniczna (format pdf + ath) ,

- kosztorys inwestorski – 1 egz. + wersja elektroniczna (format pdf + ath) – w tym dwukrotna bezpłatna aktualizacja dokumentacji kosztorysowej do aktualnych cenników przez okres ważności dokumentacji projektowej,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 1 egz. + wersja elektroniczna (format pdf).

  - Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej musi być zgodna z wersją papierową, zatwierdzoną decyzją pozwolenia na budowę lub przyjętym zgłoszeniem robót.

  - Nieodpłatne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej, wprowadzenie rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych i zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, z naniesieniem ich w projekcie i uzyskaniem nowych uzgodnień, zezwoleń i zmian decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli zmiany tego wymagają).

  - Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, Zamawiający wymaga pisemnego oświadczenia stwierdzającego ten fakt.

  - Sprawdzenie i odebranie przez Zamawiającego dokumentacji nie powoduje zdjęcia 
z Wykonawcy obowiązków i odpowiedzialności wynikających z prawa budowlanego oraz umowy w zakresie jakości i prawidłowości wykonanej dokumentacji oraz zaprojektowanych 
w niej rozwiązań technicznych.

  - Wszystkie spotkania w sprawie dokumentacji, w tym spotkania robocze, prezentacje koncepcji lub sprawozdań z bieżącego postępu wykonania dokumentacji projektowej. Przekazania wykonanej dokumentacji, itp. odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego.

  - Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej.

  - Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o sporządzoną dokumentację, który obejmuje:

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

- udzielanie odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczące wykonanej dokumentacji w terminie 2 dni roboczych od wezwania Projektanta, przekazanego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

  - Dokumentacja projektowa ma stanowić opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w  związku z czym nie może być opracowana w sprzeczności z art. 99 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.).

  - Parametry materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej należy opisywać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy PZP. W przypadku zastosowania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”, a Projektant zobowiązany jest opisać w dokumentacji elementy równoważne.

  - Dokumentacja projektowa musi w sposób szczegółowy opisywać wymogi dotyczące użytych materiałów i montowanych urządzeń, a także musi zapobiegać zastosowaniu materiałów i urządzeń niskiej jakości, bez naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Opis urządzeń i materiałów nie może ograniczać konkurencji, a w szczególności nie może jednoznacznie wskazywać na zastosowanie materiałów i urządzeń jednego producenta/ dostawcy.

UWAGA

Na terenie Gminy Daleszyce obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Przed przystąpieniem do projektowania konieczne jest zapoznanie się 
z dokumentami planistycznymi oraz przebiegiem istniejącej sieci.

Wszystkie materiały do realizacji opracowania we własnym zakresie pozyska Wykonawca.

Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami
 tj: Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012r. poz. 462 ze zm.). Rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty).

Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami winna być kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno – budowlane, przepisy powiązane i normy. Projekt budowlany nie może zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych.