Lublin, 03 kwietnia 2026 r.

znak sprawy: PZZ.251.2.2026

Wyjaśnienia i Modyfikacja treści SWZ

Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu Radia Lublin S.A. w likwidacji (znak sprawy: PZZ.251.2.2026)

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania robót do przykładowo 90 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin wykonania robót budowlanych do 60 dni, jednak nie dłużej niż do dnia 30.06.2026 r.

Pytanie 2: Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert do 16 kwietnia z uwagi na trudności w pozyskaniu ofert cenowych na materiały, w tym termoizolacyjne? Pozyskaliśmy informacje, że producenci materiałów wstrzymali ofertowanie min. do 7 kwietnia.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 13 kwietnia 2026 r.

Pytanie 3: W przedmiarze robót opisano materiał obróbek blacharskich (parapetów, gzymsów) jako blachę powlekaną, natomiast orynnowanie jako wykonane z blachy tytanowo cynkowej. Jaki materiał ma zostać zastosowany do wykonania obróbek blacharskich? W przypadku wyboru blachy tytanowo cynkowej prosimy o wskazanie, czy należy użyć blachy naturalnej czy patynowanej?

Odpowiedź: Zamawiający nie określa rodzaju zastosowanej blachy i dopuszcza zastosowanie obu rodzajów blach w zależności od dostępności na rynku.

Pytanie 4: Przewidziano ponowny montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej z materiałów z rozbiórki. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono niewystarczającą średnicę istniejących prętów. Prosimy o potwierdzenie, że należy użyć materiału z rozbiórki do ponownego montażu instalacji odgromowej.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje w ramach robót dodatkowych zlecenie montażu nowych prętów instalacji odgromowej o odpowiedniej średnicy. Badania instalacji odgromowej Zamawiający zleci własnemu podmiotowi.

Pytanie 5: W pozycji nr 8 przedmiaru przyjęto wykonanie izolacji z wełny mineralnej. Prosimy o określenie grubości izolacji.

Odpowiedź: Zamawiający określa grubość izolacji pomiędzy 15 a 20 cm.

Pytanie 6: W trakcie wizji lokalnej pozyskano informację, że dach jest wykonany jako stropodach wentylowany. Czy Zamawiający dopuści wykonanie izolacji w przestrzeni wentylowanej dachu z granulatu z wełny mineralnej? Czy Zamawiający posiada dokumentację wskazującą na wysokość przestrzeni wentylowanej determinującej dopuszczalną grubość izolacji cieplnej z granulatu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji w przestrzeni wentylowanej dachu z granulatu z wełny mineralnej. Zamawiający nie posiada dokumentacji wskazującej na wysokość przestrzeni wentylowanej determinującej dopuszczalną grubość izolacji cieplnej z granulatu.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści pozostawienie istniejących warstw pokrycia dachowego i ułożenie na nich nowego pokrycia w układzie: płyta OSB zaimpregnowana gruntem bitumicznym i pokryta papą termozgrzewalną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie pozostawienie istniejących warstw pokrycia dachowego i ułożenie na nich nowego pokrycia w układzie: płyta OSB zaimpregnowana gruntem bitumicznym i pokryta papą termozgrzewalną.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje następujących zmian 
w SWZ.

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Otrzymuje brzmienie:

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Nie później niż do 30.06.2026 r.

ROZDZIAŁ X. Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania oferta jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Wykonawca jest związany ofertą do dnia 12 maja 2026 roku.

ROZDZIAŁ XII. SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.	Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie Przetargowej Radia Lublin S.A. w likwidacji pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

2.	Termin zamieszczenia oferty na Platformie: do dnia 13.04.2026 r. do godziny 10:00.

3.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert. 
W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia przez Wykonawców zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

4.	Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

5.	O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi Wykonawców poprzez Platformę Przetargową Radia Lublin S.A. w likwidacji oraz zamieści informację na Platformie.

6.	Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Przetargowej Radia Lublin S.A. w likwidacji pod adresem https://ezamowienia.gov.pl - w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10:15.

7.	Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na Platformie.

Wprowadzone zmiany wymuszają również zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.