Lublin, 09 kwietnia 2026 r.

znak sprawy: PZZ.251.2.2026

Wyjaśnienia i Modyfikacja treści SWZ

Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu Radia Lublin S.A. w likwidacji (znak sprawy: PZZ.251.2.2026)

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy inwestor dopuszcza przy remoncie dachu montaż izolacji ze styropapy gr.10cm i pokrycie dachu papą termozgrzewalną po demontażu blachy trapezowej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie remontu dachu poprzez ułożenie izolacji ze styropapy o grubości 10 cm oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną po wcześniejszym demontażu blachy trapezowej, pod warunkiem zastosowania materiału o odpowiedniej twardości, umożliwiającej bezpieczne poruszanie się po płaskim dachu.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.