Wymagane parametry separatora tłuszczu:

- przepływ od 3 do 45 l/s,

Separator winien być wykonany zgodnie z normą PN, posiadać certyfikację CE, deklarację zgodności oraz atest higieniczny

Skład zestawu m. in.:

- komora separacyjna,

- automatyczne zamknięcie,

- wentylacja,

- zawór ssący (opcjonalnie)