Białystok, 2026.03.23
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
OK-III.272.1.2026.JP

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) na przebudowę wjazdu na drogowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi
W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi.
Pytanie 1: „Rysunki Nr 4 i Nr 6 załączone do wyjaśnień z dnia 13.03.2026r. dublują się i przedstawiają ten sam profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej. Pytanie, czy Zamawiający przewiduje wykonanie sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 200mm długości 134m ?”. 
Jeśli tak to prosimy o załączenie projektu wykonawczego.”
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotu zamówienia do wykonania jest przyłącze kanalizacji sanitarnej długości 20 m z rur PVC fi 160 mm, zgodnie z rysunkiem nr 4 i 6 załączonym do wyjaśnień z dnia 13.03.2026r, jak również dokumentacją, 13_PW branża sanitarna, str. 15, rys. S00. Przedmiot zamówienia nie przewiduje wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 200 mm długości 134 m. 

Pytanie 2: „Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwoli na pomiar równości poprzecznej warstwy ścieralnej i wiążącej przy użyciu łaty i klina.” 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż kontrole jakości robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją, 18_STWiOR branża drogowa, str. 169, pkt. 6.2.2. Równość.
Pytanie 3: „Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ulepszonego podłoża kruszywem stabilizowanym cementem C1,5/2 metodą na miejscu?”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż sposób wykonania ulepszonego podłoża określa dokumentacja, 18_STWiOR branża drogowa, str. 74.
Pytanie 4: „Proszę o podanie długości odcinka na którym należy zamontować kolczatkę bezwładnościową.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż lokalizacja i długość kolczatki bezwładnościowej określona jest w dokumentacji, 3_PW branża architektura, konstrukcja, str. 22, rys. A/PT-Z/2.
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Ewa Stachowicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

2

