
Białystok, 2026.03.13
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
OK-III.272.1.2026.PH
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) na przebudowę wjazdu na drogowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi
W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: „Prosimy o udostępnienie zestawień materiałów do projektu instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Przedmiary posiadają w kilku miejscach po 4 pozycję opisane tak samo a na podstawie rysunków i dokumentacji nie sposób jest zidentyfikować wszystkie urządzenia i materiały.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym. Zamawiający nie posiada zestawienia materiałów instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Opis materiałów jakie należy zastosować i gdzie wbudować znajduje się w projekcie wykonawczym instalacji telekomunikacyjnej i elektrycznej.
Pytanie 2: „Proszę o podanie ilości nowych szlabanów do montażu oraz potwierdzenie ilości bollardów nowych i do przestawienia.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy zamontować 7 szt. nowych szlabanów drogowych oraz 18 szt. nowych bollardów. Bollardy obecnie funkcjonujące na wjeździe na przejście graniczne należy zdemontować i pozostawić na przejściu granicznym w miejscu wskazanym przez kierownika obiektu OOPG w Kuźnicy.
Pytanie 3: „W dokumentacji brakuje parametrów masztów sygnalizacyjnych. Prosimy o uzupełnienie.”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 4: „Prosimy o zamieszczenie projektu Stałej Organizacji Ruchu lub wykazu znaków do ustawienia w ramach przedmiotowego postępowania.”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 5: „Prosimy o informację jaką nawierzchnię należy wykonać na jezdni na całym zadaniu.”

Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż w ramach inwestycji należy wykonać zarówno nawierzchnię bitumiczną jak i z betonu cementowego. Podział z uwagi na rodzaj nawierzchni obrazuje załączony Rysunek 1.
Pytanie 6: „Prosimy o wskazanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca musi udzielić gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe na okres 3 lat od momentu podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ww. ustawy zmienia treść SWZ w następujący sposób.  Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

    „2. Wykonawca, udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wyposażenie biurowe, socjalne i technologiczne oraz oznakowanie poziome grubowarstwowe na okres 3 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.”.
Pytanie 7: „Zgodnie z PW architektonicznym oraz wzorem umowy na wjeździe do RP należy zamontować kolczatkę bezwładnościową natomiast w przedmiarach załączonych do dokumentacji przetargowej brak jest pozycji dotyczącej przedmiotowych prac. Prosimy o informację czy w ramach przedmiotowego postępowania należy zamontować kolczatkę.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy zamontować kolczatkę bezwładnościową.
Pytanie 8: „Jeżeli Zamawiający przewiduje montaż kolczatki bezwładnościowej w ramach przedmiotowego postępowania prosimy o podanie parametrów jakie powinna ona spełniać.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż parametry kolczatki bezwładnościowej powinny być następujące:
1. wysokość kolców: 60-80 mm,
2. rozstaw kolców: 80–150 mm,
3. korpus: stal konstrukcyjna S235 / S355,
4. kolce: stal hartowana,
5. powłoka antykorozyjna,
6. urządzenia pod ruch ciężki, 
7. maksymalne obciążenie osi: 120 kN,

8. dopuszczalna masa pojazdu: 40 ton,

9. klasa ruchu: odpowiada ruchowi ciężkich pojazdów (TIR),
10. temperatura pracy: −40°C do +70°C,
11. żywotność mechanizmu: minimum 700 000 cykli przejazdu,
12. odporność na warunki atmosferyczne: deszcz, śnieg, sól drogowa,
13.  mechanizm działania bezwładnościowy,

14. kolce zamocowane są na wahliwych ramionach,

15. przejazd w dozwolonym kierunku:
koło dociska kolce → chowają się w obudowie
16. przejazd w przeciwnym kierunku:
kolce blokują się pod kątem → przebijają opony
17. przejazd w przeciwnym kierunku:
kolce blokują się pod kątem → przebijają opony.
Pytanie 9: „Zgodnie z PW branża drogowa należy wykonać dodatkowe stanowisko do kontroli z wagą dynamiczną. Przedmiar załączony do dokumentacji przetargowej nie zawiera pozycji dotyczącej wagi dynamicznej. Prosimy o informację czy w ramach przedmiotowego postępowania należy montować wagę dynamiczną, ile sztuk oraz jaki rodzaj wagi należy zamontować.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje się budowy dodatkowego miejsca kontroli pojazdów ciężarowych z wagą dynamiczną.
Dokumentacja 3_PW branża architektura, konstrukcja, strona 22, rysunek zawiera zapis: Projektowane pawilony kontroli – wg. oddzielnego opracowania.

Pytanie 10: „Zgodnie z PW branży drogowej przewidziane są do ustawiania słupki stałe


[image: image6.png]



natomiast przedmiar nie uwzględnia tych prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 11: „Zgodnie z częścią opisową w PW branża drogowa opaskę wokół ronda należy wykonać z kostki kamiennej natomiast według części rysunkowej opaska ma być wykonana z nawierzchni bitumicznej. Prosimy o zlikwidowanie rozbieżności.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż z uwagi na trwałość nawierzchni, ujednolicono konstrukcję. Nawierzchnię w rejonie ronda należy wykonać jako beton cementowy, zgodnie z rysunkiem załączonym w odpowiedzi na pytanie 5.
Pytanie 12: „Jeżeli opaskę wokół ronda należy wykonać z kostki kamiennej prosimy o zwiększenie ilości w poz. w kosztorysie ofertowym nawierzchni z kostki kamiennej.

	 
	 
	4. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
	 
	 

	 
	D.05.03.01.
	4.1. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wysokości 9/11 cm
	 
	 

	37
	D.05.03.01.
	Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości kostki 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	407


Odpowiedź: Zamawiając informuje, iż opaska stanowi nawierzchnię z betonu cementowego.
Pytanie 13: „Z uwagi na rozbieżności w załączonej dokumentacji prosimy o podanie wymiarów kostki kamiennej do wbudowania. Według pkt. 1.3 SST D-05.03.01 branża drogowa ma być kostka 16-20cm
[image: image2.png]- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 16+20 cm. na podsypee cementowo-piaskowsj /1:4/ grub. 5 cm z wypelnieniem spoin
‘piaskiem kwarcowym na bazie zywic epoksydowych Arodkowe wyspy dzilace. pierécienic rond, przejazd przez rondo.




natomiast według przedmiaru i PW branża drogowa należy zastosować kostkę 9-11 cm.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do nawierzchni z kostki kamiennej należy stosować kostkę o wymiarach 16/20 cm.
Pytanie 14: „Rosimy o potwierdzenie, że należy zastosować kostkę kamienną surowo - łupaną.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do nawierzchni kamiennych należy stosować materiał zgodny z załączoną dokumentacją 18_STWiOR_branża drogowa z SST D-05.03.01, str. 118.
Pytanie 15: „Zgodnie z przedmiarem przewidziane jest do wykonania 5600m rogatek. 

[image: image3.png]8. D.10.00.00. INNE ROBOTY

D.10.10.01¢

8.1 Zamykanie rogatka lub zapora drogi dla ruchu ; szt

59

D-05.03.04a

Montaz rogatki

5.600,





Czego dotyczy przedmiotowa pozycja i w jakiej lokalizacji.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż poprawna ilość dotycząca montażu rogatek to 12 szt.
Pytanie 16: „Prosimy o zlikwidowanie rozbieżności w przedmiarze branży drogowej odnośnie grubości humusu do zdjęcia. Czy grubość ma być 25cm czy też 20 cm.

[image: image4.png]D.01.02.02.

1.2. Mechaniczne usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosé warstwy 25 cm; m2

D-01.02.02

[Usuniceie za pomoca spycharck warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm

1.425]

D-01.02.02

[Dodatek za usuniccie dalszych Scm grubodci warsiwy ziemi urodzajnej (umsu) spycharkami gasiennicowymi

BB

1.425)





„

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż grubość humusu do zdjęcia wynosi 25 cm.
Pytanie 17: „Prosimy o informację, kto jest właścicielem usuniętego humusu, jeżeli Zamawiający prosimy o wskazanie miejsca odwozu.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż usunięty humus należy wbudować w ramach przewidzianej inwestycji, powstały nadmiar Wykonawca powinien wywieźć z terenu przejścia granicznego we własnym zakresie.
Pytanie 18: „Prosimy o informację, czyją własnością jest materiał z rozbiórki. Prosimy o podanie jaki materiał rozbiórkowy jest własnością Zamawiającego i wskazanie miejsca odwozu.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie materiały budowlane z rozbiórki, tj. elementy nawierzchni, krawężniki, kostka, gruz, itp. Wykonawca musi usunąć z terenu przejścia granicznego na własny koszt. Materiały z rozbiórki stanowiące elementy systemów, tj. bollardy, kamery, szlabany, itp. muszą być pozostawione na przejściu granicznym w miejscu wskazanym przez kierownika obiektu OOPG w Kuźnicy.
Pytanie 19: „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wskazuję na wykonanie warstwy ścieralnej KR6 z mieszanki SMA 11, natomiast zgodnie z zamieszczonym przedmiarem i opisem technicznym warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki AC 11 S. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż warstwę ścieralną należy wykonać dla KR6 jako mieszanka SMA11.
Pytanie 20: „W związku z rozbieżnościami prosimy o informację czy warstwę mrozoochronną należy wykonać z mieszanki niezwiązanej gr. 40cm o CBR>20% czy grubości 25cm o CBR≥35% zgodnie z STWiOR branża drogowa.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż warstwę mrozoochronną należy wykonać z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35%, grubości 25 cm.
Pytanie 21: „Prosimy o podanie okresu gwarancji i pielęgnacji na zieleń drogową. Czy w ramach przedmiotowego postępowania wykonawca robót zobowiązany będzie do koszenia trawników, jeśli tak to prosimy ilość koszeń w okresie wegetacji.”

Odpowiedź: Zamawiający w opisie inwestycji nie wskazuje warunków dotyczących gwarancji i pielęgnacji zieleni drogowej. Wykonawca musi przewidzieć uporządkowanie terenów zielonych, ułożenie humusu oraz posianie trawy. Wykonawca nie będzie zobowiązany do koszenia trawników.
Pytanie 22: „Zgodnie z zapisami pkt. 1.3 SST D-04.05.01 branża drogowa należy wykonać ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

[image: image5.png]- wykonanie ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem Casos0 grubosci warstwy 25 cm.
- wykonanie ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem Ci 520 © grubodci warstwy 15 an.
- wykonanie ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem Ci 320 0 grubodci warstwy 30cm.




jednak PW branża drogowa nie przewiduje wykonania takich warstw. Prosimy o zlikwidowanie rozbieżności.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy wykonać ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w warstwach wymienionych w pytaniu.
Pytanie 23: „W SST D-09.01.01 branża drogowa znalazły się zapisy dotyczące nasadzeń drzew i krzewów. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego postępowania nie przewiduje się nasadzeń.”

Odpowiedź: Zamawiający w ramach inwestycji nie przewiduje nasadzeń drzew i krzewów.
Pytanie 24: „Prosimy o zamieszczenie schematu wraz z wymiarami ogrodzenia i furtki zabezpieczającej teren przejścia granicznego.”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 25: „Przedmiar branży drogowej, część opisowa wskazują na wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C5/6 natomiast brak SST. Prosimy o zamieszczenie.”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.

Pytanie 26: „W udostępnionej dokumentacji brak jest projektu SOR. Zwracamy się o uzupełnienie.”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 27: „W związku z informacją, która pojawiła się w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie prosimy o określenie zakresu robót nawierzchniowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych do wykonania w obszarze pierwszego pasa wjazdowego na teren przejścia po prawej stronie w rejonie zaprojektowanych nowych budynków, które mają być zrealizowane na tym etapie przebudowy przejścia granicznego.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotu zamówienia do wykonania jest przebudowa wjazdu na przejście graniczne wraz z budową posterunku granicznego zlokalizowanego pomiędzy pasami ruchu.
Przedmiot zamówienia nie dotyczy dobudowy dodatkowego pasa na przejściu granicznym wraz z dodatkowym pawilonem kontroli celno-paszportowej oraz wagi dynamicznej. 

Pytanie 28: „Przedmiar branży sanitarnej dział 2.1 mówi o kanalizacji sanitarnej PVC DN200 długości 134,00m. Opis przedmiotu zamówienia oraz projekt techniczny/wykonawczy branży sanitarnej nie zawierają informacji odnośnie ww. zakresu robót. Prosimy o wyjaśnienie i jednoznaczne określenie zakresu robót  branży sanitarnej.”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.

Pytanie 29: „Prosimy o zamieszczenie profili podłużnych sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.”
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dokumentację o plan zagospodarowania terenu branży sanitarnej, tj. Rysunek 2, oraz profile podłużne z rzędnymi zabudowy sieci, tj. Rysunek 3, Rysunek 4, Rysunek 5, Rysunek 6, Rysunek 7.
Pytanie 30: „Prosimy o zamieszczenie dokumentacji z badań geotechnicznych podłoża gruntowego, ewentualnie podanie informacji odnośnie warunków gruntowo-wodnych w rejonie inwestycji/posadowienia komory stacji wodociągowej.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie były przeprowadzane badania geotechniczne podłoża gruntowego w rejonie inwestycji/posadowienia komory stacji wodociągowej. Zamawiający bazował na opinii geotechnicznej opisanej w Dokumentacja 3_PW branża architektura, konstrukcja, str. 49.
Pytanie 31: „W ramach niniejszego postępowania należy wykonać nową komorę stacji wodociągowej w nowej lokalizacji z wykorzystaniem armatury z istniejącej stacji. Zgodnie z zapisami projektu technicznego/wykonawczego branży sanitarnej (dział 2.4) „stan armatury i urządzeń należy zweryfikować na budowie i w razie konieczności wymienić na nową spełniającą takie same funkcje”. Biorąc pod uwagę formułę zamówienia: „buduj”, rozliczenie ryczałtowe, znaczny koszt ww. wyposażenia stacji uzdatniania wody oraz celem ujednolicenia kryteriów wyceny dla wszystkich oferentów prosimy o określenie zakresu wymiany na etapie składania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.

Pytanie 32: „W nawiązaniu do ww. pytania informujemy, że projekt budowlany oraz PT/PW branża architektura, konstrukcja wspominają o strefowej pompowni wody w tej samej lokalizacji co ww. komora stacji wodociągowej, a odnośnie wyposażenia opis mówi: „szczegółowa armatura znajdująca się w pompowni przedstawiona będzie w projekcie technicznym”. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót z wyszczególnieniem rodzaju i parametrów wyposażenia stacji/pompowni do wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 33: „PT/PW branża sanitarna opis pkt 2.7.4 mówi o panelu grzewczym na podczerwień mocowanym do sufitu. Na rzucie budynku wartowników ujęto tylko grzejniki konwekcyjne elektryczne. Prosimy o wyjaśnienie czy dostawa i montaż panelu grzewczego wchodzi w zakres niniejszego postępowania.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż panel grzewczy na podczerwień mocowany do sufitu 1x230V 500W IP44 z termostatem pomieszczeniowym tygodniowym wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
Pytanie 34: „PT/PW branża sanitarna opis pkt 2.7.5 mówi o wentylatorze ściennym. Na rzucie budynku wartowników ujęto 2 szt. a w przedmiarze 1 szt. Prosimy o podanie jaka jest prawidłowa ilość wentylatorów.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż prawidłowa ilość wentylatorów ściennych w budynku wartowników to 2 szt. 
Pytanie 35: „PT/PW branża architektura, konstrukcja prosimy o podanie zestawienia ilościowego stali konstrukcyjnej dla wiaty stalowej i budynku kontroli.

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.

Pytanie 36: „W związku z rozbieżnościami w dokumentacji technicznej zwracamy się o jednoznaczne potwierdzenie słownych ustaleń z odbytej wizji w dniu 24.02.2026r, że cała nawierzchnia drogowa jest w technologii betonu cementowego. Według zamieszczonego PZT w opisie technicznym nawierzchnia drogowa na pierścieniu ronda oraz wlotach i wylotach ma konstrukcję z betonu asfaltowego, natomiast przekroje normalne wskazują konstrukcję z betonu cementowego.”

Odpowiedź: Podczas wizji lokalnej odbytej w dniu 24.02.2026r. nie padły żadne pytania. Zamawiający informuje, iż należy wykonać nawierzchnię zarówno bitumiczną jak i z betonu cementowego. Zakres zgodnie z załączonym Rysunkiem 1.
Pytanie 37: „W związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia podstawą do ofertowania i wykonania jest projekt. W związku z uwagami SG zgłaszanymi na wizji co do rozwiązań w ilości pasów ruchu oraz umiejscowienia wysp kanalizacyjnych czy też dodatkowego odwodnienia liniowego bollardów zwracamy się o aktualizację rozwiązań sytuacyjnych przez projektanta w celu prawidłowej kalkulacji oferty.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawcy muszą skalkulować cenę na podstawie załączonej do SWZ dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do pozwolenia na budowę decyzja nr 315/23, znak OŚA-V.6740.1.275.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
Pytanie 38: „Różnica w ilości kamer: Przedmiar robót zakłada dostawę 7 nowych kamer , podczas gdy Projekt Wykonawczy (Tabela 2.7.2) wykazuje ich 8 sztuk. Czy wycenę przygotować na podstawie Projektu Wykonawczego (8 sztuk nowych), traktując go jako dokument nadrzędny i ryczałtowy?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym. Wycenę należy skalkulować na podstawie dokumentacji wykonawczej. Ilość kamer zgodnie z tabelą w rozdziale 2.7.2, Dokumentacja 6_PW instalacji telekomunikacyjnych i elektrycznych. 
Pytanie 39: „Brak specyfikacji kamery "TYP 4":Kamera KZUO-W17/12 na wieży określona jest w tabeli jako "TYP 4", którego projektant w ogóle nie zdefiniował w opisie parametrów. Czy do wyceny przyjąć ciężką kamerę dalekiego zasięgu zdefiniowaną w dokumentacji jako "TYP 15".”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na stronie 57, Dokumentacja 6_PW instalacji telekomunikacyjnych i elektrycznych Zapis „TYP 15” należy zastąpić zapisem „TYP 4”.
Pytanie 40: „Pomieszane definicje kamer: W Tabeli 2.7.2 zamieniono nazewnictwo kamer. Punkt KZO-R/1 nazwano "TYP 2 - szybkoobrotowa PTZ", a KZS-R/2 "TYP 3 -

wieloprzetwornikowa" , podczas gdy szczegółowy opis techniczny (rozdz. 2.7.3) definiuje TYP 2 jako wieloprzetwornikową , a TYP 3 jako PTZ. Na czym opierać wycenę czy na szczegółowych parametrach technicznych?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż poprawny zapis dotyczący kamer to:
- punkt kamerowy KZO-R/1 – TYP 3,
- punkt kamerowy KZS-R/2 – TYP 2.
Pytanie 41: „Brak danych o istniejącym VMS: Projekt zakłada integrację z istniejącym systemem dozoru wizyjnego w budynku 1/SG, ale nie podaje producenta jego oprogramowania. Proszę o uzupełnienie informacji.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż istniejący system zarządzania, rejestracji i nadzoru systemu dozoru wizyjnego VMS opiera się o platformę sprzętowo – programową VideoXpert PELCO.
Pytanie 42: „Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie /uszczegółowienie jaką armaturę należy przenieść z komory stacji wodociągowej , oraz dołączenie rysunku technicznego istniejącej stacji wodociągowej wraz z armaturą .”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 43: „Według SWZ rodz. III pkt. 1.  przedmiotem zamówienia jest zintegrowane z systemem „cyfrowa granica” („Na wysokości budynku posterunku granicznego zamontowanie bollardów antyucieczkowych na wszystkich siedmiu pasach ruchu jak również szlabanów wjazdowych i wyjazdowych, szlabany zintegrowane z systemem „cyfrowa granica”). W projekcie nie ujęto integracji z takim systemem. Prosimy o podanie specyfikacji oraz założeń takiego rozwiązania.”
Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ww. ustawy zmienia treść SWZ w następujący sposób:
z Rozdziału III SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” z ust. 1 wykreśla się zapis: „, szlabany zintegrowane z systemem »cyfrowa granica«”
oraz,

z Załącznika nr 6 do SWZ w § 1 ust. 1 – „Wzór umowy” wykreśla się zapis: 
„, szlabany zintegrowane z systemem »cyfrowa granica«”.
Pytanie 44: „Prosimy o odpowiedź, czy wymóg zintegrowania z systemem „cyfrowa granica” dotyczy wyłącznie siedmiu projektowanych szlabanów oraz trzech istniejących szlabanów zaznaczonych na PZT (np. rysunek nr 02 w projekcie wykonawczym branży telekomunikacyjnej)?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje systemu „cyfrowa granica”. Nie należy integrować siedmiu projektowanych szlabanów z przedmiotowym systemem. Zaznaczone szlabany, funkcjonujące na przejściu granicznym stanowią system „cyfrowej granicy”.
Pytanie 45: „Proszę o określenie wymaganych minimalnych parametrów i specyfikacji urządzeń wymaganych w systemie „cyfrowa granica”.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje systemu „cyfrowa granica”.
Pytanie 46: „Czy w zakresie dostawy wraz ze szlabanami Zamawiający wymaga dostawy szaf sterujących „Cyfrowa Granica”? Szafy te są niezbędne do włączenia szlabanów do systemu „Cyfrowa Granica”. Jeżeli wymaga prosimy o wskazanie ilości wymaganych szaf oraz lokalizacji poszczególnych szaf.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje systemu „cyfrowa granica”. Zamawiający nie wymaga dostawy szaf sterujących.
Pytanie 47: „Czy w zakresie Wykonawcy jest konfiguracja informatyczna, wdrożenie z włączeniem nowych szaf do systemu „Cyfrowa Granica” czy jedynie sama ich dostawa?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje systemu „cyfrowa granica”. W zakresie przedmiotu zamówienia nie ma dostarczenia, konfiguracji informatycznej, wdrożenia nowych szaf.
Pytanie 48: „Prosimy o informację, czy w związku z wymogiem zintegrowania szlabanów z systemem „cyfrowa granica” w zakresie postępowania będzie poprowadzenie dodatkowego okablowania?” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje systemu „cyfrowa granica”. W zakresie przedmiotu zamówienia nie ma prowadzenia dodatkowego okablowania do szlabanów funkcjonujących w systemie „cyfrowa granica”. 
Pytanie 49: „Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie sieci światłowodowej pozwalającej na włącznie nowych szaf do dedykowanej sieci działającego już systemu „cyfrowa granica”? Jeżeli tak, prosimy o informację, do jakiego punktu dystrybucyjnego należy doprowadzić okablowanie.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje systemu „cyfrowa granica”. W zakresie przedmiotu zamówienia nie ma wykonania sieci światłowodowej pozwalającej na włączenie nowych szaf do dedykowanej sieci. 
Pytanie 50: „Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie przyłączy zasilających dla szaf sterujących „cyfrowa granica”? Jeżeli tak, prosimy o podanie rozdzielnicy oraz jej lokalizacji, z której ma być zasilona każda z szaf.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje systemu „cyfrowa granica”. W zakresie przedmiotu zamówienia nie ma wykonania przyłącza zasilającego dla szaf sterujących „cyfrowa granica”.
Pytanie 51: „Prosimy o informację, czy w związku z ewentualną koniecznością doprowadzenia okablowania związanego z integracją z systemem „cyfrowa granica” do innej lokalizacji niż budynek nr 12 - pawilon Straży Granicznej, należy przewidzieć dodatkowe trasy kablowe oraz dodatkowe wyposażenie punktów dystrybucyjnych. Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie planu zagospodarowania terenu obejmującego kanalizację kablową prowadzącą do tej lokalizacji.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje systemu „cyfrowa granica”. W zakresie przedmiotu zamówienia nie ma doprowadzenia okablowania związanego z systemem „cyfrowa granica”. 
Pytanie 52: „Prosimy o informację, czy całość prac związanych ze zintegrowaniem szlabanów z systemem „cyfrowa granica”, takich jak programowanie i konfiguracja, jest w zakresie Wykonawcy czy Zamawiającego?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, przedmiot zamówienia nie obejmuje systemu „cyfrowa granica”.
Pytanie 53: „Prosimy o odpowiedź, kto jest serwisantem istniejącego systemu „cyfrowa granica”.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje systemu „cyfrowa granica”.
Pytanie 54: „Projekt drogowy nie przewiduje wykonania odwodnienia bollardów antyucieczkowych. Ze względu na specyfikę terenu, duże nachylenie i znaczące ilości spływających wód opadowych jest ono niezbędne do prawidłowej pracy bollardów. Proszę o określenie, czy w zakresie wykonawcy robót drogowych będzie wykonanie odwodnienia bollardów antyucieczkowych?”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 55: „Ze względu na rozbieżności projektowe, czy zakłada się rozbudowę systemu bollardów jedynie o 8szt, czy o 18szt?” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w obszarze wiaty zaprojektowano 18 sztuk nowych blokad przeciwucieczkowych typu bollard. 
Pytanie 56: „Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja wiaty ma być tylko ocynkowana (niemalowana).”
Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 57: „W proj. branży drogowej na PZT występują w obrębie ronda 2 rodzaje nawierzchni (betonowa i asfaltowa), tymczasem PZT branży architektonicznej sugeruje 1 rodzaj nawierzchni. Dodatkowo różni się też sposób wykonania (np. rondo). Proszę o potwierdzenie, że projekt branży drogowej jest wiodący oraz należy zastosować 2 rodzaje nawierzchni.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy wykonać nawierzchnię zarówno bitumiczną jak i z betonu cementowego. Zakres zgodny z załączonym Rysunkiem 1.
Pytanie 58: „Brak proj. oznakowania poziomego i pionowego. Prosimy o uzupełnienie o projekt stałej organizacji ruchu.”
Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 59: „Proszę o zamieszczenie informacji o sposobie dylatowania, dyblowania i zbrojenia nawierzchni betonowej.

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 60: „Czy w miejscu chodników przy budynku szatni (przy parkingach) nie zajdzie potrzeba wykonania murów oporowych ze względu na różnicę wysokości?”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie przewiduje konieczności wykonywania murów oporowych przy budynku szatni.
Pytanie 61: „Proszę o podanie parametrów nowego ogrodzenia, które należy wykonać. Proszę o potwierdzenie, że po prawej stronie wjazdu jest wystarczająca ilość furtek (jest tylko 1szt).

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 62: „Zakres inwestycji nie obejmuje odtworzenia częściowo zdemontowanego, stalowego ogrodzenia terenu przejścia wraz z wykonaniem jego fundamentu (po lewej stronie wjazdu). Proszę o potwierdzenie.” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach inwestycji Wykonawca musi odtworzyć ogrodzenie po lewej stronie wjazdu wraz z fundamentem, częściowo zdemontowane podczas budowy drogi S19, zgodnie ze zdjęciem poglądowym. Przęsło ogrodzenia szerokości 183 cm, wysokość ok. 225 cm, słupek o wymiarach 9x9x221 cm, wstawka z biało czerwoną pleksi o wymiarach 20x221 cm, podmurówka żelbetowa szerokości 25 cm, wystająca ponad ziemie na około 25 cm, zagłębiona poniżej strefy przemarzania. Długości około 10m.
W załączeniu Rysunek 8.

Pytanie 63: „Prosimy o informację jakich producentów są istniejące systemy: 

- telewizji dozorowej,

- kontroli dostępu,

- blokady automatycznej zapobiegającej ucieczce z terenu DPG.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż producentami systemów są:

- telewizja dozorowa – PELCO,

- kontrola dostępu – Schneider Electric / Andover Controls,

- blokady automatyczne zapobiegające ucieczce z terenu DPG – Centrum Informatyki ZETO S.A.

Pytanie 64: „Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagań dla systemów blokad drogowych (bollardów antyterrorystycznych). 

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane słupki posiadały certyfikaty zgodne jednocześnie z normami: 

PAS 68, 

IWA 14-1, 

ASTM F2656, 

wraz z penetracją klasy P1 (≤1 m) oraz zdolnością do dalszej pracy po uderzeniu?” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obowiązują wymagania w zakresie antyterrorystycznych słupków hydraulicznych znajdujące się w rozdziale 2.2.7, Dokumentacja 6_PW instalacji telekomunikacyjnych i elektrycznych. Pojedynczy słupek hydrauliczny musi mieć przeprowadzone testy zderzeniowe potwierdzone certyfikatem ASTM 2656-7 w klasie M40, punkt penetracji P1.
Pytanie 65: „Czy wymagane jest przedstawienie pełnych raportów z badań zderzeniowych (nie tylko certyfikatu zbiorczego), obejmujących: 

· konfigurację pojedynczą, 

· rzeczywistą penetrację, 

· zdjęcia i dokumentację z testu?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymagany jest certyfikat potwierdzający wykonanie pozytywnego testu zderzeniowego oferowanego urządzenia oraz udostępnienie pełnego raportu na każde żądanie Zamawiającego.
Pytanie 66: „Czy wymagana jest klasa szczelności jednostki hydraulicznej min. IP67?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją, 6_PW branża telekomunikacyjna, elektryczna, str. 23, pkt 2.2.7 projektowa klasa szczelności wynosi:
- zewnętrzna jednostka hydrauliczna – stopień ochrony minimum IP55,

- elektronika zabezpieczona obudową – stopień ochrony minimum IP67,

- tłok hydrauliczny – stopień ochrony minimum IP68.

Pytanie 67: „Czy Zamawiający wymaga funkcji szybkiego podniesienia awaryjnego (EFO) o czasie reakcji ≤ 2 s?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga funkcji szybkiego awaryjnego podnoszenia (EFO) o czasie reakcji ≤ 2.
Pytanie 68: „Czy Zamawiający wymaga możliwości prowadzenia czynności serwisowych bez konieczności wyjmowania słupka z kieszeni montażowej z dostępem do agregatu hydraulicznego na poziomie gruntu?” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga możliwości prowadzenia czynności serwisowych bez konieczności wyjmowania słupka z kieszeni montażowej z dostępem do agregatu hydraulicznego z poziomu gruntu.
Pytanie 69: „Czy wymagane jest zapewnienie dostępności części zamiennych na terenie UE przez okres min. 10 lat?” 

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 70: „Czy Zamawiający wymaga wymiennych powłok ochronnych?” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż antyterrorystyczne słupki hydrauliczne muszą być wyposażone w wymienne tuleje zewnętrzne, pokrywy górne oraz pokrywy drogowe.
Pytanie 71: „Czy systemy sterowania muszą spełniać wymogi braku „tylnych furtek” (backdoor) w oprogramowaniu?”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 72: „Czy Zamawiający wymaga: 

· klasyfikacji systemu jako elementu infrastruktury krytycznej, 

· spełnienia wymogów dostawcy niskiego ryzyka, 

· braku komponentów pochodzących od dostawców wysokiego ryzyka?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie klasyfikuje systemów jako elementy infrastruktury krytycznej oraz wymaga aby systemy nie posiadały komponentów wysokiego ryzyka.
Pytanie 73: „Czy wymagane jest zapewnienie serwisu i aktualizacji oprogramowania wyłącznie z terytorium UE/NATO?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie stawia bezwzględnego wymogu, aby serwis i aktualizacja oprogramowania pochodziły wyłącznie z terytorium UE/NATO. 
Pytanie 74: „Czy zamawiający będzie wymagał przedstawienia: 

· Oświadczenia o pochodzeniu kluczowych komponentów (sterowniki, hydraulika, stal) 

· Informacji o kraju pochodzenia podzespołów elektronicznych”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wbudowywane urządzenia będą wymagały akceptacji Zamawiającego. Wykonawca przedstawiając materiał do akceptacji będzie zobowiązany przedstawić oświadczenie o pochodzeniu kluczowych komponentów oraz podać informacje o kraju pochodzenia podzespołów elektronicznych. 
Pytanie 75: „Czy zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dostawcy przez właściwe organy bezpieczeństwa (np. SKW)”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zastrzega możliwości weryfikacji dostawcy przez właściwe organy bezpieczeństwa. 
Pytanie 76: „Czy Zamawiający kwalifikuje projektowane słupki jako wyroby przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy OiB?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie ma potrzeby kwalifikowania antyterrorystycznych słupków typu bollard jako wyroby przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa. 
Pytanie 77: „Czy wymagane będzie: 

· Dokumentacja łańcuchowa dostaw komponentów elektronicznych?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie będzie wymagana dokumentacja łańcuchowa dostaw komponentów elektronicznych. 
Pytanie 78: „Czy zamawiający wymaga, aby systemy sterowania nie posiadały: 

· Zdalnych nieautoryzowanych kanałów komunikacyjnych 

· Komponentów wysokiego ryzyka w rozumieniu ustawy KSC?”
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby systemy sterowania nie posiadały zdalnych nieautoryzowanych kanałów komunikacyjnych oraz komponentów wysokiego ryzyka.
Pytanie 79: „ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o załączenie projektu Stałej Organizacji Ruchu.”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 80: „Prosimy o wyjaśnienie, który opis dla antyterrorystycznych słupków hydraulicznych jest wiążący? Czy słupki antyterrorystyczne hydrauliczne należy wykonać zgodnie z opisem dla branży architektury dla warunków uderzenia M30-P1, czy  zgodnie z opisem branży elektrycznej pok.2.2.7 dla warunków uderzenia klasy M50 & M40?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymagania w zakresie antyterrorystycznych słupków hydraulicznych znajdują się w rozdziale 2.2.7, Dokumentacja 6_PW instalacji telekomunikacyjnych i elektrycznych.
Pytanie 81: „Prosimy o podanie ciężaru konstrukcji stalowej wiaty. Czy w zakresie wykonawcy jest wykonanie projektu warsztatowego konstrukcji, czy Inwestor dostarczy taki projekt?”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 82: „Prosimy o wyjaśnienie, czy rozbiórka istniejącej wiaty oraz budynku odpraw pieszych widocznych na rysunku A/PT-Z/1 jest w zakresie przetargu?” 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wiata zlokalizowana nad pasami ruchu do przebudowy została rozebrana. Rozbiórka budynku odpraw pieszych nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 83: „Wg rysunku nr A/PT/12 zestawienie stolarki drzwiowej w uwagach dla drzwi D1Z opisano, że drzwi mają być antywłamaniowe. Prosimy o wyjaśnienie, czy drzwi mają posiadać jakąś klasę RC odporności na włamanie? Jeżeli tak, to jaką klasę RC1, RC2, RC3? Czy może drzwi mają mieć tylko np. dodatkowy zamek oraz np. dodatkowy bolec antywyważeniowy i to będzie uznane, jako drzwi antywłamaniowe?”  

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 84: „Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać obróbki blacharskie dla budynku pawilonu? Opis w projekcie wskazuje na blachę tytanowo-cynkową.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż elementy wykończenia zewnętrznego obróbki blacharskie ścian attyk, zwieńczeń, obróbki blacharskie okapów, parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej.
Pytanie 85: „Według przedmiaru robót branży sanitarnej poz. 2.1.8 należy wykonać kanał z rur PVC łączony na wcisk o śr. zewn. 200 mm – LITE typ SN8 o długości 134 m, prosimy o wskazanie lokalizacji ww. kanalizacji sanitarnej, gdyż na zamieszonym planie sytuacyjnym nie jest zaznaczona, taka sieć do wykonania.” 

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 86. „Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16 marca 2026 roku, ze względu na rozległy zakres prac. Dłuższy czas na przygotowanie ofert pozwoli na przygotowanie i szczegółowych propozycji, co przyczyni się do zwiększenia jakości złożonych ofert.”
Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ww. ustawy, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z wyjaśnieniami.
Pytanie: 87: „Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilości bollardów antyucieczkowych - wg rysunku nr A/PW/2 projektu drogowego widocznych jest 15 projektowanych bollardów, natomiast wg rysunku projektu zagospodarowania terenu nr A/PT-Z/1 należy wykonać 18 bollardów.”.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do wykonania jest 18 szt. nowych bollardów antyucieczkowych, zgodnie z Dokumentacja  6_PW instalacji telekomunikacyjnych i elektrycznych.
Pytanie 88: „Prosimy o zamieszczenie rysunków ze szczegółowym zakresem do wykonania oznakowania pionowego – określenie ilości i wielkości znaków, ilości i wielkości bramownic dla znaków itp.”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 89: „Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu nr A/PT-Z/1.”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 90: „Prosimy o podanie podstawowych wymagań do wykonania ogrodzeń segregujących ruch pieszy.”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 91: „Prosimy o wytyczne do wykonania furtek segregujących ruch pieszy z podaniem wyposażenia dla tych furtek.”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 92: „Na wizji lokalnej zauważono ogrodzenie betonowe przy budynku odpraw pieszych. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy ująć w wycenie rozbiórkę tego ogrodzenia?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ogrodzenie betonowe przy budynku odpraw pieszych nie podlega rozbiórce.
Pytanie 93: „Prosimy o wyjaśnienie, co należy zrobić z materiałami z rozbiórki takimi jak: szlabany, znaki, bramownice, istniejące ogrodzenia?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymienione materiały z rozbiórki należy pozostawić na przejściu granicznym w miejscu wskazanym przez kierownika oddziału OOPG w Kuźnicy.
Pytanie 94: „Wg rysunku projektu zagospodarowania nr A/PT-Z/1 należy wykonać słupki stałe, prosimy o wytyczne do ich wyceny.”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 95: „Prosimy o wytyczne do wykonania kolczatki bezwładnościowej.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż parametry dotyczące kolczatki bezwładnościowej zostały wskazane w odpowiedzi na pytanie 8.
Pytanie 96: „Proszę o zamieszczenie projektu konstrukcji wiaty wraz z pełnym zestawieniem elementów konstrukcyjnych. Dokument powinien zawierać szczegółowe rysunki techniczne przedstawiające układ konstrukcyjny, wymiary oraz sposób mocowania poszczególnych elementów. Dodatkowo, konieczne jest sporządzenie wykazu elementów, obejmującego rodzaje, ilości, wymiary oraz zastosowane materiały, co pozwoli na dokładne wykonanie i montaż obiektu. ”
Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 97: „.Dotyczy wyposażenia nowej komory stacji uzdatniania wody .Czy należy do wyceny przyjąć kompletnie nowe urządzenia i armaturę .Po wizji lokalnej w dniu 05.03.2026r nie da się jednoznacznie stwierdzić które urządzenia i armatura nadają się do wykorzystania w nowej komorze.”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
 Pytanie 98: „Do nowej lokalizacji zbiornika stacji uzdatniania wody nie zaprojektowano zasilania elektrycznego należy rozszerzyć zakres robót o roboty elektryczne”

 Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.

Pytanie 99: „.Z wizji lokalnej wynika ,że w miejscu nowej lokalizacji stacji uzdatniania wody w chwili obecnej stoi budynek .Czy istniejący budynek jest do rozbiórki w tym zakresie zadania . Jeżeli nie to nie da się przenieść stacji uzdatniania wody w nową lokalizację”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 100: „Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni ze względu na złożoność zadania.”

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ww. ustawy, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z wyjaśnieniami.
Pytanie 101: „Prosimy o udostępnienie:

1. PZT- plan zagospodarowania terenu branży sanitarnej z naniesionym zakresem demontażu i montażu sieci sanitarnych: wodociągowej, sanitarnej, deszczowej i odwodnienia blokad drogowych. Udostępniony PZT jest mało czytelny.

2. Profile podłużne z rzędnymi zabudowy sieci: wodociągowej, sanitarnej, deszczowej i odwodnienia blokad drogowych.”
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dokumentację o plan zagospodarowania terenu branży sanitarnej, tj. Rysunek 2 oraz profile podłużne z rzędnymi zabudowy sieci, tj. Rysunek 3, Rysunek 4, Rysunek 5, Rysunek 6, Rysunek 7.
Pytanie 102: „Prosimy podać parametry techniczne /wydajność/ projektowanego osuszacza powietrza montowanego w projektowanej komorze stacji wodociągowej.”

Odpowiedź: Wydajność osuszacza powietrza montowanego w projektowanej komorze stacji wodociągowej minimum 20l/24h.
Pytanie 103: „Prosimy o wyjaśnienie zapisu przedmiaru robót branży sanitarnej:

1. poz. 1.1.4 - Sprawdzenie armatury stacji wodociągowej i jej ewentualna wymiana na nową. Co to za armatura ? Prosimy o udostępnienie wykazu urządzeń z podaniem parametrów technicznych.

2. poz. 1.2.4.11 - Pompa o wydajności 1,5 m3/h i wysokości podnoszenia

0,8 bar do odwodnienia komory stacji wodociągowej wraz z armaturą i automatyką. Co to za armatura ? Prosimy o udostępnienie wykazu armatury i automatyki z podaniem parametrów technicznych.

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.
Pytanie 104: „Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że warstwę podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, (pozycje 34 i 35 przedmiaru drogowego), dopuszcza się wykonać na miejscu budowy, zamiast dowożenia gotowej mieszanki z wytwórni zewnętrznej.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mieszankę do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem należy wykonać zgodnie z zapisami szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Dokumentacja 18_STWiOR_branża drogowa, D-04.05.01, str. 74.
Pytanie 105: „W przedmiarze drogowym pozycja 59 napisane jest: 8.1 Zamykanie rogatką lub zaporą drogi dla ruchu – ilość: szt. Montaż rogatki – ilość: 5600 m Z definicji rogatki wynika, że jest to urządzenie punktowe – zapora podnoszona, szlaban – które powinno być liczone w sztukach, a nie w metrach. W przedmiarze natomiast podano 5600 m, co sugeruje pomyłkę lub inny sposób liczenia. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie: -czy pozycja „Montaż rogatki 5600 m” dotyczy faktycznie ogrodzenia liniowego (np. wygrodzenia ochronnego dla ruchu pieszych), - czy jest to pomyłka i należy traktować tę pozycję jako montaż kilku sztuk rogatek / zapór, lub inny sposób rozliczenia tej pozycji ? Prosimy o dołączenie projektu organizacji ruchu.”

Odpowiedź: Zamawiający pracuje nad odpowiedzią na pytanie.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Krzysztof Komorowski

Zastępca Dyrektora 

Wydziału Infrastruktury
2

[image: image1]