nr postępowania: SI.271.1.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Budowa ścieżek pieszych terenowych i obiektów małej architektury na terenie Muzeum

Lotnictwa Polskiego w Krakowie dz. nr 25/11, 25/13, obr. 0006, j.ew. Nowa Huta”.

- Dane ogólne:

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

al. Jana Pawła  II 39, 31-864 Kraków.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Kategoria obiektu budowlanego: IX.

Rodzaj obiektu bądź robót budowlanych: Infrastruktura techniczna inna.

Lokalizacja inwestycji: część działki nr. dz. nr 25/11, 25/13, obr. 0006, j.ew. Nowa Huta, identyfikator działki: 126103_9.0006.25/11, 126103_9.0006.25/13

Teren realizacji inwestycji figuruje w rejestrze zabytków pod numerem A-1106; wpis z dnia 20 września 2006r, jako fragment zachodniej części zespołu dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny – dawny zachodni zespół portowy 2 Pułku Lotniczego.

Kody CPV:

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

- Cel i przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek pieszych terenowych i obiektów małej architektury na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”. W zakresie zagospodarowania terenu wybudowane zostaną nowe (budowa) ciągi piesze terenowe (ciągi ścieżek pieszych) oraz obiekty małej architektury (budowa): ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. W obszarze inwestycji  wykonane zostaną roboty nie stanowiące robót budowlanych; bieżące prace utrzymaniowe w obrębie istniejącej zieleni drzew i krzewów, wykonane prace ogrodnicze w zakresie zieleni niskiej (typu łąkowego).

Uwaga: z projektu wyłącza się zakres związany z nasadzeniem śliwy tarniny, który został już przez Zamawiającego zrealiozwany.

Zakres inwestycji nie zwiększa powierzchni zabudowy, nie obejmuje obiektów kubaturowych, nie jest związany z usunięciem drzew i krzewów. Teren podlega ochronie konserwatorskiej. Obszar jest zlokalizowany na terenie czynnego lądowiska EPKC Kraków-Czyżyny.

Zakres prac obejmuje rekompozycję zieleni terenu północnego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny mający na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej stanowiącej miejsce spacerów mieszkańców Krakowa. Wykonane zostaną prace rekultywacyjne celem wykonania nowych trawników darniowych z zastosowaniem mieszanek o składzie jak dla lotnisk historycznych, część ciągów pieszych „wydeptanych” zostanie zlikwidowana, w ich miejsca oraz w znacznej części „po śladzie” wykonane zostaną nowe ciągi ścieżek pieszych. Zakres obejmuje również budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym.

W podstawowych założeniach projekt obejmuje:

- uporządkowanie układu komunikacyjnego, uporządkowanie i utwardzenie ścieżek;

- uporządkowanie terenów zielonych,

- wykonanie elementów małej architektury przy jak największym zachowaniu istniejącej powierzchni biologicznie czynnej terenu oraz poszanowaniu zabytkowego charakteru miejsc,

- budowę małej architektury obejmującą: ławki, kosze oraz tablice informacyjne i ostrzegawcze,

- zachowanie terenów zielonych - historycznego pola wzlotów,

- nasadzenia traw tworzących układ darniowy (z wykorzystaniem historycznych mieszanek).

Szczegółowy opis z rysunkami został zamieszczony w projekcie architektoniczno-budowlanym dla zamierzenia inwestycyjnego „Budowa ścieżek pieszych terenowych i obiektów małej architektury na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie dz. nr 25/11, 25/13, obr. 0006, j.ew. Nowa Huta” załączonymi do SWZ.

Roboty winny być zrealizowane w szczególności zgodnie z:

- dokumentacją projektową;

- pozwoleniem na budowę – decyzja nr 283/6740.9/2025 z dnia 10.10.2025 r.;

- pozwoleniem konserwatorskim Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 673/2025 z dnia 08.07.2025 r.; oraz

- pozwoleniem konserwatorskim Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 734/2025 z dnia 18.07.2025 r.

określającymi także warunki dla prowadzonych robot budowlanych w tym m.in.:

- kierowanie robotami budowlanymi lub wykonaniem nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające kwalifikacje o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – konieczność zapewnienia osoby spełniającej ww. warunek leży po stronie Wykonawcy;

- prowadzenia robót budowlanych pod nadzorem dendrologicznym. Osoba ta musi spełniać warunek o którym mowa w art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – konieczność zapewnienia osoby spełniającej ww. warunek leży po stronie Wykonawcy;

- przed rozpoczęciem prac oraz na etapach przejściowych realizacji inwestycji należy zwoływać komisje konserwatorskie z udziałem przedstawiciela MKZ celem dokonywania uzgodnień szczegółowych;

- przygotowania projektów wszystkich elementów małej architektury, które nie zostały dołączone do projektu – opracowanie ww. projektów leży po stronie Wykonawcy, projekty powinny być przygotowane po uzgodnieniu z Zamawiającym;

- przed przystąpieniem do prac budowlanych należy w pierwszej kolejności wykonać kompleksowe zabezpieczenie systemów korzeniowych i pni drzew znajdujących się w sąsiedztwie inwestycji zgodnie z opisem w pkt. 5.1.4.1. Ochrona zieleni – od Wykonawcy wymagany będzie udział w komisji z udziałem MKZ w celu odbioru wykonania zabezpieczeń;

- w początkowej fazie realizacji inwestycji należy wykonać próbny fragment ścieżki, który podlegał będzie odbiorowi na komisji konserwatorskiej zieleni – od Wykonawcy wymagany będzie udział w komisji z udziałem MKZ w celu uzgodnień wykonanych prac.

- Gwarancja i rękojmia:

Wykonawca musi zaoferować co najmniej 60 - miesięczny okres gwarancji i co najmniej 60 - miesięczny okres rękojmi na całość zamówienia, liczone od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Czas realizacji zamówienia i odbiory:

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 45 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, iż niezbędnym dla realizacji zamówienia jest zapoznanie się i wykorzystanie szczegółowego opisu zadania inwestycyjnego, który zawierają Załączniki udostępnione w postępowaniu, w tym:

- SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami;

- Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu;

- Projekt wykonawczy;

- Projekt techniczny;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Pozwolenie Konserwatorskie;

- Pozwolenie na budowę;

- Przedmiary.