Załącznik nr 9 do SWZ – OPZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
postępowania prowadzonego pn.: „Budowa drogi gminnej nr 105153B – ul. Orzechowej 
w Grabówce, na terenie Gminy Grabówka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych            i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa drogi gminnej Nr 105153B – ulicy Orzechowej w Grabówce wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej      i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej oraz budową i rozbudową sieci oświetleniowej Grabówka gm. Supraśl1.”
Inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania i uzyska wsparcie w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór na rok 2026”.
3. Przedmiot zamówienia 

Zamówienie obejmuje budowę drogi gminnej Nr 105153B – ul. Orzechowej w Grabówce wraz       z budową infrastruktury technicznej – polegającej na budowie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, budowie i przebudowie sieci kanalizacji deszczowej i przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej, budową i rozbudową sieci oświetleniowej wraz z dostawą i montażem tablicy informacyjnej o dofinansowaniu przedmiotu zamówienia w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór na rok 2026.”
4. Dane dotyczące drogi gminnej ul. Orzechowa:
Zakres robót obejmuje:
· rozbiórka elementów dróg,
· wykonanie robót ziemnych podstawowych i uzupełniających,

· wykonanie nawierzchni jezdni ulic i skrzyżowań,

· budowę jezdni z obustronnymi chodnikami wraz z rampami dla pieszych,
· ustawienie krawężników i obrzeży,

· budowę zjazdów,

· obsianie skarp z uprzednim humusowaniem,

· budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalikami, z wylotem do istniejącego i projektowanego kanału deszczowego,
· budowę i rozbudowę energetycznej sieci oświetleniowej,

· przebudowę sieci telekomunikacyjnej,

· regulacja istniejącego uzbrojenia podziemnego do projektowanej niwelety jezdni.
W stanie obecnym, w obrębie zamówienia, ul. Orzechowa (droga gminna Nr 105153B), posiada przekrój szlakowy, o nawierzchni żwirowej i gruntowej. Szerokość jezdni waha się od 3,5 do 5,0 m. Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi od 9,70 do 11,23 m. Ul. Orzechowa, łączy się na jednym końcu z ulicą Białostocką, należącą do dróg powiatowych pod Nr 1429B a na drugim końcu z ulicą Cytrynową (droga gminna Nr 105163B). Ulica służy mieszkańcom przyległych do pasa drogowego posesji jako dojazd. 

W pasie drogowym występują następujące sieci:

· sieć energetyczna,
· sieć teletechniczna,
· sieć wodociągowa,
· sieć gazowa,
· sieć kanalizacji deszczowej,
· sieć kanalizacji sanitarnej
Oznakowanie pionowe i poziome: występuje.

5. Zakres robót

Parametry techniczne rozbudowywanej ul. Orzechowej w Grabówce

· kategoria drogi – droga gminna,
· klasa drogi – D,
· kategoria ruchu – KR1,

· grupa nośności podłoża – G4,
· prędkość projektowa – Vp = 40 km/h,
· szerokość jezdni – 5,50 m,

· pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (przekrój „daszkowy” lub jednostronny),

· szerokość chodnika dla pieszych - 2,0 m (obustronny),

· pochylenie poprzeczne chodnika - 2% w kierunku jezdni.
Początek drogi przyjęto w km 0+000 – krawędź ulicy Białostockiej (droga powiatowa Nr 1429B), natomiast koniec w km 0+290,40 – krawędź ul. Cytrynowej (droga gminna Nr 105163B). W liniach rozgraniczających ulicy projektuje się jezdnie dł. 290,40 m i szerokości 5,50 m z przechyłką 2% (przekrój daszkowy lub jednostronny). Nawierzchnię jezdni należy obramować krawężnikiem betonowym 15/30 cm na ławie betonowej z oporem 30/30/10 cm z betonu C8/10, natomiast krawężniki uliczne najazdowe – betonowe 15/22 cm na ławie betonowej z oporem 30/30/10 cm        z betonu C8/10. Po obu stronach jezdni zlokalizowano chodniki dla pieszych o szerokości 2,0 m. 
Do posesji położonych wzdłuż pasa drogowego przewiduje się zjazdy indywidualne o zasadniczej szerokości 4,0 m lub dostosowane do szerokości bram do posesji. Skrzyżowania z drogami bocznymi oraz zjazdy indywidualne, należy dostosować do szerokości istniejących jezdni oraz szerokości pasa drogowego. Nawierzchnię dowiązano do rzędnych istniejącej drogi oraz do zjazdów na poszczególne posesje przy realizowanej ulicy.

6. Konstrukcja nawierzchni 
a) jezdnia Grabówka ul. Orzechowa, DG nr 105153B – KR1
· warstwa ścieralna – betonowa kostka bukowa – grub. 8 cm,

· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grub. 5 cm,

· podbudowa zasadnicza warstwa górna – mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30
– gr. 22 cm,
· warstwa mrozoochronna – grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0 MPa – grub. 20 cm,
· warstwa ulepszonego podłoża mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR – grub. 25 cm
b) chodniki dla pieszych:

· nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – grub. 6 cm,

· podsypka piaskowa – grub. 10 cm,

c) rampa dla pieszych:

· płytki betonowe typu „FOCUS” – grub. 5 cm,

· podsypka piaskowa – grub. 10 cm,

d) zjazdy indywidualne:

· nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolorowej – grub. 8 cm,

· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grub. 5 cm

· podbudowa zasadnicza warstwa górna – mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 – grub. 20 cm
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Projekt techniczny – wykonawczy – „Budowa drogi gminnej Nr 105153B ul. Orzechowej w Grabówce wraz z budową i rozbudową.”
7. Kanalizacja deszczowa
Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać w pasie drogowym ulicy Orzechowej w Grabówce wg opracowania „Projekt wykonawczy – Budowa drogi gminnej nr 105153B ul. Orzechowej w Grabówce – kanalizacja deszczowa.”

8. Budowa i rozbiórka elektrycznej sieci oświetlenia ulicznego.

Instalacja oświetlenia ulicznego ul. Orzechowej w Grabówce. Zakres obejmuje budowę linii kablowej od istniejącego słupa do nowoprojektowanego słupa nr 4N wykonanej kablem YAKY 4x35mm2 oraz zabudowie 4 szt. słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, wys. 10 m,  z wysięgnikiem jednoramiennym giętym, posadowionym na fundamencie prefabrykowanym standardowym rozwiązaniu producenta zgodnie z jego zaleceniami.
Zamontowanie 4 szt. opraw oświetleniowych typu LED o parametrach zgodnych z opisem technicznym „Rozbudowa oświetlenia ulicy Orzechowej w Grabówce Gmina Supraśl1, powiat białostocki.” Zamówienie obejmuje również wykonanie zabezpieczenia projektowanych kabli rurami ochronnymi karbowanymi dwuściennymi typu DVK zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Zamówienie obejmuje również budowę sieci oświetleniowej (o napięciu znamionowym do 1kV), oświetlenia ulicy Orzechowej zgodnie z Projektem Wykonawczym, pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicy Orzechowej w Grabówce, Gmina Supraśl1, powiat białostocki.”
9.  Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zamówienie obejmuje przebudowę kabli rozdzielczych i abonenckich ziemnych Orange Polska oraz infrastruktury telekomunikacyjnej Koba sp. z o.o. kolidujących z proj. budową drogi gminnej w m. Grabówka, zgodnie z Projektami Wykonawczymi, pn. „Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska kolidującej z proj. budową drogi gminnej nr 105153B, ul. Orzechowej w Grabówce, Gmina Supraśl1, powiat białostocki.” oraz „Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Koba sp. z o.o. kolidującej z proj. budową drogi gminnej nr 105153B, ul. Orzechowej w Grabówce, gm. Supraśl1.”
10.  Tablica informacyjna: 

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu, będzie zobowiązany do dostarczenia i montażu tablicy informacyjnej  wymaganej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953) zmienionym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1471), w związku realizacją przedmiotu zamówienia, które jest dofinansowane w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór na rok 2026”.

11. Projektowana inwestycja uwzględnia wymagania prawa budowlanego dotyczące osób niepełnosprawnych i zapewnienia im warunków do korzystania z przedmiotu zamówienia, tj.: projekt przewiduje ułatwienia dla osób korzystających z drogi, w tym osób niepełnosprawnych. Przewidziano po obu stronach jezdni chodniki dla pieszych oraz zastosowano rampy dla pieszych z wypustkami wyczuwalnymi przez osoby niewidome i niedowidzące. Oznakowanie pionowe z folią odblaskową zgodnie z opracowaniem pn. Budowa drogi gminnej Nr 105153B ul. Orzechowej w Grabówce gm. Supraśl1 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna”. Organizację ruchu zaprojektowano w celu ograniczenia prędkości uczestników ruchu, co ma wpływ na bezpieczeństwo pieszych – w tym osób niepełnosprawnych. Ulice wyposażono dodatkowo w instalację oświetlenia ulicznego. Realizacja powierzchniowego utwardzenia nawierzchni dróg gruntowych wyeliminuje podstawowy problem dla osób korzystających z ulic, a szczególnie osób niepełnosprawnych, jakim jest okresowa nieprzejezdność tych ulic.
UWAGA 

Wykonawca  na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, wykona przejście dla pieszych z wyniesioną powierzchnią (uspokojenie ruchu i podniesienie bezpieczeństwa osób korzystających z drogi, w tym dla osób niepełnosprawnych), w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym.
12. Zakres przedmiotu zamówienia przedstawia opracowana dokumentacja projektowo–techniczna wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i warunkami (Zamawiający zamieszcza dokumentację w szerszym zakresie niebędącym przedmiotem zamówienia), które będą stanowić załącznik do SWZ.

13. W zakres oferowanej ceny wchodzi pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą oraz opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy. 

14. Opłatę za zajęcia pasa drogowego w trakcie realizacji inwestycji w drogach innych niż Gminy Grabówka ponosi Wykonawca. 

15. Wykonawca również przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego wszelkie konieczne wnioski w niezbędnych procedurach, celem realizacji przedmiotu zamówienia.

16. W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić dojazd mieszkańcom oraz pojazdom służb ratunkowych i innych.

17. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Oferowane rozwiązania równoważne muszą zapewniać uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji oraz nie prowadzić do zmiany technologii realizacji przedmiotu zamówienia. Wskazane w dokumentacji nazwy, patenty i znaki towarowe należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać w ofercie i kosztorysie, że oferowane przez niego roboty, materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
18. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności sporządzenia dodatkowej dokumentacji celem realizacji świadczeń wchodzących w skład przedmiotu umowy, Wykonawca sporządzi dodatkową lub dokona aktualizacji bieżącej dokumentacji na własny koszt w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

19. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu inwestycji oraz zapoznanie się z warunkami lokalnymi realizacji robót. Brak przeprowadzenia wizji lokalnej nie będzie stanowił podstawy do roszczeń Wykonawcy w zakresie warunków realizacji zamówienia. 
20. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej i ryzyka budowlanego, na kwotę nie niższą niż wartość zaoferowanego wynagrodzenia Wykonawcy – i przedłożenie Zamawiającemu kopii polisy wraz z dowodem jej opłacenia 2 dni przed podpisaniem umowy.
21. Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji               i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 3 lat, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 7 lat, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 7 lat, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 7 lat, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji). 
22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach zamówienia. 

Podział zamówienia na części byłby nieuzasadniony ze względu na spójność zamówienia oraz oszczędność środków oraz nieuzasadniony ekonomicznie z punktu widzenia Wykonawców przystępujących do przetargu. Charakterystyka przedmiotu zamówienia odpowiada profilowi działalności MŚP funkcjonujących na rynku lokalnym i regionalnym. Zamawiający ponadto w postępowaniu dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, również ze względu na technologię wykonania przedmiotu zamówienia. Prace wykonywane jednocześnie przez różnych wykonawców realizujących poszczególne części przedmiotu zamówienia mógłby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia oraz skutkowałoby nadmiernymi kosztami wykonania. Odstąpienie od podziału zamówienia na części nie wpłynie na ograniczenie konkurencyjności. 
23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 
24. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7     i 8. 
25. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane oraz aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień w odpowiednich specjalnościach. W szczególności Wykonawca zapewni:
1) Kierownika budowy – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej;

2) Kierownika robót sanitarnych – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

3) Kierownika robót elektrycznych – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

4) Kierownika robót telekomunikacyjnych – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 
26. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 – tekst jednolity) obejmują następujące rodzaje czynności: roboty ogólnobudowlane. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
27. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
28. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 
1) cena (C) - waga kryterium 80%; 

2) okres gwarancji i rękojmi - waga kryterium 20%. 


 Dokumentacja projektowa, w której jako Inwestor wskazana jest Gmina Supraśl, stanowi obecnie własność Gminy Grabówka. Wszelkie odniesienia w treści opracowań do „Gminy Supraśl” należy interpretować jako „Gminę Grabówka”.

