OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa lasera femtosekundowego dla Katedry Fizyki Doświadczalnej W11

| Wymagane minimalne parametry techniczne |  | „Oferowane parametry techniczne potwierdzające wymagania zamawiającego”). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Długość fali: 1030±10 (nm) - Moc średnia: nie miejsza niż 500 mW przy 80 MHz - Energia pojedynczego impulsu: nie mniejsza niż 6,25 nJ przy 80 MHz - Częstotliwość powtórzeń: nie mniejsza niż 80±2 MHz - Czas trwania impulsu: nie dłuższy niż 150 fs przy 80 MHz, 500 mW. - Moc szczytowa: nie mniejsza niż 40 kW przy 80 MHz - Średnia stabilność mocy: nie gorsza niż 1% powyżej 3 godzin - Czas nagrzewania: nie dłuższy niż 15 minut - Mod wiązki: TEM00 - Jakość wiązki: nie gorsza niż (M2) <1,2 - Rozbieżność wiązki: nie większa niż 2 mrad - Średnica wiązki przy aperturze: nie większa niż 3 mm - Współczynnik polaryzacji: nie gorszy niż 100:1 - Metoda chłodzenia: chłodzenie powietrzem - Temperatura pracy (°C) 15~35 - Zasilanie (220/110 V AC) - Przewidywana żywotność: nie mniejsza niż 10 000 godzin - Okres gwarancji: co najmniej 12 m-cy |  |  |  |  |  |
| Nazwa, typ lub model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto (PLN) |  | Wartość netto (PLN/) (kolumna 3x4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  |  |  | Wypełnia Wykonawca |  |  |
| 1. | Laser femtosekundowy (zgodny z powyższymi wymaganiami Zamawiającego) | 1 |  |  |  |
| Cena ogółem netto: (suma wartości netto – kolumny 5) |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT (23%): |  |  |  |  |  |
| CENA OFERTOWA Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia [„Cena” - C]: (suma wartości neto powiększona o wartość vat) |  |  |  |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę).

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).