## Przedmiar
Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jesionową z ul. Sakranusa w Oświęcimiu
Nr | Podstawa | Nr ST | Opis | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | KNNR 5 0701/04 | E1, E2 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II | m3 | 42.88
2 | KNNR 5 0706/01 | E1, E2 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m. Dopłata 2x | m | 134
3 | KNNR 5 0707/02.1 | E1, E2 | Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - kabel YAKXs 4x35 mm2 oświetleniowy | m | 134
4 | KNNR 5 0705/01 | E1, E2 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - rury DVK 75 | m | 21
5 | KNNR 5 0713/02 | E1, E2 | Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXs 4x35 | m | 12
6 | KNNR 5 0702/04 | E1, E2 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II | m3 | 42.88
7 | KNNR 5 1001/01.1 | E1, E2 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych o masie do 100kg | szt | 5
8 | KNNR 5 1004/02 | E1, E2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - montaż opraw ISKRA LED 12 | szt | 5
9 | KNNR 5 1003/03 | E1, E2 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10m - przewód YDY 3x2,5 mm2 | kpl | 5
10 | KNNR 5 0726/10 | E1, E2 | Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych kabel YAKXs 4x35 mm2 | szt | 12
11 | KNR 5-08 0820/02 | E1, E2 | Montaż rozdzielnicy Szafa zap dla zasilania i sterowania oświetleniem | szt | 1
12 | KNNR 5 1302/03 | E1, E2 | Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia | odcinek | 6
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:
VAT 23%:
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:
Informacje o stawce roboczogodziny zgodnej z właściwymi przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, kosztach pośrednich i zysku
Stawka roboczogodziny:
Koszty pośrednie:
Zysk: