## ITS-urzadzenia
L.p. | Rodzaj i model urządzenia | ilość | Wymagania serwisowe | Wymagany czas reakcji | Wymagany czas naprawy (uruchomienie urządzenia zastępczego) | Uwagi
1 | Lenovo Flex System Chassis Management Module 2 | 2 | Konieczność zapewnienia urządzenia na czas naprawy awarii (w przypadku awarii 2 urządzeń) | 12h | Następnego Dnia Roboczego (NBD) | Urządzenie krytyczne
2 | Lenovo ThinkSystem SN550 Server | 5 | Konieczność zapewnienia urządzeń na czas naprawy awarii (tak aby czynne było min. 4 serwery) | 12h | NBD | Urządzenie krytyczne
3 | Lenovo Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable Switch | 2 | Konieczność zapewnienia urządzenia na czas naprawy awarii (w przypadku awarii 2 urządzeń) | 12h | NBD | Urządzenie krytyczne
4 | Lenovo Flex System FC5022 24-port 16Gb SAN Scalable Switch | 2 | Konieczność zapewnienia urządzenia na czas naprawy awarii (w przypadku awarii 2 urządzeń) | 12h | NBD | Urządzenie krytyczne
5 | Macierz dyskowa NetApp E2860 | 1 | Konieczność uruchomienia urządzenia zastępczego | 12h | NBD | Urządzenie krytyczne
6 | Serwer backupu Lenovo x3650M5 server | 1 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h
7 | Bilblioteka taśmowa IBM TS4300 3U Tape Library | 1 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h
8 | UPS z kartą SNMP EST Energy ESTER-MOD RM030/15X | 1 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji, a także wykonanie przełączenia na sieć 230V z pominięciem UPSa w przyapadku awarii. Wymagane wykonanie 1 przeglądu w roku, w zakresie zalecanym przez producenta. | 12h | NBD | Urządzenie krytyczne
9 | Konwerter USB – ETHERNET Anywhere USB/2 G2 (AW-USB2) | 2 | Konieczność uruchomienia urządzenia zastępczego | 12h | NBD | Urządzenie krytyczne
10 | Urządzenie klasy UTM (firewall/IPS) FortiGate FG-300E-BDL-950-36 | 2 | Konieczność zapewnienia urządzenia na czas naprawy awarii (w przypadku awarii 2 urządzeń). Bieżąca pomoc w konfiguracji i analizie potencjalnych zagrożeń. | 12h | NBD | Urządzenie krytyczne
11 | Przełącznik sieciowy typu CORE Alcatel OS6860-24 | 2 | Konieczność zapewnienia urządzenia na czas naprawy awarii (w przypadku awarii 2 urządzeń) | 12h | NBD | Urządzenie krytyczne
12 | Przełącznik sieciowy ROUTERBOARD CRS328-4C-20S-4S+ | 1 | Konieczność zapewnienia urządzenia na czas naprawy awarii | 12h | NBD | Urządzenie krytyczne
13 | Przełącznik sieciowy szkieletowy Alcatel OS6865-U28X | 9 | Konieczność zapewnienia urządzenia na czas naprawy awarii | 12h | NBD | Urządzenie krytyczne
14 | Przełącznik sieciowy dostępowy Alcatel OS6865-P16X | 25 | Konieczność zapewnienia urządzenia na czas naprawy awarii | 12h | NBD | Urządzenie krytyczne
15 | Przełącznik dostępowy Oring IGPS-9084GP-LA | 4 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 12h |  | Na gwarancji
16 | Przełącznik dostępowy Moxa IKS-6728A-8POE-4GTXSFP-T | 2 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 12h
17 | Przełącznik dostępowy Adwantech EKI-7428G-4CPI-AE | 1 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 12h |  | Na gwarancji
18 | Przełącznik Mikrotik CSS106-1G-4P-1S | 2 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 12h |  | 1 na gwarancji
19 | Przełącznik Mikrotik CSS106-5G-1S | 22 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 12h |  | 7 na gwarancji
20 | Przełącznik Mikrotik CSS106-1C-5S | 10 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 12h
21 | Moduł sterujący SOTU do sterowników Aster-IT | 33 | Konieczność zapewnienia urządzenia na czas naprawy awarii | 12h | NBD | w tym 2 na gwarancji
22 | Moduł Tibbo do sterowników Aster-IT | 33 | Konieczność zapewnienia urządzenia na czas naprawy awarii | 12h | NBD | w tym 2 na gwarancji
23 | Moduł sterujący SIU do sterowników Aster-IT | 2 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 12h |  | Na gwarancji
24 | Kamera obrotowa Hikvision DS-2DF5225X-AEL | 38 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h
25 | Kamera stacjonarna Hikvision DS-2CD5A26G1-IZHS(2.8-12mm) | 3 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h
26 | Kamera obrotowa Hikvision DS-2DE5232W-AE | 5 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h
27 | Kamera obrotowa Hikvision DS-2DF6A236X-AEL | 4 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h |  | Na gwarancji
28 | Kamera obrotowa Hikvision DS-2DE5232IW-AE | 1 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h
29 | Kamera obrotowa Hikvision DS-2DE5425IW-AE | 1 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h
30 | Kamera obrotowa Hikvision DS-2DE7A425IW-AEB | 2 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h
31 | Kamera obrotowa Hikvision DS-2DE7A232IW-AEB | 3 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h
32 | Kamera obrotowa Hikvision DS-2DF6A436X-AEL | 2 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h |  | Na gwarancji
33 | Kamera stacjonarna Hikvision DS-2CD2T46G2-2I | 4 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h
34 | Kamera stacjonarna Hikvision DS-2CD2643G1-IZS | 10 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h
35 | Kamera stacjonarna Hikvision DS-2CD3626G2-IZS | 7 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h
36 | Kamera obrotowa Hikvision DS-2DE4225IW-DE | 3 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h |  | w tym 2 na gwarancji
37 | Kamera obrotowa Hikvision DS-2DE4425IW-DE | 1 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h |  | Na gwarancji
38 | Kamera stacjonarna Hikvision DS-2CD2T46G2-4I | 3 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h |  | Na gwarancji
39 | Kamera ANPR Hikvision iDS-TCV300-A6I | 127 | Konieczność zapewnienia urządzenia na czas naprawy awarii | 24h | 7dni
40 | Kamera ANPR Hikvision iDS-TCV500-BI | 21 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h |  | Na gwarancji
41 | Kamera ANPR Hikvision iDS-TCV900-BI | 4 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h |  | Na gwarancji
42 | Kamera ANPR Hikvision iDS-2CD7A46G0/P-IZHS | 2 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h |  | Na gwarancji
43 | Kamera ANPR Hikvision iDS-2CD7A46G0-IZHS | 2 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h |  | Na gwarancji
44 | Procesor ściany wizyjnej Shadok SHADOK-V2 | 1 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h
45 | Monitor ściany wizyjnej 1 NEC MultiSync UN462VA | 8 | Konieczność zapewnienia urządzenia na czas naprawy awarii | 24h | 7dni
46 | Dotykowa klawiatura i wyświetlacz CCTV HikVision DS-1600KI | 5 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h
47 | Rejestrator Hikvision DS-9632NI-I8 | 1 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h |  | Na gwarancji
48 | Kamera rejestrująca przejazd na czerwonym świetle Hikvision iDS-2CD9396-BS | 4 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h |  | Na gwarancji
49 | Kamera rejestrująca przejazd na czerwonym świetle Hikvision iDS-2CD9856-BS | 4 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h |  | Na gwarancji
50 | Tablica Zmiennej Treści (VMS) Ortana ORT/VM-FC16/2816/1920 | 4 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h |  | W tym 1 na gwarancji
51 | Gateway systemu parkingowego Fastprk GATEWAY FP-GW-EU-2 | 7 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h |  | W tym 6 z łącznością GSM
52 | Czujnik parkingowy magnetyczny dualny Fastprk DUO FP-DUO | 600 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h
53 | Tablica informacji parkingowej Tedtronix 147cm x 28cm zawierająca moduł LED 3 kolorowy 32x16=512px | 13 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h |  | W tym 3 na gwarancji
54 | Stacja meteorologiczna Aster AsterMet-D | 4 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji Wymagane wykonanie 1 przeglądu w roku, w zakresie zalecanym przez producenta. | 24h
55 | Stacja pomiarowa jakości powietrza i hałasu Far Data ENVIROair PRO w tym: - Skrzynia ENVIROairPULS power&data&PM - Skrzynia ENVIROairPLUS gas NO, NO2, CO, CO2, SO2, VOC (LZO) - Kontroler ENVIRO-moduł komunikacyjny e-CON - Moduł rozszerzeń e-CON - Miernik natężenia dźwięku DSA-50 - Radar SSHD (w 3 stacjach) | 4 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji | 24h
56 | Urządzenie wielofunkcyjne do sali operatorów Ricoh IM C3000 | 1 | Pomoc w diagnostyce i konfiguracji Wymagane wykonanie 1 przeglądu w roku, w zakresie zalecanym przez producenta. | 24h