Bytów, 26.02.2026 r.

BRZ.271.5.2026.AZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku magazynu Obrony Cywilnej w Przyborzycach.

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie

Brak parametrów i ilości pojemnościowych podgrzewaczy wody, proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź

W budynku należy zamontować jeden pojemnościowy podgrzewacz wody o objętości min. 100 litrów w pomieszczeniu 0.10 i jeden przepływowy podgrzewacz wody przy zlewozmywaku w pomieszczeniu 0.09.