Bytów, 27.02.2026 r.

BRZ.271.5.2026.AZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku magazynu Obrony Cywilnej w Przyborzycach.

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie

W jakim systemie należy wykonać strop, płyty kanałowe, żelbet? W dokumentacji mamy rozbieżności pomiędzy opisem a rysunkiem.

Odpowiedź

Strop w obiekcie zaprojektowano w postaci prefabrykowanych płyt kanałowych z betonu sprężonego.