Bytów, 04.03.2026 r.

BRZ.271.5.2026.AZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku magazynu Obrony Cywilnej w Przyborzycach.

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Proszę o udostępnienie dokumentacji warsztatowej lub projektu wykonawczego dla konstrukcji stalowej hali.

Odpowiedź: Zamawiający przekazał cały projekt budowlany. Dokumentacja warsztatowa po stronie wykonawcy konstrukcji.

Pytanie 2:

Jakie zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Elementy konstrukcji należy oczyścić poprzez śrutowanie do stopnia czystości Sa 2 1/2 wg PNISO 8501-1:2008, chropowatość: R = 40um, odtłuszczanie, malowanie: podkład – farba epoksydowa, warstwa nawierzchniowa – farba poliuretanowa (grubość powłoki malarskiej min. 100um). Przyjęta kategoria korozyjności środowiska – C2. Wszystkie śruby ocynkowane.

Pytanie 3:

Czy została określona klasy zabezpieczenie pożarowego konstrukcji w odniesieniu do przekrojów stalowych.

Odpowiedź: Tak, w projekcie określono klasę odporności ogniowej elementów budynku.

Pytanie 4:

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyty warstwowych z wypełnieniem PIR jako alternatywy dla wskazanego rozwiązania obudowy ścian oraz dachu. Proszę o wytyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania płyt warstwowych z wypełnieniem PIR.

Pytanie 5:

Proszę o udostępnienie rozwiązania konstrukcji dla ściany działowej hali., jakie wymagania sztywności ma spełniać?

Odpowiedź: Niezbędne informacje podano w projekcie budowlanym. Dokumentacja warsztatowa po stronie wykonawcy.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie dla wykończenia posadzki betonowej?

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie alternatywnych rozwiązań o nie gorszych parametrach za zgodą zamawiającego na etapie wykonawstwa po przedstawieniu technologii wykonania robót.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający akceptuje posadzkę zacieraną z wierzchnią warstwą utwardzoną korundem?

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie alternatywnych rozwiązań o nie gorszych parametrach za zgodą zamawiającego na etapie wykonawstwa po przedstawieniu technologii wykonania robót.