Załącznik nr 8 do SWZ

Arkusze parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zielone zamówienia i DNSH*”

Dla klimatyzatorów typu Split

(nr Z/ZZP.2378.3.26)

Arkusz 1 (dotyczy klimatyzatorów ściennych)

| Lp. | Opis kryterium częściowego | Podać/wpisać A lub B lub C ** | Zakres punktacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Recykling sprzętu: - oferowany sprzęt nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt - oferowany sprzęt nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 79% – 2 pkt - oferowany sprzęt nadaje się do recyklingu w co najmniej 80% – 5 pkt |  | 0 – 5 |
| 2. | Recykling opakowania: - opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt - opakowanie nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 79% – 2 pkt - opakowanie nadaje się do recyklingu w co najmniej 80% – 5 pkt |  | 0 - 5 |
| 3. | Sprzęt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp.: - Tak – 0 pkt - Nie – 2 pkt |  | 0 - 2 |
| 4. | Tryb niskiego poboru mocy [kWh]: - Tak – 2 pkt - Nie – 0 pkt |  | 0 - 2 |
| 5. | Instrukcja zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia: - Tak – 2 pkt - Nie – 0 pkt |  | 0 - 2 |
| 6. | Producent posiada certyfikat wdrożenia normy zarządzania środowiskowego PN EN ISO 14001 lub równoważne, potwierdzające wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem, w celu zapobiegania zanieczyszczeniom i wspomagania ochrony środowiska odnośnie całego procesu produkcji, pakowania, transportu oraz utylizacji urządzeń/wyrobów medycznych: - Tak – 5 pkt - Nie – 0 pkt |  | 0 - 5 |
| 7. | Możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy: - Tak – 5 pkt - Nie – 0 pkt |  | 0 - 5 |

Uwaga: Są to parametry podlegający ocenie. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni któregokolwiek z punktów Zamawiający przyjmie, że każdorazowo został zaoferowany parametr minimalny, tzn. taki za który Zamawiający przyznaje zero punktów.

Dot. poz. 1 - Jeżeli nie cały sprzęt będzie podlegał w takim samym procencie recyklingowi, to do punktacji przyjęty będzie sprzęt z najniższym wskaźnikiem 
(tj. jeśli w danej ofercie część sprzętu podlega recyklingowi np. w 10 %, inny np. w 90 %, to do punktacji przyjęty będzie wskaźnik 10% i Wykonawca otrzyma 2 punkty).

Dot. poz. 2 - Jeżeli nie wszystkie opakowania będą podlegały w takim samym procencie recyklingowi, to do punktacji przyjęte będzie opakowania z najniższym wskaźnikiem (tj. jeśli w danej ofercie część opakowań podlega recyklingowi np. w 10 %, inny np. w 90 %, to do punktacji przyjęty będzie wskaźnik 10% i Wykonawca otrzyma 2 punkty).

*Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia.

** Należy wpisać odpowiednią literę podaną w kolumnie „opis kryterium częściowego” i przyporządkowanym wierszu

Arkusz 2 (dotyczy klimatyzatora sufitowego)

| Lp. | Opis kryterium częściowego | Podać/wpisać A lub B lub C ** | Zakres punktacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Recykling sprzętu: - oferowany sprzęt nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt - oferowany sprzęt nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 79% – 2 pkt - oferowany sprzęt nadaje się do recyklingu w co najmniej 80% – 5 pkt |  | 0 – 5 |
| 2. | Recykling opakowania: - opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt - opakowanie nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 79% – 2 pkt - opakowanie nadaje się do recyklingu w co najmniej 80% – 5 pkt |  | 0 - 5 |
| 3. | Sprzęt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp.: - Tak – 0 pkt - Nie – 2 pkt |  | 0 - 2 |
| 4. | Tryb niskiego poboru mocy [kWh]: - Tak – 2 pkt - Nie – 0 pkt |  | 0 - 2 |
| 5. | Instrukcja zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia: - Tak – 2 pkt - Nie – 0 pkt |  | 0 - 2 |
| 6. | Producent posiada certyfikat wdrożenia normy zarządzania środowiskowego PN EN ISO 14001 lub równoważne, potwierdzające wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem, w celu zapobiegania zanieczyszczeniom i wspomagania ochrony środowiska odnośnie całego procesu produkcji, pakowania, transportu oraz utylizacji urządzeń/wyrobów medycznych: - Tak – 5 pkt - Nie – 0 pkt |  | 0 - 5 |
| 7. | Możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy: - Tak – 5 pkt - Nie – 0 pkt |  | 0 - 5 |

Uwaga: Są to parametry podlegający ocenie. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni któregokolwiek z punktów Zamawiający przyjmie, że każdorazowo został zaoferowany parametr minimalny, tzn. taki za który Zamawiający przyznaje zero punktów.

Dot. poz. 1 - Jeżeli nie cały sprzęt będzie podlegał w takim samym procencie recyklingowi, to do punktacji przyjęty będzie sprzęt z najniższym wskaźnikiem 
(tj. jeśli w danej ofercie część sprzętu podlega recyklingowi np. w 10 %, inny np. w 90 %, to do punktacji przyjęty będzie wskaźnik 10% i Wykonawca otrzyma 2 punkty).

Dot. poz. 2 - Jeżeli nie wszystkie opakowania będą podlegały w takim samym procencie recyklingowi, to do punktacji przyjęte będzie opakowania z najniższym wskaźnikiem (tj. jeśli w danej ofercie część opakowań podlega recyklingowi np. w 10 %, inny np. w 90 %, to do punktacji przyjęty będzie wskaźnik 10% i Wykonawca otrzyma 2 punkty).

*Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia.

** Należy wpisać odpowiednią literę podaną w kolumnie „opis kryterium częściowego” i przyporządkowanym wierszu

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Arkusze należy załączyć do oferty.