Załacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający otrzymał grant w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23-00/1374/2024/17 zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa tabletu medycznego służącego do przeprowadzania wizyt mobilnych – zgodnie z opisem i specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia w tabeli poniżej (zwanego dalej „Tablet medyczny”), oraz przeszkolenie personelu. Tablet ma służyć do przeprowadzania wizyt mobilnych np. u pacjenta w domu przez pielęgniarkę środowiskową, położną lub lekarza w ramach w POZ.
Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213200-7

Opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia oraz zawarte projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy (PPU)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dokona podziału zamówienia na części w celu zachowania ujednolicenia marki i modelu ofertowanego sprzętu do wykonywania badań medycznych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 3 i 4  wypełnia Wykonawca.

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Wymogi graniczne/ Sposób oceny | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablet medyczny – 4 szt. |  |  |  |
| Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………. Producent: ………………………………………………………. Kraj produkcji: …………………………………………………. Rok produkcji: …………………………………………………. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | Tak, podać |  |
| II. | Parametry ogólne |  |  |
|  | Tablet medyczny z dotykowym panelem | Tak, podać |  |
|  | Rozmiar wyświetlacza nie mniej niż 14,6” | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość ekranu nie mniej niż 2880x1800 px., 90 Hz | Tak, podać |  |
|  | Procesor, nie mniej niż 6 rdzeni | Tak, podać |  |
|  | Pamięc RAM min 2GB | Tak, podać |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 64 GB | Tak, podać |  |
|  | Pojemnośc baterii min. 9500 mAh | Tak, podać |  |
|  | Wymiary max. 310x205x10 mm | Tak, podać |  |
|  | Waga urządzenia 800 g | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 mce | Tak/Nie, podać okres |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 8 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych | Tak, podać okres |  |
|  | Wsparcie techniczne dotyczące napraw, remontów i przeglądów po okresie gwarancji przez co najmniej | Tak, podać okres |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | Tak, podać |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga przedstawienie dokumentu lub wpis w paszporcie technicznym poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. | Tak, podać |  |

* Uzupełnia Wykonawca

UWAGA: Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z dołączonym do oferty materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Miejscowość ................................ data ........................

.......................................................

podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej