Zmodyfikowany 24-03-2026 -Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość/ 48 m-cy | Klasa oferowanego wyrobu* | Numer/y katalogowe | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto na 48 m-cy | VAT % | Wartość brutto na 48 m-cy | Producent/nazwa handlowa | Najmniejsze opakowanie zbiorcze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gąbka do toalety jamy ustnej, pakowana pojedynczo -próbka** | szt. | 2384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szczoteczka do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania (umożliwiający podłączenie do próżniowego systemu ssącego np. systemu ssącego Serres) oraz gąbką na górnej powierzchni, pakowana pojedynczo- próbka** | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: - 1 szczoteczkę z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania (umożliwiający podłączenie do próżniowego systemu ssącego np. systemu ssącego Serres) oraz gąbką na górnej powierzchni - saszetkę bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej ze środkiem antyseptycznym (np. z roztworem chlorku cetylopirydyny lub roztworem chlorheksydyny), - 1 gąbka -aplikator z pofałdowaniem - 1 saszetkę preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej lub w formie żelu Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełniące jednocześnie funkcję pojemnika na płyn oraz pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego. Próbka** | szt. | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

* Klasa oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017-745 i/lub 2017/746 – jeśli dotyczy

** Próbka musi potwierdzać również naprodukowany fabrycznie na opakowaniu numer katalogowy zaoferowany w formularzu cenowym oraz wymogi SWZ

Obowiązek wpisywania wszystkich kodów (nie dopuszcza się wpisywania zakresu kodów.)

Wymagamy, aby sprzęt sterylny/ biologicznie czysty (jeśli dotyczy) - opakowanie jednostkowe z listkami ułatwiającymi aseptyczne otwieranie dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przeciwnym wypadku towar nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego. Na fakturze lub dokumencie WZ muszą być dane: nazwa, nr katalogowy, nr serii i data ważności. Bez w/w danych towar nie zostanie przyjęty.

Odbiorca wymaga, aby dostawca dostarczał/transportował przedmiot umowy do odbiorcy zgodnie z zaleceniami producenta.