## Pakiet nr 1
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –5/2026
Nazwa Wykonawca:
Rękawy - papier - folia
Część 1 - Pakiet nr 1 |  |  |  | Załącznik nr 2
Lp | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Rękaw papierowo-foliowy 50mmx200mm | rolka | 15
2 | Rękaw papierowo-foliowy 75mmx200mm | rolka | 25
3 | Rękaw papierowo-foliowy 100mmx200m | rolka | 25
4 | Rękaw papierowo-foliowy 125mmx200m | rolka | 25
5 | Rękaw papierowo-foliowy 150mmx200m | rolka | 25
6 | Rękaw papierowo-foliowy 200mmx200m | rolka | 25
7 | Rękaw papierowo-foliowy 250mmx200m | rolka | 20
8 | Rękaw papierowo-foliowy 300mmx200m | rolka | 10
9 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 150x50mmx100m | rolka | 15
10 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 200x50mmx100m | rolka | 10
11 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 300x65mmx100m | rolka | 4
12 | Torebka włókninowo-foliowa270x360 | op 500 szt | 3
13 | Torebka włókninowo-foliowa 320x450 | op 500 szt | 2
14 | Torebka włókninowo-foliowa 400x520 | op 250 szt | 2
[5 empty] | Łącznie | 0 |  | 0 | 0
Rękaw foliowo papierowy płaski i z fałdą z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydu: o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607-2, EN 868-3, EN 868-5 - charakteryzujący się następującymi parametrami: Poz. 1 -11. papier o gramaturze 70 g/m2 (PN EN 868-3), (załączyć kompletną charakterystykę wydaną przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3, oraz potwierdzenie wydane przez niezależną organizację o zgodności z aktualnie obowiązującą normą EN 868-5 systemu bariery sterylnej utworzonej przez reprezentatywne opakowanie wykonane z surowców (papier i folia), folia co najmniej ośmiowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, załączyć wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z aktualnymi normami [PNEN 868-3, PNEN 868-5] i charakterystykę folii wydaną przez jej producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności: potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną organizację notyfikowaną, przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, grubość nie większa niż 54 μm, zgrzewalna w temperaturze 165 – 200 oC, potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania po stronie przedniej – strona folii, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, ze względów techniczno-higienicznych rękawy są nawinięte na rolkę folią do wewnątrz i zabezpieczone folią do transportu, wszystkie rękawy od jednego producenta. Poz. 12-14 Torebka włókninowo foliowa, gramatura włókniny Włóknina odpowiada DIN EN ISO 11607 część 1, Folia odpowiada DIN EN ISO 11607 część 1 i DIN EN 868 część 5 rozdział 4.2.2.1 do 4.2.2.5 Materiał opakowania jest zgodny z normą DIN EN 868 część 5 gramatura min. 56 g/m2, odporność na rozdarcie min. 800 mN w obu kierunkach. grubość folii nie mniej niż 54 μm, odporność na wydłużenie min. 70 % w obu kierunkach
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisany zgodnie z SWZ Rozdziałem III

## Pakiet nr 2
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –5/2026
Nazwa Wykonawca:
Papiery i włókniny
Część 2 - Pakiet nr 2 |  |  |  | Załącznik nr 2
Lp | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Poliestrowo-polipropylenowe torebki osłonowe po sterylizacyjne rozmiar 420 x 700, 500 szt. w opakowaniu | Op. | 3
2 | Poliestrowo-polipropylenowe torebki osłonowe po sterylizacyjne rozmiar 400x550, 500 szt. w opakowaniu | Op. | 3
3 | Papier krepowany zielony rozmiar 600x600 cm opakowanie 500 szt. | Op. | 15
4 | Papier krepowany zielony rozmiar 900x900 cm opakowanie 250 szt. | Op. | 20
5 | Papier krepowany zielony rozmiar 1000x1000 cm opakowanie 250 szt. | Op. | 25
6 | Papier krepowany zielony rozmiar 1200 x1200 cm opakowanie 100 szt. | Op. | 30
7 | Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną rozmiar 19 mm/50 m. | Rolka | 100
8 | Taśma neutralna rozmiar 19 mm/50 m, wytrzymała na rozerwanie i rozciąganie, wodoodporna, elastyczna, usuwana bez pozostałości kleju. | rolka | 100
9 | Wkładki absorpcyjne do tac narzędziowych rozmiar 480 x 250 mm z zakładką. Gramatura papieru 107 g/m2 Opakowanie 500 szt. | Op. | 10
10 | Wkładki absorpcyjne białe do tac z narzędziami chirurgicznymi, bez zakładek pochłaniające nadmiar wilgoci. Wzmacniany papier o gramaturze 70 g/m², niestrzępiący się. Do użycia wewnątrz, rozmiar 300 x 500, op. 500 szt. | Op. | 8
11 | Włóknina przekładana 750x750, 240 szt. w opakowaniu, | Op. | 10
12 | Włóknina przekładana 900x900, 200 szt. w opakowaniu | Op. | 10
13 | Włóknina przekładana 1000x1000, 144 sztuk w opakowaniu | Op. | 15
14 | Włóknina przekładana 1200x1200, 120 sztuk w opakowaniu | Op. | 20
15 | Włóknina przekładana 1000x1000, 144 sztuk w opakowaniu | Op. | 15
16 | Włóknina przekładana 1200x1200, 120 sztuk w opakowaniu | Op. | 20
17 | Włóknina rozmiar 600x600 cm opakowanie 480 szt. | Op. | 16
18 | Włóknina 900x900 cm opakowanie 120 szt. | Op. | 42
19 | Włóknina 1000x1000 cm opakowanie 120 szt. | Op. | 53
20 | Włóknina 1200 x1200 cm opakowanie 120 szt. | Op. | 25
[5 empty] | Łącznie | 0 | 8% i 23% | 0 | 0
Wymagania: 1) Torebki osłonowe – parametry wymagane. Osłonowe torebki, wielowarstwowy laminat poliestrowo- polipropylenowy PET/PP (o grubości 12/50 mikronów). Zgrzewane za pomocą zgrzewarek impulsowych lub rolkowych. Całkowita szerokość potrójnego zgrzewu minimum 6 mm. Wytrzymałość zgrzewu minimum 1,5 N/15mm. Właściwy kierunek otwierania zaznaczony na każdej torebce. Zastosowane materiały dopuszczone do używania w kontakcie z produktami spożywczymi i lekarstwami przez niemiecki BGA i amerykańską FDA. 2) Papier sterylizacyjny – parametry wymagane. Włókno celulozowe 100%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,015 %,zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018 %,wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, gramatura nominalna 60g/m2 (tolerancja wg PN EN 868-2) wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta, a nie dystrybutora, celem potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodność z normą PN EN 862-2, zapewnienie wysokiej bariery bakteriologicznej, możliwość długiego składowania materiału w stanie sterylnym (minimum 30 dni),dostarczony w oryginalnych, firmowych opakowaniach, termin ważności minimum 12 miesięcy, jeden producent, wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607 -2. Dołączyć: Wpis do Rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub Deklaracja zgodności zatwierdzona przez jednostkę notyfikującą, zaświadczenie/certyfikat producenta o okresie trwałości produktu od daty jego produkcji i maksymalnym czasie przechowywania w stanie sterylnym wyrobów opakowanych w oferowany produkt. 3) Taśma ze wskaźnikiem. Taśma ze wskaźnikiem na parę wodną 19 mm x 50m, Typ I wg ISO 11140-1., oświadczenie producenta o zgodności testu z normą ISO 11140-1 oraz potwierdzenie nietoksyczności, informację dotyczącą użycia i interpretacji wyników, wytrzymała na rozerwanie i rozciąganie, wodoodporna, elastyczna, usuwana bez pozostałości kleju. Wskaźnik chemiczny powinien zajmować co najmniej 30% powierzchni taśmy 4) Opakowania Kombinowane Opakowanie wykonane zgodnie z aktualnymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.: EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN 868-2 lub dokumentami równoważnymi oraz charakteryzujące się następującymi cechami i parametrami: przekładane opakowanie sterylizacyjne arkuszowe składające się z: opakowania wykonanego z połączonych warstw polipropylenu (PP) – trzy typu splątane włókna (S) oraz dwie typu stopiona warstwa przepuszczalna (M) tworzących strukturę SSMMS, zapewniającą wytrzymałą i pewną barierę mikrobiologiczną, kolor niebieski, możliwość stosowania dla opakowywania wyrobów sterylizowanych parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem lub plazmą oraz z zielonej włókniny wykonanej z celulozy wzmocnionej włóknem syntetycznym o parametrach: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,177 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 1,5 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,95 kN/m w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,7 kN/m, wydłużenie do zerwania w kierunku walcowania min 8 % w kierunku poprzecznym min 12 % gramatura nominalna 52 g/m2 ± 5% , wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż w kierunku walcowania 1000 mN ,w kierunku poprzecznym, 1100 Mn, wytrzymałość na zwilżanie wodą powyżej 300 mm H20 Załączyć potwierdzenie powyższych parametrów w postaci karty charakterystyki wytrzymałościowej wydanej przez producenta.
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisany zgodnie z SWZ Rozdziałem III

## Pakiet nr 3
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –5/2026
Nazwa Wykonawca:
Wskaźniki
Część 3 - Pakiet nr 3 |  |  |  | Załącznik nr 2
Lp | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Wskaźniki zabrudzeń do rutynowej kontroli procesu mycia narzędzi rurowych są wykonane z metalowej taśmy z naniesionym syntetycznym zabrudzeniem testowym imitującym ludzką krew i tkanki. Do zastosowania z uchwytem R imitującym sztywne narzędzia rurowe lub F imitującym giętkie narzędzia rurowe, mocowanymi do złącza Luer Lock znajdującego się w urządzeniu czyszczącym. Wymiary wskaźników 56 mm x 5 mm. Nie zawierają ołowiu ani toksycznych ciężkich metali. Zgodne z wymogami EN ISO 15883-5. | Op. | 25
2 | Test kontroli mycia w myjni dezynfektorze, pozwalający sprawdzić mycie w czterech płaszczyznach. Opakowanie 100 szt., wyrób medyczny | Op. | 40
3 | Test kontroli dezynfekcji termicznej w zakresie parametrów 93 st. C-10min. Opakowanie 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Op. | 18
4 | Test kontroli dezynfekcji termicznej w zakresie parametrów 90 st. C-5min. Opakowanie 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Op. | 25
5 | Sprawdzian służący do kontroli prawidłowości doboru parametrów temperatury i nacisku w czasie zgrzewania. Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu, [tzn. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku, uwag, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych], wykonany z identycznych surowców jak opakowania papierowo-foliowe opakowanie 250 szt. | Op. | 3
6 | Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych .Gotowy do natychmiastowego użycia, możliwość uzyskania wyniku w ciągu 10 sekund, brak konieczności stosowania innych dodatkowych urządzeń w tym inkubatora, możliwość sprawdzania trudnodostępnych powierzchni - takich jak ząbkowane krawędzie czy złącza instrumentów o skomplikowanej budowie, informacja producenta o zgodności z normą ISO 15883-1, informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników, opakowanie 25 sztuk. | Op. | 8
7 | Testy biologiczne szybkiego odczytu (odczyt po 1 h inkubacji w temperaturze 60st c. Kompatybilny z inkubatorem Bionova IC 10/20FRIC12/20 lub Mini Bio Auto- Reader)) opakowanie 50 szt. | op | 40
8 | Uchwyt R do wskaźnika kontroli mycia, zabrudzeń do rutynowej kontroli procesu mycia narzędzi rurowych sztywnych | Szt. | 1
9 | Uchwyt F do wskaźnika, zabrudzeń do rutynowej kontroli procesu mycia narzędzi rurowych giętkich, wyrób medyczny | Szt. | 1
[5 empty] | Łącznie | 0 |  | 0 | 0
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisany zgodnie z SWZ Rozdziałem III

## Pakiet nr 4
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –5/2026
Nazwa Wykonawca:
Akcesoria
Część 4 - Pakiet nr 4 |  |  |  | Załącznik nr 2
Lp | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Kontenery do transportu z pokrywą, wyposażony w rączkę na dłuższym boku. Wymagana deklaracja zgodności, dokument potwierdzający odporność na temperaturę do 100°C przez do 15 minut Wym. zewnętrzny. 40x30x28,5cm. | Szt. | 4
2 | Wanna dezynfekcyjna 590x290x192mm z pokrywą, | Szt. | 4
3 | Pojemnik na druty Kirschnera, jedno komorowy, średnica 10 mm, długość 180 mm | Szt. | 2
4 | Tusz, wałek do metkownicy trzyrzędowej, drukującej w poprzek taśmy z etykietami do sterylizacji parowej | Szt. | 4
5 | Chusteczki włókninowe wchłaniające nadmiar wilgoci z narzędzi medycznych i powierzchni, pochłaniające mikroorganizmy obecne na czyszczonych powierzchniach o wymiarach 30.5x34cm,320szt w opakowaniu | Op. | 30
[5 empty] | Łącznie | 0 | 23% | 0 | 0
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisany zgodnie z SWZ Rozdziałem III

## Pakiet nr 5
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –5/2026
Nazwa Wykonawca:
Szczotki i preparaty
Część 5 - Pakiet nr 5 |  |  |  | Załącznik nr 2
Lp | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Szczotka do czyszczenia narzędzi wytrzymałe włosie 2 szt. w opak., całkowita dł. 235mm, dł. szczotki 75mm, dł. włosia 15mm, można myć w myjni dezynfektorze, odporna na 134 st. C, | Op. | 5
2 | Szczotka fi 1,6x22 mm do końcówek Fraziera biały 3 szt. w opak., całkowita długość: 215mm, odporna na 134 st. C, | Op. | 4
3 | Szczotka fi 2,0x21 mm do końcówek Fraziera czarny 3 szt. w opak., całkowita długość: 215mm, odporna na 134 st. C, | Op. | 4
4 | Szczotka fi 2,5x21 mm do końcówek Fraziera różowy 3 szt. w opak., całkowita długość: 215mm, odporna na 134 st. C, | Op. | 4
5 | Szczotka fi 3,0x18 mm do końcówek Fraziera pomarańczowa 3 szt. w opak., całkowita długość: 215mm, odporna na 134 st. C | Op. | 4
6 | Szczotka fi 4,0x18,5mm do końcówek Fraziera niebieska 3 szt. w opak., całkowita długość 215, | Op. | 4
7 | Szczotka fi 3x100 mm do czyszczenia narzędzi MIC 5 szt. w opak. Nylon, całkowita dł. 300 mm, odporna na 134 st. C, | Op. | 4
8 | Szczotka fi 5 x 80 mm do czyszczenia narzędzi MIC 5 szt. w opak. Nylon całkowita długość: 405 mm, odporna na 134 st. C można myć w myjni, | Op. | 4
9 | Szczotka fi 2,5x50 mm do czyszczenia narzędzi MIC 5 szt. w opak. Nylon, całkowita długość: 610mm, odporna na 134 st. C, | Op. | 4
10 | Szczotka fi 10x100 mm do czyszczenia narzędzi MIC 5 szt. w opak. Nylon, całkowita długość: 610mm, odporna na 134 st. C, | Szt. | 4
11 | Szczotka do czyszczenia narzędzi syntetycznych włosie 1szt./ niebieska / dł. całk: 180 mm / dł. szczotki: 40 mm / dł. włosia 15 mm, | Szt. | 20
12 | Szczotka z włosiem ze stali nierdzewnej 1 szt. w opak., dł. całk 180 mm, dł. włosia 15 mm, dł. szczotki 40 mm, | Op. | 12
13 | Szczotka dwustronna z nylonowym włosiem 2 szt. w opak., całkowita dł. 175mm,dł. szczotek 35mm i 25mm, dł. włosia 10mm i 5mm, odporna na 134 stC, | Op. | 12
14 | Rękawice ochronne zabezpieczające przed oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu, wykonane w całości z miękkiej frotowej tkaniny bawełnianej. (szeroki mankiet). Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Długość części ochronnej przedramię min. 28cm. Całkowita długość rękawic ok. 50 cm. Rękawice spełniają wymagania norm EN388 oraz EN407. 1 para | Para | 4
15 | MARKER 1,0 mm marker czarny gruby10 szt. w opakowaniu, atrament odporny na warunki sterylizacji | Op. | 3
16 | Drobniutki granulat do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni narzędzi chirurgicznych/ dentystycznych, autoklawów, myjni ultradźwiękowych, blatów ze stali nierdzewnej. Idealny do stosowania na stali nierdzewnej, chromie, niklu, mosiądzu, miedzi i srebrze. Szybko usuwa plamy i naloty, przywraca połysk. Formuła na bazie cytrusów. Wartość pH 2,5-3,5 (5 % roztwór). Załączyć kartę charakterystyki Opakowanie. 85 g | Szt. | 4
17 | Wymienne główki szczotek G-Flex, 5-6 mm, elastyczne szczotki z wymienną odkręcaną główką Szczotki wielorazowego użytku z solidnym elastycznym trzonkiem i z wymienną odkręcaną główką Odporne na temperaturę do 134 °C. Włosie szczotek nie rysuje powierzchni ze stali nierdzewnej. Zastosowanie: sztywne endoskopy, trokary, rozwiertaki, trzpienie, wiertła, regulatory, kaniule, resektory.3 szt. w opakowaniu | Op. | 2
18 | Preparat do usuwania tłuszczu i kleju | szt | 8
[5 empty] | Łącznie | 0 | 8% i 23% | 0 | 0
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisany zgodnie z SWZ Rozdziałem III

## Pakiet nr 6
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –5/2026
Nazwa Wykonawca:
Koperty
Część 6 - Pakiet nr 6 |  |  |  | Załącznik nr 2
Lp | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Koperta dzienny protokół myjni dezynfektora. System dokumentacji procesu opiera się na pełnej informacji o parametrach danego cyklu dezynfekcji gromadzonej w jednej kopercie służącej za protokół kontroli procesów myjni dezynfektora. Koperta umożliwia zaprotokołowanie min. 18 cykli: 9 lub 10 na pierwszej i 9 na drugiej stronie. Nadruki na kopercie: Miejsce na przymocowanie wskaźnika odpowiadającego parametrom danego cyklu. Miejsce na zapisy decyzji w sprawie zwolnienia każdego cyklu myjni dezynfektora z podpisem osoby odpowiedzialnej za daną czynność. 100 szt. w opakowaniu | op | 8
2 | Koperta dzienny protokół sterylizatora. 100 szt. w opakowaniu Koperta z nadrukiem ułatwiającym sprawne zaprotokołowanie codziennych rutynowych kontroli zarówno sterylizatora (test Bowiego-Dicka, test szczelności) jak i każdego z cykli. Na kopercie nadruki: miejsce na wklejenie podwójnie samoprzylepnej etykiety, wskaźnika z systemu Helix PCD i/lub wskaźnika typu 6 odpowiadającego parametrom danego cyklu (o ile stosowany), miejsca na zapisy decyzji w sprawie zwolnienia sterylizatora do pracy w danym dniu oraz zwolnienia każdego cyklu z podpisem osoby odpowiedzialnej za daną czynność. | op | 8
3 | Etykiety podwójnie samoprzylepne o sześciu polach informacji (data sterylizacji, data przydatności do użytku, nr sterylizatora, nr cyklu oraz kod osoby odpowiedzialnej za dany cykl i dodatkowo np. rodzaj sterylizacji) z nadrukowanym wskaźnikiem typu 1 do sterylizacji parą wodną - zgodny z normą EN-ISO 11140-1:2014 – etykiety kompatybilne z metkownicą trzyrzędową drukującą w poprzek przesuwu taśmy z etykietami, wymiar etykiety 26x25 mm, 500 szt./rolce Etykiety zarejestrowane jako wyrób medyczny. | op | 100
4 | Filtr okrągły do kontenerów, sterylizacja para wodna 190 mm bez wskaźnika,500 szt. w opakowaniu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny | op | 4
5 | Plomby do kontenerów ze wskaźnikiem do pary, niebieskie, 1000 sztuk w opakowaniu | op | 3
6 | Zawieszki z 2 otworami 60x40mm czerwone, odporne na 134 stopnie, odpowiednie do nadruku, pakowane po 100 sztuk | op | 1
7 | Zawieszki z 2 otworami 60x40mm żółte, odporne na 134 stopnie, odpowiednie do nadruku, pakowane po 100 sztuk | op | 1
8 | Zawieszki z 2 otworami 60x40mm niebieskie, odporne na 134 stopnie, odpowiednie do nadruku, pakowane po 100 sztuk | op | 1
9 | Osłonka plastikowa rozmiar 10 mm przeźroczysta, długość 60mmzarejestrowane jako wyrób medyczny. 1000 szt w op | op | 3
10 | Osłonka plastikowa rozmiar 25 mm przeźroczysta, długość 105mmzarejestrowane jako wyrób medyczny. 1000 szt/op | op | 4
11 | Osłonka plastikowa rozmiar 50mm przeźroczysta, długość 140mm, zarejestrowane jako wyrób medyczny. 100 szt / op | op | 10
12 | Pasy ochronne do pakietów, chronią integralność zewnętrznych opakowań przed rozerwaniem spowodowanym przenoszeniem, przesuwaniem pakietów, kontaktem z ostrymi przedmiotami lub krawędziami. Idealne rozwiązanie w przypadku ciężkich zestawów np. ortopedycznych. Wytworzone są z dwóch warstw: pianki i papieru medycznego (warstwę papierową stosujemy na zewnątrz). Zapewniają amortyzację, jednocześnie umożliwiając przenikanie pary. Produkt jednorazowego użycia. 75mm x 30m, niebieskie, 8 sztuk w opakowaniu | op | 3
13 | Etykieta syntetyczna 160x35 biała, odporna na 134 stopnie, 250 szt/op | op | 1
14 | Separator do naczyń nerkowatych pasujący do tac, ze stali nierdzewnej. 460x220x165mm, na 8 naczyń | szt | 4
[5 empty] | Łącznie | 0 |  | 0 | 0
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet nr 7
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –5/2026
Nazwa Wykonawca:
Etykiety
Część 7 - Pakiet nr 7 |  |  |  | Załącznik nr 2
Lp | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Kalka specjalna do drukarek etykiet, odpowiednia do zadruku etykiet w systemie PROCES+, odpowiednia do strerylizacji parowej 134 st.C, serokość 110 mm długość 300mb, wyposażona w kod startowy do systemu PROCES+ | szt/rolka | 16
2 | Etykiety specjalne dwudzielne, dwuzrywalne Triplex do systemu PROCES+, odpowiednie do sterylizacji parowej 134 st.C, wyposażone w kod startowy do systemu PROCES+. 1 rolka = 1000 sztuk. (wąskie) | rolka | 80
[5 empty] | Łącznie | 0 | 23% | 0 | 0
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Pakiet nr 8
ZNAK SPRAWY: DEZ/Z/341/ZP –5/2026
Nazwa Wykonawca:
Testy
Część 8 - Pakiet nr 8 |  |  |  | Załącznik nr 2
Lp | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Test kontroli wsadu do sterylizacji parą wodną, test paskowy pokryty powłoką polimerową z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, Załączyć : oświadczenie producenta o zgodności testu z normą ISO 11140-1 Opakowanie 250 szt. Do pierwszego zamwówienia dostawca dostarczy 2 szt. przyrządów pcd składających się ze zwoju 1,5 m rurki ze stali kwasoodpornej o przekroju 1,5 mm w obudowie z tworzywa sztucznego, przyrządy odporne na wiele tysięcy cykli sterylizacji. | op | 18
2 | Test zintegrowany do kontroli sterylizacji parą wodną, nietoksyczny. Typ V wg ISO 11140-1, Załączyć : oświadczenie producenta o zgodności testu z normą ISO 11140-1 deklarację zgodności wydaną przez niezależne laboratorium badawcze, informację dotyczącą użycia i interpretacji wyników. Test samoprzylepny, umożliwiający łatwą archiwizację. Opakowanie 3200 szt. | op | 22
3 | Test symulacyjny Bowie -Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancja walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Zgodny z normą EN 867-4 i EN ISO 11140- 4.wskaźnikową, 1 op. - 250 szt. | op | 3
4 | Przyrząd testowy do testów kontroli wsadu przystosowany i walidowany z testami typu 5 Przyrząd testowy kolor pomarańczowy, Kontrola usuwania powietrza i penetracji pary dla wsadów narzędzi rurowych, narzędzi prostych (litych) i wsadów porowatych. Przyrząd składający się z obudowy z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym wewnątrz której znajduje się rurkao średnicy 1,5mm o długości 1,5 m i kapsuła ze stali nierdzewnej na test paskowy. Przyrząd otwarty z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5 Trwałość tysięcy zastosowań | szt | 2
5 | Przyrząd testowy do testów Bowie Dick przystosowany i walidowany z testami Bowie Dicka Przyrząd testowy kolor niebieski, Kontrola usuwania powietrza i penetracji pary dla wsadów narzędzi rurowych, narzędzi prostych (litych) i wsadów porowatych. Przyrząd składający się z obudowy z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym wewnątrz której znajduje się rurka i kapsuła ze stali nierdzewnej na test paskowy. Przyrząd otwarty z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5 Trwałość tysięcy zastosowań | szt | 2
[5 empty] | Łącznie | 0 | 23% | 0 | 0
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym