KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA ZADANIA: „Docieplenie i remont elewacji, remont dachu oraz remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 11 w Ciechocinku”

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. DOCIEPLENIE ELEWACJI

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-01-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 281,82 |  |  |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0439-01-05 | Rozebranie i demontaż elementów obudowy rur kanalizacyjnych /analogia/ | m2 | 10,00 |  |  |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0728-03-05 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III,w 1 miejscu do 5 m2,ścian,loggii,balkonów o podłożach z cegły,pustaków ceramicznych,gazo- i pianobetonów | m2 | 25,00 |  |  |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-01-050 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian gr 20cm | m2 | 281,82 |  |  |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-04-020 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły | szt | 1 200,00 |  |  |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-06-050 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 281,82 |  |  |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-08-040 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 32,00 |  |  |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-09-040 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Zamocowanie listwy cokołowej | m | 44,00 |  |  |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-01-050 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 281,82 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-02-050 | Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego barwionego w masie.ATLAS CERMIT DR 20 grub.2 mm,na ścianach na przygotowanym podłożu | m2 | 281,82 |  |  |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-02-050 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży gr 50mm | m2 | 25,00 |  |  |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-07-050 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 25,00 |  |  |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-08-040 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 80,00 |  |  |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-02-050 | Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego.ATLAS CERMIT DR 20 grub.2 mm,na ścianach .na przygotowanym podłożu | m2 | 25,00 |  |  |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1603-01-05 | Rusztowania zewnętrzne rurowe,o wysokości do 10 m | m2 | 350,00 |  |  |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0353-11-04 | Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych | m | 37,50 |  |  |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0323-01-02 | Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników stalowych do 1,5 | szt | 25,00 |  |  |

2. DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW I ROBO

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0104-01-06 | Wykopy o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m,w gruncie kategorii I-II,przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów | m3 | 17,00 |  |  |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232614-0211-0 50 | Docieplenie ścian z cegły płyt.styrodur sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, gr 10cm | m2 | 27,80 |  |  |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0603-06-05 0 | Izolacja pionowa murów z foli kubelkowej | m2 | 27,80 |  |  |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0105-01-06 0 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów,z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II | m3 | 15,00 |  |  |

3. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU I CHODNIK NAPRAWA SCHODÓW I POSADZKI Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 060404-03-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30 X 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 40,00 |  |  |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-010-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 50,00 |  |  |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1104-02-05 0 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o grubości 20 mm,zatarte na gładko korytarza i schodów | m2 | 30,00 |  |  |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1105-0101- 050 | Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa szpachlowa cementowa o dużej wytrzymałości,sucha mieszanka) o grubości 2 mm,zatarta na gładko | m2 | 30,00 |  |  |

4. REMONT DACHU

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-04-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 30,00 |  |  |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0402-04-05 | Wymiana i uzupelnienie balustrad z desek profilowanych o grubości 25 mm | m2 | 16,00 |  |  |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0418-02-05 | Wymiana deskowania dachu z desek na styk,deski grubości 25 mm przy kominach | m2 | 16,00 |  |  |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-06-04 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 35,00 |  |  |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0519-04-04 | Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,60 mm | m | 30,00 |  |  |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0526-0201- 040 | Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,60 mm | m | 35,00 |  |  |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0514-01-05 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm | m2 | 11,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0504-01-05 | Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną | m2 | 180,00 |  |  |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1209-04-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej | m2 | 30,00 |  |  |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0310-01-06 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3,przy użyciu zaprawy z wapnem suchogaszonym | m3 | 1,50 |  |  |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2602-01-05 | Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki metodą lekką "ISPO",mocowanie płyt na zaprawie łączącej "ISPO" | m2 | 10,00 |  |  |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0514-01-05 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm | m2 | 2,10 |  |  |

5. REMONT BAKONÓW

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0415-03-05 | Wymiana ślepej podłogi z desek niestruganych o grubości 25 mm | m2 | 15,00 |  |  |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0415-02-04 | Wymiana elementów podłóg z desek. Wymiana legarów na filarkach | m | 6,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0504-01-05 | Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną | m2 | 180,00 |  |  |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1209-04-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej | m2 | 30,00 |  |  |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0310-01-06 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3,przy użyciu zaprawy z wapnem suchogaszonym | m3 | 1,50 |  |  |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2602-01-05 | Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki metodą lekką "ISPO",mocowanie płyt na zaprawie łączącej "ISPO" | m2 | 10,00 |  |  |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0514-01-05 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm | m2 | 2,10 |  |  |

5. REMONT BAKONÓW

Kod CPV:

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0415-03-05 | Wymiana ślepej podłogi z desek niestruganych o grubości 25 mm | m2 | 15,00 |  |  |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0415-02-04 | Wymiana elementów podłóg z desek. Wymiana legarów na filarkach | m | 6,00 |  |  |