Legnica 16.04.2026r

Zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy” dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy postępowania: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie nr1

Odwołanie Od Wymogu posiadania Krajowej Deklaracji Właściwości  Użytkowych (KDWU)

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wszystkie materiały i wyroby budowlane przewidziane do zastosowania przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że dokonuje aktualizacji zapisów dotyczących wymaganych dokumentów dla wyrobów budowlanych poprzez doprecyzowanie dopuszczalnych dokumentów potwierdzających właściwości użytkowe wyrobów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Celem wprowadzonych zmian jest zapewnienie zgodności dokumentacji postępowania                                         z obowiązującymi regulacjami oraz umożliwienie zastosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z właściwym systemem oceny i weryfikacji właściwości użytkowych.

Pytanie nr2

Wnosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej typu 2S (system poliuretanowy z wierzchnią warstwą EPDM, grubość 14–16 mm) jako rozwiązania równoważnego,

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego przewidziano zastosowanie systemu nawierzchni sportowej wraz z warstwą elastyczną typu ET o grubości 30–35 mm, stanowiącą istotny element konstrukcyjny systemu wpływający na jego właściwości użytkowe, w szczególności w zakresie amortyzacji, redukcji sił oraz odkształceń pionowych.

Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie nie zawiera jednoznacznego potwierdzenia zastosowania warstwy elastycznej o wymaganej grubości ani nie wykazuje w sposób kompletny równoważności w zakresie konstrukcji systemu nawierzchni.

W związku z powyższym, na obecnym etapie Zamawiający nie ma podstaw do stwierdzenia równoważności oferowanego rozwiązania w odniesieniu do wymagań PFU, w szczególności w zakresie struktury warstwowej systemu.

Ocena równoważności zostanie dokonana na podstawie pełnej dokumentacji technicznej potwierdzającej spełnienie wszystkich wymagań PFU, w tym parametrów użytkowych oraz konstrukcyjnych nawierzchni.

Zatwierdziła:

mgr Elżbieta Hałuszka

Dyrektor Szkoły 										Podstawowej nr 7