Osielsko, dnia 09 kwietnia 2026 r.

Zainteresowani Wykonawcy

„Budowa ul. Moczarowej w Niemczu (0+000-0+460) oraz Wita Stwosza (0+000-0+241)                 i Jantarowej (0+000-0+121) wraz ze skrzyżowaniem tych ulic typu małe rondo”

IiZP.271.B.3.2026

- Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m2.

Odpowiedź: Nie

- Zestawienie materiałów w opisie technicznym sieci wodociągowych wskazuje na inne ilości niż podane w przedmiarze branżowym, nie zgadzają się m.in. ilości hydrantów w opisie 3 – w przedmiarze 1 szt. Czy liczby zasuw i skrzynek. Ze względu na ryczałtowy charakter postępowania prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i jednoznaczne określenie zakresu realizowanych robót.

Odpowiedź: Należy wziąć pod uwagę ilości podane w przedmiarach.

- W odpowiedziach Zamawiający załączył przedmiar robót na wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Wita Stwosza w Niemczu. Ze względu na rozbieżności w przedmiarach i dokumentacji dotyczących pozostałego zakresu, oraz ryczałtowy charakter postępowania prosimy o załączenie dokumentacji technicznej dotyczącej ww. zakresu.

Odpowiedź: W załączeniu przekazuję projekt budowlany dotyczący ul. Wita Stwosza w Niemczu o nazwie Projekt Niemcz ul. Matejki (ul. Wita Stwosza 76-10).

- Czy Zamawiający dopuści zamianę rur polietylenowych dwuściennych SN8 kanalizacyjnych na rury wykonane z Polipropylenu SN8?

Odpowiedź: Należy zastosować materiał zgodny z projektem technicznym pkt. 3 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE