Lublin, dnia 03 kwietnia 2026 r.

LU00-SZP.2380.13.2026.MK189.7
LU00-2026-115035

Uczestnicy postępowania -

strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Remont pomieszczeń PdOZ 
w wybranych jednostkach garnizonu lubelskiego Policji”, nr referencyjny 15/1.1.2/26/SZP/B.

Informuję, że do Zamawiającego w w/w postępowaniu wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 
ze zm.), Zamawiający przedstawia poniżej ich treść wraz z odpowiedziami:

Pytanie: „ Załączone do SWZ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-01 i ST-02 nie precyzują ilości robót niezbędnych do wyceny przy przygotowaniu oferty :

-brak podanej ilości i powierzchni pomieszczeń objętych remontem,

-brak ilości urządzeń elektrycznych i teletechnicznych niezbędnych do zamontowania podczas remontu/ np. kamer CCTV, opraw oświetleniowych, elementów instalacji przyzywowej,

-brak zestawienia osłon z siatki przeznaczonych do wykonania lub renowacji,

-brak zestawienia powierzchni ścian i sufitów oraz drzwi przeznaczonych do remontu.

W związku z tym na podstawie załączonej SWZ nie ma możliwości przygotowania rzetelnej oferty przetargowej.

W związku z tym prosimy o uzupełnienie SWZ o zwymiarowany rzut pomieszczeń objętych remontem 
i załączenie ilościowego zestawienia robót branży elektrycznej i teletechnicznej objętych ofertą.”

Odpowiedź: W uzupełnieniu informacji zawartych w STWIORB ST-01 i ST-02, Zamawiający podaje następujące dane:

Pakiet I PdOZ w Zamościu ST-01

- liczba pokoi do remontu: 10

- ilość drzwi do renowacji: 10

- ilość stolików do wymiany: 10

- ilość siedzisk do wymiany: 20

- ilość pryczy do wymiany: 20 pojedynczych, 2 podwójne

- planowana ilość kamer do montażu cctv: 10

Pakiet II PdOZ w Puławach ST-02

- liczba pokoi do remontu: 9

- ilość drzwi do renowacji: 9

- ilość stolików do wymiany: 9

- ilość siedzisk do wymiany: 11

- ilość pryczy do wymiany: 11

- planowana ilość kamer cctv: 9 kamer w pokojach dla zatrzymanych

- oprawy oświetlenia dwufunkcyjne: 9 ( w przypadku wykonania oświetlenia nocnego jako osobne źródło światła opraw będzie w sumie 18)

Jednocześnie, w załączeniu Zamawiający dołącza rzuty poglądowe PdOZ Zamość oraz PdOZ Puławy.

Dodatkowo, zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia rozdział III pkt 4 ppkt 10 Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej, o której mowa 
w art. 131 ust. 2 ustawy. Wizja lokalna jest jednak zalecana w celu prawidłowego sporządzenia oferty - w celu pozyskania dokładnych informacji takich jak ilość powierzchni pomieszczeń, wymiary siatek ochronnych objętych remontem.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin:

      - składania ofert - na dzień 16.04.2026 r.

- otwarcia ofert - na dzień 16.04.2026 r.

- termin związania ofertą - do dnia 15.05.2026 r.

Godziny oraz miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Kowalczyk, tel. 47 811 53 15

Załączniki:

- Zał. 1 Rzut PdOZ Zamość.pdf

- Zał. 2 PdOZ Zamość zaznaczone pomieszczenia.pdf

- Zał. 3 Rzut PdOZ Puławy.pdf

- Zał. 4 PdOZ Puławy zaznaczone pomieszczenia.pdf

I Zastępca

Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Lublinie

pełniący obowiązki

insp. Andrzej Mioduna

/podpis na oryginale/