Załącznik nr 1 do SWZ

dnia …………………….. FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca : ............................................................................................................................. Adres : ....................................................................................................................................... adres e-mail : ..................................................... NIP ................................................................ składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w przedmiocie: Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. - Przedmiotu oferty: Oferta złożona na wykonanie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Radomską Stacje Pogotowia Ratunkowego w Radomiu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu unijnego określonego w art. 3 ust. 1 pkt 1, prowadzonego w trybie podstawowym na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) pn. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. - Cena oferty: - Przedstawiona w ofercie cena zawiera całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, za całość przedmiotu zamówienia. Cena oferty zawiera wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Podana cena jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. - Część nr 1 – Sprzęt jednorazowy różny Cena/ wartość zamówienia wynosi: - wartość netto …................PLN ( słownie:..................................................................................) - stawka podatku VAT .....................% - wartość brutto......................PLN ( słownie:............................................................................) 2) Część nr 2 – Przyrządy do udrażniania dróg oddechowych Cena/ wartość zamówienia wynosi: • wartość netto …................PLN ( słownie:..................................................................................) • stawka podatku VAT .....................% • wartość brutto......................PLN ( słownie:............................................................................) 3) Część nr 3 – Elektrody EKG Cena/ wartość zamówienia wynosi: • wartość netto …................PLN ( słownie:..................................................................................) • stawka podatku VAT .....................% • wartość brutto......................PLN ( słownie:............................................................................) - Część nr 4 – Zestaw do punkcji Cena/ wartość zamówienia wynosi: - wartość netto …................PLN ( słownie:..................................................................................) - stawka podatku VAT .....................% - wartość brutto......................PLN ( słownie:............................................................................) - Część nr 5 – Elektrody kompatybilne z Zoll Cena/ wartość zamówienia wynosi: - wartość netto …................PLN ( słownie:..................................................................................) - stawka podatku VAT ....................% - wartość brutto......................PLN ( słownie:............................................................................) - Część nr 6 - Elektrody kompatybilne z Lifepack Cena/ wartość zamówienia wynosi: - wartość netto …................PLN ( słownie:..................................................................................) - stawka podatku VAT .....................% - wartość brutto......................PLN ( słownie:............................................................................) - Część nr 7 – Zestaw do wentylacji oddechowej Cena/ wartość zamówienia wynosi: - wartość netto …................PLN ( słownie:..................................................................................) - stawka podatku VAT .....................% - wartość brutto......................PLN ( słownie:............................................................................) - Część nr 8 – Środki do dezynfekcji Cena/ wartość zamówienia wynosi: - wartość netto …................PLN ( słownie:..................................................................................) - stawka podatku VAT .....................% - wartość brutto......................PLN ( słownie:............................................................................) - Część nr 9 –Wyroby do zaopatrzenia amputowanych części ciała Cena/ wartość zamówienia wynosi: - wartość netto …................PLN ( słownie:..................................................................................) - stawka podatku VAT .....................% - wartość brutto......................PLN ( słownie:............................................................................) - Część nr 10 – Różne produkty medyczne Cena/ wartość zamówienia wynosi: - wartość netto …................PLN ( słownie:..................................................................................) - stawka podatku VAT .....................% - wartość brutto......................PLN ( słownie:............................................................................)

- Cena/ wartość  oferty stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zgodnie z SWZ i Opisem przedmiotu zamówienia/.

IV. Oświadczenia

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:

- Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz we wzorze umowy.

- Cena podana i zaoferowana jest niezmienna (z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w projektowanych postanowieniach umowy, bądź w przypadkach, o których mowa w SWZ) w okresie realizacji zamówienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

- Wynagrodzenie będzie płatne stosownie do postanowień wzoru umowy, w terminach i sposób przewidziany w tym wzorze.

- Zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załączonymi do niej innymi dokumentami zamówienia. Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami w nich zawartymi. Dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

- Zapoznał się z projektowanymi postanowieniami umowy załączonymi do dokumentacji postępowania i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy wg wyżej wymienionych postanowień umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.

- Oferta zawiera na stronach od …….. do ……. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 85). Informacje te zawarte są i zabezpieczone stosownie do opisu znajdującego się w SWZ.

- Oświadczam/my, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp informuję co następuje:

wybór mojej/ naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego             obowiązku podatkowego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.  z 2025 poz. 775 ze zm.)

Albo

wybór mojej/ naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego  obowiązku podatkowego zgodnie z art. …………… Ustawy o podatku od towarów i usług:

- dotyczy rodzaju (nazwy) towaru lub usługi,  których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego………………………………………………

b) dotyczy towaru lub usługi, objętego obowiązkiem podatkowym o wartości netto (bez podatku VAT) ………………. zł

c) zgodnie z wiedzą wykonawcy zastosowanie będzie miała stawka podatku od towarów i usług w wysokości……. % – zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp do celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą Zamawiający ma obowiązek rozliczyć.

…………………………………….………………………..

Podpis elektroniczny wykonawcy

Załącznik nr 1a  - formularz cenowy

NALEŻY WYPEŁNIĆ ZGODNIE Z OFEROWANĄ CZĘŚCIĄ

Część nr 1 – Sprzęt jednorazowy różny

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Zamawiana ilość na okres 12 m-cy | J.M. | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Wartość zamówienia brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Strzykawka dwuczęściowa Luer 20ml rozszerzenie max. 20%, op a 100 | 75 | op. |  |  |  |
| 2 | Strzykawka dwuczęściowa Luer 10ml, rozszerzenie max. 20%, op a 100 | 60 | op. |  |  |  |
| 3 | Strzykawka dwuczęściowa Luer 5ml, rozszerzenie max. 20%, op a 100 | 130 | op. |  |  |  |
| 4 | Strzykawka dwuczęściowa Luer 2ml, rozszerzenie max. 20%, op a 100 | 160 | op. |  |  |  |
| 5 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. cewnikowa 100ml (z końcówką cewnikową ściętą pod kątem 45 stopni), podwójnie skalowana, wyposażona w dwa dodatkowe adaptery Luer, jednorazowego użytku, jałowa. Opakowanie papier-folia. | 30 | szt. |  |  |  |
| 6 | Strzykawki trzyczęściowe do pompy infuzyjnej 50ml luer-lock z rozszerzoną skalą do 60ml, opakowanie jednostkowe typu blister-pack | 45 | szt. |  |  |  |
| 7 | Igła Motylek 0,5 pomarańczowy, sterylny | 600 | szt. |  |  |  |
| 8 | Igła Motylek 0,6 niebieski, sterylny | 300 | szt. |  |  |  |
| 9 | Igła Motylek 0,7 czarny, sterylny | 200 | szt. |  |  |  |
| 10 | Igła Motylek 0,8 zielony, sterylny | 250 | szt. |  |  |  |
| 11 | Igła jednorazowego użytku sterylna 0,5x25mm, op a 100 | 130 | op. |  |  |  |
| 12 | Igła jednorazowego użytku sterylna 0,6x30mm, op a 100 | 20 | op. |  |  |  |
| 13 | Igła jednorazowego użytku sterylna 0,7x30mm, op a 100 | 50 | op. |  |  |  |
| 14 | Igła jednorazowego użytku sterylna 0,8x40mm, op a 100 | 210 | op. |  |  |  |
| 15 | Igła jednorazowego użytku sterylna 0,9x40mm, op a 100 | 20 | op. |  |  |  |
| 16 | Igła jednorazowego użytku sterylna 1,1x40mm, op a 100 | 20 | op. |  |  |  |
| 17 | Igła jednorazowego użytku sterylna 1,2x40mm, op a 100 | 210 | op. |  |  |  |
| 18 | Cewnik Foley CH16, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (5-10ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. | 150 | szt. |  |  |  |
| 19 | Cewnik Foley CH18 obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-50ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. | 300 | szt. |  |  |  |
| 20 | Cewnik Foley CH20, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-50ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. | 100 | szt. |  |  |  |
| 21 | Cewnik Foley CH22, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-50ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. | 50 | szt. |  |  |  |
| 22 | Szyny KRAMERA 1000 x 70mm | 30 | szt. |  |  |  |
| 23 | Szyny KRAMERA 1000 x 100mm | 20 | szt. |  |  |  |
| 24 | Szyny KRAMERA 1500 x 100mm | 20 | szt. |  |  |  |
| 25 | Szyny KRAMERA 1500 x 70mm | 20 | szt. |  |  |  |
| 26 | Szyny KRAMERA 600 x 50mm | 20 | szt. |  |  |  |
| 27 | Zatyczki do cewników Foleya z uchwytem motylkowym - konstrukcja schodkowa- jałowe | 50 | szt. |  |  |  |
| 28 | Worek do zbiórki moczu 2L z zaworem typu T, sterylny | 400 | szt. |  |  |  |
| 29 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, bez portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, ze skrzydełkami oraz dodatkowym zdejmowalnym uchwytem, nietoksyczna, niepirogenna, sterylna. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiar 26G 0,6 x 19mm, przepływ 13ml/min. | 250 | szt. |  |  |  |
| 30 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 22G 0,8x25mm, przepływ 31ml/min.; | 5 000 | szt. |  |  |  |
| 31 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 20G 1,0x32mm, przepływ 54ml/min.; | 9 000 | szt. |  |  |  |
| 32 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 17G 1,4x45mm, przepływ 125ml/min.: | 500 | szt. |  |  |  |
| 33 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 18G 1,2x32mm, przepływ 80ml/min.; | 6 000 | szt. |  |  |  |
| 34 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 16G 1,7x45mm, przepływ 180ml/min. | 500 | szt. |  |  |  |
| 35 | Przedłużacz tlenowy 2,0 - 2,30m, sterylny | 200 | szt. |  |  |  |
| 36 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką. Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Komora kroplowa o długości 62mm (55mm w części przeźroczystej). Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu 15µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Logo umożliwiające identyfikację przyrządu na zaciskaczu. Łącznik luer- lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia lub folia z napisami w języku polskim w kolorze niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetaczania krwi od aparatów do infuzji. | 5 000 | szt. |  |  |  |
| 37 | Filtr oddechowy pediatryczny elektrostatoczno - mechaniczny, bakteryjno - wirusowy, sterylny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii zamykanym korkiem, waga 9g, przestrzeń martwa 12ml | 50 | szt. |  |  |  |
| 38 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy, sterylny z portem do kapnografii zamykanym zatyczką, waga w przedziale 22-33g, przestrzeń martwa od 35ml do 45ml”. | 400 | szt. |  |  |  |
| 39 | Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul, jałowy 8 cm x 6 cm | 20 000 | szt. |  |  |  |
| 40 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 7,0; | 100 | par |  |  |  |
| 41 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 7,5; | 150 | par |  |  |  |
| 42 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 8,0; | 150 | par |  |  |  |
| 43 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 8,5; | 50 | par |  |  |  |
| 44 | Szpatułka drewniana laryng. niejałowa op. x 100 szt | 70 | op. |  |  |  |
| 45 | Cewnik do podawania tlenu przez nos sterylny min. 180 cm | 2 500 | szt |  |  |  |
| 46 | Podkład dwie warstwy bibuły i warstwa folii, różne kolory; szerokość 51 cm perforacja co 80 cm, 25sztuk na rolce (1 opakowanie = 1 rolka) | 2 200 | op. |  |  |  |
| 47 | Podkład dwie warstwy bibuły i warstwa folii, różne kolory; szerokość 51 cm perforacja co 80 cm, 50 sztuk na rolce (1 opakowanie = 1 rolka) | 250 | op. |  |  |  |
| 48 | Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (min. 23g/m²+ 23g/m²+ 23g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Kolor zielony lub niebieski. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). | 5 000 | szt. |  |  |  |
| 49 | Fartuchy flizelinowe jednorazowe, z długim rękawem gramatura min. 25g/m2 rozmiar L | 2 500 | szt. |  |  |  |
|  | Fartuchy flizelinowe jednorazowe, z długim rękawem gramatura min. 25g/m2 rozmiar XL | 2 500 | szt. |  |  |  |
| 50 | Pościel jednorazowa/ poszwa + poszewka/ | 150 | szt. |  |  |  |
| 51 | Pojemnik na odpady medyczne 1,0L wykonany czystego PP o wysokości 18,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolor czerwony. | 150 | szt. |  |  |  |
| 52 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7L wykonany czystego PP o wysokości 14,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolor czerwony. | 1 000 | szt. |  |  |  |
| 53 | Maski tlenowa dla dzieci z rezerwuarem sterylne, rozmiar M | 150 | szt. |  |  |  |
| 54 | Maski tlenowa dla dorosłych z rezerwuarem sterylne, rozmiar L | 200 | szt. |  |  |  |
| 55 | Maski tlenowa dla dorosłych z rezerwuarem sterylne, rozmiar XL | 800 | szt. |  |  |  |
| 56 | Maski tlenowa dla dorosłych z drenem sterylne, rozmiar L | 200 | szt. |  |  |  |
| 57 | Maski tlenowa dla dorosłych z drenem sterylne, rozmiar XL | 700 | szt. |  |  |  |
| 58 | Maski tlenowa dla dzieci z drenem sterylne, rozmiar S | 50 | szt. |  |  |  |
| 59 | Maski tlenowa dla dzieci z drenem sterylne, rozmiar M | 150 | szt. |  |  |  |
| 60 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dzieci sterylne, rozmiar M | 250 | szt. |  |  |  |
| 61 | Wskaźnik paskowy na parę wodną 5,3 min./134oC; 15min./121oC | 500 | szt |  |  |  |
| 62 | Kubeczki jednorazowego użytku 200ml | 2 000 | szt |  |  |  |
| 63 | Żel do elektrokardiografii 250g | 30 | szt. |  |  |  |
| 64 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych sterylna, rozmiar XL | 500 | szt. |  |  |  |
| 65 | Kranik trójdrożny, sterylny | 30 | szt. |  |  |  |
| 66 | Zgłębnik żołądkowy CH16, dł. 1250mm, sterylny | 10 | szt. |  |  |  |
| 67 | Zgłębnik żołądkowy CH18, dł. 1250mm, sterylny | 15 | szt. |  |  |  |
| 68 | Folia izotermiczna (koc ratunkowy) o rozmiarze 1,6x2,1 m | 200 | szt. |  |  |  |
| 69 | Rękaw papierowo-foliowy 7,5 cm x 200 mb /1 rolka | 10 | szt. |  |  |  |
| 70 | Rękaw papierowo-foliowy 12 cm x 200 mb/1 rolka | 10 | szt. |  |  |  |
| 71 | Rękaw papierowo-foliowy 20 cm x 200 mb/1 rolka | 10 | szt. |  |  |  |
| 72 | Rękaw papierowo-foliowy 25 cm x 200 mb/1 rolka | 10 | szt. |  |  |  |
| 73 | Końcówki jednorazowe douszne do termometrów Braun op a 800szt | 15 | op |  |  |  |
| 74 | Skalpele jednorazowe 10, ostre, wykonane ze stali nierdzewnej, posiadające rozmiar oraz nazwę lub inicjały producenta wygrawerowane na ostrzu, pakowane indywidualnie. | 100 | szt. |  |  |  |
| 75 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku zakażenia, obustronnie chlorowane, tekstura na całej powierzchni rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,36mm (+/-0,04mm), na dłoni 0,31mm (+/-0,03mm), na mankiecie 0,23mm (+/-0,03mm), długość min. 300mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z normami EN ISO 374-1*, EN ISO 374-2*, EN 16523-1*, EN ISO 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5.* Odporne na przenikanie: min. 18 substancji chemicznych, w tym 10 na min. 6 poziomie. Rozmiary M, kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a 50sztuk | 25 | op |  |  |  |
| 76 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku zakażenia, obustronnie chlorowane, tekstura na całej powierzchni rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,36mm (+/-0,04mm), na dłoni 0,31mm (+/-0,03mm), na mankiecie 0,23mm (+/-0,03mm), długość min. 300mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z normami EN ISO 374-1*, EN ISO 374-2* EN 16523-1*, EN ISO 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5*. Odporne na przenikanie: min. 18 substancji chemicznych, w tym 10 na min. 6 poziomie. Rozmiary L, kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a 50szt | 25 | op |  |  |  |
| 77 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane na zewnątrz, mikrotekstura na całej dłoni z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość rękawicy min. 240mm. AQL 1.0. Zgodne min. z normami: EN ISO 374-1*, EN 374-2*, EN 16523-1*, EN 374-4 *oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5*. Odporne na min. 20 substancji chemicznych, w tym odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: S | 400 | op. |  |  |  |
| 78 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane na zewnątrz, mikrotekstura na całej dłoni z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość rękawicy min. 240mm. AQL 1.0. Zgodne min. z normami: EN ISO 374-1*, EN 374-2*, EN 16523-1*, EN 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5*. Odporne na min. 20 substancji chemicznych, w tym odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: M, | 950 | op. |  |  |  |
| 79 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane na zewnątrz, mikrotekstura na całej dłoni z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość rękawicy min. 240mm. AQL 1.0. Zgodne min. z normami: EN ISO 374-1*, EN 374-2*, EN 16523-1*, EN 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5*. Odporne na min. 20 substancji chemicznych, w tym odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: L, | 1 500 | op. |  |  |  |
| 80 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane na zewnątrz, mikrotekstura na całej dłoni z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość rękawicy min. 240mm. AQL 1.0. Zgodne min. z normami: EN ISO 374-1*, EN 374-2*, EN 16523-1*, EN 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5* Odporne na min. 20 substancji chemicznych, w tym odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: XL | 450 | op. |  |  |  |
| 81 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 6, dł. 40cm | 40 | szt |  |  |  |
| 82 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 8, dł. 40cm | 40 | szt |  |  |  |
| 83 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 10 dł. 40cm | 50 | szt |  |  |  |
| 84 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 12, dł. 50-60cm | 50 | szt |  |  |  |
| 85 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 14, dł. 50-60cm | 60 | szt |  |  |  |
| 86 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 16, dł. 50-60cm | 90 | szt |  |  |  |
| 87 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 18, dł. 50-60cm | 100 | szt |  |  |  |
| 88 | Zgłębnik żołądkowy CH 6, dł. 800- 1250 mm | 10 | szt |  |  |  |
| 89 | Zgłębnik żołądkowy CH 8, dł. 800- 1250 mm | 10 | szt |  |  |  |
| 90 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150 cm sterylny | 30 | szt |  |  |  |
| 91 | Cewnik do karmienia CH 6 sterylne | 10 | szt |  |  |  |
| 92 | Cewnik do karmienia CH 8 sterylne | 10 | szt |  |  |  |
| 93 | Worek na wymiociny o pojemności 1000ml, podziałka co 50ml, od 50ml do 1000ml, skala numeryczna 50ml oraz co 100ml do 1000ml. Pomocnicza ukośna skala numeryczna co 10ml od 10ml do 100ml. Przeźroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treść oraz wyprofilowany tekturowy uchwyt w kształcie maski z wycięciem umożliwia zamknięcie worka | 100 | szt |  |  |  |
| 94 | Tampon z waty celulozowej (10 warstwowej) 40mm x 50mm (2x500szt.) | 20 | op. |  |  |  |
| 95 | Tupfer z gazy 17 nitkowej bez nitki RTG rozmiar 20x20 opakowanie 250sztu. | 100 | op. |  |  |  |
| 96 | Wziernik j.u.do otoskopu plastikowy rozmiar 4,5mm | 3 750 | szt. |  |  |  |
| 97 | Wziernik j.u. do otoskopu plastikowy rozmiar 2,5mm | 6 250 | szt. |  |  |  |
| 98 | Staza j.u op. 25szt.z graficzną instrukcją na opakowaniu | 100 | op. |  |  |  |
| 54 | Tampon donosowy - gotowy do użycia opatrunek wykonany z rozprężalnej gąbki poliwinylowej, ze sznurkiem oraz gazą hemostatyczną. Rozmiar 5,5cm x 2cm x 1,5cm. Sterylny, pakowany pojedynczo. Opakowanie 10szt. | 10 | op. |  |  |  |
| 55 | Nakłuwacz jednorazowy -Nakłuwacz do nakłuwania palca - bezpieczny, automatyczny. Rozmiary: 1,8mm - głębokość nakłucia (igła 23G) oraz 2,4mm - głębokość nakłucia (igła 21G) z barwnym kodem określającym głębokość wkłucia (a 100szt). Sterylizowany radiacyjnie. | 50 | op. |  |  |  |
| 56 | Strzykawka trzyczęściowa 3ml z zakończeniem luer-lock z czytelną i trwałą skalą co 0,1ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie. Bez zawartości lateksu i ftalanów. Jednorazowego użytku. Sterylna, pakowana pojedynczo. Pakowana w opakowania po 100szt. | 1 | op. |  |  |  |
| 57 | Przyrząd do podawania leków w postaci aerozolu do błony śluzowej nosa. Miękki, stożkowy korek zapobiega wyciekaniu płynu z nozdrza. Niewielki rozmiar cząsteczek (30 - 100 µm) umożliwia szybkie wchłanianie leków przez błonę śluzową. Do stosowania wyłącznie ze strzykawką z końcówką luer-lock. Opakowanie 25 sztuk | 4 | op. |  |  |  |
| 58 | Chusta trójkątna, włókninowa, niejałowa. Rozmiar 96 x 96 x 136cm. | 100 | szt |  |  |  |
| 59 | Opatrunek hemostatyczny w postaci kompresu nasączonego kaolinem – naturalnie występującym minerałem nieorganicznym, który wspomagający naturalny proces krzepnięcia krwi w organizmie, powodując szybki efekt hemostatyczny. Składnik kaolinowy, który wspomaga proces hemostazy nie zawiera żadnych szkodliwych substancji i jest klinicznie bezpieczną substancją – nie powoduje gorączki, alergii, niepożądanych reakcji czy też reakcji nadwrażliwości. (10 cm x 10 cm) | 60 | szt |  |  |  |
| 60 | Opatrunek okluzyjny typu Chest Seal przeznaczony do leczenia otwartych ran klatki piersiowej. 15cm x 15 cm | 60 | szt |  |  |  |
| 61 | Staza taktyczna typu Cat, umożliwiająca tamowanie krwotoków w sytuacji zranienia kończyn z masywnym krwawieniem tętniczym lub żylnym. System zamknięcia zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem w wyniku zahaczenia opaską o elementy otoczenia. Możliwość obsługi opaski jedną ręką. | 60 | szt |  |  |  |
| 62 | Strzykawka tuberkulinowa a' 1ml | 500 | szt |  |  |  |
| 63 | Pokrowiec jednorazowy na nosze z gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej o gramaturze min. 40g/m2 o wymiarach 80x190cm, pakowany po 5 szt | 10 | opak |  |  |  |
|  | CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 1 RAZEM | x | x |  |  |  |

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

……………………...……. (miejscowość), dnia ……………… r.                                                                                                      …………………………………………

(podpis)

Część nr 2 – Przyrządy do udrażniania dróg oddechowych

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Zamawiana ilość na okres 12 m-cy | J.M. | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Wartość zamówienia brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 0 (dla noworodków o masie ciała poniżej 5 kg) - kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą. | 5 | szt |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 1 (dla dzieci o masie ciała 5-12 kg)- kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą. | 5 | szt |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 2 (dla dzieci o wzroście 90-115 cm, masie ciała 12-25 kg) - kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą. | 5 | szt |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 3 (dla pacjentów o wzroście do 155 cm) - kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą. | 5 | szt |  |  |  |
| 5 | Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 4 (dla pacjentów o wzroście do 155-180 cm) kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą. | 5 | szt |  |  |  |
| 6 | Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 5 (dla pacjentów o wzroście powyżej 180 cm) - kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą. | 5 | szt |  |  |  |
| 7 | Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 1 2-5 kg | 20 | szt |  |  |  |
| 8 | Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 1,5 5-12 kg | 10 | szt |  |  |  |
| 9 | Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 2 10-25 kg | 20 | szt |  |  |  |
| 10 | Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 2,5 25-35 kg | 10 | szt |  |  |  |
| 11 | Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia.Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 3 Small 30-60 kg | 30 | szt |  |  |  |
| 12 | Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 4 Medium 50-90 kg | 80 | szt |  |  |  |
| 13 | Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 5 Large 90+ kg | 30 | szt |  |  |  |
| 14 | Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 3 | 20 | szt |  |  |  |
| 15 | Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 4 | 20 | szt |  |  |  |
| 16 | Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 5 | 20 | szt |  |  |  |
| 17 | Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 6 | 30 | szt |  |  |  |
| 18 | Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 7 | 20 | szt |  |  |  |
| 19 | Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 8 | 30 | szt |  |  |  |
| 20 | Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 9 | 20 | szt |  |  |  |
| 21 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, rozmiar 6 | 30 | szt |  |  |  |
| 22 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, rozmiar 6,5 | 30 | szt |  |  |  |
| 23 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, rozmiar 7 | 100 | szt |  |  |  |
| 24 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, rozmiar 7,5 | 150 | szt |  |  |  |
| 25 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, rozmiar 8 | 80 | szt |  |  |  |
| 26 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, rozmiar 8,5 | 40 | szt |  |  |  |
| 27 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, rozmiar 9 | 20 | szt |  |  |  |
| 28 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, rozmiar 9,5 | 20 | szt |  |  |  |
| 29 | Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 2 | 20 | szt |  |  |  |
| 30 | Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 2,5 | 20 | szt |  |  |  |
| 31 | Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 3 | 30 | szt |  |  |  |
| 32 | Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 3,5 | 20 | szt |  |  |  |
| 33 | Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 4 | 30 | szt |  |  |  |
| 34 | Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 4,5 | 20 | szt |  |  |  |
| 35 | Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 5 | 30 | szt |  |  |  |
| 36 | Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 5,5 | 20 | szt |  |  |  |
| 37 | Rurki ustno-gardłowe nr 4 Guedela sterylne | 20 | szt |  |  |  |
| 38 | Rurki ustno-gardłowe nr 5 Guedela sterylne | 20 | szt |  |  |  |
| 39 | Rurki ustno-gardłowe nr 0 Guedela sterylne | 10 | szt |  |  |  |
| 40 | Rurki ustno-gardłowe nr 1 Guedela sterylne | 30 | szt |  |  |  |
| 41 | Rurki ustno-gardłowe nr 2 Guedela sterylne | 70 | szt |  |  |  |
| 42 | Rurki ustno-gardłowe nr 3 Guedela sterylne | 90 | szt |  |  |  |
| 43 | Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 10 dł. 700mm | 15 | szt |  |  |  |
| 44 | Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 10 dł. 800mm | 15 | szt |  |  |  |
| 45 | Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 15 dł. 700mm | 15 | szt |  |  |  |
| 46 | Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 15 dł. 800mm | 15 | szt |  |  |  |
| 47 | Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 6 dł. 535mm | 15 | szt |  |  |  |
| 48 | Prowadnica do rurek intubacyjnych (różne rozm. 6 Fr - śr.2,0mm) sterylna | 20 | szt |  |  |  |
| 49 | Prowadnica do rurek intubacyjnych (różne rozm. 10Fr - śr.3,3mm, sterylna | 20 | szt |  |  |  |
| 50 | Prowadnica do rurek intubacyjnych (różne rozm.14Fr - śr.4,7mm) sterylna | 20 | szt |  |  |  |
| 51 | Stabilizator do rurek intubacyjnych wyściełany od wewnątrz miękką gąbką. Posiadający regulowany śrubą uchwyt umożliwiający stabilizację rurek, gryzak zapobiegający przygryzaniu rurki, dodatkowy otwór umozliwiający odsysanie, uniwersalne rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy. Jałowy. Dostępny w dwóch wersjach z mocowaniem poziomym lub pionowym [zamawiany zależnie od potrzeb Zamawiającego] | 20 | szt |  |  |  |
| 52 | Filtr wymiennik ciepła i wilgoci do rurki tracheostomijnej | 20 | szt |  |  |  |
|  | CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 2 RAZEM | x | x |  |  |  |

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

……………………...……. (miejscowość), dnia ……………… r.                                                                                                      …………………………………………

(podpis)

Część nr 3 – Elektrody EKG

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Zamawiana ilość na okres 12 m-cy | J.M. | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Wartość zamówienia brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Elektrody piankowe hydrożelowe pediatryczne, o wymiarach 30x24mm | 3 000 | szt. |  |  |  |
| 2 | Elektroda EKG, jednorazowego użytku dla dorosłych, podłoże z pianki PE, żel ciekły, czujnik AgCl, o wymiarach 43x51mm, | 80 000 | szt. |  |  |  |
|  | CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 3 RAZEM | x | x |  |  |  |

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

……………………...……. (miejscowość), dnia ……………… r.                                                                                                      …………………………………………

(podpis)

Część nr 4 – Zestaw do punkcji

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Zamawiana ilość na okres 12 m-cy | J.M. | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Wartość zamówienia brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw do punkcji opłucnej z zastawką przeciwzwrotną. W składzie: worek 2000ml z zastawką przeciwzwrotną wraz z zaworem spustowym, strzykawka trzyczęściowa 60ml, dreny łączące, 3 igły (14G, 16G, 19G) O dł. 80mm. Zestaw sterylny. | 6 | szt |  |  |  |
| 2 | Igła do odbarczania odmy prężnej 2,1 x 83mm. | 45 | szt |  |  |  |
|  | CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 4 RAZEM | x | x |  |  |  |

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

……………………...……. (miejscowość), dnia ……………… r.                                                                                                      …………………………………………

(podpis)

Część nr 5 – Elektrody kompatybilne z Zoll

|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Zamawiana ilość na okres 12 m-cy | J.M. | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Wartość zamówienia brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Elektroda do defibrylatora, kompatybilna z ZOLL X, kpl 2 szt (kabel na zewnątrz opakowania) | 100 | op. |  |  |  |
|  | CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 5 RAZEM | x | x |  |  |  |

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

……………………...……. (miejscowość), dnia ……………… r.                                                                                                      …………………………………………

(podpis)

Część nr 6 - Elektrody kompatybilne z Lifepack

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Zamawiana ilość na okres 12 m-cy | J.M. | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Wartość zamówienia brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Elektroda do defibrylatora, kompatybilna z Lifepack 15, kpl 2 szt (kabel na zewnątrz opakowania) | 10 | op. |  |  |  |
|  | CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 6 RAZEM | x | x |  |  |  |

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

……………………...……. (miejscowość), dnia ……………… r.                                                                                                      …………………………………………

(podpis)

Część nr 7 – Zestaw do wentylacji oddechowej

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Zamawiana ilość na okres 12 m-cy | J.M. | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Wartość zamówienia brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wielorazowy resuscytator silikonowy W skład zestawu wchodzi: − resuscytator silikonowy − maska anestetyczna silikonowa − rezerwuar tlenu − przewód tlenowy − walizka transportowa | 20 | szt |  |  |  |
| 2 | Wielorazowa maska silikonowa rozm. 1 | 10 | szt |  |  |  |
| 3 | Wielorazowa maska silikonowa rozm. 2 | 10 | szt |  |  |  |
| 4 | Wielorazowa maska silikonowa rozm. 3 | 15 | szt |  |  |  |
| 5 | Wielorazowa maska silikonowa rozm. 4 | 25 | szt |  |  |  |
| 6 | Wielorazowa maska silikonowa rozm. 5 | 25 | szt |  |  |  |
|  | CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 7 RAZEM | x | x |  |  |  |

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

……………………...……. (miejscowość), dnia ……………… r.                                                                                                      …………………………………………

(podpis)

Część nr 8 – Środki do dezynfekcji

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Zamawiana ilość na okres 12 m-cy | J.M. | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Wartość zamówienia brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, oraz wyrobów medycznych Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi. Na bazie nadtlenku wodoru, wykazujący spektrum bójcze B, F, V (Polio, Adeno, Noro) , Tbc, S w czasie 1 min. Przebadany zgodnie z EN w tym EN 16615* oraz EN 17126*. Postać: flow pack 200 z klipsem | 100 | szt. |  |  |  |
| 2 | Preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, oraz wyrobów medycznych Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi. Na bazie nadtlenku wodoru, wykazujący spektrum bójcze B, F, V (Polio, Adeno, Noro) , Tbc, S w czasie 1 min. Przebadany zgodnie z EN w tym EN 16615* oraz EN 17126*. Postać: butelka 750 ml ze spryskiwaczem | 50 | szt. |  |  |  |
| 3 | Preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, oraz wyrobów medycznych Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi. Na bazie nadtlenku wodoru, wykazujący spektrum bójcze B, F, V (Polio, Adeno, Noro) , Tbc, S w czasie 1 min. Przebadany zgodnie z EN w tym EN 16615* oraz EN 17126*. Postć: Kanister 5L | 25 | szt. |  |  |  |
| 4 | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym plexiglas, głowice USG). Na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego, niezawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków nadtlenowych, niepozostawiające smug na powierzchniach, o szerokim spektrum działania: B, F (C. albicans) V (HIV, HBV HCV, Vaccinia, BVDV, Noro) do 1 minuty, Tbc do 2 minut. Przebadane dodatkowo wg normy 16615. Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki 267cmx210mmm. Postać: flow pack 200 z klipsem | 70 | szt. |  |  |  |
|  | CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 8 RAZEM | x | x |  |  |  |
|  | * lub równoważne rozwiązania (normy, wytyczne), które pokrywają się w zakresie wymagań z przytoczoną normą |  |  |  |  |  |

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

……………………...……. (miejscowość), dnia ……………… r.                                                                                                      …………………………………………

(podpis)

Część nr 9 –Wyroby do zaopatrzenia amputowanych części ciała

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Zamawiana ilość na okres 12 m-cy | J.M. | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Wartość zamówienia brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | suchy lód woreczek/saszetka 200 g | 70 | szt |  |  |  |
| 2 | sterylny worek do amputowanych części ciała co najmniej wymiar 1200x500 mm (+/- 100 mm ) (dotyczy całej kończyny dolnej) | 20 | szt |  |  |  |
| 3 | sterylny worek do amputowanych części ciała wymiar minimum 350x800 mm ( +/-100 mm) (dotyczy całej kończyny górnej) | 20 | szt |  |  |  |
| 4 | sterylny worek do amputowanych części ciała wymiar minimum 400x350 mm ( +/- 100 mm) ( dotyczy dłoni ) | 20 | szt |  |  |  |
| 5 | sterylny worek do amputowanych części ciała wymiar minimum 300x300 mm ( +/- 100mm) ( dotyczy palca ) | 20 | szt |  |  |  |
|  | CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 9 RAZEM | x | x |  |  |  |

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

……………………...……. (miejscowość), dnia ……………… r.                                                                                                      …………………………………………

(podpis)

Część nr 10 – Różne produkty medyczne

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Zamawiana ilość na okres 12 m-cy | J.M. | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Wartość zamówienia brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dren łączący do odssynia wykonany z elastycznego PCV, specjalne wzmocnienia wzdłuż drenu zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, zakończenie lejek-lejek, rozmiary: CH 24 oraz CH 30 długość 210 - 300 cm, jałowy, pakowany podwójnie tj. opakowanie foliowe wewnętrzne, papier-folia opakowanie zewnętrzne. | 64 | szt |  |  |  |
| 2 | Łącznik do drenów schodkowy z możliwością kontrolowanego odsysania, jednorazowy, jałowy | 64 | szt |  |  |  |
| 3 | Staza automatyczna | 40 | szt |  |  |  |
| 4 | Wkład workowy 1l jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą, przeznaczony do zbiórki odsysanej wydzieliny. Uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadający w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy. | 72 | szt |  |  |  |
|  | CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 10 RAZEM | x | x |  |  |  |

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

……………………...……. (miejscowość), dnia ……………… r.                                                                                                      …………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2 asortymentowy - OPZ

NALEŻY WYPEŁNIĆ ZGODNIE Z OFEROWANĄ CZĘŚCIĄ

Część nr 1 – Sprzęt jednorazowy różny

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | PRODUCENT NAZWA, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Strzykawka dwuczęściowa Luer 20ml rozszerzenie max. 20%, op a 100 |  |
| 2 | Strzykawka dwuczęściowa Luer 10ml, rozszerzenie max. 20%, op a 100 |  |
| 3 | Strzykawka dwuczęściowa Luer 5ml, rozszerzenie max. 20%, op a 100 |  |
| 4 | Strzykawka dwuczęściowa Luer 2ml, rozszerzenie max. 20%, op a 100 |  |
| 5 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. cewnikowa 100ml (z końcówką cewnikową ściętą pod kątem 45 stopni), podwójnie skalowana, wyposażona w dwa dodatkowe adaptery Luer, jednorazowego użytku, jałowa. Opakowanie papier-folia. |  |
| 6 | Strzykawki trzyczęściowe do pompy infuzyjnej 50ml luer-lock z rozszerzoną skalą do 60ml, opakowanie jednostkowe typu blister-pack |  |
| 7 | Igła Motylek 0,5 pomarańczowy, sterylny |  |
| 8 | Igła Motylek 0,6 niebieski, sterylny |  |
| 9 | Igła Motylek 0,7 czarny, sterylny |  |
| 10 | Igła Motylek 0,8 zielony, sterylny |  |
| 11 | Igła jednorazowego użytku sterylna 0,5x25mm, op a 100 |  |
| 12 | Igła jednorazowego użytku sterylna 0,6x30mm, op a 100 |  |
| 13 | Igła jednorazowego użytku sterylna 0,7x30mm, op a 100 |  |
| 14 | Igła jednorazowego użytku sterylna 0,8x40mm, op a 100 |  |
| 15 | Igła jednorazowego użytku sterylna 0,9x40mm, op a 100 |  |
| 16 | Igła jednorazowego użytku sterylna 1,1x40mm, op a 100 |  |
| 17 | Igła jednorazowego użytku sterylna 1,2x40mm, op a 100 |  |
| 18 | Cewnik Foley CH16, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (5-10ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. |  |
| 19 | Cewnik Foley CH18 obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-50ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. |  |
| 20 | Cewnik Foley CH20, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-50ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. |  |
| 21 | Cewnik Foley CH22, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-50ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. |  |
| 22 | Szyny KRAMERA 1000 x 70mm |  |
| 23 | Szyny KRAMERA 1000 x 100mm |  |
| 24 | Szyny KRAMERA 1500 x 100mm |  |
| 25 | Szyny KRAMERA 1500 x 70mm |  |
| 26 | Szyny KRAMERA 600 x 50mm |  |
| 27 | Zatyczki do cewników Foleya z uchwytem motylkowym - konstrukcja schodkowa- jałowe |  |
| 28 | Worek do zbiórki moczu 2L z zaworem typu T, sterylny |  |
| 29 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, bez portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, ze skrzydełkami oraz dodatkowym zdejmowalnym uchwytem, nietoksyczna, niepirogenna, sterylna. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiar 26G 0,6 x 19mm, przepływ 13ml/min. |  |
| 30 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 22G 0,8x25mm, przepływ 31ml/min.; |  |
| 31 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 20G 1,0x32mm, przepływ 54ml/min.; |  |
| 32 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 17G 1,4x45mm, przepływ 125ml/min.: |  |
| 33 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 18G 1,2x32mm, przepływ 80ml/min.; |  |
| 34 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 16G 1,7x45mm, przepływ 180ml/min. |  |
| 35 | Przedłużacz tlenowy 2,0 - 2,30m, sterylny |  |
| 36 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką. Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Komora kroplowa o długości 62mm (55mm w części przeźroczystej). Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu 15µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Logo umożliwiające identyfikację przyrządu na zaciskaczu. Łącznik luer- lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia lub folia z napisami w języku polskim w kolorze niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetaczania krwi od aparatów do infuzji. |  |
| 37 | Filtr oddechowy pediatryczny elektrostatoczno - mechaniczny, bakteryjno - wirusowy, sterylny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii zamykanym korkiem, waga 9g, przestrzeń martwa 12ml |  |
| 38 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy, sterylny z portem do kapnografii zamykanym zatyczką, waga w przedziale 22-33g, przestrzeń martwa od 35ml do 45ml”. |  |
| 39 | Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul, jałowy 8 cm x 6 cm |  |
| 40 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 7,0; |  |
| 41 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 7,5; |  |
| 42 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 8,0; |  |
| 43 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 8,5; |  |
| 44 | Szpatułka drewniana laryng. niejałowa op. x 100 szt |  |
| 45 | Cewnik do podawania tlenu przez nos sterylny min. 180 cm |  |
| 46 | Podkład dwie warstwy bibuły i warstwa folii, różne kolory; szerokość 51 cm perforacja co 80 cm, 25sztuk na rolce (1 opakowanie = 1 rolka) |  |
| 47 | Podkład dwie warstwy bibuły i warstwa folii, różne kolory; szerokość 51 cm perforacja co 80 cm, 50 sztuk na rolce (1 opakowanie = 1 rolka) |  |
| 48 | Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (min. 23g/m²+ 23g/m²+ 23g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Kolor zielony lub niebieski. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). |  |
| 49 | Fartuchy flizelinowe jednorazowe, z długim rękawem gramatura min. 25g/m2 rozmiar L |  |
|  | Fartuchy flizelinowe jednorazowe, z długim rękawem gramatura min. 25g/m2 rozmiar XL |  |
| 50 | Pościel jednorazowa/ poszwa + poszewka/ |  |
| 51 | Pojemnik na odpady medyczne 1,0L wykonany czystego PP o wysokości 18,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolor czerwony. |  |
| 52 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7L wykonany czystego PP o wysokości 14,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolor czerwony. |  |
| 53 | Maski tlenowa dla dzieci z rezerwuarem sterylne, rozmiar M |  |
| 54 | Maski tlenowa dla dorosłych z rezerwuarem sterylne, rozmiar L |  |
| 55 | Maski tlenowa dla dorosłych z rezerwuarem sterylne, rozmiar XL |  |
| 56 | Maski tlenowa dla dorosłych z drenem sterylne, rozmiar L |  |
| 57 | Maski tlenowa dla dorosłych z drenem sterylne, rozmiar XL |  |
| 58 | Maski tlenowa dla dzieci z drenem sterylne, rozmiar S |  |
| 59 | Maski tlenowa dla dzieci z drenem sterylne, rozmiar M |  |
| 60 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dzieci sterylne, rozmiar M |  |
| 61 | Wskaźnik paskowy na parę wodną 5,3 min./134oC; 15min./121oC |  |
| 62 | Kubeczki jednorazowego użytku 200ml |  |
| 63 | Żel do elektrokardiografii 250g |  |
| 64 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych sterylna, rozmiar XL |  |
| 65 | Kranik trójdrożny, sterylny |  |
| 66 | Zgłębnik żołądkowy CH16, dł. 1250mm, sterylny |  |
| 67 | Zgłębnik żołądkowy CH18, dł. 1250mm, sterylny |  |
| 68 | Folia izotermiczna (koc ratunkowy) o rozmiarze 1,6x2,1 m |  |
| 69 | Rękaw papierowo-foliowy 7,5 cm x 200 mb /1 rolka |  |
| 70 | Rękaw papierowo-foliowy 12 cm x 200 mb/1 rolka |  |
| 71 | Rękaw papierowo-foliowy 20 cm x 200 mb/1 rolka |  |
| 72 | Rękaw papierowo-foliowy 25 cm x 200 mb/1 rolka |  |
| 73 | Końcówki jednorazowe douszne do termometrów Braun op a 800szt |  |
| 74 | Skalpele jednorazowe 10, ostre, wykonane ze stali nierdzewnej, posiadające rozmiar oraz nazwę lub inicjały producenta wygrawerowane na ostrzu, pakowane indywidualnie. |  |
| 75 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku zakażenia, obustronnie chlorowane, tekstura na całej powierzchni rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,36mm (+/-0,04mm), na dłoni 0,31mm (+/-0,03mm), na mankiecie 0,23mm (+/-0,03mm), długość min. 300mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z normami EN ISO 374-1*, EN ISO 374-2*, EN 16523-1*, EN ISO 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5.* Odporne na przenikanie: min. 18 substancji chemicznych, w tym 10 na min. 6 poziomie. Rozmiary M, kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a 50sztuk |  |
| 76 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku zakażenia, obustronnie chlorowane, tekstura na całej powierzchni rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,36mm (+/-0,04mm), na dłoni 0,31mm (+/-0,03mm), na mankiecie 0,23mm (+/-0,03mm), długość min. 300mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z normami EN ISO 374-1*, EN ISO 374-2* EN 16523-1*, EN ISO 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5*. Odporne na przenikanie: min. 18 substancji chemicznych, w tym 10 na min. 6 poziomie. Rozmiary L, kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a 50szt |  |
| 77 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane na zewnątrz, mikrotekstura na całej dłoni z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość rękawicy min. 240mm. AQL 1.0. Zgodne min. z normami: EN ISO 374-1*, EN 374-2*, EN 16523-1*, EN 374-4 *oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5*. Odporne na min. 20 substancji chemicznych, w tym odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: S |  |
| 78 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane na zewnątrz, mikrotekstura na całej dłoni z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość rękawicy min. 240mm. AQL 1.0. Zgodne min. z normami: EN ISO 374-1*, EN 374-2*, EN 16523-1*, EN 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5*. Odporne na min. 20 substancji chemicznych, w tym odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: M, |  |
| 79 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane na zewnątrz, mikrotekstura na całej dłoni z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość rękawicy min. 240mm. AQL 1.0. Zgodne min. z normami: EN ISO 374-1*, EN 374-2*, EN 16523-1*, EN 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5*. Odporne na min. 20 substancji chemicznych, w tym odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: L, |  |
| 80 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane na zewnątrz, mikrotekstura na całej dłoni z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość rękawicy min. 240mm. AQL 1.0. Zgodne min. z normami: EN ISO 374-1*, EN 374-2*, EN 16523-1*, EN 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5* Odporne na min. 20 substancji chemicznych, w tym odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: XL |  |
| 81 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 6, dł. 40cm |  |
| 82 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 8, dł. 40cm |  |
| 83 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 10 dł. 40cm |  |
| 84 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 12, dł. 50-60cm |  |
| 85 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 14, dł. 50-60cm |  |
| 86 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 16, dł. 50-60cm |  |
| 87 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 18, dł. 50-60cm |  |
| 88 | Zgłębnik żołądkowy CH 6, dł. 800- 1250 mm |  |
| 89 | Zgłębnik żołądkowy CH 8, dł. 800- 1250 mm |  |
| 90 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150 cm sterylny |  |
| 91 | Cewnik do karmienia CH 6 sterylne |  |
| 92 | Cewnik do karmienia CH 8 sterylne |  |
| 93 | Worek na wymiociny o pojemności 1000ml, podziałka co 50ml, od 50ml do 1000ml, skala numeryczna 50ml oraz co 100ml do 1000ml. Pomocnicza ukośna skala numeryczna co 10ml od 10ml do 100ml. Przeźroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treść oraz wyprofilowany tekturowy uchwyt w kształcie maski z wycięciem umożliwia zamknięcie worka |  |
| 94 | Tampon z waty celulozowej (10 warstwowej) 40mm x 50mm (2x500szt.) |  |
| 95 | Tupfer z gazy 17 nitkowej bez nitki RTG rozmiar 20x20 opakowanie 250sztu. |  |
| 96 | Wziernik j.u.do otoskopu plastikowy rozmiar 4,5mm |  |
| 97 | Wziernik j.u. do otoskopu plastikowy rozmiar 2,5mm |  |
| 98 | Staza j.u op. 25szt.z graficzną instrukcją na opakowaniu |  |
| 54 | Tampon donosowy - gotowy do użycia opatrunek wykonany z rozprężalnej gąbki poliwinylowej, ze sznurkiem oraz gazą hemostatyczną. Rozmiar 5,5cm x 2cm x 1,5cm. Sterylny, pakowany pojedynczo. Opakowanie 10szt. |  |
| 55 | Nakłuwacz jednorazowy -Nakłuwacz do nakłuwania palca - bezpieczny, automatyczny. Rozmiary: 1,8mm - głębokość nakłucia (igła 23G) oraz 2,4mm - głębokość nakłucia (igła 21G) z barwnym kodem określającym głębokość wkłucia (a 100szt). Sterylizowany radiacyjnie. |  |
| 56 | Strzykawka trzyczęściowa 3ml z zakończeniem luer-lock z czytelną i trwałą skalą co 0,1ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie. Bez zawartości lateksu i ftalanów. Jednorazowego użytku. Sterylna, pakowana pojedynczo. Pakowana w opakowania po 100szt. |  |
| 57 | Przyrząd do podawania leków w postaci aerozolu do błony śluzowej nosa. Miękki, stożkowy korek zapobiega wyciekaniu płynu z nozdrza. Niewielki rozmiar cząsteczek (30 - 100 µm) umożliwia szybkie wchłanianie leków przez błonę śluzową. Do stosowania wyłącznie ze strzykawką z końcówką luer-lock. Opakowanie 25 sztuk |  |
| 58 | Chusta trójkątna, włókninowa, niejałowa. Rozmiar 96 x 96 x 136cm. |  |
| 59 | Opatrunek hemostatyczny w postaci kompresu nasączonego kaolinem – naturalnie występującym minerałem nieorganicznym, który wspomagający naturalny proces krzepnięcia krwi w organizmie, powodując szybki efekt hemostatyczny. Składnik kaolinowy, który wspomaga proces hemostazy nie zawiera żadnych szkodliwych substancji i jest klinicznie bezpieczną substancją – nie powoduje gorączki, alergii, niepożądanych reakcji czy też reakcji nadwrażliwości. (10 cm x 10 cm) |  |
| 60 | Opatrunek okluzyjny typu Chest Seal przeznaczony do leczenia otwartych ran klatki piersiowej. 15cm x 15 cm |  |
| 61 | Staza taktyczna typu Cat, umożliwiająca tamowanie krwotoków w sytuacji zranienia kończyn z masywnym krwawieniem tętniczym lub żylnym. System zamknięcia zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem w wyniku zahaczenia opaską o elementy otoczenia. Możliwość obsługi opaski jedną ręką. |  |
| 62 | Strzykawka tuberkulinowa a' 1ml |  |
| 63 | Pokrowiec jednorazowy na nosze z gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej o gramaturze min. 40g/m2 o wymiarach 80x190cm, pakowany po 5 szt |  |

Część nr 2 – Przyrządy do udrażniania dróg oddechowych

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | PRODUCENT, NAZWA, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 0 (dla noworodków o masie ciała poniżej 5 kg) - kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą. |  |
| 2 | Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 1 (dla dzieci o masie ciała 5-12 kg)- kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą. |  |
| 3 | Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 2 (dla dzieci o wzroście 90-115 cm, masie ciała 12-25 kg) - kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą. |  |
| 4 | Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 3 (dla pacjentów o wzroście do 155 cm) - kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą. |  |
| 5 | Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 4 (dla pacjentów o wzroście do 155-180 cm) kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą. |  |
| 6 | Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 5 (dla pacjentów o wzroście powyżej 180 cm) - kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą. |  |
| 7 | Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 1 2-5 kg |  |
| 8 | Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 1,5 5-12 kg |  |
| 9 | Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 2 10-25 kg |  |
| 10 | Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 2,5 25-35 kg |  |
| 11 | Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 3 Small 30-60 kg |  |
| 12 | Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 4 Medium 50-90 kg |  |
| 13 | Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 5 Large 90+ kg |  |
| 14 | Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 3 |  |
| 15 | Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 4 |  |
| 16 | Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 5 |  |
| 17 | Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 6 |  |
| 18 | Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 7 |  |
| 19 | Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 8 |  |
| 20 | Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 9 |  |
| 21 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, rozmiar 6 |  |
| 22 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, rozmiar 6,5 |  |
| 23 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, rozmiar 7 |  |
| 24 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, rozmiar 7,5 |  |
| 25 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, rozmiar 8 |  |
| 26 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, rozmiar 8,5 |  |
| 27 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, rozmiar 9 |  |
| 28 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, rozmiar 9,5 |  |
| 29 | Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 2 |  |
| 30 | Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 2,5 |  |
| 31 | Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 3 |  |
| 32 | Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 3,5 |  |
| 33 | Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 4 |  |
| 34 | Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 4,5 |  |
| 35 | Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 5 |  |
| 36 | Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 5,5 |  |
| 37 | Rurki ustno-gardłowe nr 4 Guedela sterylne |  |
| 38 | Rurki ustno-gardłowe nr 5 Guedela sterylne |  |
| 39 | Rurki ustno-gardłowe nr 0 Guedela sterylne |  |
| 40 | Rurki ustno-gardłowe nr 1 Guedela sterylne |  |
| 41 | Rurki ustno-gardłowe nr 2 Guedela sterylne |  |
| 42 | Rurki ustno-gardłowe nr 3 Guedela sterylne |  |
| 43 | Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 10 dł. 700mm |  |
| 44 | Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 10 dł. 800mm |  |
| 45 | Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 15 dł. 700mm |  |
| 46 | Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 15 dł. 800mm |  |
| 47 | Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 6 dł. 535mm |  |
| 48 | Prowadnica do rurek intubacyjnych (różne rozm. 6 Fr - śr.2,0mm) sterylna |  |
| 49 | Prowadnica do rurek intubacyjnych (różne rozm. 10Fr - śr.3,3mm, sterylna |  |
| 50 | Prowadnica do rurek intubacyjnych (różne rozm.14Fr - śr.4,7mm) sterylna |  |
| 51 | Stabilizator do rurek intubacyjnych wyściełany od wewnątrz miękką gąbką. Posiadający regulowany śrubą uchwyt umożliwiający stabilizację rurek, gryzak zapobiegający przygryzaniu rurki, dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie, uniwersalne rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy. Jałowy. Dostępny w dwóch wersjach z mocowaniem poziomym lub pionowym [zamawiany zależnie od potrzeb Zamawiającego] |  |
| 52 | Filtr wymiennik ciepła i wilgoci do rurki tracheostomijnej |  |

Część nr 3 – Elektrody EKG

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | PRODUCENT, NAZWA, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Elektrody piankowe hydrożelowe pediatryczne, o wymiarach 30x24mm |  |
| 2 | Elektroda EKG, jednorazowego użytku dla dorosłych, podłoże z pianki PE, żel ciekły, czujnik AgCl, o wymiarach 43x51mm, |  |

Część nr 4 – Zestaw do punkcji

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | PRODUCENT, NAZWA, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zestaw do punkcji opłucnej z zastawką przeciwzwrotną. W składzie: worek 2000ml z zastawką przeciwzwrotną wraz z zaworem spustowym, strzykawka trzyczęściowa 60ml, dreny łączące, 3 igły (14G, 16G, 19G) O dł. 80mm. Zestaw sterylny. |  |
| 2 | Igła do odbarczania odmy prężnej 2,1 x 83mm. |  |

Część nr 5 – Elektrody kompatybilne z Zoll

|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | PRODUCENT, NAZWA, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Elektroda do defibrylatora, kompatybilna z ZOLL X, kpl 2 szt (kabel na zewnątrz opakowania) |  |

Część nr 6 - Elektrody kompatybilne z Lifepack

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | PRODUCENT, NAZWA, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Elektroda do defibrylatora, kompatybilna z Lifepack 15, kpl 2 szt (kabel na zewnątrz opakowania) |  |

Część nr 7 – Zestaw do wentylacji oddechowej

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | PRODUCENT, NAZWA, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wielorazowy resuscytator silikonowy W skład zestawu wchodzi: − resuscytator silikonowy − maska anestetyczna silikonowa − rezerwuar tlenu − przewód tlenowy − walizka transportowa |  |
| 2 | Wielorazowa maska silikonowa rozm. 1 |  |
| 3 | Wielorazowa maska silikonowa rozm. 2 |  |
| 4 | Wielorazowa maska silikonowa rozm. 3 |  |
| 5 | Wielorazowa maska silikonowa rozm. 4 |  |
| 6 | Wielorazowa maska silikonowa rozm. 5 |  |

Część nr 8 – Środki do dezynfekcji

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | PRODUCENT, NAZWA, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, oraz wyrobów medycznych Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi. Na bazie nadtlenku wodoru, wykazujący spektrum bójcze B, F, V (Polio, Adeno, Noro) , Tbc, S w czasie 1 min. Przebadany zgodnie z EN w tym EN 16615* oraz EN 17126*. Postać: flow pack 200 z klipsem |  |
| 2 | Preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, oraz wyrobów medycznych Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi. Na bazie nadtlenku wodoru, wykazujący spektrum bójcze B, F, V (Polio, Adeno, Noro) , Tbc, S w czasie 1 min. Przebadany zgodnie z EN w tym EN 16615* oraz EN 17126*. Postać: butelka 750 ml ze spryskiwaczem |  |
| 3 | Preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, oraz wyrobów medycznych Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi. Na bazie nadtlenku wodoru, wykazujący spektrum bójcze B, F, V (Polio, Adeno, Noro) , Tbc, S w czasie 1 min. Przebadany zgodnie z EN w tym EN 16615* oraz EN 17126*. Postć: Kanister 5L |  |
| 4 | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym plexiglas, głowice USG). Na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego, niezawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków nadtlenowych, niepozostawiające smug na powierzchniach, o szerokim spektrum działania: B, F (C. albicans) V (HIV, HBV HCV, Vaccinia, BVDV, Noro) do 1 minuty, Tbc do 2 minut. Przebadane dodatkowo wg normy 16615. Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki 267cmx210mmm. Postać: flow pack 200 z klipsem |  |
|  | * lub równoważne rozwiązania (normy, wytyczne), które pokrywają się w zakresie wymagań z przytoczoną normą |  |

Część nr 9 –Wyroby do zaopatrzenia amputowanych części ciała

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | PRODUCENT, NAZWA, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | suchy lód woreczek/saszetka 200 g |  |
| 2 | sterylny worek do amputowanych części ciała co najmniej wymiar 1200x500 mm (+/- 100 mm ) (dotyczy całej kończyny dolnej) |  |
| 3 | sterylny worek do amputowanych części ciała wymiar minimum 350x800 mm ( +/-100 mm) (dotyczy całej kończyny górnej) |  |
| 4 | sterylny worek do amputowanych części ciała wymiar minimum 400x350 mm ( +/- 100 mm) ( dotyczy dłoni ) |  |
| 5 | sterylny worek do amputowanych części ciała wymiar minimum 300x300 mm ( +/- 100mm) ( dotyczy palca ) |  |

Część nr 10 – Różne produkty medyczne

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | PRODUCENT, NAZWA, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dren łączący do odssynia wykonany z elastycznego PCV, specjalne wzmocnienia wzdłuż drenu zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, zakończenie lejek-lejek, rozmiary: CH 24 oraz CH 30 długość 210 - 300 cm, jałowy, pakowany podwójnie tj. opakowanie foliowe wewnętrzne, papier-folia opakowanie zewnętrzne. |  |
| 2 | Łącznik do drenów schodkowy z możliwością kontrolowanego odsysania, jednorazowy, jałowy |  |
| 3 | Staza automatyczna |  |
| 4 | Wkład workowy 1l jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą, przeznaczony do zbiórki odsysanej wydzieliny. Uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadający w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy. |  |

Załącznik nr 3 do SWZ

JEDNOLITE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 125 ust. 1 - (JOW)

Część I: Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania o udzielenie zamówienia.

Numer ogłoszenia w BZP: 2026/BZP 00151644/01 z dnia 2026-03-12

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

| ZAMAWIAJĄCY |  |
| --- | --- |
| PEŁNA Nazwa (firma, adres,): | Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 26-600 Radom |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia na: (Tytuł postępowania podany w BZP) | Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego (należy się posługiwać w każdej korespondencji w danym postępowaniu): | RSPR/TP/4-D/2026 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach  OŚWIADCZENIA z art. 125 ust. 1 wypełnia WYKONAWCA.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Pełna nazwa wykonawcy; (należy podać nazwę firmy) |  |
| W zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG) (podać właściwy numer oraz zarejestrowaną formę prawną wraz z jej numerem) |  |
| Adres siedziby: |  |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): (dane osób należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne) | [……] [……] [……] [……] |
| Czy wykonawca jest: [… ] mikroprzedsiębiorstwem [….] małym […] średnim przedsiębiorstwem (…) jednoosobowa działalność […] osoba fizyczna nieprowadząca działalności […] inny rodzaj (odpowiednie zaznaczyć „x” do celów statystycznych) |  |
| OFERTA WSPÓLNA | Odpowiedź: |
| Wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami (np. konsorcjum, spółka cywilna) | […] Tak; […] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy oferty wspólnej przedstawili swoje OŚWIADCZENIA z art. 125 ust. 1 stosownie do informacji dot. części II; III oraz IV w zakresie w jakim wykazuje dany partner warunek udziału w postepowaniu. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (np. - lider, odpowiedzialny za określone zadania; partner itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia (firma: nazwa, adres- należy powtórzyć tyle razy ile firm wchodzi w skład konsorcjum, spółka cywilna ): c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział (jeżeli wykonawcy przyjęli nazwę własną/wspólna dla tego działania): | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części zamówienia - ZADANIE | Odpowiedź: |
| Wskazanie nr zadania w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (należy powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne i wynika z dokumentów rejestrowych firmy)

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: |  | Odpowiedź: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Imię i nazwisko, | [……] [……] |
| 2 | Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| 3 | Adres pocztowy Firmy: | [……] |
| 4 | Telefon: | [……] |
| 5 | Adres e-mail: | [……] |

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | […] Tak [… ] Nie Jeżeli tak, należy podać wykaz proponowanych podwykonawców o ile są mu znani: […] |

Jeżeli tak, proszę przedstawić informację dla każdego z podwykonawców, każdej kategorii podwykonawców, których to dotyczy – OŚWIADCZENIEM z art. 125 ust. 1, uwzględniającym informacje na temat podwykonawcy w zakresie jakim obejmuje także wykonawcę (część II, A, B oraz część III ), jeżeli zamawiający wymagał tego w SWZ (art. 462 ust. 5).

Część III: Obligatoryjne podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych określono podstawy obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy.

| Podstawy wykluczenia związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów art. 108 ust. 1 pkt 1 od a) do h) oraz pkt 2 | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1) Czy wykonawcę będącego osobą fizyczną, prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024r. poz. 1488 ze zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 907 ze zm.) ; d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenie wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. u. z 2021r. poz. 1745 ze zm.), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; | […] Tak [….] Nie Czy stosowne podmiotowe środki dowodowe są dostępne w formie elektronicznej? [….] Tak [….] Nie Jeżeli tak, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): …………………………………………… |
| Jeżeli tak, proszę podać (tyle razy ile to jest konieczne): a) datę wyroku, określić, których podstaw wykluczenia wskazanych wyżej on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany []; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz artykuł(-u) […..], artykuł(-ów)[…….] to dotyczy. Czy odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej […..] Tak, [……] Nie Jeżeli tak, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | […..] Tak [……] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki posiłkując się wskazanymi przykładowo walorami w art. 110 ust. 2 z uwzględnieniem art. 111 | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne wskazane w art. 108 ust. 1 pkt 3): | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| 3) Czy wobec wykonawcy, wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; | [….] Tak [….] Nie (wypełnienie informacji w wierszu 2- dotyczy sytuacji, gdy wykonawca nie wywiązał się z obowiązków płatności: |  |
| Jeżeli TAK, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | - [……] - [……] c1) [….] Tak […] Nie [….] Tak [……] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [….] Tak [……] Nie Jeżeli tak, proszę podać Szczegółowe informacje na ten temat: [……] | - [……] - [……] c1) [….] Tak [….] Nie [……] Tak […..] Nie - [……] - [……] c2) […] d) [….] Tak [….] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Podstawy wykluczenia na podstawie przepisów art. 108 ust. 1 pkt 4-6 | Odpowiedź: |  |
| 4) Czy wobec wykonawcy prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publicznego; | […. ] Tak [….. ] Nie |  |
| Jeżeli TAK, proszę podać (tyle razy ile to jest konieczne): a) | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz artykuł(-u) […..], artykuł(-ów)[…….] to dotyczy. Czy odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej […..] Tak, [……] Nie Jeżeli tak, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |  |
| 5) Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? [Wykonawca oświadcza, że powyższa przesłanka wykluczenia nie zachodzi Zaznacza „NIE” jeżeli jest w stanie wykazać, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;] | […] Tak [….] Nie |  |
| 6) Czy wykonawca brał udział w konsultacjach rynkowych, doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024r. poz. 1616 ze zm.), | […. ] Tak […. ] Nie |  |
| Jeżeli TAK, proszę podać | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] |  |

D: Inne Podstawy wykluczenia

| Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514) z postępowania wyklucza się: | Oświadczam, że - nie podlegam/ - podlegam wykluczeniu |
| --- | --- |
| 1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. u. z 2025r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których mowa w pkt 1, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami. | Podlegam/ nie podlegam* Podlegam/ nie podlegam* Podlegam/ nie podlegam* |

*odpowiednie skreślić

** stosowne oświadczenie zamawiający może żądać na każdym etapie realizacji zamówienia (składania ofert, przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji zamówienia – po podpisaniu umowy)

Część IV: warunki udziału

Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich warunków udziału

Wykonawca wypełnia to pole w przypadku, gdy zamawiający wskazał w ogłoszeniu lub/ i w SWZ, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tej sekcji w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia warunki określone w ogłoszeniu i SWZ: | […] Tak [….] Nie |

Część V: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–IV są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Zamawiający: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w ………………….. [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego Oświadczenie Wykonawcy, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, RSPR/TP/4-D/2026 (nazwa nadana przez zamawiającego, adres publikacyjny w BZP, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……

Załącznik nr 5 do SWZ

Wykonawca:

................................................

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 oraz o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.)

Na potrzebę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, Znak sprawy RSPR/TP/4-D/2026, oświadczam, co następuje:

- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5:

- Przynależę/ nie przynależę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714) z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty.

- Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:

............................................................................................................................................ *

- Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej oferta została przygotowana niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. *

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa wraz 
z niniejszym oświadczeniem dokumenty lub informacje, potwierdzające przygotowanie oferty  niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

- Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w SWZ W Rozdziale XV pkt. 1:

Oświadczam że podlegam/nie podlegam* wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanym przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………………….                                      ……….………….……… dnia ……………………                                                            podpis Wykonawcy/Wykonawców

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób

których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.