Zamawiający:

Gmina Czernichów

ul. Żywiecka 2 Tresna, 34 -311 Czernichów

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych o postępowaniu w trybie podstawowym na wykonanie:

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”

przy ul. Sportowej w Międzybrodziu Bialskim

my niżej podpisani:

………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy lub wykonawców, jeżeli ubiegają się o udzielenie zamówienia wspólnie wraz z  NIP/PESEL, KRS, CEiDG dla każdego z tych wykonawców z osobna)

Dane kontaktowe Wykonawcy:

Nr telefonu: ………………………………………..

Adres mail: ………………………………………..

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia i oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, uznajemy się za związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZP.271.02.2026 za cenę:

| Cena netto | podatek VAT …….% | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| ………………………. zł | ……………………… zł | ………………………. zł |
| słownie: | słownie: | słownie: |

- Oświadczamy, że powyższa cena oferty brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do 100 dni  od dnia podpisania umowy

- Na wykonane roboty budowlane udzielamy ……….. letniej  gwarancji i rękojmi.

- Za wykonanie zamówienia przyjmujemy termin płatności 30 dni.

- Zamierzamy/nie zamierzamy* zlecić część przedmiotu zamówienia podwykonawcom w następującym zakresie:

| Zakres powierzonych robót podwykonawcy | ### Nazwa podwykonawcy ### (jeśli jest już znany) |
| --- | --- |

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W związku z treścią XI.8 SWZ informujemy, że ewentualny wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie …………………………………….... (wypełnić zgodnie z XI.8 SWZ).

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

UWAGA! W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, przyjmujemy ją bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje konieczne do sporządzenia oferty.

- Składamy ofertę jako:

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- inny rodzaj

- Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

Charakterystyka oferowanej trawy syntetycznej

| Lp. | Wymagania minimalne Parametry techniczne | Spełnienie wymagań TAK/NIE | Inne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | wysokość włókna min 45 max 47mm |  |  |
| 2 | ilość pęczków min. 10 000/m2 |  |  |
| 3 | ilość włókien min 120 000/m2 |  |  |
| 4 | grubość każdego włókna min. 420 mikronów |  |  |
| 5 | dtex min 15.500 |  |  |
| 6 | waga włókna min 1500 g/m2 |  |  |
| 7 | waga całkowita min 2900 g/m2 |  |  |
| 8 | wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 200N/100mm |  |  |
| 9 | wyrywanie pęczka po starzeniu min 72 N |  |  |
| 10 | przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1600 mm/h |  |  |
| 11 | rodzaj trawy: polietylen |  |  |
| 12 | trawa tuftowana |  |  |
| 13 | podkład: lateksowy |  |  |
| 14 | typ trawy: monofil o dowolnym kształcie włókna z min. 4 żeberkami lub romb/diamant wzmocniony min. 2 żeberkami//rdzeniami |  |  |
| 15 | wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym |  |  |
| 16 | trawa musi być zamontowana na macie prefabrykowanej o grubości min 12mm |  |  |
| 17 | gwarancja producenta min. 60 miesięcy |  |  |

..................................................................

podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wykonawcy lub osób/osoby upoważnionej

Zalecane zapisanie dokumentu w formacie pdf

* Niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)